## Лист1
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений № 9/19 от 16.01.2019г.
Лоты:5190088; 5190283; 5190305
Общее назначение продукции: поставка химических реактивов, лабораторного оборудования и принадлежностей для нужд филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро"
Срок поставки*: февраль 2019 года
Технические требования к поставке - см. файл ТТ
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Общее кол-во
Лот №5190088
1 | Силикагель-индкатор | Силикагель-индикатор для контроля относительной влажности среды в замкнутом объеме | ГОСТ 8984-75 | кг | 35
2 | Силикагель КСКГ | Силикагель технический крупнопористый гранулированный крупный марки КСКГ | ГОСТ 3956-76 | тн | 0.16
Лот №5190283
1 | Кислота соляная А 35% | Кислота соляная синтетическая техническая, водный раствор 35% марка А | ГОСТ 857-95 | кг | 76
2 | Кислота надуксусная НУК 5 | Кислота надуксусная стабильная марки НУК 15 | ТУ 2417-006-25665344-2009 | л | 8.25
3 | Натрий хлористый х.ч. | Натрий хлористый х.ч. | ГОСТ 4233-77 | кг | 106
4 | Натрий углекислый х.ч. | Натрий углекислый х.ч. | ГОСТ 83-79 | кг | 7.5
5 | Виала 40мл №05002008 Elementar | Виала стеклянная 40мл №05002008 Elementar к анализатору VarioTOC 100шт. | НД Производителя | упак. | 2
6 | Крышка 5Е+06 Elementar Analysensysteme GmbH | Крышка 5Е+06 Elementar Analysensysteme GmbH для виал для анализатора VarioTOC 100 штук в упаковке | НД Производителя | упак. | 2
7 | Колба П-1-100-29/32 ТС | Колба плоскодонная исполнения 1 вместимостью 100мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 П-1-100-29/32 из термически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 10
8 | Стакан Н-1-600 ТС | Стакан лабораторный типа Н низкий исполнения 1 с носиком вместимостью 600мл из термически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 10
9 | Кювета К-50 | Кювета К-50 для КФК ширина 50мм |  | шт | 18
10 | Кювета К-10 | Кювета К-10 для КФК ширина 10мм |  | шт | 10
11 | Кювета К5 | Кювета прямоугольная кварцевая длиной 5 мм для спектрофотометров | ГОСТ 20903-75 | шт | 4
12 | Перекись водорода(пергидроль) осч 8-4 | Перекись водорода(пергидроль) осч 8-4 Наименование вещества-перекись водорода, Торговая марка---, Степень чистоты-осч, | ТУ 2611-003-57856778-2004 | кг | 18.85
Лот №5190305
1 | Лоток 9200150 Vitlab | Лоток 9200150 Vitlab для инструментов 340х245мм высотой 100мм | НД Производителя | шт | 5
2 | Сито С20/50 ячейка 0,25мм | Сито лабораторное круглое С20/50 материал: нержавеющая сталь; диаметр просеивающей поверхности: 200мм; высота обечайки: 50мм; размер ячейки: 0,25мм | НД Производителя | шт | 2
3 | Пробоотборник Elchrom GS | пробоотборник трансформаторного масла Elchrom GS с гермоузлом, 20мл, ЗАО СКБ Хроматэк | НД Производителя | шт | 5
4 | Часы ЧПН-5 | Часы песочные настольные с полиэтиленовыми подставками интервал 5 минута ЧПН-5 | ТУ 4321–009–52876859–2005 | шт | 2
5 | Часы ЧПН-10 | Часы песочные настольные с полиэтиленовыми подставками интервал 10 минута ЧПН-10 | ТУ 4321–009–52876859–2005 | шт | 2
6 | Часы ЧПН-1 | Часы песочные настольные с полиэтиленовыми подставками интервал 1 минута ЧПН-1 | ТУ 4321–009–52876859–2005 | шт | 5
7 | Часы ЧПН-3 | Часы песочные настольные с полиэтиленовыми подставками интервал 3 минута ЧПН-3 | ТУ 4321–009–52876859–2005 | шт | 6
8 | Часы ЧПН-2 | Часы песочные настольные с полиэтиленовыми подставками интервал 2 минуты | ТУ 4321–009–52876859–2005 | шт | 6
9 | Часы процедурные ПЧ-3 ( питание от сети) | Часы процедурные ПЧ-3; Часы со звуковым сигналом окончания процедуры анализа; питание от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц; Потребляемый ток: не более 30 мА; Потребляемая мощность: не более 5 ВА; Количество одновременно дозируемых процедур: 10; Интервал подачи каждого звукового сигнала: в пределах 1-60 мин | НД производителя | шт | 1
10 | Мешалка (палочка стеклянная) 250мм ХС | Мешалка (палочка стеклянная) 250мм ХС | НД Производителя | шт | 100
11 | Колба П-2-4000-50 ТС | Колба плоскодонная исполнения 2 без взаимозаменяемого конуса вместимостью 4000мл с диаметром горловины 50мм П-2-4000-50 из термически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 2
12 | Колба Кн-1-250-29/32 ТХС | Колба коническая исполнения 1 вместимостью 250мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 Кн-1-250-29/32 из термически и химически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 20
13 | Колба Кн-1-1000-45/40 ТС | Колба коническая исполнения 1 вместимостью 1000мл с взаимозаменяемым конусом 45/40 Кн-1-1000-45/40 из термически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 10
14 | Колба Кн-2-100-34 ТС | Колба коническая исполнения 2 вместимостью 100мл без взаимозаменяемого конуса и диаметром горловины 34мм Кн-2-100-34 из термически стойкого стекла группы ТС | ГОСТ 25336-82 | шт | 26
15 | Колба 2а-500-2 ХС | Колба мерная исполнения 2а с одной отметкой и прошлифованной пробкой вместимостью 500мл класса точности 2 из химически стойкого стекла | ГОСТ 1770-74 | шт | 10
16 | Колба 2а-2000-2 ХС | Колба мерная исполнения 2а с одной отметкой и прошлифованной пробкой вместимостью 2000мл класса точности 2 из химически стойкого стекла | ГОСТ 1770-74 | шт | 2
17 | Колба 2а-250-2 ХС | Колба мерная исполнения 2а с одной отметкой и прошлифованной пробкой вместимостью 250мл класса точности 2 из химически стойкого стекла | ГОСТ 1770-74 | шт | 10
18 | Колба 2а-25-2 ХС | Колба мерная исполнения 2а с одной отметкой и прошлифованной пробкой вместимостью 25мл класса точности 2 из химически стойкого стекла | ГОСТ 1770-74 | шт | 11
19 | Колба 2а-50-2 ХС | Колба мерная исполнения 2а с одной отметкой и прошлифованной пробкой вместимостью 50мл класса точности 2 из химически стойкого стекла | ГОСТ 1770-74 | шт | 20
20 | Колба 2а-100-2 ХС | Колба мерная исполнения 2а с одной отметкой и прошлифованной пробкой вместимостью 100мл класса точности 2 из химически стойкого стекла | ГОСТ 1770-74 | шт | 20
21 | Колба 2а-200-2 ХС | Колба мерная исполнения 2а с одной отметкой и прошлифованной пробкой вместимостью 200мл класса точности 2 из химически стойкого стекла | ГОСТ 1770-74 | шт | 24
22 | Колба 2а-1000-2 ХС | Колба мерная исполнения 2а с одной отметкой и прошлифованной пробкой вместимостью 1000мл класса точности 2 из химически стойкого стекла | ГОСТ 1770-74 | шт | 12
23 | Пипетка 2-2-2-5 | Пипетка лабораторная тип 2 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением класса точности 2 вместимостью 5мл ценой деления 0,05мл 2-2-2-5 | ГОСТ 29228-91 | шт | 5
24 | Пипетка 1-2-2-1 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением класса точности 2 вместимостью 1мл ценой деления 0,01мл 1-2-2-1 | ГОСТ 29228-91 | шт | 25
25 | Пипетка 1-2-2-10 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,1мл 1-2-2-10 | ГОСТ 29228-91 | шт | 26
26 | Пипетка 1-2-2-2 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением класса точности 2 вместимостью 2мл ценой деления 0,02мл 1-2-2-2 | ГОСТ 29228-91 | шт | 5
27 | Пипетка 1-2-1-1 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением класса точности 1 вместимостью 1мл ценой деления 0,01мл 1-2-1-1 | ГОСТ 29228-91 | шт | 2
28 | Пипетка 1-2-2-5 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением класса точности 2 вместимостью 5мл ценой деления 0,05мл 1-2-2-5 | ГОСТ 29228-91 | шт | 35
29 | Пипетка 2-2-10 | Пипетка лабораторная Мора с одной меткой исполнения 2 прямая класса точности 2 вместимостью 10мл | ГОСТ 29169-91 | шт | 10
30 | Пипетка 2-2-5 | Пипетка лабораторная Мора с одной меткой исполнения 2 прямая класса точности 2 вместимостью 5мл | ГОСТ 29169-91 | шт | 10
31 | Пипетка 2-2-25 | Пипетка лабораторная Мора с одной меткой исполнения 2 прямая класса точности 2 вместимостью 25мл | ГОСТ 29169-91 | шт | 10
32 | Пипетка 2-2-100 | Пипетка лабораторная с одной отметкой(Мора) исполнения 2 с расширением и с запасным резервуаром класса точности 2 вместимостью 100мл | ГОСТ 29169-91 | шт | 8
33 | Пипетка 2-2-50 | Пипетка лабораторная с одной отметкой(Мора) исполнения 2 с расширением с запасным резервуаром класса точности 2 вместимостью 50мл | ГОСТ 29169-91 | шт | 10
34 | Пипетка 2-2-200 | Пипетка лабораторная с одной отметкой(Мора) исполнения 2 с расширением и с запасным резервуаром класса точности 2 вместимостью 200мл | ГОСТ 29169-91 | шт | 2
35 | Дозатор 4650002 ДПОФ-1-1 Микро | Дозатор одноканальный механический фиксированного объема 4650002 ДПОФ-1-1 Микро объем 1мкл | НД Производителя | шт | 1
36 | Дозатор 4640002 ДПОП-1-1-10 Микро | Дозатор одноканальный механический переменного объема 4640002 ДПОП-1-1-10 Микро объем 1-10мкл | НД Производителя | шт | 1
37 | Наконечник 9400310 | Наконечник 9400310 для одноканальных дозаторов без фильтра объем 0,2-10мкл; 1000 штук в упаковке | НД Производителя | упак. | 1
38 | Наконечник 94052000 | Наконечник стерильный 94052000 для ПЦР-диагностики с сертификатом; с фильтром микро; 96 штук в упаковке; объем 0,2-10мкл | НД производителя | упак. | 1
39 | Прибор 3-1 | Прибор( видоизмененная пипетка Лунге- Рея) тип 3 исполнение 1 для отбора летучих агрессивных и ядовитых жидкостей | ГОСТ 6859-72 | шт | 2
40 | Тигель ТФ-32-ПОР 40 ХС | Тигель фильтрующий типа ТФ диамер 40мм класс ПОР 40 из химически стойкого стекла группы ХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 3
41 | Бюретка II-3-2-5-0,02 | Бюретка исполнения 3, без крана, класса точности 2 вместимостью 5мл ценой деления 0,02мл 3-2-5-0,02. | ГОСТ 29251-91 | шт | 10
42 | Бюретка II-3-2-1-0,01 | Бюретка типа II исполнения 3 без крана класса точности 2 вместимостью 1мл ценой деления 0,01мл | ГОСТ 29251-91 | шт | 10
43 | Бюретка II-3-2-2-0,01 | Бюретка типа II исполнения 3 без крана класса точности 2 вместимостью 2мл ценой деления 0,01мл | ГОСТ 29251-91 | шт | 10
44 | Бюретка II-3-2-10-0,05 | Бюретка типа II исполнения 3 без крана класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,05мл | ГОСТ 29251-91 | шт | 10
45 | Бюретка II-3-2-25-0,1 | Бюретка типа II исполнения 3 без крана класса точности 2 вместимостью 25мл ценой деления 0,1мл | ГОСТ 29251-91 | шт | 10
46 | Кружка 4 | Кружка лабораторная фарфоровая №4 вместимостью 1500мл | ГОСТ 9147-80 | шт | 2
47 | Кружка 1 | Кружка лабораторная фарфоровая №1 вместимостью 250мл | ГОСТ 9147-80 | шт | 4
48 | Палочки-тампоны в пробирке для лаборатории алюминий/хлопок №080119.3 | Палочки-тампоны в пробирке для лаборатории алюминий/хлопок №080119.3 | НД Производителя | шт | 50
49 | Цилиндр 1-100-2 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный исполнения 1 с носиком вместимостью 100мл класса точности 2 | ГОСТ 1770-74 | шт | 12
50 | Цилиндр 1-50-1 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный исполнения 1 вместимостью 50мл класса точности 1 | ГОСТ 1770-74 | шт | 30
51 | Воронка В-36-50 ХС | Воронка лабораторная стеклянная диаметром 36мм высотой 50мм из химически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 20
52 | Воронка В-100-150 ХС | Воронка лабораторная стеклянная диаметром 100мм высотой 150мм из химически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 25
53 | Воронка В-75-110 ХС | Воронка лабораторная стеклянная диаметром 75мм высотой 110мм из химически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 45
54 | Воронка ВД-3-250 | Воронка делительная грушевидная ВД-3-250 | ГОСТ 25336-82 | шт | 11
55 | Воронка В-56-80 ХС | Воронка лабораторная стеклянная диаметром 56мм высотой 80мм из химически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 45
56 | Воронка В-25-38 ХС | Воронка лабораторная стеклянная диаметром 25мм высотой 38мм из химически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 22
57 | Воронка ВД-3-500 | Воронка лабораторная грушевидная делительная типа ВД исполнения 3 вместимостью 500мл | ГОСТ 25336-82 | шт | 4
58 | Воронка ВФ-1-50 | Воронка пористая лабораторная фильтрующая типа ВФ исполнения 1 верхним диаметром 50мм диаметром фильтра 40мм класса ПОР 160 | ГОСТ 25336-82 | шт | 5
59 | Воронка лабораторная стеклянная фильтрующая типа ВФ исполнения 1 диаметром фильтра 60мм ПОР 160 | Воронка лабораторная стеклянная фильтрующая; типа ВФ; исполнения 1; диаметром фильтра 60мм; ПОР 160 | ГОСТ 25336-82 | шт | 15
60 | Стакан Н-1-1000 ТС | Стакан лабораторный типа Н низкий исполнения 1 с носиком вместимостью 1000мл из термически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 7
61 | Стакан Н-1-3000 со шкалой ТС | Стакан лабораторный типа Н низкий исполнения 1 с носиком вместимостью 3000мл со шкалой из термически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 5
62 | Стакан Н-1-250 со шкалой ТС | Стакан лабораторный типа Н низкий исполнения 1 с носиком вместимостью 250мл со шкалой из термически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 20
63 | Стакан Н-1-100 со шкалой ТС | Стакан лабораторный типа Н низкий исполнения 1 с носиком вместимостью 100мл со шкалой из термически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 40
64 | Стакан Н-1-800 ТС | Стакан лабораторный типа Н низкий исполнения 1 с носиком вместимостью 800мл из термически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 10
65 | Стакан Н-1-50 ТС | Стакан лабораторный типа Н низкий исполнения 1 с носиком вместимостью 50мл из термически стойкого стекла со шкалой | ГОСТ 25336-82 | шт | 30
66 | Стакан Н-1-2000 ТС | Стакан лабораторный типа Н низкий исполнения 1 с носиком вместимостью 2000мл со шкалой из термически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 7
67 | Капельница 3П-15,0 5-00565 | Капельница лабораторная 3П-15,0 5-00565 исполнения 3(Шустера) с клювиком и полиэтиленовой пробкой диаметр тубуса 15мм вместимостью 50мл | ГОСТ 25336-82 | шт | 8
68 | Пробка пластмассовая 19/26 | Пробка пластмассова 19/26 диаметром 27мм | ГОСТ 1770-74 | шт | 5
69 | Спиртовка СЛ-1 КШ-29/32 5-01845 | Спиртовка лабораторная типа СЛ-1 КШ-29/32 5-01845 | ГОСТ 25336-82 | шт | 2
70 | Кювета К-30 | Кювета К-30 для КФК ширина 30мм |  | шт | 22
71 | Кювета К-20 | Кювета К-20 для КФК ширина 20мм |  | шт | 20
72 | Индикатор стерилизации ИС-120/20 Винар | Индикатор стерилизации ИС-120/20 Винар | НД Производителя | шт | 1
73 | Индикатор стерилизации ИС-180/60 Винар | Индикатор стерилизации ИС-180/60 Винар | ТУ 9398-032-11764404-2004 | шт | 1
74 | Штатив ПЭ-2710 | Штатив лабораторный(Бунзена) для бюреток ПЭ-2710 2 лапки размер основания 250х150мм высота 750мм из стали | НД Производителя | шт | 10
75 | Миништатив 9420320 | Миништатив 9420320 для дозаторов на 3 штуки | НД Производителя | шт | 1
76 | Банка лаб. цилиндр. широкогорлая темное стекло винт. крышка 1000 мл | Банка лабораторная цилиндрическая широкогорлая темное стекло винтовая крышка 1000 мл | НД Производителя | шт | 3
77 | Банка лаб. цилиндр. широкогорлая светлое стекло винт. крышка 1000 мл | Банка лабораторная цилиндрическая широкогорлая светлое стекло винтовая крышка 1000 мл | НД Производителя | шт | 20
78 | Банка лаб. цилиндр. широкогорлая светлое стекло винт. крышка 100 мл | Банка лабораторная цилиндрическая широкогорлая светлое стекло винтовая крышка 100 мл | НД Производителя | шт | 20
79 | Банка лаб. цилиндр. широкогорлая светлое стекло винт. крышка 250 мл | Банка лабораторная цилиндрическая широкогорлая светлое стекло винтовая крышка 250 мл | НД Производителя | шт | 10
80 | Банка лаб. цилиндр. широкогорлая светлое стекло винт. крышка 500 мл | Банка лабораторная цилиндрическая широкогорлая светлое стекло винтовая крышка 500 мл | НД Производителя | шт | 15
81 | Банка лаб. цилиндр. широкогорлая темное стекло винт. крышка 50 мл | Банка лабораторная цилиндрическая широкогорлая темное стекло винтовая крышка 50 мл | НД Производителя | шт | 10
82 | Банка лаб. цилиндр. широкогорлая темное стекло винт. крышка 100 мл | Банка лабораторная цилиндрическая широкогорлая темное стекло винтовая крышка 100 мл | НД Производителя | шт | 30
83 | Тест-полоски 1286206 Lachema | Тест-полоски OXI-тест на оксидазу 1286206 Lachema | НД Производителя | упак. | 3
84 | Банка лаб. цилиндр. широкогорлая светлое стекло с прит. пробкой 100 мл | Банка лабораторная цилиндрическая широкогорлая светлое стекло с притертой пробкой 100 мл | НД Производителя | шт | 15
Заместитель директора по закупкам и общим вопросам филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро" Д.Г. Безволев