## Смета филиала
Приложение №2
к техзаданию
Сводная таблица стоимости
№/№ | № сметы | Наименование работ |  | в том числе,руб
|  |  | Сметная стоимость,руб | Работ | Материалов | Работы по калькуляции | Услуги шеф-инженера | Командировочные расходы | Транспортные расходы.Доставка инструмента
1 | Смета филиала №1 | Модернизация турбогенератора ТГВ-200МУЗ бл.№3 | 2131711 | 2131711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 2131711
|  | НДС,20% | 426342.2
|  | Итого с НДС | 2558053.2
Смета филиала №1
Модернизация турбогенератора ТГВ-200МУЗ бл.№3
(наименование работ)
Турбогенератор блока, Блок №3, Генератор: инв.№ - 20280, Турбина паровая К-210-130 блока №3
(наименование объекта)
Работы по ТПиР
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Модернизация турбогенератора ТГВ-200-2М
1 | БЦ 05-0115010101 | Ремонт генератора импульсного тока ГИТ-300 | 1 | 1 шт. | 1 | 9229 | 9229 | 3.8 | 54.5 | 54.5
2 | БЦ 05-0115010201 | Ремонт индукционного датчика ИТД-300 | 1 | 1 шт. | 1 | 10781 | 10781 | 5.1 | 53.4 | 53.4
3 | БЦ 05-0110010102 | Снятие и установка возбудителя типа БТВ-300 | 1 | 1 возбудитель | 1 | 20622 | 20622 | 4 | 119.1 | 119.1
4 | БЦ05-0101010104 | Проверка турбогенератора на газоплотностьТВВ-160-2,ТВВ-165-2,ТВВ-200-2А,ТВВ-220-2А,ТГВ-200,ТГВ-200М | 1 | 1 турбогенератор | 1 | 7023 | 7023 | 4 | 40.6 | 40.6
5 | БЦ 05-0101020104 | Устранение неплотностей турбогенератора с проверкой на газоплотность, тип ТВВ-160-2,ТВВ-165-2,ТВВ-200-2А,ТВВ-220-2А,ТГВ-200,ТГВ-200М | 1 | 1 турбогенератор | 1 | 14088 | 14088 | 4 | 81.3 | 81.3
6 | БЦ 05-0107030108 | Расшиновка и ошиновка вывода со стороны обмотки (со стороны токопровода),турбогенераторы типа ТГВ-200,ТГВ-200М,ТГВ-300,ТВВ-320-2,ТВВ-1200-2,ТЗВ-800-2 | 1 | 1 вывод | 8 | 7023 | 56184 | 4 | 40.6 | 324.8
7 | БЦ 05-0102010116 | Снятие и установка верхних половин торцевых щитов (наружных, промежуточных, внутренних щитов), диффузоров, маслоуловителей или коробов с одной стороны турбогенератора, тип:ТГВ-200; ТГВ-200М. (прим. 4.кф-2,5 При одновременном снятии верхней и нижней половин торцевого щита,прим.5 кф-1,8 -При снятии и установке обтекателей, перепускного кожуха и направляющих аппаратов | 4.5 | 1 шт. | 2 | 19704 | 177336 | 4 | 113.8 | 1024.2
8 | БЦ 05-0105030105 | Снятие и установка щеточно-контактного аппарата,турбогенераторы типа ТВ2-150-2,ТВФ-200-2,ТВВ-160-2,ТВВ-165-2,ТВВ-200-2А,ТВВ-220-2А,ТГВ-200,ТГВ-200М, ТЗФП-220-2 | 1 | 1 комплект | 2 | 5023 | 10046 | 4 | 29 | 58
9 | БЦ 02-0109100102 | Разборка и сборка маслоуловителя с подгонкой радиальных зазоров, при мощности турбогенератора:свыше 110 до 320 МВт | 1 | 1 маслоуловитель | 2 | 2843 | 5686 | 4 | 16.8 | 33.6
10 | БЦ 05-0104210102 | Снятие, ремонт и установка лопаток вентилятора,турбогенераторы ТВФ-60-2,ТВ2-100-2,ТВФ-120-2,ТВВ-200-2А,ТГВ-300,ТВФ-63-2,ТВ2-150-2,ТВВ-220-2А,ТВВ-320-2,ТВФ-63-2Е,ТВФ-100-2,ТВВ-160-2,ТГВ-200,ТГВ-500,ТВ-100-2,ТВФ-110-2Е,ТВВ-165-2,ТГВ-200М, ТТК-110-2У3;ТЗФП-63-2 | 1 | 1 вентилятор | 1 | 14088 | 14088 | 4 | 81.3 | 81.3
11 | БЦ 05-0102020109 | Вывод и ввод ротора (транспортировка, установка и снятие рельсового пути и приспособлений. Вывод и ввод ротора с транспортировкой на ремонтную площадку и обратно), турбогенератор типа:ТГВ-500-4, ТФГ(П)-160-2, ТЗФП-220-2 | 1 | 1 ротор | 1 | 19765 | 19765 | 4 | 114.1 | 114.1
12 | БЦ 05-0106010107 | Ремонт газоохладителя (выемка, разборка, чистка, замена уплотняющей резины, сборка, опрессовка и установка),турбогенераторы типа ТВФ-200-2,ТВВ-160-2,ТВВ-165-2,ТВВ-200-2А,ТВВ-220-2А,ТГВ-200,ТГВ-200М, ТЗФП-220-2 | 0.5 | 1 газоохладитель | 2 | 20622 | 20622 | 3.5 | 126.1 | 126.1
13 | БЦ 05-0103140104 | Переизолировка головки лобовой части обмотки, турбогенератор типа ТВФ-200-2,ТВВ-160-2,ТВВ-165-2,ТВВ-200-2А,ТВВ-220-2А,ТГВ-200,ТГВ-200М, ТЗФП-220-2; ТГВ-300, ТФГ(П)-160-2 | 1 | 1 головка | 66 | 792 | 52272 | 3.5 | 4.8 | 316.8
14 | БЦ 05-0103070105 | Переклиновка пазов статора (20%),турбогенератор типа ТГВ-200М 0,2 - При переклиновке меньшего количества пазов статора (коэффициент соответствует проценту переклиновки пазов статора) | 0.2 | 1 статор | 1 | 33200 | 6640 | 4 | 191.1 | 38.22
15 | БЦ 05-0103170101 | Замена петли из стеклобандажной ленты в лобовой части обмотки с термообработкой пропиточного состава, по типам турбогенераторов ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-500; ТГВ-500-4 | 1 | 1 петля | 240 | 1510 | 362400 | 4 | 8.7 | 2088
16 | БЦ 05-0103160103 | Замена шнурового бандажа лобовой части верхнего слоя обмотки с термообработкой пропиточного состава,турбогенератор ТВФ-60-2,ТВФ-63-2,ТВФ-63-2Е,ТВФ-100-2,ТВ2-100-2,ТВ2-150-2,ТВФ-100-2,ТВФ-110-2Е, ТТК-110-2У3; ТВФ-120-2,ТВФ-200-2,ТВВ-160-2,ТВВ-165-2; ТЗФП-220-2, ТФГ(П)-160-2;ТЗФП-63-2 | 1 | 1 шнуровой банда | 90 | 253 | 22770 | 3 | 1.6 | 144
17 | БЦ5-0103320101 | Подтяжка радиальных тяг, турбогенератор типа ТГВ-200,ТГВ-200М,ТГВ-500,ТГВ-500-4 (после запечки лобовых частей) | 1 | радиальная тяга | 300 | 838 | 251400 | 4 | 4.8 | 1440
18 | БЦ 05-0103500105 | Наложение на стержень полупроводящего (противокоронного) покрытия,турбогенератор типа ТВВ-200-2, ТВВ-220-2А, ТВФ-200-2, ТВВ-320-2, ТГВ-200, ТГВ-200М, ТГВ-300 | 1 | 1 стержень | 60 | 4322 | 259320 | 5 | 21.7 | 1302
19 | БЦ 05-0120080401 | Уборка масла в расточке и лобовых частях статора генератора с обезжириванием очищенных поверхностей, мощность турбогенератора: 160-230 МВт | 1 | 1 генератор | 1 | 8772 | 8772 | 3 | 57 | 57
20 | БЦ 05-0120090101 | Чистка моющими средствами корпуса генератора, возбудителя, электродвигателя | 1 | 10 м2 | 6.5 | 154 | 1001 | 3 | 1 | 6.5
21 | БЦ 05-0103260101 | Ремонт поврежденного участка изоляции стержня в пределах лобовых частей, независимо от типа турбогенератора | 1 | 1 участок изоляц | 60 | 768 | 46080 | 5 | 3.9 | 234
22 | БЦ 05-0103620101 | Удаление дисциллята из обмотки статора,ТВВ-160-2, ТВВ-165-2, ТВВ-200-2А, ТВВ-220-2А | 1 | 1 статор | 1 | 5134 | 5134 | 4 | 29.6 | 29.6
23 | БЦ 05-0103380104 | Промывка лобовых частей моющими жидкостями с естественной сушкой,турбогенератор типа ТВ-100-2,ТВ2-100-2,ТВ2-150-2,ТВФ-200-2,ТВВ-160-2,ТВВ-165-2,ТВВ-200-2А,ТВВ-220-2А,ТГВ-200,ТГВ-200М | 1 | 1 статор | 1 | 20173 | 20173 | 3.5 | 123.4 | 123.4
24 | БЦ 05-0103030107 | Уплотнение активной стали статора гайками нажимных плит:турбогенератор типа ТВ2-150-2,ТВФ-200-2,ТГВ-200,ТГВ-200М, ТФГ(П)-160-2, ТЗФП-220-2 | 1 | 1 статор | 1 | 10332 | 10332 | 3.5 | 63.2 | 63.2
25 | БЦ 05-0103240101 | Замена водосоединительного шланга (перепускной трубки) с испытанием его на гидравлическую плотность без учета переизолировки головки,турбогенератор типа ТВВ-160-2,ТВВ-220-2А,ТВВ-165-2,ТГВ-200М,ТВВ-200-2А,ТВВ-320-2 | 1 | 1 шт. | 5 | 669 | 3345 | 4 | 3.9 | 19.5
26 | БЦ 05-0103180102 | Термообработка формопластичных материалов лобовых частей обмотки статора,ТВ2-150-2,ТВФ-200-2,ТВВ-160-2,ТВВ-165-2,ТВВ-200-2А,ТВВ-220-2А,ТГВ-200,ТГВ-200М, ТЗФП-220-2; ТГВ-300,ТВВ-320-2, ТФГ(П)-160-2 | 1 | 1 комплект | 1 | 31117 | 31117 | 3.5 | 190.3 | 190.3
27 | БЦ 05-0103560101 | Подготовка турбогенератора к проведению гидравлических испытаний обмоток статора и ротора, турбогенератор типа ТВВ-160-2, ТВВ-200-2, ТВВ-320-2, ТВВ-800-2, ТВВ-1200-2, ТВВ-165-2, ТВВ-200-2А, ТВВ-500-2, ТВВ-1000-2, ТГВ-200М | 1 | 1 подготовка тур | 1 | 6858 | 6858 | 4.5 | 36.9 | 36.9
28 | БЦ 05-0103100101 | Устранение течей системы водяного охлаждения обмотки с испытанием на гидравлическую плотность,турбогенератор типа ТВВ-160-2,ТВВ-165-2,ТВВ-200-2А,ТВВ-220-2А,ТГВ-200М,ТВВ-320-2 | 1 | 1 статор | 1 | 60846 | 60846 | 4 | 351.3 | 351.3
29 | БЦ 05-0103650201 | Участие в сдаче турбогенератора под нагрузкой, устранение выявленных дефектов,мощность турбогенератора.МВт свыше 120 | 1 | 1 турбогенератор | 1 | 2381 | 2381 | 4.5 | 12.8 | 12.8
30 | БЦ8-010101-0102 | Ремонт датчика-реле температуры 1гр.сл. (Проверка исправности датчиков температурного контроля дистиллята генератора) | 1 | шт | 32 | 260 | 8320 | 3.5 | 1.8 | 57.6
31 | БЦ8-010101-0102 | Ремонт датчика-реле температуры 1гр.сл. (Проверка исправности датчиков температурного контроля меди ) | 1 | шт | 30 | 260 | 7800 | 3.5 | 1.8 | 54
32 | БЦ8-010101-0102 | Ремонт датчика-реле температуры 1гр.сл. (Проверка исправности датчиков температурного контроля железа ) | 1 | шт | 6 | 260 | 1560 | 3.5 | 1.8 | 10.8
33 | БЦ8-010101-0102 | Ремонт датчика-реле температуры 1гр.сл. (Проверка исправности датчиков температурного контроля газа ) | 1 | шт | 11 | 260 | 2860 | 3.5 | 1.8 | 19.8
34 |  | Итого |  |  |  |  | 1536851 |  |  | 8706.72
35 |  | Доплата за вредные условия труда (согласно БЦ) | к= | 1 |  |  | 1536851
36 |  | Коэффициент к БЦ | к= | 1 |  |  | 1536851
37 |  | Итого |  |  |  |  | 1536851
38 |  | Работы по турбине К-200-130 ЛМЗ т/а ст.№3 при реконструкции крепления лобовых частей обмотки статора турбогенератора ТГВ-200МУ3 ст. №3
39 | БЦ 02-0109160301 | Устранение протечек масла с вскрытием и закрытием крышки подшипника опорного турбоагрегата (без разборки турбины), диаметр вкладыша подшипника:свыше 300мм (подшипник №5,6,7) | 1 | 1 подшипник | 3 | 5357 | 16071 | 3.5 | 33.5 | 100.5
40 | БЦ 02-0109160201 | Устранение протечек масла с вскрытием и закрытием крышки подшипника опорного турбоагрегата (без разборки турбины), диаметр вкладыша подшипника:свыше 150 до 300мм (подшипник №8,9.10,11) | 1 | 1 подшипник | 4 | 2811 | 11244 | 3.5 | 17.6 | 70.4
41 | БЦ 02-0109050101 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладышей без выемки роторов опор РСД-РСД, РСД-РНД, РНД-РНД турбин конденсационных и теплофикационных | 0.5 | 1 шт. | 1 | 50805 | 25402.5 | 3.4 | 321.8 | 160.9
42 | БЦ 02-0109070204 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутом роторе опоры РГ, встроенный подшипник, диаметр вкладышей:свыше 300мм (опора №6,№7) | 1 | 1 опора | 2 | 28937 | 57874 | 3.4 | 183.3 | 366.6
43 | БЦ 02-0109080102 | Ремонт опор ротора возбудителя (подвозбудителя, генератора собственных нужд и т.п.) без замены (перезаливки) вкладышей (св.150 мм) (опора №8,№9) | 1 | 2 опоры | 1 | 35260 | 35260 | 3.4 | 223.3 | 223.3
44 | БЦ 02-0109080101 | Ремонт опор ротора возбудителя (подвозбудителя, генератора собственных нужд и т.п.) без замены (перезаливки) вкладышей (до 150 мм)( опора №10,№11) | 1 | 2 опоры | 1 | 20770 | 20770 | 3.4 | 131.5 | 131.5
45 | БЦ 02-0109100102 | Разборка и сборка маслоуловителя с подгонкой радиальных зазоров, при мощности турбогенератора:свыше 110 до 320 МВт | 1 | 1 маслоуловитель | 2 | 2843 | 5686 | 4 | 16.8 | 33.6
46 | БЦ 02-0109170101 | Снятие, очистка, сушка и установка изоляционных прокладок стула подшипника генератора и возбудителя турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением | 1 | 1 шт. | 4 | 2497 | 9988 | 3.4 | 15.8 | 63.2
47 | БЦ 02-0109090102 | Разборка уплотнения, проверка состояния, геометрические измерения, замена дефектного крепежа и уплотняющих прокладок. Сборка, заполнение формуляров, при мощности турбогенератора:свыше 110 до 320 МВт | 1 | 1 уплотнение | 2 | 34822 | 69644 | 4 | 205.8 | 411.6
48 | БЦ 02-0109090402 | Изготовление уплотняющих прокладок корпуса уплотнения, при мощности турбогенератора:свыше 110 до 320 МВт | 1 | 1 уплотнение | 2 | 2060 | 4120 | 3.5 | 12.9 | 25.8
49 | БЦ 07-1001010301 | Насосы типа РМК, ВВН,производительность свыше 720 м3/ч, 1 группа сложности ремонта . Прим. (Разборка и сборка соединительной муфты РГ-РНД турбины) | 1 | 1 шт. | 1 | 3952 | 3952 | 2.1 | 28.4 | 28.4
50 | БЦ 07-1001010201 | Насосы типа РМК, ВВН,производительность свыше 270 до 720 м3/ч, 1 группа сложности ремонта. Прим. ( Разборка и сборка соединительной муфты РГ-РБТВ турбины ) | 1 | 1 шт. | 1 | 3294 | 3294 | 2.1 | 23.7 | 23.7
51 | БЦ 07-1001010101 | Насосы типа РМК, ВВН,производительность до 270 м3/ч, 1 группа сложности ремонта.Прим. (Разборка и сборка соединительной муфты РБТВ-РГИТ-50 турбины) | 1 | 1 шт. | 1 | 2679 | 2679 | 2.1 | 19.3 | 19.3
52 | БЦ 02-0110020101 | Устранение коленчатости соединения пары роторов турбоагрегата: кол-во болтов в муфте, шт.: до 12 | 1 | 1 соединение | 1 | 36446 | 36446 | 3.5 | 228.2 | 228.2
53 | БЦ2-0110010201 | Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата (РНД, РГ, РБТВ, РГИТ-50):4 ротора валопровода | 1 | валопровод | 1 | 64154 | 64154 | 3.5 | 401.7 | 401.7
54 | БЦ 03-0104010203 | Снятие задвижек на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками, диаметр условного прохода 80 мм. | 1 | 1 шт. | 8 | 480 | 3840 | 3.2 | 3.3 | 26.4
55 | БЦ 03-0104010204 | Установка задвижек на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками, диаметр условного прохода 80 мм. | 1 | 1 шт. | 8 | 684 | 5472 | 3.8 | 4.4 | 35.2
56 | БЦ 02-0113010302 | Ремонт маслосистемы уплотнений генератора турбоагрегата турбин мощностью: свыше 100МВт | 0.5 | 1 маслосистема | 1 | 40267 | 20133.5 | 3.5 | 252.1 | 126.05
57 | БЦ 02-0115070104 | Балансировка валопровода турбоагрегата на месте, при мощности свыше 100 до 220 МВт | 1 | 1 агрегат | 1 | 198830 | 198830 | 5.5 | 947.3 | 947.3
|  | Итого |  |  |  |  | 594860 |  |  | 3423.65
|  | Доплата за вредные условия труда (согласно БЦ) | к= | 1
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1 |  |  | 594860
|  | Итого |  |  |  |  | 594860
Работы по калькуляции
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Диагностика обмотки статора на повреждение изоляции на выходе из паза нижних и верхних стержней. (120шт) Испытание активной стали статора электромагнитным методом при кольцевом намагничивании сердечника с малой индукцией (1 испытание) | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Разборка (фрезеровка колпачков) крайних натяжных устройств | 1 | чел/час |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по калькуляции: |  |  |  |  | 0 |  |  | 12130.37
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 2131711
|  | Командировочные расходы |  |  |  |  | 0
Услуги шеф-инженера
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб
[6 empty] | единицы | всего
1 |  | Услуги шеф-инженера |  | чел/день | 65
2 |  | Проезд
3 |  | Проживание
|  | Итого: |  |  |  |  | 0
| Транспортные расходы , доставка инструмента | [5 empty] | 0
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1
0
Материалы поставщика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 |  | Опора БИЛТ.715712.001 | 8ТХ.043.008 | шт. | 25 |  | 0
2 |  | Опора БИЛТ.714632.001 | 8ТХ.043.009 | шт. | 25 |  | 0
3 |  | Колпачок (модернизированный) | 8ТХ.307.073 | шт. | 60 |  | 0
4 |  | Ось БИЛТ.715111.001 | 8ТХ.205.167 | шт. | 20 |  | 0
5 |  | Тяга (модернизированная) | 8ТХ.234.019 | шт. | 60 |  | 0
6 |  | Оправа БИЛТ.741483.005 | 8ТХ.087.176 | шт. | 30 |  | 0
7 |  | Кольцо уплотнительное (кв.) | 8ТХ.370.233 | шт. | 32 |  | 0
8 |  | Кольцо уплотнительное (круг.) | 8ТХ.370.408-01 | шт. | 100 |  | 0
9 |  | Бензин Б-70 | ТУ 38.101913-82 | л | 20 |  | 0
10 |  | Клей-88СА, (2,4кг.) | ТУ 38.1051760-89 | банка. | 2 |  | 0
11 |  | Компаунд ЭЛ-8 | - | кг. | 20 |  | 0
12 |  | Толуол ч.д.а. (0,8кг.) | - | кг. | 10 |  | 0
13 |  | Спирт изопропиловый абсолютированный | ГОСТ 9805-84 | л. | 10 |  | 0
14 |  | Уайт-спирит (0,8кг.) | - | кг. | 5.6 |  | 0
15 |  | Ацетон технический, ГОСТ 2768-84 | ГОСТ 2768-84 | кг. | 14.4 |  | 0
16 |  | Эмаль ГФ-92ХС | ГОСТ 9151-75 | кг. | 20 |  | 0
17 |  | Лак БТ-99 | - | кг. | 35 |  | 0
18 |  | Шнур-чулок лавсановый 3,0 мм | ТУ 17 РСФСР 44-4814-76 | пог. м. | 8000 |  | 0
19 |  | Пленка Ф-4 ЭО, сорт 1, 0,1х50 | ГОСТ 24222-80 | кг. | 1 |  | 0
20 |  | Лента ЛСБЭ-F(У) | ТУ У17.2-34445771.001-2006 | кг. | 40 |  | 0
21 |  | Стеклолента ЛЭС 0,15х25 | ГОСТ 5937-81 | м. | 1500 |  | 0
22 |  | Стеклолента ЛЭС 0,2х25 | ГОСТ 5937-81 | м. | 4000 |  | 0
23 |  | Лента стеклослюдопластовая ЛИКО-ТТ 0,15х25. | ТУ 16-89 И79.0190.001 | кг. | 50 |  | 0
24 |  | Стеклолакоткань ЛСКЛ-155 0,12x25 | ГОСТ10156-78 | кг. | 20 |  | 0
25 |  | Пленка полиэтиленовая 1500 х 80(мк) х 100м |  | рулон. | 1 |  | 0
26 |  | Лента ЛСПК-110, 0,1*35 | ТУ3491-016-50157149-2012 | кг. | 10 |  | 0
27 |  | Стеклолента ЛЭС 0,2х35 | ГОСТ 5937-81 | м. | 2000 |  | 0
28 |  | Проволока бандажная вязальная, диаметр 1 мм | - | кг. | 0.5 |  | 0
29 |  | Проволока нихромовая Х15Н60 д.1,4мм | ГОСТ 12766.1-90 | кг. | 4 |  | 0
30 |  | Проволока нихромовая Х15Н60 д.2,0мм | ГОСТ 12766.1-90 | кг. | 2 |  | 0
31 |  | Шнур вакуумный, диаметр 10 мм, рез. 7889, | ТУ 38-105108-76 | кг. | 6 |  | 0
32 |  | Стеклотекстолит СТЭФ-1 0,5 | ГОСТ12652-74 | кг. | 15 |  | 0
33 |  | Стеклотекстолит СТЭФ-1 1,0 | ГОСТ12652-74 | кг. | 25 |  | 0
34 |  | Пластина УМ рулон 4х1200х5000мм | ГОСТ 12855-77 | кг | 40 |  | 0
35 |  | Ваф. полотно отбел. пл-ть 170г/кв.м. | - | кг. | 50 |  | 0
36 |  | Проволока медная МТ-1мм | - | кг. | 3 |  | 0
37 |  | Керосин КО-25 | - | л. | 20 |  | 0
38 |  | Шнур вакуумный, диаметр 8 мм, рез. 14-Р2 | - | кг | 5 |  | 0
39 |  | Патрубок БИЛТ.302591.004-02 | 5ТХ.458.760-01 | шт. | 2 |  | 0
40 |  | Патрубок БИЛТ.302591.004-02 | 5ТХ.458.761 | шт. | 3 |  | 0
41 |  | Термопреобразователь ТСМ 319М.02-50М-В4-5/25-1600-О-Ксп-К |  | шт. | 3 |  | 0
|  | Итого по материалам подрядчика: |  |  |  |  | 0
2131711