## ВОР общ монтаж
Ведомость материалов Подрядной организации к техническому заданию №740
№ | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во
1 | Уголок 50х50х5 сталь С245 | кг | 67.86
2 | Швеллер 16П сталь С245 | кг | 350
3 | Швеллер 10П сталь С245 | кг | 50
4 | Лист t12 сталь С245 | кг | 100
5 | Лист t8 сталь С245 | кг | 45
6 | Минеральная вата «Технониколь ВМ» «Роклайт» толщ. 50мм | м3 | 2.025
7 | Лист оцинкованный t=0,6мм: | м2 | 8.9
8 | Герметик атмосферостойкий Mapeflex PU45: Vкатриджа=310мл | шт | 13
9 | Зонт на воздуховод диаметр 400 мм | шт | 2
10 | Герметик противопожарный акриловый HILTI CP 606 jn -400C до +800С, Vкатриджа=310мл | шт | 13
11 | Вентилятор VKT ВО-30-160-050-0,55х1500-02-26-Р | шт. | 4
12 | Клапан противопожарный VKT КПС-1м(90)-НО-МВ(220)-ф400-(ф) (совместно с приводом) | шт. | 4
13 | Воздуховод ø400 толщина 0,6мм | м.п. | 31
14 | Отвод 900 ø400 толщина 0,6мм | шт. | 3
15 | Воздуховод 400х400 L=1250 толщина 0,7мм | шт. | 12
16 | Переход 400х400/ø400 толщина 0,7мм | шт. | 4
17 | Заглушка 400х400 толщина 0,7мм | шт. | 2
18 | Воздуховод 100х100 L=1250 толщина 0,5мм | шт. | 32
19 | Отвод 900 100х100 толщина 0,5мм | шт. | 8
20 | Клапан дроссельный РК-302 400х400 | шт. | 2
21 | Клапан дроссельный РК-302 100х100 | шт. | 2
22 | Воздуховод гибкий ALUDUCT ø250 толщина 0,6мм | м.п. | 15
23 | Диффузор ДПУ-М 250 | шт. | 14
24 | Решетка РСР 100х300 | шт. | 6
25 | Маты теплоизоляционные Rockwool wired mat 80 (2000 x 1000 x 120) | м2 | 30.62
26 | Алюминиевая сталь АД1Н, 0,5мм. | м2 | 30.62
27 | Воздуховод 400х400 L=1350 толщина 0,7мм | шт. | 2
28 | Воздуховод 300х150 L=1300 толщина 0,7мм | шт. | 34
29 | Отвод 900 150х300 толщина 0,7мм | шт. | 2
30 | Отвод 900 300х150 толщина 0,7мм | шт. | 8
31 | Клапан дроссельный РК-302 300х150 | шт. | 3
32 | Решетка РСР 150х100 | шт. | 4
33 | Отвод 450 100х100 толщина 0,5мм | шт. | 2
34 | Переход 400х400/300х150 толщина 0,7мм | шт. | 1
35 | Клапан дроссельный 300х150 | шт. | 3
36 | Решетка РСР 200х300 | шт. | 2
37 | Водяной калорифер фланцевый FBR-11 ООО «ФАНБЕР» | шт. | 1
38 | Узел регулирования (в сборе) водяного калорифера FB-MU-H120-25-40, состав узла: - насос циркуляционный 1шт; - трёхходовой клапан 1шт; - электропривод трехходового клапана 1шт; - арматура запорная кран шаровый Ду45 4шт; - термоманометры, показывающие 4шт | шт. | 1
39 | Труба эл. сварных ст.20 Ø=45*3мм | м/кг | 3/10,14
40 | Провод ПУГВ 1х1,5 | м.п. | 12
41 | ФРЕОН R141B СОЛЬВЕНТ ДЛЯ ПРОМЫВКИ | кг | 166
42 | Азот №2 по ГОСТ 9293-74 | кг | 286
43 | "ВЕЗА" МАКК-42-R407C-БИЗНЕС-0 | шт. | 6