Приложение № 1 к уведомлению

о проведение запроса предложений

№ 91 от 03.09.2019г.

Перечень продукции

| № п/п | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект датчика положения арматуры EWG 7115.576 | НД Производителя | шт | 4 |
| 2 | Блок выключателей DUO Z109.613 с кассетами одинарных концевых и моментных выключателей ОТКРЫТО Z032.003, ЗАКРЫТО Z032.004, двумя одинарными выключателями Z032.068, моментными муфтами для привода SA 07.6 ОТКРЫТО Z101.639, ЗАКРЫТО Z101.640 | НД Производителя | шт | 1 |
| 3 | Блок выключателей DUO Z025.869 с кассетами одинарных концевых и моментных выключателей ОТКРЫТО Z032.003, ЗАКРЫТО 032.004, двумя одинарными выключателями Z032,068, моментными муфтами для привода SG 05.1 ОТКРЫТО Z109.108, ЗАКРЫТО Z109.109 | НД Производителя | шт | 1 |
| 4 | Блок выключателей DUO 7,109.61З с кассетами одинарных концевых и моментных выключателей ОТКРЫТО Z032.003, ЗАКРЫТО Z032.004, двумя одинарными выключателями Z032.068, моментными муфтами для привода SA 14.2 ОТКРЫТО Z101.653, ЗАКРЫТО Z101.654 | НД Производителя | шт | 2 |
| 5 | Блок выключателей DUO Z109.61З с кассетами одинарных концевых и моментных выключателей ОТКРЫТО Z032.003, ЗАКРЫТО 032.004, двумя одинарными выключателями Z032.068 моментными муфтами для привода SA 16.2 ОТКРЫТО Z101.669, ЗАКРЫТО Z101.670 | НД Производителя | шт | 2 |