| Спецификация Лот №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное описание |  | Гост, ТУ |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Срок поставки |  |
| 1 | Мембрана для побудителя расхода газа ПМЭ-5-3006 ЛНПК4.070.378 |  | НД Производителя |  | шт |  | 30 |  | 01 – 17 февраля 2020 года |  |

Лот №2

| 2 | Газоанализатор термокондуктометрический ДИСК-ТК 0-5% об.Н2, вых.сигнала 4-20мА | НД Производителя | шт | 6 | 01 – 17 февраля 2020 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество продукции (паспорта на изделие; сертификаты соответствия, другая сопроводительная документация предприятия-изготовителя; сертификат дилера/официального партнера завода-изготовителя или письмо завода-изготовителя Поставщику о гарантии поставки продукции, указанной в настоящем Запросе предложений, с указанием перечня поставляемой продукции и конечного потребителя, а также подтверждением гарантийных обязательств как завода-изготовителя на данную поставку).