## Лот 1 Сургутская ГРЭС-2
Лот 1 | Сургутская ГРЭС-2
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 34 2000.01:00418 | Выключатель T6S 800 PR222DS/P-LSIG ABB | Выключатель автоматический T6S 800 PR222DS/P-LSIG In=800 3p F F Артикул 1SDA060281R1 |  | шт | 4 | 2020-03-09 16:37
2 | 34 2000.01:00997 | Выключатель арт.1SDA054407R1 ABB | Выключатель автоматический артикул 1SDA054407R1 ABB T5S 630 PR222DS/P-LSIG In=630 3p F F габариты 140х205х103,5мм вес 5,1кг |  | шт | 4 | 2020-03-09 16:37
3 | 34 2900.07:00091 | Контакт 1SDA063403R1 ABB | Контакт вторичных цепей автоматов 1SDA063403R1 ABB |  | шт | 2 | 2020-03-09 16:37
4 | 34 2900.05:00078 | Контакт AUX-C T4-T5 1Q 1SY арт. 1SDA054910R0001 ABB | Контакты вторичных цепей AUX-C T4-T5 1Q 1SY артикул 1SDA054910R0001 ABB для автомата типа T5S |  | шт | 2 | 2020-03-09 16:37
5 | 34 2600.01:00280 | Контактор AF400-30-11 арт.1SFL577001R7011 ABB | Контактор AF400-30-11 артикул 1SFL577001R7011 ABB номинальный ток: 400А; номинальное напряжение: 100-250В; AC/DC |  | шт | 1 | 2020-03-09 16:37
6 | 34 2600.01:00256 | Контактор AF40-30-00-13 ABB | Контактор AF40-30-00-13 ABB 40А AC3 катушка 100-250В AC/DC |  | шт | 3 | 2020-03-09 16:37
7 | 34 6000.11:00283 | Лампа CL-523G ABB | Лампа зеленая CL-523G ABB 230В |  | шт | 16 | 2020-01-10 16:37
8 | 34 6000.11:00282 | Лампа CL-523R ABB | Лампа красная CL-523R ABB |  | шт | 18 | 2020-01-10 16:37
9 | 34 6000.11:00284 | Лампа CL-523Y ABB | Лампа желтая CL-523Y ABB 230В |  | шт | 16 | 2020-01-10 16:37
10 | 34 2600.01:00255 | Пускатель AF65-30-00-13 ABB | Пускатель магнитный AF65-30-00-13 ABB 65А AC3 катушка 100-250В AC/DC(контактор) |  | шт | 18 | 2020-03-09 16:37
11 | 34 2500.01:00849 | Реле CR-U230AC2L ABB | Реле промежуточное CR-U230AC2L ABB |  | шт | 2 | 2020-01-10 16:37
12 | 34 2500.01:00789 | Реле TF65-67 ABB | Реле перегрузки тепловое TF65-67 ABB диапазон уставки 57,0-67,0А для контакторов AF40 AF52 AF65 класс перегрузки 10 |  | шт | 1 | 2020-03-09 16:37
13 | 34 1400.03:00010 | Ручка CN-99-96-1 АВВ | Ручка CN-99-96-1 АВВ двери ZS1 от ячейки секции 6кВ |  | шт | 10 | 2020-08-01 16:37
14 | 42 1000.05:00141 | Устройство 2CSG524000R2021 ABB TMD-T4 | Устройство контроля температуры 2CSG524000R2021 ABB TMD-T4 |  | шт | 4 | 2020-09-07 16:37
Адрес поставки: |  | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», 628406, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Энергостроителей, д.23, сооружение 34

## Лот 2 Яйвинская ГРЭС
Лот 2 | Яйвинская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 42 1950.07:00125 | Набор AW101902 ABB | Набор калибровочных растворов AW101902 ABB к Testomat AW101 |  | к-т | 8 | 2019-11-27 16:45
2 | 42 1950.07:00453 | Электрод 1720000 ABB | Электрод pH измерительный 1720000 ABB для анализатора модели 7651 |  | шт | 1 | 2019-11-27 16:45
3 | 34 1400.09:00031 | Ввод BRIT-90-220-1050/2000 АВВ | Ввод высоковольтный BRIT-90-220-1050/2000 АВВ номинальное напряжение 220кВ номинальный ток 2000А |  | шт | 3 | 2020-06-17 16:47
Адрес поставки: |  | Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 618340, Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Тимирязева, д.5