## Лист1
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений № Ц089 от 16.09.2019 г.
Лот 1. Общее название продукции: Поставка трубопроводной арматуры среднего и низкого давления для нужд филиала "Березовская ГРЭС" ПАО «Юнипро». Срок поставки: см.таблицу
№ п/п | Наименование МТР | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки
1 | Вентиль 15Б3р Ду50 Ру16 | Вентиль запорный пожарный латунный 15Б3р Ду50 Ру16 с муфтовым присоединением к трубопроводу и цапковым к шлангу | 15Б3р | ТУ 3712-001-04606952-04 | шт | 75 | 2020-01-31 09:57
2 | Кран 11Б27п Ду15 Ру16 | Кран шаровой проходной латунный с ручным приводом муфтовый 11Б27п Ду15 Ру16 | 11Б27п | НД Производителя | шт | 10 | 2020-05-31 09:57
3 | Кран 11Б27п1 Ду15 Ру16 | Кран шаровой проходной латунный с ручным приводом муфтовый 11Б27п1 Ду15 Ру16 | 11Б27п1 | НД Производителя | шт | 4 | 2020-08-31 09:57
4 | Кран 11Б27п1 Ду20 Ру16 | Кран шаровой проходной латунный с ручным приводом муфтовый 11Б27п1 Ду20 Ру16 | 11Б27п1 | НД Производителя | шт | 23 | 2020-01-31 09:57
5 | Кран LD КШ.Ц.Ф.020.040.02 Ду20 Ру40 | Кран шаровой цельносварной из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый LD КШ.Ц.Ф.020.040.02 Ду20 Ру40 в умеренном климатическом исполнении У1 | LD КШ.Ц.Ф.020.040.02 | ТУ 3742-001-45630744-2003 | шт | 1 | 2020-07-31 09:57
6 | Кран LD КШ.Ц.М.020.040.02 Ду20 Ру40 | Кран шаровой цельносварной из углеродистой стали с ручным приводом муфтовый LD КШ.Ц.М.020.040.02 Ду20 Ру40 | LD КШ.Ц.М.020.040.02 | ТУ 3742-001-45630744-2003 | шт | 4 | 2020-04-30 09:57
7 | Кран 11Б27п1 Ду50 Ру16 | Кран запорный проходной шаровой 11Б27п1 Ду50 Ру16 тип привода ручной рычаг способ присоединения к трубопроводу гайка/штуцер(муфта/резьба) материал корпуса латунь | 11Б27п1 | ТУ 3712-002-046069-03 | шт | 60 | 2020-01-31 09:57
8 | Кран 11Б27п1 Ду25 Ру16 | Кран запорный шаровой муфтовый 11Б27п1 Ду25 Ру16 тип привода ручной материал корпуса латунь | 11Б27п1 | ТУ 3712-002-04606952-2003 | шт | 4 | 2020-01-31 09:57
9 | Кран КШ 20.16.4110 Ду20 Ру16 | Кран запорный шаровой под приварку КШ 20.16.4110 Ду20 Ру16 для систем отопления материал корпуса углеродистая сталь тип привода ручной | КШ 20.16.4110 | ТУ 3712-005-55377430-01 | шт | 4 | 2020-01-31 09:57
10 | Задвижка 30с41нж Ду100 Pу16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев | 30с41нж | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 7 | 2020-01-31 09:57
11 | Задвижка 30с41нж1 Ду50 Ру16 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж1 Ду50 Ру16 | 30с41нж1 | НД Производителя | шт | 20 | 2020-01-31 09:57
12 | Задвижка 30с41нж Ду300 Ру16 фл. | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду300 Ру16 | 30с41нж | НД Производителя | шт | 5 | 2020-06-30 09:57
13 | Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду80 Ру16 с комплектом ответных фланцев | 30с41нж | НД Производителя | шт | 3 | 2020-02-29 09:57
14 | Задвижка 30с907нж Ду500 Ру25 | Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем из углеродистой стали под электропривод под приварку 30с907нж Ду500 Ру25 | 30с907нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-03-31 09:57
15 | Задвижка 30с907нж Ду600 Ру25 | Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем из углеродистой стали под электропривод под приварку 30с907нж Ду600 Ру25 | 30с907нж | НД Производителя | шт | 2 | 2020-03-31 09:57
16 | Задвижка 30с41нж Ду200 Pу16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду200 Ру16 с комплектом ответных фланцев | 30с41нж | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 1 | 2020-02-29 09:57
17 | Задвижка 30с41нж Ду200 Pу16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду200 Ру16 с комплектом ответных фланцев | 30с41нж | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 5 | 2020-01-31 09:57
18 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду150 Ру16 с комплектом ответных фланцев |  | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 1 | 2020-02-29 09:57
19 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду150 Ру16 с комплектом ответных фланцев |  | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 2 | 2020-01-31 09:57
20 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру25 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая из углеродистой стали с ручным приводом 30с41нж Ду150 Ру25 |  | НД Производителя | шт | 1 | 2020-01-31 09:57
21 | Задвижка 30с941нж Ду200 Ру16 с э/п и КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с электроприводом фланцевая 30с941нж Ду200 Ру16 с КОФ и крепежом рабочая среда вода | 30с941нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-01-31 09:57
22 | Задвижка 30с99нж Ду250 Ру25 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали 30с99нж с концами под приварку с ручным приводом Ду250 Ру25 | 30с99нж | НД Производителя | шт | 3 | 2020-03-31 09:57
23 | Задвижка 30с76нж Ду200 Ру63 КОФ | Задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем фланцевый 30с76нж Ду200 Ру63 с КОФ и крепежом материал уплотнительных колец сталь коррозионностойкая тип привода ручной | 30с76нж | ТУ 26-07-1125-96 | шт | 1 | 2020-01-31 09:57
24 | Задвижка 30с941нж Ду150 Ру16 с КОФ | Задвижка клиновая 30с941нж Ду150 Ру16 с выдвижным шпинделем из углеродистой стали для природного газа под электропривод типа А фланцевая(фланцы 1-150-16 сталь 25) строительная длина 280мм с комплектом ответных фланцев и крепежом(шпильки АМ16-6gх110.32.35 и гайки М16-6Н.5) | 30с941нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-01-31 09:57
25 | Задвижка 30с76нж Ду80 Ру63 | Задвижка клиновая 30с76нж Ду80 Ру63 под приварку из углеродистой стали с выдвижным шпинделем с ручным приводом | 30с76нж | НД Производителя | шт | 2 | 2020-01-31 09:57
26 | Задвижка 30с999нж Ду250 Ру25 | Задвижка вварная 30с999нж Ду250 Ру25 материал корпуса сталь углеродистая материал уплотнительных колец сталь коррозионностойкая тип привода электрический | 30с999нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-03-31 09:57
27 | Задвижка 30с41нж Ду250 Pу16 КОФ | Задвижка фланцевая 30с41нж Ду250 Pу16 КОФ материал уплотнительных колец сталь коррозионностойкая тип привода ручной материал корпуса сталь углеродистая | 30с41нж | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 1 | 2020-06-30 09:57
28 | Задвижка 30с99нж Ду200 Ру25 | Задвижка клиновая 30с99нж Ду200 Ру25 с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом под приварку | 30с99нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-03-31 09:57
29 | Задвижка 30с41нж Ду350 Pу16 КОФ | Задвижка клиновая фланцевая 30с41нж Ду350 Pу16 с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом с комплектом ответных фланцев | 30с41нж | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 3 | 2020-03-31 09:57
30 | Задвижка 30с941нж Ду50 Ру16 с КОФ и э/п | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали фланцевая 30с941нж Ду50 Ру16 с электроприводом с комплектом ответных фланцев и крепежём | 30с941нж | НД Производителя | шт | 2 | 2020-03-31 09:57
31 | Клапан 15кч18п1 Ду50 Ру16 | Клапан запорный из ковкого чугуна с ручным приводом муфтовый 15кч18п1 Ду50 Ру16 | 15кч18п1 | ТУ 3732-001-00218137-94 | шт | 2 | 2020-01-31 09:57
32 | Клапан 15с52нж9 Ду20 Ру63 | Клапан запорный проходной из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 15с52нж9 Ду20 Ру63 | 15с52нж9 | НД Производителя | шт | 4 | 2020-01-31 09:57
33 | Клапан 15кч18п Ду65 Ру10 | Клапан запорный проходной из ковкого чугуна с ручным приводом муфтовый 15кч18п Ду65 Ру10 | 15кч18п | НД Производителя | шт | 20 | 2020-01-31 09:57
34 | Клапан 15с52нж11 Ду20 Ру63 | Клапан запорный проходной из углеродистой стали с ручным приводом под приварку 15с52нж11 Ду20 Ру63 | 15с52нж11 | НД Производителя | шт | 4 | 2020-01-31 09:57
35 | Клапан 19с38нж Ду80 Ру63 фл. | Клапан обратный поворотный из углеродистой стали фланцевый 19с38нж Ду80 Ру63 | 19с38нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-01-31 09:57
36 | Клапан 15кч18п Ду15 Ру16 | Клапан запорный проходной из ковкого чугуна с ручным приводом муфтовый 15кч18п Ду15 Ру16 | 15кч18п | НД Производителя | шт | 12 | 2020-01-31 09:57
37 | Клапан 19ч21бр Ду80 Ру16 | Клапан обратный поворотный однодисковый из серого чугуна межфланцевый 19ч21бр Ду80 Ру16 | 19ч21бр | НД Производителя | шт | 7 | 2020-03-31 09:57
38 | Клапан 19ч21бр Ду500 Ру16 | Клапан обратный поворотный однодисковый из серого чугуна межфланцевый 19ч21бр Ду500 Ру16 | 19ч21бр | НД Производителя | шт | 1 | 2020-07-31 09:57
39 | Клапан 19ч21бр Ду100 Ру16 | Клапан обратный поворотный однодисковый из серого чугуна межфланцевый 19ч21бр Ду100 Ру16 | 19ч21бр | НД Производителя | шт | 3 | 2020-03-31 09:57
40 | Клапан 19с63нж Ду150 Ру40 | Клапан обратный поворотный из углеродистой стали фланцевый 19с63нж Ду150 Ру40 | 19с63нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-01-31 09:57
41 | Клапан 15Б3р Ду50 Ру10 | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б3р Ду50 Ру16 | 15Б3р | НД производителя | шт | 19 | 2020-01-31 09:57
42 | Клапан 15кч18п Ду20 Ру16 | Клапан запорный проходной из ковкого чугуна с ручным приводом муфтовый 15кч18п Ду20 Ру16 |  | НД Производителя | шт | 3 | 2020-01-31 09:57
43 | Клапан 15с18п Ду50 Ру25 | Клапан запорный проходной из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 15с18п Ду50 Ру25 |  | НД Производителя | шт | 3 | 2020-01-31 09:57
44 | Клапан 15с27нж Ду25 Ру64 | Клапан запорный проходной фланцевый 15с27нж Ду25 Ру64 |  | ТУ 26-07-1567-91 | шт | 3 | 2020-01-31 09:57
45 | Клапан 19с47нж Ду400 Ру40 пр. | Клапан обратный поворотный из углеродистой стали под приварку 19с47нж Ду400 Ру40 |  | НД Производителя | шт | 1 | 2020-03-31 09:57
46 | Клапан 19ч21бр Ду150 Ру16 | Клапан обратный поворотный однодисковый из серого чугуна межфланцевый 19ч21бр Ду150 Ру16 |  | НД Производителя | шт | 2 | 2020-02-29 09:57
47 | Клапан 19с38нж | Клапан обратный фланцевый 19с38нж (жидкие среды) Ду100 Ру16 без привода корпус из углеродистой стали | 19с38нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-09-30 09:58
48 | Клапан 19с47нж Ду250 Ру40 | Клапан стальной обратный поворотный приварной 19с47нж Ду250 Ру40 | 19с47нж | ГОСТ 15150-69;ТУ 3742-001-96231033-2008 | шт | 2 | 2020-04-30 09:58
49 | Клапан 19с74нж Ду150 Ру25 с КОФ | Клапан стальной обратный поворотный фланцевый 19с74нж Ду150 Ру25 с комплектом ответных фланцев из стали марки 20 без привода | 19с74нж | ТУ 3742-58330883-2005 | шт | 1 | 2020-09-30 09:58
50 | Клапан 15нж67бк Ду10 Ру63 | Клапан запорный игольчатый 15нж67бк Ду10 Ру63 класс герметичности А ниппельное присоединение КИ 400-10-063Н-Нп-УХЛ1 тр. 16х3 | 15нж67бк | ТУ 3742-006-36868381-2005 | шт | 8 | 2020-01-31 09:58
51 | Клапан 19с47нж Ду600 Ру40 | Клапан обратный вварной 19с47нж Ду600 Ру40 | 19с47нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-07-31 09:58
52 | Клапан RD12F Ду150 Ру16 | Клапан обратный фланцевый RD12F Ду150 Ру16 материал корпуса чугун материал уплотнений NBR материал уплотнительных поверхностей EPDM/NBR без привода | RD12F | НД Производителя | шт | 3 | 2020-01-31 09:58
53 | Клапан 15с52нж11 Ду50 Ру63 | Клапан запорный 15с52нж11 Ду50 Ру63 под приварку материал уплотнительных поверхностей сталь коррозионностойкая тип привода ручной материал корпуса углеродистая сталь | 15с52нж11 | НД Производителя | шт | 2 | 2020-01-31 09:58
54 | Клапан 15с22нж Ду32 Ру40 | Клапан запорный ручной 15с22нж Ду32 Ру40 под приварку; материал уплотнений: 20Х13; материал корпуса: 25Л; материал уплотнительных поверхностей: 20Х13 | 15с22нж | НД Производителя | шт | 4 | 2020-02-29 09:58
55 | Клапан 15с65п Ду20 Ру16 | Клапан 15с65п Ду20 Ру16 | 15с65п | НД Производителя | шт | 1 | 2020-02-29 10:05
Лот 2. Общее название продукции: Поставка трубопроводной арматуры среднего и низкого давления для нужд филиала "Шатурская ГРЭС" ПАО «Юнипро». Срок поставки: см.таблицу
№ п/п | Наименование МТР | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки
1 | Вентиль 15Б3р Ду15 | Вентиль запорный латунный 15Б3р Ду15 для установки в качестве запорного устройства на трубопроводы холодной воды | 15Б3р | ТУ 3712-001-04606952-04 | шт | 60 | 2020-03-31 10:08
2 | Кран 11Б27п Ду15 Ру16 | Кран шаровой проходной латунный с ручным приводом муфтовый 11Б27п Ду15 Ру16 | 11Б27п | НД Производителя | шт | 38 | 2020-03-31 10:08
3 | Кран 11Б27п1 Ду15 Ру16 | Кран шаровой проходной латунный с ручным приводом муфтовый 11Б27п1 Ду15 Ру16 | 11Б27п1 | НД Производителя | шт | 28 | 2020-03-31 10:08
4 | Кран 11с69п Ду50 Ру16 | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 11с69п Ду50 Ру16 | 11с69п | НД Производителя | шт | 4 | 2020-02-29 10:08
5 | Кран 11Б27п1 Ду50 Ру16 | Кран запорный проходной шаровой 11Б27п1 Ду50 Ру16 тип привода ручной рычаг способ присоединения к трубопроводу гайка/штуцер(муфта/резьба) материал корпуса латунь | 11Б27п1 | ТУ 3712-002-046069-03 | шт | 12 | 2020-02-29 10:08
6 | Вентиль 15б1п Ду20 Ру16 | Вентиль 15б1п Ду20 Ру16 | 15б1п |  | шт | 12 | 2020-02-29 10:08
7 | Кран БАЗ 11Б27П1 Ду20 FF | Кран шаровой БАЗ 11Б27П1 Ду20 FF | БАЗ 11Б27П1 | НД Производителя | шт | 5 | 2020-04-30 10:08
8 | Кран LD КШ.Ц.Ф.Р. 200.016.02 Ду200 Ру16 | Кран шаровой полнопроходной стальной фланцевый LD КШ.Ц.Ф.Р. 200.016.02 Ду200 Ру16 | LD КШ.Ц.Ф.Р. 200.016.02 | ГОСТ 12815-80 | шт | 2 | 2020-03-31 10:08
9 | Задвижка 30с41нж Ду100 Pу16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев | 30с41нж | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 1 | 2020-04-30 10:08
10 | Задвижка 30с41нж Ду100 Pу16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев | 30с41нж | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 4 | 2020-02-29 10:08
11 | Задвижка 30ч6бр Ду125 Ру10 | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем из серого чугуна с ручным приводом фланцевая 30ч6бр Ду125 Ру10 | 30ч6бр | ТУ 26-07-1249-80 | шт | 3 | 2020-01-31 10:08
12 | Задвижка 30ч906бр Ду200 Ру10 | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем из серого чугуна под электропривод фланцевая 30ч906бр Ду200 Ру10 | 30ч906бр | НД Производителя | шт | 1 | 2020-02-29 10:08
13 | Задвижка 30с41нж1 Ду150 Ру16 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж1 Ду150 Ру16 | 30с41нж1 | НД Производителя | шт | 2 | 2020-02-29 10:08
14 | Задвижка 30с41нж1 Ду50 Ру16 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж1 Ду50 Ру16 | 30с41нж1 | НД Производителя | шт | 2 | 2020-03-31 10:08
15 | Задвижка 30с99нж Ду150 Ру25 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с99нж ТД13025 Ду150 Ру25 длинной серии климатического исполнения У1 с комплектом ответных фланцев | 30с99нж | ТУ 3741-001-00218162-2005 | к-т | 1 | 2020-02-29 10:08
16 | Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру10 | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем из серого чугуна с ручным приводом фланцевая 30ч6бр Ду100 Ру10 | 30ч6бр | ТУ 26-07-1249-80 | шт | 2 | 2020-02-29 10:08
17 | Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру10 | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем из серого чугуна с ручным приводом фланцевая 30ч6бр Ду100 Ру10 | 30ч6бр | ТУ 26-07-1249-80 | шт | 2 | 2020-02-29 10:08
18 | Задвижка 30ч6бр Ду200 Ру10 | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем из серого чугуна с ручным приводом фланцевая 30ч6бр Ду200 Ру10 | 30ч6бр | ТУ 26-07-1249-80 | шт | 1 | 2020-03-31 10:08
19 | Задвижка 30ч6бр Ду200 Ру10 | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем из серого чугуна с ручным приводом фланцевая 30ч6бр Ду200 Ру10 | 30ч6бр | ТУ 26-07-1249-80 | шт | 3 | 2020-02-29 10:08
20 | Задвижка 30ч6бр Ду50 Ру10 | Задвижка 30ч6бр фланцевое присоединение Ду50 Ру10 | 30ч6бр | ТУ 26-07-1399-86 | шт | 5 | 2020-02-29 10:08
21 | Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру10 | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем из серого чугуна с ручным приводом фланцевая 30ч6бр Ду100 Ру10 | 30ч6бр | ТУ 26-07-1249-80 | шт | 5 | 2020-02-29 10:08
22 | Задвижка 30с41нж1 Ду300 Ру16 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж1 Ду300 Ру16 | 30с41нж1 | НД Производителя | шт | 1 | 2020-03-31 10:08
23 | Задвижка 30с64нж Ду150 Ру25 фл. | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с64нж Ду150 Ру25 | 30с64нж | НД Производителя | шт | 4 | 2020-02-29 10:08
24 | Задвижка 30с41нж Ду200 Pу16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду200 Ру16 с комплектом ответных фланцев | 30с41нж | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 2 | 2020-02-29 10:08
25 | Задвижка 30ч906бр Ду150 Ру10 | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем из серого чугуна под электропривод фланцевая 30ч906бр Ду150 Ру10 | 30ч906бр | НД Производителя | шт | 2 | 2020-02-29 10:08
26 | Задвижка 30с41нж1 Ду50 Ру16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж1 Ду50 Ру16 с комплектом ответных фланцев, крепежом | 30с41нж1 | НД Производителя | шт | 6 | 2020-02-29 10:08
27 | Задвижка 30с41нж1 Ду250 Ру16 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж1 Ду250 Ру16 | 30с41нж1 | НД Производителя | шт | 2 | 2020-02-29 10:08
28 | Задвижка 30ч6бр Ду80 Ру10 | Задвижка 30ч6бр фланцевое присоединение Ду80 Ру10 | 30ч6бр | ТУ 26-07-1399-86 | шт | 4 | 2020-02-29 10:08
29 | Задвижка 30ч906бр Ду100 Ру10 Н-А2-04,КМЧ | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем из серого чугуна под электропривод фланцевая 30ч906бр Ду100 Ру10 с приводом электрическим Н-А2-04, комплектом монтажных частей | 30ч906бр | НД Производителя | шт | 2 | 2020-02-29 10:08
30 | Задвижка 30ч906бр Ду100 Ру10 | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем из серого чугуна под электропривод фланцевая 30ч906бр Ду100 Ру10 | 30ч906бр | НД Производителя | шт | 1 | 2020-02-29 10:08
31 | Задвижка 30с99нж Ду100 Ру25 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с99нж ТД13025 Ду100 Ру25 длинной серии климатического исполнения У1 с комплектом ответных фланцев | 30с99нж | ТУ 3741-001-00218162-2005 | шт | 2 | 2020-02-29 10:08
32 | Задвижка 30с41нж Ду100 Ру16 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом 30с41нж Ду100 Ру16 |  | НД Производителя | шт | 1 | 2020-02-29 10:08
33 | Задвижка 30с64нж Ду100 Ру25 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом 30с64нж Ду100 Ру25 |  | НД Производителя | шт | 1 | 2020-01-31 10:08
34 | Задвижка 30с64нж Ду200 Ру25 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с64нж Ду200 Ру25 с комплектом ответных фланцев |  | НД Производителя | шт | 1 | 2020-02-29 10:08
35 | Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру10 | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем из серого чугуна с ручным приводом фланцевая 30ч6бр Ду150 Ру10 |  | ТУ 26-07-1249-80 | шт | 2 | 2020-02-29 10:08
36 | Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру10 | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем из серого чугуна с ручным приводом фланцевая 30ч6бр Ду150 Ру10 |  | ТУ 26-07-1249-80 | шт | 1 | 2020-02-29 10:08
37 | Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру10 | Задвижка 30ч6бр фланцевое присоединение Ду150 Ру10 | 30ч6бр | ТУ 26-07-1399-86 | шт | 1 | 2020-02-29 10:08
38 | Задвижка 30с964нж Ду150 Ру25 с эл/пр,КОФ,к | Задвижка стальная клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с964нж Ду150 Ру25 с электроприводом, комплектом ответных фланцев и крепежом | 30с964нж | НД Производителя | шт | 2 | 2020-01-31 10:08
39 | Задвижка 30с941нж Ду300 Ру16 с ПЭМ-Б7М ЯЛБИ.421312.017-13 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с941нж Ду300 Ру16 материал корпуса сталь 25Л с электроприводом ПЭМ-Б7М ЯЛБИ.421312.017-13 | 30с941нж | ТУ 3741.003.43179794-2009 | шт | 2 | 2020-03-31 10:08
40 | Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру10-16 | Задвижка параллельная двухдисковая 30ч6бр Ду150 Ру10-16 с выдвижным шпинделем из серого чугуна с ручным приводом фланцевая | 30ч6бр | ТУ 3721-001-00324292-11 | шт | 3 | 2020-02-29 10:08
41 | Клапан 15Б1бк Ду15 Ру16 | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1бк Ду15 Ру16 | 15Б1бк | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 22 | 2020-02-29 10:08
42 | Клапан 15с22нж Ду50 Ру40 | Клапан запорный проходной из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 15с22нж Ду50 Ру40 | 15с22нж | НД Производителя | шт | 8 | 2020-02-29 10:08
43 | Клапан 15с22нж Ду50 Ру40 | Клапан запорный проходной из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 15с22нж Ду50 Ру40 | 15с22нж | НД Производителя | шт | 3 | 2020-02-29 10:08
44 | Клапан 15кч892п2м Ду50 Ру16 | Клапан запорный проходной из ковкого чугуна под электромагнитный привод фланцевый 15кч892п2м Ду50 Ру16 | 15кч892п2м | НД Производителя | шт | 1 | 2020-02-29 10:08
45 | Клапан 15с18п Ду80 Ру25 | Клапан запорный проходной из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 15с18п Ду80 Ру25 | 15с18п | НД Производителя | шт | 4 | 2020-02-29 10:08
46 | Клапан 15Б1п Ду25 Ру16 | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1п Ду25 Ру16 | 15Б1п | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 12 | 2020-02-29 10:08
47 | Клапан 15Б1п Ду20 Ру16 | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1п Ду20 Ру16 | 15Б1п | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 25 | 2020-02-29 10:08
48 | Клапан 15Б3р Ду20 Ру16 | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б3р Ду20 Ру16 | 15Б3р | НД производителя | шт | 30 | 2020-03-31 10:08
49 | Вентиль 15Б3р Ду50 Ру16 | Вентиль запорный пожарный латунный 15Б3р Ду50 Ру16 с муфтовым присоединением к трубопроводу и цапковым к шлангу | 15Б3р | ТУ 3712-001-04606952-04 | шт | 5 | 2020-03-31 10:08
50 | Вентиль 15Б3р Ду50 Ру16 | Вентиль запорный пожарный латунный 15Б3р Ду50 Ру16 с муфтовым присоединением к трубопроводу и цапковым к шлангу | 15Б3р | ТУ 3712-001-04606952-04 | шт | 10 | 2020-02-29 10:08
51 | Клапан 15Б3р Ду32 Ру16 | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б3р Ду32 Ру16 | 15Б3р | НД производителя | шт | 20 | 2020-03-31 10:08
52 | Клапан 15Б3р Ду25 Ру16 | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б3р Ду25 Ру16 | 15Б3р | НД производителя | шт | 25 | 2020-03-31 10:08
53 | Клапан 15Б1р Ду32 Ру16 | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1р Ду32 Ру16 |  | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 2 | 2020-03-31 10:08
54 | Клапан 15с65нж Ду80 Ру16 | Клапан запорный проходной из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 15с65бк Ду80 Ру16 | 15с65нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-01-31 10:08
55 | Клапан 17с23нж Ду150 Ру40 Рн8-16 | Клапан предохранительный пружинный из углеродистой стали фланцевый 17с23нж Ду150 Ру40 Рн8-16 | 17с23нж | НД Производителя | шт | 2 | 2020-03-31 10:08
56 | Клапан 15кч892п2М Ду25 Ру16 | Клапан запорный фланцевый с электромагнитной защелкой серия СВВ 15кч892п2М Ду25 Ру16 | 15кч892п2М | НД Производителя | шт | 1 | 2020-03-31 10:08
57 | Клапан 15Б1бк Ду20 Ру16 | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1бк Ду20 Ру16 |  | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 18 | 2020-02-29 10:08
58 | Клапан 15Б1бк Ду20 Ру16 | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1бк Ду20 Ру16 |  | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 20 | 2020-02-29 10:08
59 | Клапан 15Б1п Ду15 Ру16 | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1п Ду15 Ру16 |  | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 20 | 2020-02-29 10:08
60 | Клапан 15Б1п Ду15 Ру16 | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1п Ду15 Ру16 |  | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 26 | 2020-03-31 10:08
61 | Клапан 15Б1р Ду25 Ру16 | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1р Ду25 Ру16 |  | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 4 | 2020-03-31 10:08
62 | Клапан 15Б3р Ду40 Ру16 | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б3р Ду40 Ру16 |  | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 15 | 2020-03-31 10:08
63 | Клапан 15с18п Ду50 Ру25 | Клапан запорный проходной из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 15с18п Ду50 Ру25 |  | НД Производителя | шт | 5 | 2020-02-29 10:08
64 | Вентиль 15Бр1П Ду15 Ру16 | Вентиль бронзовый 15Бр1п Ду15 Ру16 | 15Бр1П | НД Производителя | шт | 4 | 2020-03-31 10:08
65 | Вентиль 15Бр1П Ду15 Ру16 | Вентиль бронзовый 15Бр1п Ду15 Ру16 | 15Бр1П | НД Производителя | шт | 6 | 2020-01-31 10:08
66 | Вентиль 15Б3р Ду50 Ру16 | Вентиль запорный пожарный латунный 15Б3р Ду50 Ру16 с муфтовым присоединением к трубопроводу и цапковым к шлангу | 15Б3р | ТУ 3712-001-04606952-04 | шт | 10 | 2020-03-31 10:08
67 | Клапан 19с76нж Ду150 Ру16 | Клапан обратный фланцевый ручной 19с76нж Ду150 Ру16 для жидких и газообразных сред; материал уплотнительных поверхностей: 12Х18Н9ТЛ; материал корпуса: сталь 25Л; материал уплотнений: Графлекс | 19с76нж | НД Производителя | шт | 2 | 2020-02-29 10:08
68 | Устройство 12с13бк Ду20 Ру40 | Устройство запорное 12с13бк Ду20 Ру40 указателя уровня | 12с13бк | НД Производителя | шт | 2 | 2020-01-31 10:08
69 | Комплект КОФ ст.20 Ду200 Ру16 к LD КШ.Ц.Ф.Р.200.016.02 | Комплект КОФ из стали 20 Ду200 Ру16 к LD КШ.Ц.Ф.Р.200.016.02 полнопроходной включает в себя 2 фланца соответствующего диаметра 2 прокладки крепеж(в количестве соответственно DN и PN) |  | НД Производителя | к-т | 2 | 2020-03-31 10:08
70 | Клапан 15Б1п Ду40 Ру16 | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1п Ду40 Ру16 | 15Б1п | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 2 | 2020-04-30 10:08
71 | Клапан 15с65нж Ду100 Ру16 | Клапан запорный проходной из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 15с65нж Ду100 Ру16 | 15с65нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-04-30 10:08
72 | Кран КШ.З.050.016.03.Ф | Кран фланцевый КШ.З.050.016.03.Ф Ду50 Ру16 F316М металл/металл ручка с комплектом фланцев НЖ 1-50х16 вор. с креплением 16х80нж прокладка СНП | КШ.З.050.016.03.Ф | НД Производителя | к-т | 2 | 2020-03-31 10:16
73 | Кран шаровой Ду15 Ру40 | Кран шаровой Ду15 Ру40 |  | НД Производителя | шт | 3 | 2020-03-31 10:16
74 | Кран шаровой Ду20 Ру40 AISI 316 | Кран шаровой Ду20 Ру40 AISI 316 |  | НД Производителя | шт | 3 | 2020-03-31 10:16
75 | Кран шаровой Ду32 Ру25 р/пр | Кран шаровой Ду32 Ру25 с ручным приводом |  | НД Производителя | шт | 2 | 2020-03-31 10:16
76 | Кран шаровой латунный Ду50 Ру25 2" | Кран шаровой латунный Ду50 Ру25 с внутренней резьбой 2" обычная рукоятка |  | НД Производителя | шт | 1 | 2020-03-31 10:16
Лот 3. Общее название продукции: Поставка трубопроводной арматуры среднего и низкого давления для нужд филиала "Смоленская ГРЭС" ПАО «Юнипро». Срок поставки: см.таблицу
№ п/п | Наименование МТР | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки
1 | Задвижка 30с41нж Ду100 Ру16 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом 30с41нж Ду100 Ру16 |  | НД Производителя | шт | 4 | 2020-01-10 10:18
2 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру25 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая из углеродистой стали с ручным приводом 30с41нж Ду150 Ру25 |  | НД Производителя | шт | 3 | 2020-01-10 10:18
3 | Задвижка 30с964нж Ду150 Ру25 | Задвижка клиновая из углеродистой стали под электропривод 30с964нж Ду150 Ру25 |  | НД Производителя | шт | 1 | 2020-01-10 10:18
4 | Задвижка 30с964нж Ду200 Ру25 с КОФ | Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с964нж Ду200 Ру25 с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с КОФ под электропривод | 30с964нж | НД Производителя | шт | 2 | 2020-01-10 10:18
5 | Задвижка 30с41нж1 Ду200 Ру16 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж1 Ду200 Ру16 |  | НД Производителя | шт | 1 | 2020-01-10 10:18
6 | Вентиль 215/216 | Вентиль фланцевый тип 215/216 для обвязки торцевого уплотнения н75УД1 насоса кСв320-160 | 215/216 | НД Производителя | шт | 8 | 2020-02-29 10:18
7 | Клапан 19ч21бр Ду80 Ру16 | Клапан обратный поворотный однодисковый из серого чугуна межфланцевый 19ч21бр Ду80 Ру16 | 19ч21бр | НД Производителя | шт | 2 | 2020-01-10 10:18
8 | Клапан 19ч21бр Ду100 Ру16 | Клапан обратный поворотный однодисковый из серого чугуна межфланцевый 19ч21бр Ду100 Ру16 | 19ч21бр | НД Производителя | шт | 3 | 2020-01-10 10:18
9 | Клапан 19с47нж Ду200 Ру40 | Клапан 19с47нж Ду200 Ру40 |  | ТУ 26-07-1101-82 | шт | 1 | 2020-01-10 10:18
10 | Клапан 19ч21р Ду100 Ру16 | Клапан обратный поворотный однодисковый из серого чугуна фланцевый 19ч21р Ду100 Ру16 | 19ч21р | НД Производителя | шт | 2 | 2020-01-10 10:18
11 | Клапан 19ч21р Ду80 Ру16 | Клапан обратный поворотный однодисковый из серого чугуна фланцевый 19ч21р Ду80 Ру16 | 19ч21р | НД Производителя | шт | 2 | 2020-01-10 10:18
12 | Вентиль КПЛМ 50-1(М-Ц) Py16 | Вентиль латунный запорный пожарный угловой 90 градусов КПЛМ-50-1(М-Ц) Py16 | КПЛМ 50-1 | НД Производителя | шт | 10 | 2020-01-10 10:18
13 | Вентиль 15Б3р Ду50 Ру16 | Вентиль запорный пожарный латунный 15Б3р Ду50 Ру16 с муфтовым присоединением к трубопроводу и цапковым к шлангу | 15Б3р | ТУ 3712-001-04606952-04 | шт | 10 | 2020-01-10 10:18
14 | Вентиль КПЛ-50(М-Ц) Py16 | Вентиль латунный запорный пожарный прямой КПЛ-50(М-Ц) Py16 | КПЛ-50(М-Ц) | НД Производителя | шт | 10 | 2020-01-10 10:18
15 | Кран 11с01пм Ду20 Ру16 | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом муфтовый 11с01пм Ду20 Ру16 | 11с01пм | НД Производителя | шт | 9 | 2020-01-10 10:18
16 | Кран 11с01пм Ду15 Ру16 | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом муфтовый 11с01пм Ду15 Ру16 | 11с01пм | НД Производителя | шт | 10 | 2020-01-10 10:18
17 | Кран 11с01пм Ду25 Ру16 | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом муфтовый 11с01пм Ду25 Ру16 | 11с01пм | НД Производителя | шт | 5 | 2020-01-10 10:18
18 | Задвижка 30с41нж Ду100 Pу16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев | 30с41нж | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 9 | 2020-01-10 10:18
19 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду50 Ру16 с комплектом ответных фланцев | 30с41нж | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 16 | 2020-01-10 10:18
20 | Вентиль 15б1п Ду20 Ру16 | Вентиль 15б1п Ду20 Ру16 | 15б1п |  | шт | 10 | 2020-05-31 10:18
21 | Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду80 Ру16 с комплектом ответных фланцев | 30с41нж | НД Производителя | шт | 2 | 2020-05-31 10:18
22 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду150 Ру16 с комплектом ответных фланцев |  | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 4 | 2020-05-31 10:18
23 | Задвижка 30с64нж Ду200 Ру25 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с64нж Ду200 Ру25 с комплектом ответных фланцев |  | НД Производителя | шт | 2 | 2020-05-31 10:18
24 | Задвижка 30с41нж Ду250 Pу16 КОФ | Задвижка фланцевая 30с41нж Ду250 Pу16 КОФ материал уплотнительных колец сталь коррозионностойкая тип привода ручной материал корпуса сталь углеродистая | 30с41нж | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 1 | 2020-05-31 10:18
25 | Кран 11б27п1 БАЗ Ду20 Ру16 | Кран шаровой муфтовый 11б27п1 БАЗ Ду20 Ру16 в в/в вода | 11б27п1 | НД Произвродителя | шт | 12 | 2020-05-31 10:18
26 | Кран 11б27п1 БАЗ Ду15 Ру16 | Кран шаровой муфтовый 11б27п1 БАЗ Ду15 Ру16 в в/в вода | 11б27п1 | НД Произвродителя | шт | 19 | 2020-05-31 10:18
27 | Кран 11б27п1 БАЗ Ду25 Ру16 | Кран шаровой муфтовый 11б27п1 БАЗ Ду25 Ру16 в в/в вода | 11б27п1 | НД Произвродителя | шт | 6 | 2020-05-31 10:18
28 | Кран 11б27п1 БАЗ Ду 32 Ру 16 | Кран шаровой муфтовый 11б27п1 БАЗ Ду32 Ру16 в в/в вода | 11б27п1 | НД Производителя | шт | 4 | 2020-05-31 10:18
29 | Задвижка 30с41нж Ду100 Pу16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев | 30с41нж | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 4 | 2020-05-31 10:18
30 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду50 Ру16 с комплектом ответных фланцев | 30с41нж | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 6 | 2020-05-31 10:18
31 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду150 Ру16 с комплектом ответных фланцев |  | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 1 | 2020-05-31 10:18
32 | Задвижка 30с64нж Ду100 Ру25 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с64нж Ду100 Ру25 с комплектом ответных фланцев | 30с64нж | НД Производителя | шт | 6 | 2020-02-17 10:18
33 | Клапан ЗК-М-301 Ду50 Ру25 | Клапан ЗК-М-301 Ду50 Ру25(КИС) с электромагнитным приводом | ЗК-М-301 | НД Производителя | шт | 4 | 2020-06-01 10:18
34 | Задвижка 30с41нж Ду300 Ру16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду300 Ру16 с комплектом ответных фланцев, крепежом |  | НД Производителя | шт | 2 | 2020-05-31 10:18
35 | Кран 11с01пм Ду15 Ру16 | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом муфтовый 11с01пм Ду15 Ру16 | 11с01пм | НД Производителя | шт | 30 | 2020-01-10 10:18
36 | Задвижка 30с41нж Ду100 Pу16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев | 30с41нж | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 2 | 2020-01-10 10:18
37 | Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду80 Ру16 с комплектом ответных фланцев | 30с41нж | НД Производителя | шт | 2 | 2020-01-10 10:18
38 | Задвижка 30с41нж Ду200 Pу16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду200 Ру16 с комплектом ответных фланцев | 30с41нж | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 1 | 2020-01-10 10:18
39 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду50 Ру16 с комплектом ответных фланцев | 30с41нж | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 2 | 2020-01-10 10:18
40 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду150 Ру16 с комплектом ответных фланцев |  | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 2 | 2020-01-10 10:18
41 | Задвижка 30с41нж Ду250 Ру16 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом 30с41нж Ду250 Ру16 |  | НД Производителя | шт | 1 | 2020-01-10 10:18
42 | Клапан 15ч75п2м Ду50 Ру10 | Клапан запорный мембранный футерованный из серого чугуна с ручным приводом фланцевый 15ч75п2м Ду50 Ру10 | 15ч75п2м | НД Производителя | шт | 6 | 2020-01-10 10:18
43 | Клапан 15Б1п Ду15 Ру16 | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1п Ду15 Ру16 |  | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 19 | 2020-01-10 10:18
44 | Клапан 15ч75п2м Ду15 Ру10 | Клапан запорный мембранный футерованный из серого чугуна с ручным приводом фланцевый 15ч75п2м Ду15 Ру10 | 15ч75п2м | НД Производителя | шт | 5 | 2020-01-10 10:18
45 | Кран 11с36п Ду50 Ру25 | Кран шаровой муфтовый 11с36п Ду50 Ру25 из стали 20 с ручным приводом | 11с36п | НД Производителя | шт | 20 | 2020-01-10 10:18
46 | Задвижка 30с41нж Ду250 Ру16 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом 30с41нж Ду250 Ру16 |  | НД Производителя | шт | 1 | 2020-01-10 10:18
Лот 4. Общее название продукции: Поставка трубопроводной арматуры среднего и низкого давления для нужд филиала "Яйвинская ГРЭС" ПАО «Юнипро». Срок поставки: см.таблицу
№ п/п | Наименование МТР | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки
1 | Вентиль ВК-94-01 Ду4 Ру200 | Вентиль запорный кислородный ВК-94-01 Ду4 Ру200 исполнение 10 для установки на рампу | ВК-94-01 | НД Производителя | шт | 8 | 2020-04-30 10:36
2 | Кран 11Б27п Ду15 Ру16 | Кран шаровой проходной латунный с ручным приводом муфтовый 11Б27п Ду15 Ру16 | 11Б27п | НД Производителя | шт | 20 | 2020-07-31 10:36
3 | Кран 11Б27п1 Ду20 Ру16 | Кран шаровой проходной латунный с ручным приводом муфтовый 11Б27п1 Ду20 Ру16 | 11Б27п1 | НД Производителя | шт | 10 | 2020-07-31 10:36
4 | Кран 11Б27п1 Ду40 Ру16 | Кран шаровой проходной латунный с ручным приводом муфтовый 11Б27п1 Ду40 Ру16 | 11Б27п1 | НД Производителя | шт | 4 | 2020-04-30 10:36
5 | Кран шаровой Ду25 | Кран шаровой Ду25 |  | НД Производителя | шт | 6 | 2020-04-30 10:36
6 | Кран шаровой Ду32 | Кран шаровой Ду32 |  | НД Производителя | шт | 4 | 2020-04-30 10:37
7 | Кран 11Б27п1 Ду50 Ру16 | Кран запорный проходной шаровой 11Б27п1 Ду50 Ру16 тип привода ручной рычаг способ присоединения к трубопроводу гайка/штуцер(муфта/резьба) материал корпуса латунь | 11Б27п1 | ТУ 3712-002-046069-03 | шт | 3 | 2020-03-31 10:37
8 | Кран 11Б27п1 Ду25 Ру16 | Кран запорный шаровой муфтовый 11Б27п1 Ду25 Ру16 тип привода ручной материал корпуса латунь | 11Б27п1 | ТУ 3712-002-04606952-2003 | шт | 5 | 2020-05-31 10:37
9 | Вентиль 15б1п Ду20 Ру16 | Вентиль 15б1п Ду20 Ру16 | 15б1п |  | шт | 12 | 2020-04-30 10:37
10 | Вентиль 15б1п Ду20 Ру16 | Вентиль 15б1п Ду20 Ру16 | 15б1п |  | шт | 4 | 2020-04-30 10:37
11 | Кран 11Б27п Ду32 Ру16 | Кран запорный шаровой ручной муфтовый 11Б27п Ду32 Ру16 материал корпуса латунь | 11Б27п | НД Производителя | шт | 2 | 2020-04-30 10:37
12 | Кран 11б27п1 Ру16 Ду32 | Кран шаровый запорный муфтовый 11б27п1 Ру16 Ду32 рычажная рукоятка материал корпуса коррозионностойкая сталь способ присоединения к трубопроводу резьба | 11б27п1 | НД Производителя | шт | 2 | 2020-03-31 10:37
13 | Кран 11б27п1 БАЗ Ду20 Ру16 | Кран шаровой муфтовый 11б27п1 БАЗ Ду20 Ру16 в в/в вода | 11б27п1 | НД Произвродителя | шт | 22 | 2020-03-31 10:37
14 | Кран 11б27п1 БАЗ Ду15 Ру16 | Кран шаровой муфтовый 11б27п1 БАЗ Ду15 Ру16 в в/в вода | 11б27п1 | НД Произвродителя | шт | 1 | 2020-03-31 10:37
15 | Кран 11б27п1 БАЗ Ду25 Ру16 | Кран шаровой муфтовый 11б27п1 БАЗ Ду25 Ру16 в в/в вода | 11б27п1 | НД Произвродителя | шт | 10 | 2020-03-31 10:37
16 | Задвижка 30с41нж Ду125 Ру16 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду125 Ру16 | 30с41нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-01-31 10:37
17 | Задвижка 30с41нж Ду100 Pу16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев | 30с41нж | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 9 | 2019-12-31 10:37
18 | Задвижка 30нж41нж Ду100 Ру16 | Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем из коррозионностойкой стали с ручным приводом фланцевая 30нж41нж Ду100 Ру16 | 30нж41нж | НД Производителя | шт | 2 | 2020-02-29 10:37
19 | Задвижка 30нж41нж Ду100 Ру16 | Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем из коррозионностойкой стали с ручным приводом фланцевая 30нж41нж Ду100 Ру16 | 30нж41нж | НД Производителя | шт | 2 | 2020-04-30 10:37
20 | Задвижка 30нж41нж Ду150 Ру16 | Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем из коррозионностойкой стали с ручным приводом фланцевая 30нж41нж Ду150 Ру16 | 30нж41нж | НД Производителя | шт | 3 | 2020-03-31 10:37
21 | Задвижка 30нж41нж1 Ду100 Ру16 | Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем из коррозионностойкой стали с ручным приводом фланцевая 30нж41нж1 Ду100 Ру16 | 30нж41нж1 | НД Производителя | шт | 2 | 2020-05-31 10:37
22 | Задвижка 30нж41нж1 Ду200 Ру16 | Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем из коррозионностойкой стали с ручным приводом фланцевая 30нж41нж1 Ду200 Ру16 | 30нж41нж1 | НД Производителя | шт | 2 | 2020-02-29 10:37
23 | Задвижка 30с41нж Ду200 Pу16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду200 Ру16 с комплектом ответных фланцев | 30с41нж | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 1 | 2020-05-31 10:37
24 | Задвижка 30нж41нж Ду80 Ру16 | Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем из коррозионностойкой стали с ручным приводом фланцевая 30нж41нж Ду80 Ру16 | 30нж41нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-02-29 10:37
25 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом 30с41нж Ду150 Ру16 |  | НД Производителя | шт | 1 | 2020-02-29 10:37
26 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду150 Ру16 с комплектом ответных фланцев |  | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 2 | 2020-07-31 10:37
27 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду150 Ру16 с комплектом ответных фланцев |  | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 3 | 2020-01-31 10:37
28 | Клапан 15с13бк Ду6 Ру25 | Клапан запорный угловой из углеродистой стали с ручным приводом цапковый 15с13бк Ду6 Ру25 | 15с13бк | НД Производителя | шт | 6 | 2019-12-31 10:37
29 | Клапан 15кч18п Ду15 Ру16 | Клапан запорный проходной из ковкого чугуна с ручным приводом муфтовый 15кч18п Ду15 Ру16 | 15кч18п | НД Производителя | шт | 2 | 2020-05-31 10:37
30 | Вентиль 15кч18п Ду-25 Ру-16 | Вентиль 15кч18п Ду-25 Ру-16 Условный проход Ду, мм-25, Условное давление Ру, кгс/см2-16, | 15кч18п Ду-25 Ру-16 | НД Производителя | шт | 4 | 2020-05-31 10:37
31 | Вентиль 15Бр1П Ду20 Ру16 | Вентиль запорный 15Бр1П Ду20 Ру16 | 15Бр1П | ТУ 26-07-904-76 | шт | 2 | 2020-07-31 10:37
32 | Вентиль 15нж54бк Ду15 Ру160 | Вентиль запорный проходной игольчатый с муфтой и цапкой 15нж54бк Ду15 Ру160 | 15нж54бк | ТУ 26-07-1418-97 | шт | 6 | 2020-05-31 10:37
33 | Клапан 15с51п Ду25 Ру25 | Клапан запорный фланцевый ручной 15с51п Ду25 Ру25 материал корпуса сталь | 15с51п | НД Производителя | шт | 8 | 2019-12-31 10:37
34 | Клапан 19нж53нж Ду100 Ру16 | Клапан фланцевый 19нж53нж Ду100 Ру16 материал уплотнительных поверхностей: ЦН-6; материал корпуса: 12Х18Н9ТЛ | 19нж53нж | НД Производителя | шт | 2 | 2020-05-31 10:37
35 | Клапан 15нж22нж Ду40 Ру40 | Клапан запорный проходной из коррозионностойкой стали с ручным приводом фланцевый 15нж22нж Ду40 Ру40 | 15нж22нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-04-30 10:37
36 | Клапан 14нж917ст25 Ду25 Ру10 с эл. приводом | Клапан 14нж917ст25 Ду25 Ру10 с эл. приводом | 14нж917ст25 | ТУ 26-07-382-86 | шт | 2 | 2020-02-29 10:37
37 | Вентиль 15б1п Ду15 Ру16 | Вентиль запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15б1п Ду15 Ру16 | 15б1п | НД Производителя | шт | 9 | 2020-04-30 10:37
38 | Задвижка 30с941нж Ду300 Ру16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали под электропривод типа ВБ по ОСТ 26-07-763-73 фланцевая(фланцы 1-150-16 по ГОСТ 12821-80) 30с941нж Ду300 Ру16 для природного газа с комплектом ответных фланцев и крепежом | 30с941нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-05-31 10:52
39 | Задвижка 30с564нж Ду400 Ру25 с фланцами | Задвижка 30с564нж Ду400 Ру25 с фланцами Тип присоединения к трубопроводу-фланцевое, Тип привода-0, Материал корпуса-0, Материал уплотнительных колец-9ГС, Условное давление Ру, кгс/см2-250, Назначение-трубопроводы, Диаметр условного прохода Ду, мм-400, | 30с564нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-05-31 10:52
40 | Задвижка 30с41нж Ду400 Ру16 КОФ,кр | Задвижка 30с41нж Ду400 Ру16 КОФ,кр Материал корпуса-сталь углеродистая, Тип привода-ручной, Условное давление Ру, кгс/см2-16, Назначение-задвижка, Тип присоединения к трубопроводу-фланцевое, Материал уплотнительных колец-сталь коррозионностойкая, Диаметр условного прохода Ду, мм-400, | 30с41нж Ду400 Ру16 | НД Производителя | шт | 6 | 2020-05-31 10:52
41 | Задвижка 30с41нж Ду100 Pу16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев | 30с41нж | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 1 | 2020-05-31 10:52
42 | Задвижка 30с64нж Ду400 Ру25 с КОФ | Задвижка клиновая фланцевая 30с64нж Ду400 Ру25 с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом с комплектом ответных фланцев | 30с64нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-05-31 10:52
43 | Задвижка 30с64нж Ду100 Ру25 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с64нж Ду100 Ру25 с комплектом ответных фланцев | 30с64нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-05-31 10:52
44 | Задвижка 30с65нж Ду250 Ру25 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с65нж Ду250 Ру25 | 30с65нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-05-31 10:52
45 | Задвижка 30с41нж Ду100 Pу16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев | 30с41нж | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 4 | 2020-05-31 10:50
46 | Кран шаровой КШ20.16.1340 Ду-20, Ру-16, муфтовый | Кран шаровой КШ20.16.1340 Саратовский арматурный завод Способ присоединения к трубопроводу-муфтовое, Материал корпуса-молибденосодержащая сталь, Тип-запорная, тип затвора(для запорных)-шар, Назначение-жидкость, Тип привода-ручной, Диаметр условного прохода Ду-20, Условное давление Ру-16, | КШ20.16.1340 | НД Производителя | шт | 1 | 2020-01-31 10:47
47 | Кран шаровый КШ15.16.1340 Ду-15 Ру-16, муфтовый | Кран шаровый КШ15.16.1340 Саратовский арматурный завод Тип-запорная, Диаметр условного прохода Ду-15, Условное давление Ру-16, Способ присоединения к трубопроводу-муфтовое, Назначение-жидкость, Материал корпуса-молибденосодержащая сталь, Тип привода-ручной, тип затвора(для запорных)-шар, | КШ 15.16.1340 | НД производителя | шт | 2 | 2020-01-31 10:47
Лот 5. Общее название продукции: Поставка трубопроводной арматуры среднего и низкого давления для нужд филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО «Юнипро». Срок поставки: см.таблицу
№ п/п | Наименование МТР | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки
1 | Вентиль 14нж17п28-1 Ду15 Ру16 | Вентиль стальной запорный сильфонный фланцевый 14нж17п28-1 Ду15 Ру16 | 14нж17п28-1 | НД Производителя | шт | 4 | 2020-01-31 10:30
2 | Вентиль 14нж17п28-1 Ду25 Ру10 | Вентиль стальной запорный сильфонный 14нж17п28-1 Ду25 Ру10 | 14нж17п28-1 | НД Производителя | шт | 4 | 2020-02-29 10:30
3 | Вентиль 14с17п30-1 Ду50 Ру16 | Вентиль запорный сильфонный сейсмостойкий проходной фланцевый 14с17п30-1 Ду50 Ру16 | 14с17п30-1 | НД Производителя | шт | 2 | 2020-04-30 10:30
4 | Вентиль 15нж65п34 СА 21096 Ду20 Ру16 | Вентиль 15нж65п34 СА 21096 Ду20 Ру16 код 42129038 присоединение фланцевое | 15нж65п34 | ТУ 26-07-1176-77 | шт | 1 | 2020-07-31 10:30
5 | Вентиль 15с51п3 Ду32 Ру25 | Вентиль запорный проходной фланцевый 15с51п3 Ду32 Ру25 из углеродистой стали с ручным приводом | 15с51п3 | НД Производителя | шт | 7 | 2020-01-31 10:30
6 | Вентиль 15с51п3 Ду32 Ру25 б/у | Вентиль запорный проходной из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 15с51п3 Ду20 Ру25 б/у | 15с51п3 | НД Производителя | шт | 6 | 2020-03-31 10:30
7 | Вентиль 15с65нж Ду150 Ру16 | Вентиль ручной фланцевый 15с65нж Ду150 Ру16 материал корпуса углеродистая сталь | 15с65нж | НД Производителя | шт | 3 | 2020-02-29 10:30
8 | Вентиль 15с65нж Ду25 Ру16 | Вентиль запорный проходной фланцевый 15с65нж Ду25 Ру16 из углеродистой стали с ручным приводом | 15с65нж | НД Производителя | шт | 5 | 2020-01-31 10:30
9 | Вентиль КВО.7406.000 Ду6 Рр 40МПа | Вентиль запорный продувочный КВО.7406.000 Ду6 Рр 40МПа | КВО.7406.000 | НД производителя | шт | 3 | 2020-01-31 10:30
10 | Вентиль КШП 010-025 | Вентиль запорный фланцевый КШП 010-025 Ду10 Ру25 температура до 200С | КШП 010-025 | ТУ 3742-001-47392912-98 | шт | 34 | 2020-01-31 10:30
11 | Задвижка 30нж41нж1 Ду200 Ру16 | Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем из коррозионностойкой стали с ручным приводом фланцевая 30нж41нж1 Ду200 Ру16 | 30нж41нж1 | НД Производителя | шт | 1 | 2020-03-31 10:30
12 | Задвижка 30с41нж Ду100 Pу16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев | 30с41нж | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 1 | 2020-04-30 10:30
13 | Задвижка 30с41нж Ду300 Ру16 с КОФ | Задвижка клиновая 30с41нж Ду300 Ру16 с выдвижным шпинделем из углеродистой стали для природного газа с ручным приводом фланцевая(фланцы 1-300-16 стпль 25) строительная длина 500мм с комплектом ответных фланцев и крепежом(шпильки АМ24-6gх120.48.35 и гайки М24-6Н.5) | 30с41нж | НД Производителя | к-т | 11 | 2020-01-31 10:30
14 | Задвижка 30с41нж1 Ду150 Ру16 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж1 Ду150 Ру16 | 30с41нж1 | НД Производителя | шт | 2 | 2020-05-31 10:30
15 | Задвижка 30с41нж1 Ду50 Ру16 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж1 Ду50 Ру16 | 30с41нж1 | НД Производителя | шт | 21 | 2020-01-31 10:30
16 | Задвижка 30с41нж1 Ду80 Ру16 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж1 Ду80 Ру16 | 30с41нж1 | НД Производителя | шт | 1 | 2020-01-31 10:30
17 | Задвижка 30с41нж1 Ду80 Ру16 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж1 Ду80 Ру16 | 30с41нж1 | НД Производителя | шт | 6 | 2020-04-30 10:30
18 | Задвижка 30с41нж1 Ду80 Ру16 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж1 Ду80 Ру16 с комплектом ответных фланцев, крепежом | 30с41нж1 | НД Производителя | шт | 8 | 2020-04-30 10:30
19 | Задвижка 30с64нж Ду100 Ру25 КОФ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с64нж Ду100 Ру25 с комплектом ответных фланцев | 30с64нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-01-31 10:30
20 | Задвижка 30с907нж Ду400 Ру25 | Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем из углеродистой стали под электропривод под приварку 30с907нж Ду400 Ру25 | 30с907нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-02-29 10:30
21 | Задвижка 30с907нж Ду500 Ру25 | Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем из углеродистой стали под электропривод под приварку 30с907нж Ду500 Ру25 | 30с907нж | НД Производителя | шт | 5 | 2020-03-31 10:30
22 | Задвижка 30с907нж Ду600 Ру25 | Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем из углеродистой стали под электропривод под приварку 30с907нж Ду600 Ру25 | 30с907нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-06-30 10:30
23 | Задвижка 30с941нж Ду300 Ру16 КОФ газ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с941нж Ду300 Ру16 из углеродистой стали под электропривод типа Б фланцы 1-300-16 из стали 25 для природного газа с комплектом ответных фланцев и крепежом строительная длина 500мм | 30с941нж | НД Производителя | к-т | 1 | 2020-06-30 10:30
24 | Задвижка 30с941нж Ду500 Ру16 КОФ газ | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с941нж Ду500 Ру16 из углеродистой стали под электропривод типа Г фланцы 1-500-16 из стали 25 для природного газа с комплектом ответных фланцев и крепежом строительная длина 700мм | 30с941нж | НД Производителя | к-т | 1 | 2020-06-30 10:30
25 | Задвижка 30с941нж Ду600 Ру16 КОФ газ | Задвижка клиновая фланцевая 30с941нж Ду600 Ру16 с выдвижным шпинделем из углеродистой стали под электропривод типа Г фланцы 1-600-16 из стали 25 для природного газа с комплектом ответных фланцев и крепежом строительная длина 800мм | 30с941нж | НД Производителя | шт | 2 | 2020-01-31 10:30
26 | Задвижка 30с964нж Ду150 Ру25 с эл/пр,КОФ,к | Задвижка стальная клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с964нж Ду150 Ру25 с электроприводом, комплектом ответных фланцев и крепежом | 30с964нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-01-31 10:30
27 | Задвижка 30с964нж Ду300 Ру25 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали фланцевая 30с964нж Ду300 Ру25 электропривод НБ-06, T425C | 30с964нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-06-30 10:30
28 | Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру10 | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем из серого чугуна с ручным приводом фланцевая 30ч6бр Ду100 Ру10 | 30ч6бр | ТУ 26-07-1249-80 | шт | 1 | 2020-10-31 10:30
29 | Клапан 14нж17п28-1 Ду15 Ру25 | Клапан стальной запорный сильфонный фланцевый 14нж17п28-1 Ду15 Ру25 | 14нж17п28-1 | НД Производителя | шт | 1 | 2020-07-31 10:30
30 | Клапан 14с17п30-1 Ду25 Ру25 | Клапан запорный сильфонный сейсмостойкий проходной фланцевый 14с17п30-1 Ду25 Ру25 | 14с17п30-1 | НД Производителя | шт | 1 | 2020-07-31 10:30
31 | Клапан 15нж65п34 Ду20 Ру16 | Клапан запорный проходной из коррозионностойкой стали с ручным приводом фланцевый 15нж65п34 Ду20 Ру16 | 15нж65п34 | НД Производителя | шт | 6 | 2020-03-31 10:30
32 | Клапан 15нж65п34 Ду25 Ру16 | Клапан запорный проходной из коррозионностойкой стали с ручным приводом фланцевый 15нж65п34 Ду25 Ру16 | 15нж65п34 | НД Производителя | шт | 6 | 2020-03-31 10:30
33 | Клапан 15с51п4 Ду25 Ру25 | Клапан запорный проходной из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 15с51п4 Ду25 Ру25 с комплектом ответных фланцев | 15с51п4 | НД Производителя | шт | 6 | 2020-03-31 10:30
34 | Клапан 17с21нж Ду50 Ру40 | Клапан предохранительный пружинный 17с21нж Ду50 Ру40 | 17с21нж | НД Производителя | шт | 2 | 2020-01-31 10:30
35 | Клапан 19с38нж Ду80 Ру40 | Клапан стальной обратный поворотный под приварку 19с38нж Ду80 Ру40 | 19с38нж | НД Производителя | шт | 2 | 2020-01-31 10:30
36 | Клапан 19с47нж Ду400 Ру40 пр. | Клапан обратный поворотный из углеродистой стали под приварку 19с47нж Ду400 Ру40 |  | НД Производителя | шт | 1 | 2020-04-30 10:30
37 | Клапан 19с47нж Ду400 Ру40 пр. | Клапан обратный поворотный из углеродистой стали под приварку 19с47нж Ду400 Ру40 |  | НД Производителя | шт | 2 | 2020-06-30 10:30
38 | Клапан 19с47нж Ду600 Ру40 | Клапан обратный вварной 19с47нж Ду600 Ру40 | 19с47нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-04-30 10:30
39 | Клапан 19с47нж Ду600 Ру40 | Клапан обратный вварной 19с47нж Ду600 Ру40 | 19с47нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-06-30 10:30
40 | Клапан 19ч16бр Ду150 Ру16 | Клапан обратный поворотный из серого чугуна фланцевый 19ч16бр Ду150 Ру16 | 19ч16бр | НД Производителя | шт | 3 | 2020-01-31 10:30
41 | Клапан 19ч16бр Ду200 Ру10 | Клапан обратный поворотный из серого чугуна фланцевый 19ч16бр Ду200 Ру10 | 19ч16бр | НД производителя | к-т | 1 | 2020-01-31 10:30
42 | Клапан 19ч19р Ду800 Ру10 | Клапан обратный поворотный из серого чугуна фланцевый 19ч19р Ду800 Ру10 | 19ч19р | НД Производителя | шт | 1 | 2020-06-30 10:30
43 | Клапан 19ч21нж Ду500 Ру10 | Клапан обратный фланцевый 19ч21нж Ду500 Ру10 материал корпуса: серый чугун; материал уплотнительных поверхностей: нержавеющая сталь; без привода; материал уплотнений: нержавеющая сталь | 19ч21нж | НД Производителя | шт | 1 | 2020-06-30 10:30
44 | Клапан ОКМ304032 Ду32 Ру40 | Клапан обратный нержавеющий муфтовый пружинный ОКМ304032 Ду32 Ру40 муфта AISI304 для недопущения обратного потока рабочей среды по трубопроводу | ОКМ304032 | НД Производителя | шт | 10 | 2020-05-31 10:30
45 | Кран 2-10-10 | Кран пробно-спускной 2-10-10 | 40453 | ГОСТ 22595-77 | шт | 2 | 2020-07-31 10:30
46 | Кран КШ.П.010.25 Ду10 Ру25 | Кран шаровой запорный ручной КШ.П.010.25 Ду10 Ру25 под приварку материал корпуса Ст-25Л | КШ.П.010.25 | ТУ 3742-001-47392912-98 | шт | 203 | 2020-05-31 10:30