## Фильтры
Приложение № 3 - Технические требования. Спецификация на поставку фильтров и комплектующих к ним для филиалов ПАО "Юнипро" к Уведомлению о проведении запроса предложений № Ц106 от 17.09.2019 г.
ЛОТ № 1
Поставка фильтров и комплектующих к ним* для нужд филиала "Смоленская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (Г0406/М-И)
№ п/п | Код НЕ | Наименование продукции* | Полное описание продукции* | Соответствие стандартам | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки
1 | 31 1900.08:00075 | Фильтр ФДЖ-50 | Фильтр ФДЖ-50 масло станции дымососа ДОД-31,5Ф | НД Производителя | шт | 2 | 2020-02-03
2 | 41 0000.02:00085 | Элемент фильтрующий SK 3171.100 Rittal | Элемент фильтрующий SK 3171.100 Rittal для вентиляторов фильтрующих 3239(173х173х17); класс фильтрации согласно DIN EN 779: G3; 5 штук в упаковке | НД Производителя | упак. | 5 | 2019-02-01
ЛОТ № 2
Поставка фильтров и комплектующих к ним* для нужд филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро" (Г0758/М-И, Г0597/М-И)
№ п/п | Код НЕ | Наименование продукции* | Полное описание продукции* | Соответствие стандартам | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки
1 | 25 6830.01:00057 | Картридж SUN FLDA-XDVT13A арт.SV10050F FLUID POWER PRODUCTS | Картридж фильтра SUN FLDA-XDVT13A артикул SV10050F FLUID POWER PRODUCTS установки EHC HPU-250V | НД Производителя | шт | 2 | 2020-02-26
2 | 22 9000.08:00020 | Кольцо SP-06110935680 Hilliard | Кольцо уплотнительное BUNA-M SP-06110935680 Hilliard | НД Производителя | шт | 4 | 2020-05-01
3 | 41 0000.01:00023 | Патрон HS611-200CSP Hilco | Патрон HS611-200CSP Hilco | НД Производителя | шт | 6 | 2020-05-01
4 | 41 0000.01:00022 | Патрон SP-06240825512 Hilco | Патрон SP-06240825512 Hilco для сепаратора | НД Производителя | шт | 2 | 2020-05-01
5 | 31 1900.01:01153 | Прокладка SP-04010952304 Hilko | Прокладка крышки фильтра смазочного масла SP-04010952304 Hilko код 0391-00-413-Т | НД Производителя | шт | 2 | 2020-05-01
6 | 41 0000.01:00024 | Прокладка SP-06240825504 Hilco | Прокладка крышки SP-06240825504 Hilco | НД Производителя | шт | 2 | 2020-05-01
7 | 25 6000.01:00107 | Ремень SL998 Robuschi | Ремень клинообразный SL998 Robuschi к воздуходувке | НД Производителя | шт | 4 | 2020-02-01
8 | 36 3900.01:03535 | Фильтр DU 40.31044.25 G Internormen | Фильтр масляный двойной DU 40.31044.25 G Internormen гидромуфты ПЭН MC 150-360/9 тип подключения G1/2 фильтрующий элемент из высококачественной стали размер ячеек фильтра 25мкм | НД Производителя | шт | 3 | 2020-02-26
9 | 41 0000.01:00019 | Фильтр PU10550F Hilliard | Фильтр удаления воды PU10550F Hilliard модель HILCO PD718-03-CN PART | НД Производителя | шт | 3 | 2020-02-26
10 | 41 0000.01:00020 | Фильтр PU10660F Hilliard | Фильтр контроля кислоты PU10660F Hilliard модель HILCO ST-718-00-03-ZXCO | НД Производителя | шт | 8 | 2020-02-26
11 | 31 1900.03:01373 | Элемент E3044V2H15 Western Filter | Элемент фильтра E3044V2H15 Western Filter для клапана управления газовым топливом VGC-2 | НД Производителя | шт | 3 | 2020-02-26
12 | 41 0000.02:00084 | Элемент мембранный BW30HR-440i Filmtec | Элемент мембранный обратноосмотический BW30HR-440i Filmtec снабжен торцевыми крышками с байонетным соединением(технология iLECТМ) | НД Производителя | шт | 15 | 2020-05-01
13 | 41 0000.02:00074 | Элемент мембранный VNX55EP-2 Ionpure CEDI | Элемент мембранный установки электродеонизации VNX55EP-2 Ionpure CEDI в собранном виде диаметр 445мм длина 2133мм ширина 508мм высота 508мм вес 277кг производительность 12,5м3/ч | НД Производителя | шт | 1 | 2020-05-01
14 | 36 4390.01:01252 | Элемент фильтрующий SP-306 Robuschi | Элемент фильтрующий SP-306 Robuschi для компрессора ROBOX ES 55/2P | НД Производителя | шт | 4 | 2020-03-27
15 | 45 9123.01:00053 | Фильтр 4092100400 РЕМЕЗА | Фильтр воздушный 4092100400 РЕМЕЗА к установке компрессорной ВК30-15Д | НД Производителя | шт | 1 | 2020-02-26
16 | 41 0000.02:00094 | Фильтр ФОСН-60 | Фильтр ФОСН-60 | НД Производителя | шт | 10 | 2020-01-15
17 | 41 0000.02:00012 | Элемент DD 44C | Элемент фильтрующий DD 44C газоразделительного мембранного блока МВА-1.4-99,5-20-В1 | НД Производителя | шт | 1 | 2020-02-26
18 | 41 0000.02:00013 | Элемент PD 44C | Элемент фильтрующий PD 44C газоразделительного мембранного блока МВА-1.4-99,5-20-В1 | НД Производителя | шт | 1 | 2020-02-26
19 | 41 0000.02:00014 | Элемент QD 44C | Элемент фильтрующий QD 44C газоразделительного мембранного блока МВА-1.4-99,5-20-В1 | НД Производителя | шт | 1 | 2020-02-26
ЛОТ № 3
Поставка фильтров и комплектующих к ним* для нужд филиала "Шатурская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (Г0504/М-И, Г0390/М-И)
№ п/п | Код НЕ | Наименование продукции* | Полное описание продукции* | Соответствие стандартам | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки
1 | 25 6830.01:00038 | Патрон DM839-00-C | Патрон туманоуловителя главного маслобака DM839-00-C FLENCO DE MEXICO S.A DE C.V. (№229A3970P0109) | НД Производителя | шт | 4 | 2020-03-01
2 | 41 0000.01:00004 | Картридж 363A2658P0001 | Картридж масляного фильтра FV-17 THE HILLIARD CORP (363A2658P0001) смазочного масла ГМБ | НД Производителя | шт | 20 | 2020-03-01
3 | 41 0000.01:00019 | Фильтр PU10550F Hilliard | Фильтр удаления воды PU10550F Hilliard модель HILCO PD718-03-CN PART | НД Производителя | шт | 2 | 2020-03-01
4 | 41 0000.01:00020 | Фильтр PU10660F Hilliard | Фильтр контроля кислоты PU10660F Hilliard модель HILCO ST-718-00-03-ZXCO | НД Производителя | шт | 2 | 2020-03-01
5 | 45 9123.03:00045 | Катридж HA0139P02-290T765 | Катридж сменный для фильтра HA0139P02-290T765 | НД Производителя | шт | 3 | 2020-03-30
6 | 48 6000.17:00021 | Фильтр-регулятор B64G-4GK-AD3-RMN Norgen | Фильтр-регулятор B64G-4GK-AD3-RMN Norgen Olimpian plus B64G порт подключения G 1/2" максимальное давление 17бар степень очистки воздуха 40мкн | НД Производителя | шт | 2 | 2020-03-01
7 | 48 6000.17:00023 | Регулятор V72G-2AK-NMN Norgen | Регулятор давления V72G-2AK-NMN Norgen порт подключения G 1/2" максимальное давление 17бар | НД Производителя | шт | 5 | 2020-03-01
8 | 48 6000.17:00055 | Фильтр-регулятор МС202-D10 CAMOZZI | Фильтр-регулятор МС202-D10 CAMOZZI 1/2" 5мкм | НД Производителя | шт | 3 | 2020-03-01
9 | 48 6000.17:00056 | Фильтр-регулятор МС104-D10 CAMOZZI | Фильтр-регулятор МС104-D10 CAMOZZI 1/4" 5мкм | НД Производителя | шт | 4 | 2020-03-30
10 | 48 6000.17:00078 | Набор тех. обсл. B64G-KITA40R | Набор для B64G-KITA40R технического обслуживания фильтра регулятора B64G-4GK-AD3-RMN | НД Производителя | шт | 3 | 2020-03-01
11 | 25 6830.01:00073 | Фильтр ФАО 453-595-150А-Н11-00 HEPA | Фильтр ФАО 453-595-150А-Н11-00 HEPA для финишной очистки воздуха в системе вентиляции размер 453х595х150мм класс Н11 | НД Производителя | шт | 2 | 2020-03-30
12 | 41 0000.02:00097 | Фильтр QF 0030 ОМI | Фильтр аллюминиевый магистральный QF 0030 ОМI код фильтра в сборе 04A.0180Q; подсоединение к магистрали 3/4"; поток сжатого воздуха: 3000л/мин | НД Производителя | шт | 2 | 2020-03-30
13 | 41 0000.02:00098 | Фильтроэлемент 04E.0180.Q OMI | Фильтроэлемент 04E.0180.Q OMI к фильтру QF 0030 для удаления твердых частиц размером до 5мкм | НД Производителя | шт | 4 | 2020-03-30
ЛОТ № 4
Поставка фильтров и комплектующих к ним* для нужд филиала "Яйвинская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (Г0663/М-И)
№ п/п | Код НЕ | Наименование продукции* | Полное описание продукции* | Соответствие стандартам | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки
1 | 42 1950.06:00170 | Трубка 90P1007 M&C Products | Трубка силиконовая 90P1007 M&C Products | НД производителя | шт | 1 | 2019-11-27 10:23
2 | 45 9123.01:00068 | Фильтр 01.NL 250. 10VG.30.E.P.- (300367) INTERNORMEN Technology Gmb H | Фильтр очистки масла тип 01.NL 250. 10VG.30.E.P.- (300367) INTERNORMEN Technology Gmb H модуля уплотнителного масла генератора SGen5-2000H | НД Производителя | шт | 6 | 2020-06-27 10:23
3 | 45 9123.01:00105 | Элемент СDS15 6061300 Norgren Herion | Элемент фильтрующий СDS15 6061300 фильтра маслоуловителя F68H-6GD-AUO Norgren Herion на уловителе маслянного тумана | НД Производителя | шт | 1 | 2020-06-27 10:23
4 | 45 9123.03:00182 | Элемент MFK-753-39.4 Franke Filter | Элемент фильтрующий MFK-753-39.4 Franke Filter в комплекте с уплотнительным кольцом материал микроволокно эффективность 99,9% при 0,1мкм остаточное содержание масла в отработавшем воздухе 20мг/м3 до 5мг/м3 к уловителю масляного тумана тип SG430/40357-90-2G | НД Производителя | шт | 40 | 2020-06-27 10:23