Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

Лот №1:

| Наименование НЕ | Полное описание НЕ | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кольцо 122-130-46-2-2 | Кольцо резиновое круглого сечения диаметр штока 122мм диаметр цилиндра 130мм сечение 4,6мм внутренний диаметр кольца 120мм резина группы 2 (-50+130град.) | 122-130-46-2-2 | ГОСТ 9833-73 | шт | 35 | Январь 2020г. |
| Газоанализатор КГА-8С | Газоанализатор стационарный компьютерный КГА-8С | КГА-8С | НД Производителя | шт | 1 |  |
| Кислородомер Гамма-100 ИБЯЛ.413251.001-07.04 О2 0-10% | Кислородомер Гамма-100 ИБЯЛ.413251.001-07.04 О2 0-10% | Гамма-100 | НД Производителя | шт | 1 |  |
| Датчик ДТХ-127-5 5В2.320.249 | Датчик термохимический ДТХ-127-5 к сигнализатору горючих газов и паров термохимическому ЩИТ-2-22 артикул 5В2.320.249 | ДТХ-127-5 5В2.320.249 | НД Производителя | шт | 4 | Март 2020г. |
| Сопло для побудителя расхода газа типа БПП | Сопло для побудителя расхода газа блока подготовки пробы типа БПП |  | НД Производителя | шт | 4 |  |
| Диффузор для побудителя расхода газа типа БПП | Диффузор для побудителя расхода газа блока подготовки пробы типа БПП |  | НД Производителя | шт | 4 |  |
| Камера лабиринтовая для побудителя расхода газа типа БПП | Камера лабиринтовая для побудителя расхода газа блока подготовки пробы типа БПП |  | НД Производителя | шт | 4 |  |

Лот №2:

| Корпус Z39-4101-H1A Magnetrol |  |  |  |  | Корпус электроники Z39-4101-H1A Magnetrol для уровнемера Modulevel в сборе | Z39-4101-H1A | НД Производителя | шт | 2 | Февраль 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |