## Лот 1 БГРЭС
Лот 1 | Березовская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1.1. | 34 2700.01:00008 | Пускатель ПБР-3И-9 УХЛ3.1 220/380В | Пускатель электромагнитный бесконтактный реверсивный ПБР-3И-9 УХЛ3.1 220/380В | НД Производителя | шт | 6 | 2020-01-27 14:43
1 | 34 2000.01:00011 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 50А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 50А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 5 | 2020-01-10 17:29
2 | 34 2000.01:00019 | Выключатель АЕ2046М-10Б | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока с регулировкой тока тепловых расцепителей и температурной компенсацией модернизированный АЕ2046М-10Р-00УХЛ4 класс износостойкости А номинальный ток 63А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 50А уставка по току срабатывания 12Iн | ТУ 16-522.148-80 | шт | 10 | 2020-01-10 17:29
3 | 34 2000.01:00068 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 2,5А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 2,5А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 1 | 2020-04-06 17:29
4 | 34 2000.01:00136 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 2,5х3,5 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТУ3 номинальный ток расцепителя 2,5А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 3,5Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 4 | 2020-01-10 17:29
5 | 34 2000.01:00141 | Выключатель ВА47-100 1Р 16А х-ка C MVA40-1-016-C ИЭК | Выключатель автоматический однополюсный с тепловым и электромагнитным расцепителями максимального тока ВА47-100 1Р 16А х-ка C номинальный ток 16А характеристика срабатывания от сверхтоков C номинальная отключающая способность 10кА до 400В 50Гц климатическое исполнение УХЛ4 IP20 MVA40-1-016-C ИЭК | НД Производителя | шт | 30 | 2020-01-10 17:29
6 | 34 2000.01:00143 | Выключатель ВА47-100 1Р 25А х-ка C MVA40-1-025-C ИЭК | Выключатель автоматический однополюсный с тепловым и электромагнитным расцепителями максимального тока ВА47-100 1Р 25А х-ка C номинальный ток 25А характеристика срабатывания от сверхтоков C номинальная отключающая способность 10кА до 400В 50Гц климатическое исполнение УХЛ4 IP20 MVA40-1-025-C ИЭК | НД Производителя | шт | 33 | 2020-01-10 17:29
7 | 34 2000.01:00164 | Выключатель ВА66-29-14УХЛ3 16А | Выключатель автоматический однополюсный ВА66-29-14УХЛ3 16А | НД производителя | шт | 10 | 2020-01-10 17:29
8 | 34 2000.01:00165 | Выключатель ВА66-29-14УХЛ3 25А | Выключатель автоматический однополюсный ВА66-29-14УХЛ3 25А | НД производителя | шт | 10 | 2020-01-10 17:29
9 | 34 2000.01:00173 | Выключатель ВА47-29 1Р 20А | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1Р 20А Торговая марка--, Степень защиты-IP20, Номинальный ток выключателя-20А, Количество полюсов-1Р, Ток расцепителя-10А, Тип расцепителя тока-Тепловой и электромагнитный, Серия-ВА47-29, Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты-С, Предельная отключающая способность, кА-10, | НД производителя | шт | 50 | 2020-01-10 17:29
10 | 34 2000.01:00283 | Выключатель ВА 47-29 3С 50А-УХЛ3 | Выключатель автоматический трехполюсной с характеристикой срабатывания C номинальным током 50А наибольшая отключающая способность 4,5кА степень защиты IP20 климатическое исполнение УХЛ3 ВА47-29 3С 25А-УХЛ3 | НД Производителя | шт | 31 | 2020-01-10 17:29
11 | 34 2000.01:00313 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 2,5х3,5 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТУ3 Номинальный ток 2,5А уставка 3,5 Iном. | ТУ 16-522.139-78 | шт | 4 | 2020-01-10 17:29
12 | 34 2000.01:00344 | Выключатель 3RV1021-1DA15 Siemens | Выключатель автоматический трехполюсный 3RV1021-1DA15 Siemens номинальный ток 3.2А характеристика срабатывания C номинальная отключающая способность 6кА номинальное напряжение 400В | НД Производителя | шт | 6 | 2020-04-06 17:29
13 | 34 2000.01:00359 | Выключатель ВА47-29 1Р 10А | ВЫключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А ток расцепителя 10А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты С степень защиты IP20 количество полюсов 1Р | НД производителя | шт | 102 | 2020-01-10 17:29
14 | 34 2000.01:00938 | Выключатель ВА47-29 3Р 32А ИЭК | Выключатель ВА47-29 3Р 32А ИЭК тип расцепителя тока тепловой и электромагнитный степень защиты IP20 ток расцепителя 32А количество полюсов 3 тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты B | НД Производителя | шт | 8 | 2020-01-10 17:29
15 | 34 2000.01:01117 | Выключатель АЕ2046-40Р-16А-12Iн-400AC-У3 | Выключатель автоматический АЕ2046-40Р-16А-12Iн-400AC-У3-КЭАЗ; Количество полюсов: 3; Номинальный ток In (А): 16; Частота тока (Гц): 50/60; Род тока: AC - переменный; Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 400; Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 3; Вспомогательные (свободные) контакты: 1з+1р; Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 12Iн; Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный; Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 400 | НД Производителя | шт | 2 | 2020-01-10 17:29
16 | 34 2490.03:00016 | Клемма ЗН36-4И25 В/В УЗ | Клемма токовая старого типа ЗН36-4И25 В/В УЗ | ТУ 3424-05758144-99 | шт | 196 | 2020-04-06 17:29
17 | 34 2490.04:00347 | Зажим типа крокодил CR-2PM-B | Зажим типа крокодил CR-2PM-B; номинальный ток 10А; номинальное напряжение 60В DC; цвет черный; полная длина 41,5мм | НД Производителя | шт | 30 | 2020-01-10 17:29
18 | 34 2490.04:00349 | Зажим типа крокодил CR-2PM-R | Зажим типа крокодил CR-2PM-B; номинальный ток 10А; номинальное напряжение 60В DC; цвет красный; полная длина 41,5мм | НД Производителя | шт | 30 | 2020-01-10 17:29
19 | 34 2600.01:00107 | Контактор КВ 1-400-3В3 | Контактор вакуумный КВ 1-400-3В3 380В | НД Производителя | шт | 8 | 2020-01-10 17:29
20 | 34 2600.01:00134 | Контактор КВ1-160-3В3 220В 3з 2з+2р | Контактор вакуумный КВ1-160-3В3 номинальный ток160А напряжение управляющей катушки 220В с главыми контактами 3з дополнительными контактами 2з+2р присоединение внешних проводников переднее крепление на винты | НД Производителя | шт | 8 | 2020-01-10 17:29
21 | 34 2700.01:00022 | Пускатель ПМЛ-3500О2Б 380В | Пускатель электромагнитный реверсивный переменного тока ПМЛ-3500О2Б 40А IP00 напряжение в цепи включающей катушки 380В 1 замыкающий и 1 размыкающий дополнительные контакты | ТУ 16-93ИГФР645411.007ТУ | шт | 12 | 2020-01-10 17:29
22 | 34 2700.01:00023 | Пускатель ПМЛ-4500О2Б 380В | Пускатель электромагнитный реверсивный переменного тока ПМЛ-4500О2Б 63А IP00 напряжение в цепи включающей катушки 380В 1 замыкающий и 1 размыкающий дополнительные контакты | ТУ 16-93ИГФР645411.007ТУ | шт | 15 | 2020-01-10 17:29
23 | 34 2700.01:00103 | Пускатель электромагнитный ПМ 12-100-260 380В | Пускатель электромагнитный ПМ 12-100-260 380В | НД Производителя | шт | 1 | 2020-04-06 17:29
24 | 34 2700.01:00270 | Пускатель ПМ12-025221У3Б 380В | Пускатель электромагнитный ПМ12-025221У3Б. Iном =25А, нереверсивный, с тепловым реле, переменного тока, IP54 с кнопками "П" "С", напряжение в цепи включающей катушки 380В, 2 размыкающих и 2 замыкающих дополнительных контакта | НД Производителя | шт | 14 | 2020-01-10 17:29
25 | 34 2700.01:00271 | Пускатель ПМ12-040221У3Б 380В | Пускатель электромагнитный ПМ12-040221У3Б. Iном =40А, нереверсивный, с тепловым реле, переменного тока, IP54 с кнопками "П" "С", напряжение в цепи включающей катушки 380В, 2 размыкающих и 2 замыкающих дополнительных контакта | НД Производителя | шт | 18 | 2020-01-10 17:29
26 | 34 2700.01:00281 | Пускатель ПМ 12-100-150 220В | Пускатель магнитный ПМ 12-100-150 напряжение 220В | НД Производителя | шт | 2 | 2020-04-27 17:29
27 | 34 2700.01:00298 | Пускатель ПМ 12-010550 380В | Пускатель реверсивный переменного тока ПМ 12-010550 номинальный ток 10А степень защиты IP20 исполнение 1з напряжение катушки 380В | НД Производителя | шт | 4 | 2020-01-10 17:29
28 | 34 2700.01:00299 | Пускатель ПМ 12-010550 220В | Пускатель реверсивный переменного тока ПМ 12-010550 номинальный ток 10А степень защиты IP20 исполнение 1з напряжение катушки 220В | НД Производителя | шт | 4 | 2020-01-10 17:29
29 | 34 2700.01:00324 | Пускатель ПМЕ-211 УХЛ4 В 220В 2з+2р | Пускатель электромагнитный ПМЕ-211 УХЛ4 В; номинальный ток 25А; степень защиты IP00; без реле нереверсивный без кнопок; климатическое исполнение УХЛ4; класс износостойкости В; напряжение катушки управления 220В; дополнительные контакты 2з+2р | НД Производителя | шт | 16 | 2020-01-10 17:29
30 | 34 2820.02:00067 | Переключатель 4G10-92-U-R014 OptiSwitch | Переключатель кулачковый 4G10-92-U-R014 OptiSwitch серия: 4G; номинальный ток: 10А; номер коммутационной схемы: 92; исполнение открытое; тип рукоятки и цвет: R014 | НД Производителя | шт | 4 | 2020-01-10 17:29
31 | 34 2830.02:00005 | Выключатель ВКО-32ПУХЛ1 | Выключатель концевой общепромышленного исполнения ВКО с подсоединением кабеля без вводной коробки диаметром до 14мм с передаточным числом редуктора 1:44 с микропереключателями климатического исполнения УХЛ1 степени защиты IP54 номинальным током до 2,5А номинальным напряжением 380/220В 50/60Гц | НД Производителя | шт | 8 | 2020-04-06 17:29
32 | 34 2830.02:00020 | Выключатель ВК-200Г | Выключатель путевой ВК-200Г 16А 500В конструктивное исполнение: рычаг с роликом Контактная группа 1з+1р IP54 | НД Производителя | шт | 4 | 2020-04-06 17:29
33 | 34 2830.02:00027 | Выключатель ВКО-34ПУХЛ1 | Выключатель концевой общепромышленного исполнения ВКО с подсоединением кабеля без вводной коробки диаметром до 14мм с передаточным числом редуктора 1:100 с микропереключателями климатического исполнения УХЛ1 степени защиты IP54 номинальным током до 2,5А номинальным напряжением 380/220В 50/60Гц | НД Производителя | шт | 2 | 2020-04-06 17:29
34 | 34 2830.02:00033 | Выключатель ВКО-35ПУХЛ1 | Выключатель концевой общепромышленного исполнения ВКО с подсоединением кабеля без вводной коробки диаметром до 14мм с передаточным числом редуктора 1:240 с микропереключателями климатического исполнения УХЛ1 степени защиты IP54 номинальным током до 2,5А номинальным напряжением 380/220В 50/60Гц |  | шт | 6 | 2020-08-10 17:29
35 | 34 2830.02:00072 | Выключатель путевой ВПК 4141 | Выключатель путевой концевой ВПК 4141 ДУ 2Б исп.3-400В, 10А, ~660В исп.IP67 | НД производителя | шт | 10 | 2020-01-10 17:29
36 | 34 2830.02:00127 | Выключатель ВПВ-4М 12 ХЛ1 | Выключатель концевой ВПВ-4М 12 ХЛ1 степнь защиты IP65 количество полюсов 4 взрывозащита 1ExdIICT номинальный ток 16А | НД Производителя | шт | 1 | 2020-08-10 17:29
37 | 34 2840.01:00134 | Кнопка красная AELA-22 ИЭК | Кнопка красная AELA-22 ИЭК Грибок неон 1з+1р | НД Производителя | шт | 10 | 2020-01-10 17:29
38 | 34 2840.01:00185 | Пост ПКУ-4 | Пост кнопочный ПКУ-4 N1-AC 220В красный открыто N2-AC 220В зеленый закрыто N3-КУ110112М авт.-местн. N4-КУ110112М закр.-откр. | НД Производителя | шт | 1 | 2020-01-10 17:29
39 | 34 2840.01:00037 | Кнопка AE-22 "Грибок" | Кнопка AE-22 "Грибок" с фиксацией Красная 1р+1з | ТУ 3428-001-18461115-2004 | шт | 2 | 2020-01-01 17:29
| Адрес поставки: | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза « Энергетиков», строение 1/15

## Лот 2 ШГРЭС
Лот 2 | Шатурская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 34 1400.15:00043 | Предохранитель H520(ВПБ6-7) 1А 250В | Предохранитель H520(ВПБ6-7) 1А 250В | НД Производителя | шт | 30 | 2020-04-01 10:06
2 | 34 1400.15:00044 | Предохранитель H520(ВПБ6-5) 0,5А 250В | Предохранитель H520(ВПБ6-5) 0,5А 250В | НД Производителя | шт | 30 | 2020-04-01 10:06
3 | 34 2000.01:00001 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 10А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 10А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 4 | 2020-02-18 10:06
4 | 34 2000.01:00009 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 1,6х10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 1,6А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 10 | 2020-01-06 10:06
5 | 34 2000.01:00011 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 50А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 50А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 3 | 2020-03-01 10:06
6 | 34 2000.01:00015 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 6,3А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 6,3А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 4 | 2020-03-30 10:06
7 | 34 2000.01:00022 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 16А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 16А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 4 | 2020-02-18 10:06
8 | 34 2000.01:00053 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 63А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 63А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 3 | 2020-03-01 10:06
9 | 34 2000.01:00068 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 2,5А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 2,5А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 10 | 2020-01-06 10:06
10 | 34 2000.01:00115 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 40А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 40А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 3 | 2020-03-01 10:06
11 | 34 2000.01:00120 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 25А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 25А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 3 | 2020-03-01 10:06
12 | 34 2000.01:00163 | Выключатель АЕ2046-10Б-00У3 31,5А | Выключатель автоматический трехполюсной с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока АЕ2046-10Б-00У3 климатическое исполнение УХЛ-4-Б ток расцепителя 31,5А Количество полюсов-трехполюсный, Номинальный ток выключателя-31,5, Степень защиты-IP00, Предельная отключающая способность, кА-0, Серия-АЕ20, Тип расцепителя тока-тепловой и электромагнитный, Торговая марка-ДЗНВА, Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты-12, Ток расцепителя-31,5, | ГОСТ Р 50030.2 | шт | 2 | 2020-03-01 10:06
13 | 34 2000.01:00164 | Выключатель ВА66-29-14УХЛ3 16А | Выключатель автоматический однополюсный ВА66-29-14УХЛ3 16А | НД производителя | шт | 28 | 2020-03-01 10:06
14 | 34 2000.01:00165 | Выключатель ВА66-29-14УХЛ3 25А | Выключатель автоматический однополюсный ВА66-29-14УХЛ3 25А | НД производителя | шт | 28 | 2020-03-01 10:06
15 | 34 2000.01:00171 | Выключатель АЕ2046-10Б-00У3 40А | Выключатель автоматический трехполюсной с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока АЕ2046-10Б-00У3 климатическое исполнение У3 ток расцепителя 40А степень защиты IP00 Количество полюсов-трехполюсный, Предельная отключающая способность, кА-6, Серия-АЕ20, Тип расцепителя тока-тепловой и электромагнитный, Ток расцепителя-40, Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты-12, Номинальный ток выключателя-40, Торговая марка-ДЗНВА, Степень защиты-IP00, | ГОСТ Р 50030.2 | шт | 2 | 2020-03-01 10:06
16 | 34 2000.01:00184 | Выключатель АЕ2046-10Б-00У3 63А | Выключатель автоматический трехполюсной с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока АЕ2046-10Б-00У3 Предельная отключающая способность, кА-6, Серия-АЕ20, Торговая марка-ДЗНВА, Степень защиты-IP00, Количество полюсов-трехполюсный, Тип расцепителя тока-тепловой и электромагнитный, Ток расцепителя-63, Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты-12, Номинальный ток выключателя-63, | ГОСТ Р 50030.2 | шт | 1 | 2020-03-01 10:06
17 | 34 2000.01:00206 | Выключатель ВА57-31-340010-20УХЛ3 25А 400А | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока стационарного исполнения с ручным приводом ВА57-31-340010-20УХЛ3 номинальный ток 100А до 690В ток расцепителя короткого замыкания и перегрузки 25А уставка электромагнитного расцепителя 400А IP20 | ТУ 3422-039-05758109-2008 | шт | 2 | 2020-03-01 10:06
18 | 34 2000.01:00207 | Выключатель ВА57-31-340010-20УХЛ3 31,5А 400А | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока стационарного исполнения с ручным приводом ВА57-31-340010-20УХЛ3 номинальный ток 100А до 690В ток расцепителя короткого замыкания и перегрузки 31,5А уставка электромагнитного расцепителя 400А IP20 | ТУ 3422-039-05758109-2008 | шт | 2 | 2020-03-01 10:06
19 | 34 2000.01:00208 | Выключатель ВА57-31-340010-20УХЛ3 40А 400А | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока стационарного исполнения с ручным приводом ВА57-31-340010-20УХЛ3 номинальный ток 100А до 690В ток расцепителя короткого замыкания и перегрузки 40А уставка электромагнитного расцепителя 400А IP20 | ТУ 3422-039-05758109-2008 | шт | 2 | 2020-03-01 10:06
20 | 34 2000.01:00209 | Выключатель ВА57-31-340010-20УХЛ3 63А 800А | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока стационарного исполнения с ручным приводом ВА57-31-340010-20УХЛ3 номинальный ток 100А до 690В ток расцепителя короткого замыкания и перегрузки 63А уставка электромагнитного расцепителя 800А IP20 | ТУ 3422-039-05758109-2008 | шт | 2 | 2020-03-01 10:06
21 | 34 2000.01:00238 | Выключатель АЕ2046М-10Б-00У3,УХЛ4Б 31,5А | Выключатель АЕ2046-10Б-00У3, УХЛ4-Б 31,5А | ТУ 16-522.148-80 | шт | 2 | 2020-03-01 10:06
22 | 34 2000.01:00370 | Выключатель АЕ2046М-10Б-00У3, УХЛ4Б 25А | Выключатель АЕ2046М-10Б-00У3, УХЛ4Б номинальный ток 25А | ТУ 16-522.148-80 | шт | 5 | 2020-03-01 10:06
23 | 34 2000.01:00697 | Выключатель ВА57-31-340010-20УХЛ3 16А 400А | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока стационарного исполнения с ручным приводом ВА57-31-340010-20УХЛ3 номинальный ток 100А до 690В ток расцепителя короткого замыкания и перегрузки 16А уставка электромагнитного расцепителя 400А IP20 | ТУ 3422-039-05758109-2008 | шт | 2 | 2020-03-01 10:06
24 | 34 2000.01:00979 | Выключатель АЕ2046-10Б-00У3 25А | Выключатель трехполюсный АЕ2046-10Б-00У3 тип расцепителя тока тепловой и электромагнитный степень защиты IP00 номинальный ток выключателя 25А | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 2 | 2020-03-30 10:06
25 | 34 2000.01:00980 | Выключатель АЕ2046-10Б-00У3 16А | Выключатель трехполюсный АЕ2046-10Б-00У3 номинальный ток выключателя 16А степень защиты IP00 тип расцепителя тока тепловой и электромагнитный | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 2 | 2020-03-01 10:06
26 | 34 2000.04:00004 | Устройство УЗО Астро Ф2211 25А/30мА 220В | Устройство защитного отключения(УЗО) Астро Ф2211 тип А количество полюсов 2 1P+N номинальный ток 25А ток утечки 30мА 220В | НД производителя | шт | 15 | 2020-03-01 10:06
27 | 34 2400.01:00019 | Тумблер ТВ2-1 220В 1А | Тумблер ТВ2-1 рабочее напряжение 220В рабочий ток 1А количество контактных групп 2 способ монтажа на панель алгоритм работы on-off | НД Производителя | шт | 10 | 2020-01-02 10:06
28 | 34 2400.03:00001 | Предохранитель ПН2-100 100А-У3 | Предохранитель силовой плавкий ПН2 габарит плавкой вставки 100 на номинальный ток 100А напряжением 380/220В климатического исполнения У3 | ТУ 3424-050-05758109-2009 | шт | 50 | 2020-03-01 10:06
29 | 34 2400.03:00002 | Предохранитель ПН2-250 250А-У3 | Предохранитель силовой плавкий ПН2 габарит плавкой вставки 250 на номинальный ток 250А напряжением 380/220В климатического исполнения У3 | ТУ 3424-050-05758109-2009 | шт | 50 | 2020-03-01 10:06
30 | 34 2400.03:00020 | Предохранитель ПН2-400 400А-У3 | Предохранитель силовой плавкий ПН2 габарит плавкой вставки 400 на номинальный ток 400А напряжением 380/220В климатического исполнения У3 | ТУ 3424-050-05758109-2009 | шт | 50 | 2020-03-01 10:06
31 | 34 2400.03:00048 | Предохранитель разборный ПР-2-100 500В | Предохранитель разборный ПР-2-100 500В | НД Производителя | шт | 50 | 2020-03-01 10:06
32 | 34 2400.03:00100 | Предохранитель ПР-2-200 500В | Предохранитель разборный ПР-2-200 500В | НД Производителя | шт | 30 | 2020-03-01 10:06
33 | 34 2460.02:00003 | Выключатель пакетный трехполюсный ПВ3-63У3 IP00 63А исполнение III | Выключатель пакетный трехполюсный ПВ3-63У3 IP00 63А исполнение III |  | шт | 6 | 2020-02-18 10:06
34 | 34 2460.02:00051 | Выключатель ПВ3-100 М3 IP00 100А исп.III | Выключатель пакетный трехполюсный ПВ3-100 М3 IP00 100А исполнение III | НД Производителя | шт | 5 | 2020-03-01 10:06
35 | 34 2490.17:00006 | Разъем РШ-ВШ-30 25А 380В трехфазный 4 контакта черный | Разъем РШ-ВШ-30 25А 380В трехфазный 4 контакта черный |  | шт | 20 | 2020-03-01 10:06
36 | 34 2490.17:00177 | Разъем РпИм5,5-6-0,5 IEK арт. URM10-006-D34-7 | Разъем плоский (мама) РпИм5,5-6-0,5 IEK артикул URM10-006-D34-7 | НД Производителя | шт | 5 | 2020-03-30 10:06
37 | 34 2500.01:00481 | Фотосенсор LХР-03 25А | Фотосенсор электронный для включения освещения LХР-03 номинальный ток 25А источник питания 220-240В частота тока 50-60Гц максимальная нагрузка 5500Вт тип коммутирующего устройства реле рабочий уровень освещенности включение/отключение 2Люкс/100Люкс регулируемое степень защиты IP44 | НД Производителя | шт | 10 | 2020-03-01 10:06
38 | 34 2700.01:00041 | Пускатель ПА-411УХЛ4 380В | Пускатель электромагнитный переменного тока ПА-411УХЛ4 напряжение в цепи включающей катушки 380В | НД Производителя | шт | 3 | 2020-02-18 10:06
39 | 34 2700.01:00183 | Пускатель ПМА-5100УХЛ4Б 380В 2з+2р | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМА-5100УХЛ4Б 100А IP00 напряжение в цепи включающей катушки 380В 2 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта | НД Производителя | шт | 2 | 2020-03-01 10:06
40 | 34 2830.06:00022 | Микропереключатель МП-1101ЛУХЛ3 | Микропереключатель МП-1101ЛУХЛ3 | НД Производителя | шт | 50 | 2020-01-06 10:06
41 | 34 2840.01:00002 | Выключатель КЕ-011/2УЗ черн. | Выключатель кнопочный с цилиндрической черной кнопкой КЕ-011/2УЗ IP40 10А 660В исполнение 2(1р+1з) | НД Производителя | шт | 3 | 2020-04-01 10:06
42 | 34 2840.01:00011 | Выключатель КЕ-011/2 кр. | Выключатель кнопочный с цилиндрической красной кнопкой КЕ-011/2 IP40 10А 660В исполнение 2(1р+1з) | НД Производителя | шт | 2 | 2020-03-01 10:06
43 | 34 2840.01:00043 | Кнопка ПКЕ-222/1 | Кнопка управления электр.ПКЕ-222/1 | НД Производителя | шт | 6 | 2020-03-01 10:06
44 | 34 2900.03:00029 | Катушка электромагнитная КМП-4 220В ПВ100% | Катушка электромагнитная КМП-4 220В ПВ100% | НД Производителя | шт | 2 | 2020-04-01 10:06
45 | 40 7140.02:00002 | Коннектор RJ-45 кат.5e | Коннектор универсальный RJ-45 HyperLine категория 5e (PLUG-8P8C-U-C5) | НД Производителя | шт | 58 | 2020-03-01 10:06
1 | 34 1400.15:00044 | Предохранитель H520(ВПБ6-5) 0,5А 250В | Предохранитель H520(ВПБ6-5) 0,5А 250В | НД Производителя | шт | 10 | 2020-03-01 17:35
| Адрес поставки | Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 140700 г. Шатура, Московская область, Черноозерский проезд, д.5

## Лот 3 СмГРЭС
Лот 3 | Смоленская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 34 2000.01:00022 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 16А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 16А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 10 | 2019-11-27 17:37
2 | 34 2000.01:00048 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 10х10 | Выключатель автоматический двухполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТУ3 номинальный ток расцепителя 10А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 10 | 2019-11-27 17:37
3 | 34 2000.01:00115 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 40А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 40А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 5 | 2019-11-27 17:37
4 | 34 2000.01:00120 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 25А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 25А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 10 | 2019-11-27 17:37
5 | 34 2000.01:00328 | Выключатель А3161 30A | Выключатель автоматический тепловой А3161 30A серия 31 номинальный ток 30А количество полюсов 1р | НД Производителя | шт | 30 | 2019-11-27 17:37
6 | 34 6400.11:00052 | Коробка распределительная отрытой проводки КРК 70х30 | Коробка распределительная отрытой проводки КРК 70х30 | НД Производителя | шт | 35 | 2019-11-27 17:37
7 | 34 2490.17:00037 | Разъем ИЭ-9901А-1 380В 10А IP32 4 штырька | Разъем электрический ИЭ-9901А-1 380В 10А IP32 4 штырька Напряжение сети-380В Номинальный ток-10А, | НТД производителя | шт | 2 | 2019-11-27 17:37
8 | 34 2840.01:00023 | Пост ПКЕ-212-2У3 | Пост управления кнопочный для пристройки к ровной поверхности с пластмассовым корпусом с 2 толкателями ПКЕ-212-2У3 10А 660В IP40 со стороны управляющего элемента | ТУ 16-642.006-83 | шт | 5 | 2019-11-27 17:37
9 | 34 2000.01:00022 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 16А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 16А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 3 | 2019-11-27 17:37
10 | 34 2000.01:00120 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 25А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 25А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 4 | 2019-11-27 17:37
11 | 34 2700.01:00333 | Пускатель ПМ12-160510 380В | ﻿Пускатель электромагнитный ПМ12-160510 380В | НД Производителя | шт | 3 | 2019-12-28 17:37
12 | 34 6400.09:00040 | Патрон R7S 189 мм | Патрон R7S для лампы длиной 189 мм | НД Производителя | шт | 20 | 2019-12-28 17:37
13 | 34 2600.01:00302 | Контактор КМИ-34012 40А 400В/АС-3 1НЗ ИЭК | Контактор малогабаритный серии КМИ-34012 40А 400В/АС-3 1 НЗ ИЭК | НД Производителя | шт | 5 | 2019-12-28 17:37
14 | 34 2840.01:00007 | Пост ПКЕ-212-3У3 | Пост управления кнопочный для пристройки к ровной поверхности с пластмассовым корпусом с 3 толкателями ПКЕ-212-3У3 10А 660В IP40 | НД Производителя | шт | 4 | 2019-12-28 17:37
15 | 34 2820.01:00002 | Переключатель ПК12-21Д-822-54 УХЛ3 | Переключатель ПК12-21Д822-54 УХЛ3 номинальное напряжение переменного тока частотой 50 и 60Гц: 380В; номинальное напряжение постоянного тока: 220В; номинальный ток: 10А | НД Производителя | шт | 3 | 2019-11-27 17:37
16 | 34 2000.01:00115 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 40А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 40А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 5 | 2020-03-27 17:37
17 | 34 2000.01:00199 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 10А in 3.5 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ Iн=10А уставка -3,5Iн 3-х полюсный | ТУ16-522.139-78 | шт | 4 | 2020-03-27 17:37
18 | 34 2400.03:00001 | Предохранитель ПН2-100 100А-У3 | Предохранитель силовой плавкий ПН2 габарит плавкой вставки 100 на номинальный ток 100А напряжением 380/220В климатического исполнения У3 | ТУ 3424-050-05758109-2009 | шт | 6 | 2020-03-27 17:37
19 | 34 2840.01:00006 | Пост ПКТ-60У2 | Пост управления кнопочный тельферный с шестью управляющими элементами ПКТ-60У2 6,3А 660В IP30 | ТУ 16-526.040-80 | шт | 1 | 2019-12-28 17:37
20 | 34 2000.01:00046 | Выключатель АЕ2066-100-00УЗВ 100А | Выключатель автоматический трехполюсной с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока с нерегулируемыми тепловыми расцепителями АЕ2066-100-00УЗВ номинальный ток 160А IP00 У3 класс износостойкости В ток расцепителей 100А | НД Производителя | шт | 1 | 2020-03-27 17:37
21 | 34 2810.03:00004 | Контроллер ККТ-61А | Контроллер ККТ-61А | НД Производителя | шт | 1 | 2020-05-27 17:37
22 | 34 3000.13:00063 | Контактор КТПВ-623 МБУ3 | Контактор трехполюсный переменный КТПВ-623 МБУ3 380В 160А | ТУ У31.2-250195584-004-2004 | шт | 2 | 2020-05-27 17:37
23 | 34 2000.01:00068 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 2,5А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 2,5А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 3 | 2019-11-27 17:37
24 | 34 2000.01:00123 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 4х10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 4А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 3 | 2019-11-27 17:37
25 | 34 2830.02:00133 | Выключатель ВКО-31ПУХЛ1, передаточное число 1:44 | Выключатель концевой общепромышленного исполнения ВКО с подсоединением кабеля без вводной коробки диаметром до 14мм с передаточным числом редуктора 1:44 с микропереключателями климатического исполнения УХЛ1 степени защиты IP54 номинальным током до 2,5А номинальным напряжением 380/220В 50/60Гц |  | шт | 9 | 2020-02-01 17:37
26 | 34 2840.01:00001 | Выключатель КЕ-011/2УЗ кр. | Выключатель кнопочный с цилиндрической красной кнопкой КЕ-011/2УЗ IP40 10А 660В исполнение 2(1р+1з) | НД Производителя | шт | 6 | 2019-11-27 17:37
27 | 34 2840.01:00002 | Выключатель КЕ-011/2УЗ черн. | Выключатель кнопочный с цилиндрической черной кнопкой КЕ-011/2УЗ IP40 10А 660В исполнение 2(1р+1з) | НД Производителя | шт | 8 | 2019-11-27 17:37
28 | 34 2830.02:00105 | Выключатель ВК 300-БР-11-67-У21 | Выключатель путевой концевой ВК 300-БР-11-67-У21 | НД Производителя | шт | 7 | 2020-02-01 17:37
29 | 34 2000.01:00011 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 50А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 50А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 3 | 2020-02-01 17:37
30 | 34 2000.01:00022 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 16А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 16А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 1 | 2020-06-01 17:37
31 | 34 2000.01:00123 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 4х10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 4А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 1 | 2020-06-01 17:37
32 | 34 2460.02:00003 | Выключатель пакетный трехполюсный ПВ3-63У3 IP00 63А исполнение III | Выключатель пакетный трехполюсный ПВ3-63У3 IP00 63А исполнение III |  | шт | 2 | 2020-06-01 17:37
33 | 34 2000.01:00552 | Выключатель АВ2М4СВ-55-41-УХЛ3 | Выключатель трехполюсный АВ2М4СВ-55-41-УХЛ3 ток расцепителя 16In номинальный ток выключателя 400А предельная отключающая способность 20кА степень защиты IP20 | НД Производителя | шт | 2 | 2020-10-27 17:37
34 | 34 2000.01:00009 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 1,6х10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 1,6А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 1 | 2019-11-27 17:37
35 | 34 2840.01:00001 | Выключатель КЕ-011/2УЗ кр. | Выключатель кнопочный с цилиндрической красной кнопкой КЕ-011/2УЗ IP40 10А 660В исполнение 2(1р+1з) | НД Производителя | шт | 18 | 2019-11-27 17:37
36 | 34 2840.01:00002 | Выключатель КЕ-011/2УЗ черн. | Выключатель кнопочный с цилиндрической черной кнопкой КЕ-011/2УЗ IP40 10А 660В исполнение 2(1р+1з) | НД Производителя | шт | 18 | 2019-11-27 17:37
37 | 34 2840.01:00043 | Кнопка ПКЕ-222/1 | Кнопка управления электр.ПКЕ-222/1 | НД Производителя | шт | 12 | 2019-11-27 17:37
38 | 34 2840.01:00045 | Пост ПКЕ-212-2У2 | Пост управления кнопочный для пристройки к ровной поверхности с пластмассовым корпусом с 2 толкателями ПКЕ-212-2У2 10А 660В IP40 со стороны управляющего элемента | НД Производителя | шт | 14 | 2019-11-27 17:37
| Адрес поставки | Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» РФ, 216239, Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный

## Лот 4 ЯГРЭС
Лот 4 | Яйвинская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 34 2000.01:00199 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 10А in 3.5 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ Iн=10А уставка -3,5Iн 3-х полюсный | ТУ16-522.139-78 | шт | 1 | 2020-06-03 17:38
2 | 34 2000.01:00380 | Выключатель ВА47-29 ИЭК 2Р 6А С | Выключатель автоматический ВА47-29 ИЭК номинальный ток выключателя 6А ток расцепителя 10А тип расцепителя тока тепловой и электромагнитный предельная отключающая способность 10кА степень защиты IP20 количество полюсов 2 тип характеристики тока срабатывания защиты С | НД Производителя | шт | 20 | 2019-11-27 17:38
3 | 34 2000.04:00038 | Блок БЗК исп.02 | Блок защитный коммутационный исполнение 02. Для распределения шин питания камер видеонаблюдения, противопожарного комплекса, систем контроля доступа. Входное напряжение 10 - 30 В; Число каналов 8; Максимальный коммутационный ток -8А; Максимальный ток для каждого канала -1А; Температурный диапазон: от -30 до+50 гр. | НД Производителя | шт | 4 | 2019-11-27 17:38
4 | 34 2400.01:00005 | Тумблер ТП1-2 | Тумблер двухполюсный ТП1-2 номинальный ток 2А номинальное напряжение 220В номинальная мощность 220Вт | НД Производителя | шт | 5 | 2019-11-27 17:38
5 | 34 2700.01:00116 | Пускатель электромагнитный ПМЕ 211 380В 1з | Пускатель электромагнитный ПМЕ 211 380В 1з | НД Производителя | шт | 16 | 2020-03-09 17:38
6 | 34 2810.01:00034 | Модуль МСД-Д-04 | Модуль ввода-вывода МСД-Д-04 количество входов-выходов 16DI 24В DC 0,5Вт 100х35х115 | НД Производителя | шт | 1 | 2020-06-27 17:38
7 | 34 2810.01:00078 | Модуль МАС-Д-04 | Модуль аналогового ввода(0-20мА 0-10В)- вывода(0-20мА) МАС-Д-04 количество входов-выходов 8АI 2АО; 2Вт; 100х35х115мм | НД Производителя | шт | 1 | 2020-05-04 17:38
8 | 34 2820.02:00068 | Переключатель ANC-22 2P EKF PROxima | Переключатель зеленый ANC-22 2P EKF PROxima с подсветкой 220B NO+NC | НД Производителя | шт | 4 | 2020-06-27 17:38
9 | 34 2820.03:00016 | Переключатель ПМОВ-222222/I-Д61У3 | Переключатель малогабаритный общепромышленный с самовозвратом ПМОВ для установки с монтажной стороны с подвижными контактами 222222 схемы сборки Д61 климатического исполнения У3 номинальное напряжение 380/220В номинальным током до 6,3А степенью защиты IР10 | ТУ 16-526.128-78 | шт | 5 | 2019-11-27 17:38
10 | 34 2820.03:00055 | Переключатель ПМОВФ-13366(3)10(2)/II-Д120 | Переключатель малогабаритный общепромышленный ПМОВФ-13366(3)10(2)/II-Д120 с самовозвратом и фиксацией ПМОВФ для установки с фасадной стороны с подвижными контактами 13366(3)10(2); схемы сборки Д120; номинальное напряжение 380/220В; номинальным током до 6,3А; степенью защиты IР10 | ТУ 16-526.128-78 | шт | 5 | 2019-11-27 17:38
| Адрес поставки: | Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 618340, Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Тимирязева, д.5

## Лот 5 СуГРЭС-2
Лот 5 | Сургутская ГРЭС-2
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 34 1800.02:00591 | Блок-контакт БК-2 | Блок-контакт БК-2 для АП-50-2МТ-3МТ | ГОСТ 9098-78 | шт | 7 | 2020-02-03 14:34
2 | 34 2000.01:00867 | Выключатель 33982 LPN16C-2 OEZ | Выключатель автоматический 33982 LPN16C-2 OEZ характеристика C 2 полюса предельная отключающая способность 10кА номинальный ток 16А ток расцепителя 96А | НД Производителя | шт | 5 | 2020-02-03 14:34
3 | 34 2000.01:00868 | Выключатель 33983 LPN20C-2 OEZ | Выключатель автоматический 33983 LPN20C-2 OEZ номинальное напряжение 230/400В AC 60/220В DC характеристика C 2 полюса предельная отключающая способность 10кА расцепитель короткого замыкания настроен на 6-9In номинальный ток 20А | НД Производителя | шт | 5 | 2020-02-03 14:34
4 | 34 2000.01:00866 | Выключатель 33985 LPN32C-2 OEZ | Выключатель автоматический 33985 LPN32C-2 OEZ номинальное напряжение 230/400В AC 60/220В DC характеристика C 2 полюса предельная отключающая способность 10кА расцепитель короткого замыкания настроен на 6-9In номинальный ток 32А | НД Производителя | шт | 5 | 2020-02-03 14:34
5 | 34 2000.01:00008 | Выключатель А3716БУ3 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным расцепителем тока токоограничивающий с электромагнитным приводом(исполнение 04) 380В 50Гц с панелью подсоединение медью выдвижной А3716БУ3 номинальное напряжение 660В 50Гц номинальный ток 125А уставка теплового расцепителя 145А уставка электромагнитного расцепителя 630А предельная коммутационная способность 35кА IP20 | 2АК.299.031 ТУ | шт | 2 | 2020-02-03 14:34
6 | 34 2000.01:00661 | Выключатель А3716БУ3 Iн=160А Uн=600В 50Гц Iуст э.р.=1600А Iн т.р.=125А Iуст т.р.=145А | Выключатель А3716БУ3 номинальный ток 160А номинальное напряжение 600В частота тока 50Гц ток уставки электромагнитного реле 1600А номинальный ток термореле 125А ток уставки термореле 145А привод ручной | 2АК.299.031 ТУ | шт | 8 | 2020-02-03 14:34
7 | 34 2000.01:00215 | Выключатель А3716БУ3 100А | Выключатель автоматический трехполюсной токоограничивающий с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока A3716ФУ3 160А ток расцепителя 100А | НД Производителя | шт | 12 | 2020-02-03 14:34
8 | 34 2000.01:00216 | Выключатель А3716БУ3 160А | Выключатель автоматический трехполюсной токоограничивающий с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока A3716ФУ3 160А ток расцепителя 160А | НД Производителя | шт | 3 | 2020-02-03 14:34
9 | 34 2000.01:00301 | Выключатель А3716БУ3 160А | Выключатель автоматический А3716БУ3 Iном=160А, Iном.тепл.расцепит.=100А, уставка тепл.расцепит.=115А, эл.магнит.расцепит.=1600А, исполнен.выдвижн., привод эл.-магн., с НР~440В | НД производителя | шт | 6 | 2020-02-03 14:34
10 | 34 2000.01:00302 | Выключатель А3716БУ3 160А | Выключатель автоматический А3716БУ3 Iном=160А, Iном.тепл.расцепит.=160А, уставка тепл.расцепит.=185А, эл.магнит.расцепит.=1600А, исполнен.выдвижн., привод ручной с НР | НД производителя | шт | 2 | 2020-02-03 14:34
11 | 34 2000.01:00540 | Выключатель А3716БУ3 160А 600В 50Гц Iуст э.р.=1600А Iн т.р.=100А Iуст т.р.=115А | Выключатель А3716БУ3 номинальный ток 160А номинальное напряжение 600В 50Гц число полюсов 3 ток уставки электромагнитного расцепителя 1600А номинальный ток теплового расцепителя 100А ток уставки теплового расцепителя 115А | 2АК.299.031 ТУ | шт | 5 | 2020-02-03 14:34
12 | 34 2000.01:00541 | Выключатель А3716БУ3 160А 600В 50Гц Iуст э.р.=1600А Iн т.р.=125А Iуст т.р.=145А | Выключатель А3716БУ3 номинальный ток 160А номинальное напряжение 600В частота тока 50Гц ток уставки электромагнитного расцепителя 1600А номинальный ток теплового расцепителя 125А ток уставки теплового расцепителя 145А выдвижного исполнения с панелью подсоединения медью предельная отключающая способность 35 количество полюсов 3 степень защиты IP20 | 2АК.299.031 ТУ | шт | 7 | 2020-02-03 14:34
13 | 34 2000.01:00539 | Выключатель А3716БУ3 160А 600В 50Гц Iуст э.р.=1600А Iн т.р.=160А Iуст т.р.=185А | Выключатель А3716БУ3 номинальный ток 160А номинальное напряжение 600В 50Гц число полюсов 3 ток уставки электромагнитного расцепителя 1600А номинальный ток теплового расцепителя 160 А ток уставки теплового расцепителя 185А | 2АК.299.031 ТУ | шт | 1 | 2020-02-03 14:34
14 | 34 2000.01:00543 | Выключатель А3716БУ3 160А 600В 50Гц Iуст э.р.=1600А Iн т.р.=80А Iуст т.р.=90А | Выключатель А3716БУ3 номинальный ток 160А номинальное напряжение 600В 50Гц число полюсов 3 исполнение выдвижное с панелью подсоединения медью ток уставки электромагнитного расцепителя 1600А номинальный ток теплового расцепителя 80А ток уставки теплового расцепителя 90А предельная отключающая способность 35кА | 2АК.299.031 ТУ | шт | 16 | 2020-02-03 14:34
15 | 34 2000.01:00544 | Выключатель А3716БУ3 160А 600В 50Гц Iуст э.р.=630А Iн т.р.=40А Iуст т.р.=50А | Выключатель А3716БУ3 выдвижного исполнения привод ручной с панелью подсоединения медью номинальный ток 160А номинальное напряжение 600В 50Гц ток уставки электромагнитного расцепителя 630А номинальный ток теплового расцепителя 40А ток уставки теплового расцепителя 50А количество полюсов 3 предельная отключающая способность 35кА степень защиты IP20 | 2АК.299.031 ТУ | шт | 14 | 2020-02-03 14:34
16 | 34 2000.01:00217 | Выключатель А3716БУ3 63А | Выключатель автоматический трехполюсной токоограничивающий с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока A3716ФУ3 160А ток расцепителя 63А | НД Производителя | шт | 3 | 2020-02-03 14:34
17 | 34 2000.01:00658 | Выключатель А3716БУ3 Iн=160А Uн=600В 50Гц Iуст э.р.=1600А Iн т.р.=100А Iуст т.р.=115А | Выключатель А3716БУ3 номинальный ток 160А номинальное напряжение 600В частота тока 50Гц ток уставки электромагнитного реле 1600А номинальный ток термореле 100А ток уставки термореле 115А исполнение выдвижное привод ручной | 2АК.299.031 ТУ | шт | 2 | 2020-02-03 14:34
18 | 34 2000.01:00660 | Выключатель А3716БУ3 Iн=160А Uн=600В 50Гц Iуст э.р.=630А Iн т.р.=100А Iуст т.р.=115А | Выключатель А3716БУ3 номинальный ток 160А номинальное напряжение 600В частота тока 50Гц ток уставки электромагнитного реле 630А номинальный ток термореле 100А ток уставки термореле 115А исполнение выдвижное привод электромагнитный | 2АК.299.031 ТУ | шт | 20 | 2020-02-03 14:34
19 | 34 2000.01:00659 | Выключатель А3716БУ3 Iн=160А Uн=600В 50Гц Iуст э.р.=630А Iн т.р.=80А Iуст т.р.=92А | Выключатель А3716БУ3 номинальный ток 160А номинальное напряжение 600В частота тока 50Гц ток уставки электромагнитного реле 630А номинальный ток термореле 80А ток уставки термореле 92А исполнение выдвижное привод ручной | 2АК.299.031 ТУ | шт | 5 | 2020-02-03 14:34
20 | 34 2000.01:00218 | Выключатель А3726БУ3 160А | Выключатель автоматический трехполюсной токоограничивающий с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока А3726БУ3 250А ток расцепителя 160А | НД Производителя | шт | 18 | 2020-02-03 14:34
21 | 34 2000.01:00219 | Выключатель А3726БУ3 200А | Выключатель автоматический трехполюсной токоограничивающий с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока А3726БУ3 250А ток расцепителя 200А | НД Производителя | шт | 10 | 2020-02-03 14:34
22 | 34 2000.01:00220 | Выключатель А3726БУ3 250А | Выключатель автоматический трехполюсной токоограничивающий с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока А3726БУ3 250А ток расцепителя 250А | НД Производителя | шт | 8 | 2020-02-03 14:34
23 | 34 2000.01:00656 | Выключатель А3726БУ3 Iн=250А Uн=600В 50Гц Iуст э.р.=2500А Iн т.р.=160А Iуст т.р.=185А | Выключатель А3726БУ3 номинальный ток 250А номинальное напряжение 600В частота тока 50Гц ток уставки электромагнитного реле 2500А номинальный ток термореле 160А ток уставки термореле 185А исполнение выдвижное привод ручной | 2АК.299.031 ТУ | шт | 18 | 2020-02-03 14:34
24 | 34 2000.01:00303 | Выключатель А3794БУ3 250А | Выключатель автоматический А3794БУ3 Iном=250А, калибрируемое значение ПР 160,200,250 А, эл.магн.распцепит. 4000 А, исполн. выдвижное, привод ручной с НР | НД Производителя | шт | 3 | 2020-02-03 14:34
25 | 34 2000.01:00664 | Выключатель А3794БУ3 400А 660В | Выключатель трехполюсный А3794БУ3 номинальный ток 400А номинальное напряжение 660В 50Гц исполнение выдвижное ручной привод тип расцепителя тока электромагнитный степень защиты IP20 ток уставки электромагнитного расципителя 4000А | 2АК.299.031 ТУ | шт | 8 | 2020-02-03 14:34
26 | 34 2000.01:00042 | Выключатель А3794СУ3 250А | Выключатель автоматический селективный А3794СУЗ номинальный ток 250А | НД Производителя | шт | 3 | 2020-02-03 14:34
27 | 34 2000.01:00304 | Выключатель А3794СУ3 250А 660В 50Гц | Выключатель автоматический А3794БУ3 Iном=250А, 660В, 50Гц, калибр. значения ПР 160,200,250 А, исполн. выдвижное, привод ручной с НР ~440В | НД Производителя | шт | 3 | 2020-02-03 14:34
28 | 34 2000.01:00662 | Выключатель А3794СУ3 250А 660В 50Гц | Выключатель селективный трехполюсный А3794СУ3 номинальный ток 250А нлминальное напряжение 660В 50Гц степень защиты IP20 калибруемое значение номинального тока полупроводникового расципителя 160А 200А 250А исполнение выдвижное привод ручной независимый расцепитель напряжение 440В 50Гц подключение медные шины | 2АК.299.031 ТУ | шт | 19 | 2020-02-03 14:34
29 | 34 2000.01:00094 | Выключатель А3794СУ3 400А | Выключатель автоматический селективный А3794СУЗ номинальный ток 400А | НД Производителя | шт | 1 | 2020-02-03 14:34
30 | 34 2000.01:00305 | Выключатель А3794СУ3 400А | Выключатель автоматический А3794БУ3 Iном=400А, калибрируемое значение ПР 250,320,400 А, эл.магн.распцепит. 4000 А, исполн. выдвижное, привод ручной с НР | НД Производителя | шт | 10 | 2020-02-03 14:34
31 | 34 2000.01:00663 | Выключатель А3794СУ3 400А 660В | Выключатель селективный трехполюсный А3794СУ3 номинальное напряжение 660В 50Гц номинальный ток выключателя 400А степень защиты IP20 колибруемое значение номинального тока полупроводникового расцыпителя 250А 320А 400А исполнение выдвижное ручной привод независимый расцепитель 440В 50Гц подключение медные шины | 2АК.299.031 ТУ | шт | 6 | 2020-02-03 14:34
32 | 34 2000.01:00017 | Выключатель А3794СУ3 400А выдв.ручной пр | Выключатель автоматический селективный выдвижной с ручным приводом А3794СУ3 номинальный ток 400А | НД Производителя | шт | 8 | 2020-02-03 14:34
33 | 34 2000.01:00665 | Выключатель А3794СУ3 630А 660В | Выключатель трехполюсный А3794СУ3 номинальный ток 630А номинальное напряжение 660В 50Гц исполнение выдвижное ручной привод степень защиты IP20 | 2АК.299.031 ТУ | шт | 16 | 2020-02-03 14:34
34 | 34 2000.01:00199 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 10А in 3.5 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ Iн=10А уставка -3,5Iн 3-х полюсный | ТУ16-522.139-78 | шт | 5 | 2020-02-03 14:34
35 | 34 2000.01:00306 | Выключатель АЕ2046-100У3 100А | Выключатель автоматический АЕ2046-100У3 Iн=100А Iотс.=12Iн | ТУ 16-522.148-80 | шт | 1 | 2020-02-03 14:34
36 | 34 2000.01:00307 | Выключатель АЕ2046-100У3 25А | Выключатель автоматический АЕ2046-100У3 номинальный ток 25А ток отсечки 12In | ТУ-16-522.148-80 | шт | 7 | 2020-02-03 14:34
37 | 34 2000.01:00308 | Выключатель АЕ2046-100У3 31,5А | Выключатель автоматический АЕ2046-100У3 Номинальный ток 31,5А Iотс.=12In | ТУ-16-522.148-80 | шт | 8 | 2020-02-03 14:34
38 | 34 2000.01:00309 | Выключатель АЕ2046-100У3 50А | Выключатель автоматический АЕ2046-100У3 Номинальный ток 50А Iотс.=12In | ТУ-16-522.148-80 | шт | 8 | 2020-02-03 14:34
39 | 34 2000.01:00310 | Выключатель АЕ2046-100У3 63А | Выключатель автоматичесткий АЕ2046-100У3 Номинальный ток 63А Iотс.=12In | ТУ-16-522.148-80 | шт | 7 | 2020-02-03 14:34
40 | 34 2000.01:00171 | Выключатель АЕ2046-10Б-00У3 40А | Выключатель автоматический трехполюсной с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока АЕ2046-10Б-00У3 климатическое исполнение У3 ток расцепителя 40А степень защиты IP00 Количество полюсов-трехполюсный, Предельная отключающая способность, кА-6, Серия-АЕ20, Тип расцепителя тока-тепловой и электромагнитный, Ток расцепителя-40, Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты-12, Номинальный ток выключателя-40, Торговая марка-ДЗНВА, Степень защиты-IP00, | ГОСТ Р 50030.2 | шт | 5 | 2020-02-03 14:34
41 | 34 2000.01:00059 | Выключатель АЕ2046-10Б-16А in 12 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока с регулировкой тока тепловых расцепителей и температурной компенсацией модернизированный АЕ2046М-10Р-00У3 класс износостойкости Б номинальный ток 63А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 16А уставка по току срабатывания 12Iн | ТУ 16-522.148-80 | шт | 6 | 2020-02-03 14:34
42 | 34 2000.01:00243 | Выключатель АЕ2046-10Б-25А in 12 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока с регулировкой тока тепловых расцепителей и температурной компенсацией модернизированный АЕ2046М-10Р-00УХЛ4 класс износостойкости А номинальный ток 63А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 25А уставка по току срабатывания 12Iн | ТУ 16-522.148-80 | шт | 6 | 2020-02-03 14:34
43 | 34 2000.01:00070 | Выключатель АЕ2046-10Б-31,5А in 12 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока с регулировкой тока тепловых расцепителей и температурной компенсацией модернизированный АЕ2046М-10Р-00У3 класс износостойкости Б номинальный ток 63А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 31,5А уставка по току срабатывания 12Iн | ТУ 16-522.148-80 | шт | 2 | 2020-02-03 14:34
44 | 34 2000.01:00249 | Выключатель АЕ2056МП-100-00У3-А 100А | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока модернизированный с повышенной предельной и одноразовой коммутационной способностью АЕ2056МП-100-00У3 класс износостойкости А номинальный ток 100А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 100А уставка по току срабатывания 12Iн | ТУ 16-522.148-80 | шт | 16 | 2020-02-03 14:34
45 | 34 2000.01:00049 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 2,5А in 10 | Выключатель автоматический двухполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТУ3 номинальный ток расцепителя 2,5А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 6 | 2020-02-03 14:34
46 | 34 2000.01:00136 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 2,5х3,5 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТУ3 номинальный ток расцепителя 2,5А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 3,5Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 8 | 2020-02-03 14:34
47 | 34 2000.01:00360 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 25х3,5 | Выключатель автоматический двухполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТУ3 номинальный ток расцепителя 25А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 3,5Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 2 | 2020-02-03 14:34
48 | 34 2000.01:00051 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 6,3х10 | Выключатель автоматический двухполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТУ3 номинальный ток расцепителя 6,3А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 100 | 2020-02-03 14:34
49 | 34 2000.01:00001 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 10А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 10А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 24 | 2020-02-03 14:34
50 | 34 2000.01:00022 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 16А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 16А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 22 | 2020-02-03 14:34
51 | 34 2000.01:00022 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 16А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 16А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 12 | 2020-02-03 14:34
52 | 34 2000.01:00022 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 16А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 16А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 3 | 2020-02-03 14:34
53 | 34 2000.01:00120 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 25А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 25А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 12 | 2020-02-03 14:34
54 | 34 2000.01:00120 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 25А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 25А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 20 | 2020-02-03 14:35
55 | 34 2000.01:00115 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 40А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 40А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 11 | 2020-02-03 14:35
56 | 34 2000.01:00115 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 40А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 40А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 1 | 2020-02-03 14:35
57 | 34 2000.01:00123 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 4х10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 4А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 5 | 2020-02-03 14:35
58 | 34 2000.01:00011 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 50А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 50А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 2 | 2020-02-03 14:35
59 | 34 2000.01:00015 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 6,3А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 6,3А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 11 | 2020-02-03 14:35
60 | 34 2000.01:00053 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 63А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 63А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 2 | 2020-02-03 14:35
61 | 34 2000.01:01074 | Выключатель ВА04-36-340010-20УХЛ3 | Выключатель ВА04-36-340010-20УХЛ3 количество полюсов: 3; сепень защиты: IP20; номинальный ток выключателя: 125А; предельная отключающая способность: 20кА; ток расцепителя: 1500А | ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 1 | 2020-02-03 14:35
62 | 34 2000.01:01077 | Выключатель ВА04-36-340010-320А-2000-440DC-УХЛ3-КЭАЗ | Выключатель автоматический ВА04-36-340010-320А-2000-440DC-УХЛ3-КЭАЗ | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 1 | 2020-02-03 14:35
63 | 34 2000.01:01079 | Выключатель ВА04-36-831110-20УХЛ3 400А 220В | Выключатель автоматический ВА04-36-831110-20УХЛ3 номинальный ток: 400А; номинальное напряжение: 220В; ток расцепителя: 800А | НД Производителя | шт | 1 | 2020-02-03 14:35
64 | 34 2000.01:01080 | Выключатель ВА09-35С-241110-20УХЛ3 160А | Выключатель ВА09-35С-241110-20УХЛ3 номинальное напряжение: 440В; номинальный ток: 160А; ток расцепителя: 1,25Iн; предельная отключающая способность: 25кА | ТУ 3422-001-50971364-2005 | шт | 1 | 2020-02-03 14:35
65 | 34 2000.01:01081 | Выключатель ВА09-35С-241110-20УХЛ3 250А | Выключатель ВА09-35С-241110-20УХЛ3 номинальное напряжение: 440В; номинальный ток: 250А; ток расцепителя: 1,25Iн; предельная отключающая способность: 25кА | ТУ 3422-001-50971364-2005 | шт | 1 | 2020-02-03 14:35
66 | 34 2000.01:01083 | Выключатель ВА09-35С-241110-20УХЛ3 40А | Выключатель ВА09-35С-241110-20УХЛ3 номинальное напряжение: 440В; номинальный ток: 40А; ток расцепителя: 1,25Iн; предельная отключающая способность: 25кА | ТУ 3422-001-50971364-2005 | шт | 1 | 2020-02-03 14:35
67 | 34 2000.01:01082 | Выключатель ВА09-35С-241110-20УХЛ3 50А | Выключатель ВА09-35С-241110-20УХЛ3 номинальное напряжение: 440В; номинальный ток: 50А; ток расцепителя: 1,25Iн; предельная отключающая способность: 25кА | ТУ 3422-001-50971364-2005 | шт | 1 | 2020-02-03 14:35
68 | 34 2000.01:00137 | Выключатель ВА47-100 1Р 10А х-ка C MVA40-1-010-C ИЭК | Выключатель автоматический однополюсный с тепловым и электромагнитным расцепителями максимального тока ВА47-100 1Р 10А х-ка C номинальный ток 10А характеристика срабатывания от сверхтоков C номинальная отключающая способность 10кА до 400В 50Гц климатическое исполнение УХЛ4 IP20 MVA40-1-010-C ИЭК | НД производителя | шт | 16 | 2020-02-03 14:35
69 | 34 2000.01:00358 | Выключатель ВА47-29 1Р 6А | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А номинальный ток выключателя 6А ток расцепителя 10А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты-С степень защиты IP20 количество полюсов 1Р | НД Производителя | шт | 10 | 2020-02-03 14:35
70 | 34 2830.02:00013 | Выключатель ВК-300-БР-11-67У2-21 | Выключатель ВК-300-БР-11-67У2-21 16А группа износостойкости Б конструктивное исполнение: рычаг с роликом Контактная группа 1з+1р IP67 климатическое исполнение У2 исполнение ролика 21 | ТУ 16.536.020-78 | шт | 4 | 2020-02-03 14:35
71 | 34 2830.02:00130 | Выключатель ВК-300-БР-11-67У2-22 | Выключатель ВК-300-БР-11-67У2-22 16А группа износостойкости Б конструктивное исполнение: рычаг с роликом Контактная группа 1з+1р IP67 климатическое исполнение У2 исполнение ролика 22 | ТУ 16.536.020-78 | шт | 6 | 2020-02-03 14:35
72 | 34 2450.02:00044 | Выключатель ВНК-41-21131-32 УХЛ3 | Выключатель нагрузки ВНК-41-21131-32 УХЛ3 номинальный ток: 1000А; с дополнительными концевыми контактами: ВП73-21-10231-00 УХЛ3 10А 660-440В | ГОСТ Р 50030.3-2012 | к-т | 2 | 2020-02-03 14:35
73 | 34 2830.02:00124 | Выключатель ВП 19М-21Б-421-67 У2.15 | Выключатель путевой четырехполюсный ВП 19М-21Б-421-67 У2.15 артикул ET018436 толкатель с роликом 1з+3р IP67 габаритные размеры 157х47х62мм | НД Производителя | шт | 25 | 2020-02-03 14:35
74 | 34 2830.02:00125 | Выключатель ВП 19М-21Б-421-67 У2.16 | Выключатель четырехполюсный путевой ВП 19М-21Б-421-67 У2.16 артикул ET506206 степень защиты IP67 габаритные размеры 157х47х62мм контактная группа 2з+2р материал корпуса силумин тип привода толкатель с роликом | НД Производителя | шт | 9 | 2020-02-03 14:35
75 | 34 2830.02:00017 | Выключатель КУ-701А У2 | Выключатель конечный с приводом рычаг с роликом на три положения с самовозвратом КУ-701А климатического исполнения У2 тока продолжительного режима 16А переменным напряжением до 500В постоянным напряжением 100/220/440В | НД Производителя | шт | 2 | 2020-02-03 14:35
76 | 34 2460.02:00033 | Выключатель ПВ3-25У3 IP54 | Выключатель пакетный ПВ3-25у3 IP54 25а карболитовый | НД Производителя | шт | 10 | 2020-02-03 14:35
77 | 34 2840.01:00037 | Кнопка AE-22 "Грибок" | Кнопка AE-22 "Грибок" с фиксацией Красная 1р+1з | ТУ 3428-001-18461115-2004 | шт | 6 | 2020-02-03 14:35
78 | 34 2840.01:00042 | Кнопка ПКЕ-212-3У2 | Кнопка управления ПКЕ-212-3У2 | НД Производителя | шт | 60 | 2020-02-03 14:35
79 | 34 2600.01:00035 | Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/630 | Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/630 | НД Производителя | шт | 2 | 2020-02-03 14:35
80 | 34 2600.01:00124 | Контактор КВТ-1,14-2,5/250 220В УЗ | Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/250 У3 с техническими параметрами Iн=250А; Uн=380В; Uпр.привода=220В переменного тока. | НД Производителя | шт | 14 | 2020-02-03 14:35
81 | 34 2600.01:00018 | Контактор КТ 6022БУЗ 380В | Контактор электромагнитный переменного тока двухполюсной КТ 6022У3 напряжение втягивающей катушки 380В с медными главными контактами с 2 замыкающими и 2 размыкающими дополнительными контактам |  | шт | 3 | 2020-02-03 14:35
82 | 34 2600.01:00016 | Контактор КТ-6023 380В | Контактор электромагнитный переменного тока трехполюсный КТ-6023 номинальным напряжением ~380В номинальным током 160А размерением 380х190х223мм | ГОСТ 15543.1-89 | шт | 4 | 2020-02-03 14:35
83 | 34 2600.01:00299 | Контактор КТН-51853 | Контактор КТН-51853 реверс 185А 230В/АС3 ТDМ | НД Производителя | к-т | 3 | 2020-02-03 14:35
84 | 34 2600.01:00247 | Контактор МК5-20 101.520.200 250А 440В У3 | Контактор МК5-20 101.520.200 250А 440В исполнение контактов вспомогательной цепи 2З и 2Р номинальное напряжение втягивающей катушки 220В постоянного тока климатическое исполнение У3 | НД Производителя | шт | 3 | 2020-02-03 14:35
85 | 34 2820.02:00066 | Переключатель УП5406-С 142 У3 | Переключатель универсальный УП5406-С 142 У3 водозащищенного исполнения двухсекционный с фиксацией на положениях -45...0...+45 на номинальный ток 16А напряжение 380В переменного тока или 440В постоянного степени защиты IP55 климатического исполнения У3 | НД Производителя | шт | 3 | 2020-02-03 14:35
86 | 34 2840.01:00206 | Пост кнопочный ПКУ-15-21.131-54У2 (СКЛ11, 220В, кр.+КЕ081/2Ч+КЕ081/2К) | Пост кнопочный ПКУ-15-21.131-54У2 (СКЛ11,220В, кр.+КЕ081/2Ч+КЕ081/2К), сальник сверху, корпус металлический IP54. Uном до 660В, род тока - переменный | ТУ 3428-002-87712792-05 | шт | 9 | 2020-02-03 14:35
87 | 34 2840.01:00057 | Пост ПКЕ 212-3У2 | Пост управления кнопочный для пристройки к ровной поверхности с пластмассовым корпусом с 3 толкателями ПКЕ 212-3У2 10А 660В IP40 | ГОСТ 12434-83 | шт | 4 | 2020-02-03 14:35
88 | 34 2840.01:00015 | Пост ПКЕ-222-2У2 | Пост управления кнопочный для пристройки к ровной поверхности с пластмассовым корпусом с 2 толкателями ПКЕ-222-2У2 10А 660В IP54 | НД Производителя | шт | 10 | 2020-02-03 14:35
89 | 34 2840.01:00075 | Пост ПКЕ-722-2 | Пост кнопочный ПКЕ-722-2 исполнение по защите IP54 | НД Производителя | шт | 8 | 2020-02-03 14:35
90 | 34 2500.01:00560 | Прерыватель ППБР-1 УХЛ4-220В | Прерыватель питания ППБР-1 УХЛ4-220В номинальная сила тока 2А | ТУ34 2570-001-43224649-99 | шт | 2 | 2020-02-03 14:35
91 | 34 2700.01:00299 | Пускатель ПМ 12-010550 220В | Пускатель реверсивный переменного тока ПМ 12-010550 номинальный ток 10А степень защиты IP20 исполнение 1з напряжение катушки 220В | НД Производителя | шт | 6 | 2020-02-03 14:35
92 | 34 2700.01:00298 | Пускатель ПМ 12-010550 380В | Пускатель реверсивный переменного тока ПМ 12-010550 номинальный ток 10А степень защиты IP20 исполнение 1з напряжение катушки 380В | НД Производителя | шт | 6 | 2020-02-03 14:35
93 | 34 2700.01:00218 | Пускатель ПМ12-010-100 380В (1з) | Пускатель магнитный ПМЛ-11000 4А 380В | ТУ 17-231-01-01 | шт | 16 | 2020-02-03 14:35
94 | 34 2700.01:00280 | Пускатель ПМ12-025105 220В 2з+2р | Пускатель ПМ12-025105 220В 2з+2р с управлением на постоянном токе | НД Производителя | шт | 3 | 2020-02-03 14:35
95 | 34 2700.01:00016 | Пускатель ПМ12-025121У3Б 380В | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМ12-025121У3Б IP54 напряжение в цепи включающей катушки 380В 2 размыкающих и 2 замыкающих дополнительных контакта | НД Производителя | шт | 8 | 2020-02-03 14:35
96 | 34 2700.01:00311 | Пускатель ПМ12-025200У3Б 110В | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМ12-025200У3Б IP00 ток цепи 25А напряжение в цепи включающей катушки 110В с одним замыкающих дополнительныым контактом | НД Производителя | шт | 1 | 2020-02-03 14:35
97 | 34 2700.01:00314 | Пускатель ПМ12-025620У3Б 380В | Пускатель электромагнитный реверсивный ПМ12-025620У3Б ток цепи 25А с тепловым реле с кнопками Пуск и Стоп степень защиты IP54 исполнения У3Б напряжение в цепи включающей катушки 380В 2 размыкающих и 2 замыкающих дополнительных контакта | НД Производителя | шт | 3 | 2020-02-03 14:35
98 | 34 2700.01:00013 | Пускатель ПМ12-040100УХЛ4В 380В | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМ12-040100УХЛ4В 40А IP00 напряжение в цепи включающей катушки 380В 3 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта | НД Производителя | шт | 6 | 2020-02-03 14:35
99 | 34 2700.01:00007 | Пускатель ПМ12-063-151+ПКЛ1104 380В (2з+2р) | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМА-4100УХЛ4Б 63А IP00 напряжение в цепи включающей катушки 380В 2 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта | НД Производителя | шт | 72 | 2020-02-03 14:35
100 | 34 2700.01:00018 | Пускатель ПМ12-063211У3Б 380В | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМ12-063211У3Б 63А IP00 напряжение в цепи включающей катушки 380В 2 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта | НД Производителя | шт | 10 | 2020-02-03 14:35
101 | 34 2700.01:00167 | Пускатель ПМ12-100210УХЛ4В 220В | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМ12-100210УХЛ4В 100А IP00 напряжение в цепи включающей катушки 220В 3 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта | НД Производителя | шт | 4 | 2020-02-03 14:35
102 | 34 2700.01:00222 | Пускатель ПМ12-160-200 220В (2з+2р) | Пускатель электромагнитный ПМА 6202 | НД Производителя | шт | 16 | 2020-02-03 14:35
103 | 34 2700.01:00282 | Пускатель ПМ12-160200УХЛ4 В РТТ5-180-1602 | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМ12-160200УХЛ4 В РТТ5-180-1602 напряжение в цепи включающей катушки 220В 2 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта | ТУ 3427-034-05758144-2007 | шт | 2 | 2020-02-03 14:35
104 | 34 2700.01:00192 | Пускатель ПМА-4100УХЛ4 380В 63А | Пускатель электромагнитный ПМА-4100 УХЛ4 380В 63А | НД Производителя | шт | 10 | 2020-02-03 14:35
105 | 34 2700.01:00171 | Пускатель ПМА-5100УХЛ4Б 220В 2з+2р | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМА-5100УХЛ4Б 100А IP00 напряжение в цепи включающей катушки 220В 2 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта | НД Производителя | шт | 2 | 2020-02-03 14:35
106 | 34 2700.01:00264 | Пускатель ПМА-6202 380В | Пускатель электромагнитный ПМА-6202 380В | НД Производителя | шт | 4 | 2020-02-03 14:35
107 | 34 2700.01:00036 | Пускатель ПМЕ-211 220В 1з IP00 | Пускатель нереверсивный постоянного тока ПМЕ 211 25А IP00 напряжение в цепи управляющей катушки 220В комбинация дополнительных контактов 1з | НД Производителя | шт | 10 | 2020-02-03 14:35
108 | 34 2700.01:00324 | Пускатель ПМЕ-211 УХЛ4 В 220В 2з+2р | Пускатель электромагнитный ПМЕ-211 УХЛ4 В; номинальный ток 25А; степень защиты IP00; без реле нереверсивный без кнопок; климатическое исполнение УХЛ4; класс износостойкости В; напряжение катушки управления 220В; дополнительные контакты 2з+2р | НД Производителя | шт | 25 | 2020-02-03 14:35
109 | 34 2700.01:00330 | Пускатель ПМЛ-1100-12 TEXENERGO 220В | Пускатель ПМЛ-1100-12 TEXENERGO номинальный ток: 12А; напряжение цепи управления: 220В переменного тока | ТУ 17-231-01-01 | шт | 2 | 2020-02-03 14:35
110 | 34 2700.01:00323 | Пускатель ПМЛ-1165М 220В | Пускатель электромагнитный ПМЛ-1165М; напряжение цепи управления (катушки) 220В; номинальный ток 10А; с одним замыкающим контактом | НД Производителя | шт | 2 | 2020-02-03 14:35
111 | 34 2700.01:00022 | Пускатель ПМЛ-3500О2Б 380В | Пускатель электромагнитный реверсивный переменного тока ПМЛ-3500О2Б 40А IP00 напряжение в цепи включающей катушки 380В 1 замыкающий и 1 размыкающий дополнительные контакты | ТУ 16-93ИГФР645411.007ТУ | шт | 30 | 2020-02-03 14:35
112 | 34 2700.01:00147 | Пускатель электромагнитный ПМ 12-040-242 220В (ПАЕ 3212) | Пускатель электромагнитный ПМ 12-040-242 220В (ПАЕ 3212) | НД Производителя | шт | 9 | 2020-02-03 14:35
113 | 34 2700.01:00086 | Пускатель электромагнитный ПМ 12-160-150 220В | Пускатель электромагнитный ПМ 12-160-150 220В | НД Производителя | шт | 2 | 2020-02-03 14:35
114 | 34 2700.01:00138 | Пускатель электромагнитный ПМ 12-160-150 380В | Пускатель электромагнитный ПМ 12-160-150 380В | НД Производителя | шт | 2 | 2020-02-03 14:35
115 | 34 2700.01:00055 | Пускатель электромагнитный ПМА-4100Б.220 | Пускатель электромагнитный ПМА-4100Б.220 | ТУ 16-64.005-84 | шт | 6 | 2020-02-03 14:35
116 | 34 2700.01:00071 | Пускатель электромагнитный ПМА-6212 380В | Пускатель электромагнитный ПМА-6212 380В | НД Производителя | шт | 4 | 2020-02-03 14:35
117 | 34 2490.17:00003 | Разъем ШР20П4НШ8+ШР20П4НШ8 | Разъем штепсельный ШР20П4НШ8 диаметром 20мм для неэкранированного кабеля 4-штыревой | НД Производителя | шт | 9 | 2020-02-03 14:35
118 | 34 2900.07:00085 | Расцепитель РП134МУХЛ3 | Расцепитель полупроводниковый РП134МУХЛ3 максимального тока серии РП к выключателю автоматическому А3700 | ТУ 3429-021-05758138-2003 | шт | 20 | 2020-02-03 14:35
119 | 34 2900.07:00086 | Расцепитель РП135МУХЛ3 | Расцепитель полупроводниковый максимального тока РП135МУХЛ3 к выключателю автоматическому А3700 | ТУ 3429-021-05758138-2003 | шт | 12 | 2020-02-03 14:35
120 | 34 2900.07:00087 | Расцепитель РП136МУХЛ3 | Расцепитель полупроводниковый максимального тока РП136МУХЛ3 к выключателю автоматическому А3700 | ТУ 3429-021-05758138-2003 | шт | 8 | 2020-02-03 14:35
121 | 34 2400.01:00020 | Тумблер-переключатель MTL-102-2C3 | Тумблер-переключатель MTL-102-2C3; тумблер ON-ON; 1 группа контактов; 1.5А; 250В; угловой на плату | НД Производителя | шт | 150 | 2020-02-03 14:35
122 | 18 0000.10:00016 | Шина WQV10/10 10х10мм | Шина экранированная WQV10/10 10х10мм | НД Производителя | шт | 9 | 2020-02-03 14:35
1 | 34 2000.01:00136 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 2,5х3,5 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТУ3 номинальный ток расцепителя 2,5А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 3,5Iн | ТУ 16-522.139-78 | шт | 1 | 2020-02-03 17:05
2 | 34 2600.01:00251 | Контактор AF16-30-10-13 арт.1SBL177001R1310 | Контактор AF16-30-10-13 артикул 1SBL177001R1310 с универсальной катушкой управления 100-250BAC/DC | НД Производителя | шт | 3 | 2020-02-03 17:05
Адрес поставки: |  | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», 628406, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Энергостроителей, д.23, сооружение 34