## Лист1
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Срок поставки - до 13.01.2020г.(желательно)
ЛОТ № 1 - Заявка PR074967 - Ремонт, ДП
№ п/п | Наименование МТР | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Предлагаемые аналоги
1 | Реле РТЗ-51.01 УХЛ4 | Реле РТЗ-51.01 УХЛ4 в атомном исполнении, заднее присоединение винтом (Чебоксарский электроаппаратный завод) | НД Производителя | шт | 10
2 | Реле 700-НА33Z01 125В | Реле промежуточное 700-НА33Z01 125В | НД Производителя | шт | 4
3 | Реле ВЛ-56 1-100мин 220В | Реле времени ВЛ-56 1-100мин 220В | НД Производителя | шт | 4
4 | Реле ВТ-24S 24VDC Bestar | Реле электромеханическое ВТ-24S 24VDC Bestar корпус R_BT-2C | НД Производителя | шт | 20
5 | Реле РВ 128УХЛ4 220В п/п | Реле времени с часовым механизмом РВ 128 на номинальное напряжение 220В постоянного тока с диапазоном уставок 0,25-3,5с исполнения по контактам (1з+1с) с выдержкой времени + 1п мгновенного действия переднего присоединения внешних проводников степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | НД Производителя | шт | 2
6 | Реле РВ-112 220В УХЛ4 | Реле РВ-112 220В УХЛ4 Тип(серия)-РВ-112, Время выдержки-0, Род тока-трехфазный, Номинальное напряжение-220, Номинальная сила тока-0, Число и исполнение контактов-0, | НД Производителя | шт | 2
7 | Реле РВ-114 УХЛ4 220В п/п | Реле времени с часовым механизмом переднего присоединения с контактами 1конечный, 1переключающий РВ-114 климатическое исполнение УХЛ4 номинальное напряжение переменного тока 220В пределы регулировки времени 0,1-1,3с | НД Производителя | шт | 2
8 | Реле РВ-127 УХЛ4 220В | Реле времени РВ-127 с максимальным временем срабатывания 3,5сек с номинальным напряжением 220В постоянного тока с передним присоединением проводников с помощью винтов климатического исполнения УХЛ4 номенклатурный номер 26 127 024 | НД Производителя | шт | 2
9 | Реле РВ-132 УХЛ4 -220В п/п | Реле РВ-132 УХЛ4 -220В п/п Номинальная сила тока--, Число и исполнение контактов-1з+1с+1п, Тип(серия)-Реле времени, Род тока-постоянного тока, Время выдержки-0,5-9 с, Номинальное напряжение--220В, | НД Производителя | шт | 2
10 | Реле РВ-133 УХЛ4 220В | Реле времени РВ-133 с максимальным временем срабатывания 9сек с номинальным напряжением 220В постоянного тока с задним присоединением проводников с помощью винтов климатического исполнения УХЛ4 | НД Производителя | шт | 4
11 | Реле РВ-134 220В УХЛ4 | Реле времени РВ-134 220В УХЛ4 Число и исполнение контактов-0, Номинальное напряжение-0, Время выдержки-0, Род тока-0, Тип(серия)-РВ-134, Номинальная сила тока-220, | НД Производителя | шт | 2
12 | Реле РВ-235 УХЛ4 220В п/п | Реле времени с часовым механизмом переднего присоединения с контактами 1с+1з+1п РВ-235 климатическое исполнение УХЛ4 номинальное напряжение переменного тока 220В пределы регулировки времени 0,5-9с | НД Производителя | шт | 103
13 | Реле РВ-235 УХЛ4 380В | Реле времени с часовым механизмом переднего присоединения с контактами 1с+1з+1п РВ-235 климатическое исполнение УХЛ4 номинальное напряжение переменного тока 380В пределы регулировки времени 0,5-9с | НД Производителя | шт | 10
14 | Реле РН 51/32 УХЛ4 з/п(шп) | Реле напряжения максимального тока РН 51 максимальной уставкой 32В постоянного тока на номинальное входное напряжение 48(I диапазон);100В(II диапазон) исполнения по контактам 1з заднего присоединения внешних проводников шпилькой степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | НД Производителя | шт | 2
15 | Реле РН 53/60Д | Реле напряжения максимального тока РН 53/Д максимальной уставкой 60В переменного тока исполнения по контактам 1з+1р степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 | НД Производителя | шт | 2
16 | Реле РП 11 УХЛ4 220В п/п | Реле промежуточное РП 11 на номинальное напряжение 220В постоянного тока переднего присоединения УХЛ4 | НД Производителя | шт | 6
17 | Реле РП 222УХЛ4 220В з/п.шп. | Реле промежуточное постоянного тока РП 222УХЛ4 220В з/п.шп. номинальное напряжение 220В число и исполнение контактов 4з | НД Производителя | шт | 2
18 | Реле РП 23 220В | Реле промежуточное РП 23 на номинальное напряжение 220В постоянного тока исполнения по контактам 4з+1р степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 | НД Производителя | шт | 10
19 | Реле РП 23 УХЛ4 220В з/п(шп) | Реле промежуточное РП 23 на номинальное напряжение 220В постоянного тока исполнения по контактам 4з+1р заднегно присоединения шпилькой степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | НД Производителя | шт | 1
20 | Реле РП 23 УХЛ4 220В з/п(шп) | Реле промежуточное РП 23 на номинальное напряжение 220В постоянного тока исполнения по контактам 1з+4р заднего присоединения внешних проводников винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | НД Производителя | шт | 2
21 | Реле РП 23 УХЛ4 220В п/п | Реле промежуточное РП 23 на номинальное напряжение 220В постоянного тока исполнения по контактам 4з+1р переднего присоединения степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | НД Производителя | шт | 1
22 | Реле РП 25 УХЛ4 220В п/п | Реле промежуточное РП 25 на номинальное напряжение 220В переменного тока исполнения по контактам 4з+1р переднего присоединения степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | НД Производителя | шт | 2
23 | Реле РП 252УХЛ4 220В з/п.шп. | Реле промежуточное с выдержкой времени при отпускании РП 252 на номинальное напряжение 220В постоянного тока исполнения по контактам 5з заднего присоединения шпилькой степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | НД Производителя | шт | 3
24 | Реле РП 255 УХЛ4 220В 1А з/п(шп) | Реле промежуточное с действием от напряжения и удержанием от тока РП 255 на номинальное напряжение 220В постоянного тока номинальный ток 1А исполнения по контактам 5з заднего присоединения внешних проводников шпилькой степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | НД Производителя | шт | 1
25 | Реле РП 255 УХЛ4 220В 4А з/п(шп) | Реле промежуточное с действием от напряжения и удержанием от тока РП 255 на номинальное напряжение 220В постоянного тока номинальный ток 4А исполнения по контактам 5з заднего присоединения внешних проводников шпилькой степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | НД Производителя | шт | 3
26 | Реле РП 256 220В | Реле промежуточное с выдержкой времени при отпускании РП 256 на номинальное напряжение 220В переменного тока исполнения по контактам 5з степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 | НД Производителя | шт | 4
27 | Реле РП-12 УХЛ4 220В п/п | Реле промежуточное двухпозиционное РП-12 на номинальное напряжение 220В переменного тока исполнения по контактам 1з+1р+2п переднего присоединения внешних проводников степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | НД Производителя | шт | 10
28 | Реле РП-16-13-УХЛ4 | Реле промежуточное постоянного тока РП-16-13-УХЛ4 с включающей катушкой напряжения без удерживающих обмоток для выступающего монтажа с передним присоединением проводников | НД Производителя | шт | 1
29 | Реле РП-21-003УХЛ4 24В | Реле промежуточное РП-21-003УХЛ4 с 3 переключающими контактами с катушкой постоянного тока 24В | НД Производителя | шт | 6
30 | Реле РП-232 220В 4А | Реле промежуточное РП-232 220В 4А | НД Производителя | шт | 1
31 | Реле РП-25 220В | Реле промежуточное постоянного тока РП-25 220В | НД Производителя | шт | 19
32 | Реле РП-252 УХЛ4 220В п/п | Реле промежуточное с выдержкой времени при отпускании РП 252 на номинальное напряжение 220В постоянного тока исполнения по контактам 5з переднего присоединения внешних контактов степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | НД Производителя | шт | 2
33 | Реле РП-8-УХЛ4 220В | Реле промежуточное РП-8-УХЛ4 номинальное напряжение 220В переднее присоединение | НД Производителя | шт | 4
34 | Реле РП-8-УХЛ4(О4) | Реле РП-8-УХЛ4(О4) для применения в цепях управления электроприводами переменного тока до 380В 50(60)Гц и постоянного тока до 220В | НД Производителя | шт | 2
35 | Реле РПУ-2.УЗБ 220В | Реле промежуточное универсальное РПУ-2.УЗБ 220В | НД Производителя | шт | 2
36 | Реле РПУ-2М2111620-24У3 | Реле промежуточное универсальное модернизированное РПУ-2М с включающей катушкой на напряжение 24В постоянного тока исполнения по контактам 6з+2р переднего присоединения винтами степени защиты реле IP40 климатического исполнения У3 | НД Производителя | шт | 5
37 | Реле РСВ18-23-Р 220В | Реле времени РСВ18-23-Р на напряжение питания 220В переменного тока с выдержкой времени 1-10с с передним присоединением внешних проводников и с климатическим исполнением УХЛ4 | НД Производителя | шт | 10
38 | Реле РСТ 25-201 1,5м/с | Реле струйное РСТ 25-201 1,5м/с Род тока-0, Тип(серия)-0, Номинальная сила тока-0, Число и исполнение контактов-0, Номинальное напряжение-0, Время выдержки-0, | НД Производителя | шт | 1
39 | Реле РТ 40/10 УХЛ4 п/п | Реле максимального тока РТ 40/10 с током максимальной уставки 10А исполнения по контактам 1з+1р переднего присоединения внешних проводников степени защиты реле IP40 котактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | НД Производителя | шт | 3
40 | Реле РТ 40/6 УХЛ4 з/п(шп) | Реле максимального тока РТ 40/6 с током максимальной уставки 6А исполнения по контактам 1з+1р заднего присоединения внешних проводников шпилькой степени защиты реле IP40 котактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | НД Производителя | шт | 3
41 | Реле РТ-85/2 210850021.01 | Реле тока РТ-85/2 210850021.01 номинальный ток: 5А; частота тока: 50Гц; климатическое исполнение: УХЛ4; переднее присоединение под винт | НД Производителя | шт | 10
42 | Реле РЭПУ-12-20001 ~220В УХЛ4 | Реле электромагнитное промежуточное указательное РЭПУ-12-20001 ~220В УХЛ4 | НД Производителя | шт | 1
43 | Реле РЭПУ-12М-101-1У3 0,025А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам: 1з с ручным возвратом и 1р с ручным возвратом, 1з с самовозратом; переднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 0,025А | НД Производителя | шт | 8
44 | Реле РЭПУ-12М-101-1У3 0,05А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам: 1з с ручным возвратом и 1р с ручным возвратом, 1з с самовозратом; переднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 0,05А | НД Производителя | шт | 4
45 | Реле РЭПУ-12М-200-1У3 | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам 2з с ручным возвратом заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 2,5А | НД Производителя | шт | 6
46 | Реле РЭПУ-12М-200-1-У3 -220 В | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам 2з с ручным возвратом заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянное напряжение 220 В | НД Производителя | шт | 4
47 | Реле РЭПУ-12М-200-1УХЛ4 0,05А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М-200 исполнения по контактам 2з с ручным возвратом заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 на номинальный постоянный ток 0,05А | НД Производителя | шт | 1
48 | Реле РЭПУ-12М-202-(1,3) 0,025А | Реле электромагнитное постоянного тока РЭПУ-12М-202-(1,3) номинальная сила тока 0,025А число и исполнение контактов 2з и 2р | НД Производителя | шт | 2
49 | Реле РЭПУ-12М-202-(1,3) 0,05А | Реле электромагнитное постоянного тока РЭПУ-12М-202-(1,3) номинальная сила тока 0,05А число и исполнение контактов 2з и 2р | НД Производителя | шт | 5
50 | Реле РЭПУ-12М-202-(1,3) 0,075А | Реле электромагнитное постоянного тока РЭПУ-12М-202-(1,3) номинальная сила тока 0,075А число и исполнение контактов 2з и 2р | НД Производителя | шт | 4
51 | Реле РЭУ11-20-2-40УЗ 220В | Реле указательное блистерного типа с электромагнитным приводом и ручным возвратом РЭУ11 исполнения по контактам 2з без самовозврата присоединения пайкой степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УЗ на номинальное напряжение 220В постоянного тока | НД Производителя | шт | 27
52 | Реле РЭУ11-20-5-40У3 0,05А | возвратом РЭУ11 исполнения по контактам 2з без самовозврата заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УЗ на номинальный ток включающей обмотки 0,05А | НД Производителя | шт | 6
53 | Реле РЭУ11-21-5-40У3 0,05А | Реле указательное РЭУ11-21-5-40У3 переменного и постоянного тока номинальная сила тока 0,05А номинальное напряжение 220В число и исполнение контактов 2з и 1р | НД Производителя | шт | 10
54 | Реле твердотельное 70M-IDC5G Grayhill | Реле твердотельное 70M-IDC5G Grayhill 35-60VDC | НД Производителя | шт | 80
55 | Реле твердотельное 70M-IDC5NP Grayhill | Реле твердотельное 70M-IDC5NP Grayhill 10-32 VDC | НД Производителя | шт | 60
56 | Реле твердотельное 70M-OAC5A Grayhill | Реле твердотельное 70M-OAC5A 280VAC Grayhill | НД Производителя | шт | 80
57 | Реле твердотельное 70M-ODC5B Grayhill | Реле твердотельное 70M-ODC5B Grayhill 60VDC | НД Производителя | шт | 40
ЛОТ № 2 - Заявка PR074972 - Ремонт, НП
№ п/п | Наименование МТР | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Предлагаемые аналоги
1 | Реле РТЗ-51.01 УХЛ4 | Реле РТЗ-51.01 УХЛ4 в атомном исполнении, заднее присоединение винтом (Чебоксарский электроаппаратный завод) | НД Производителя | шт | 3
2 | Реле РЭПУ-12М-101-1У3 0,025А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам: 1з с ручным возвратом и 1р с ручным возвратом, 1з с самовозратом; переднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 0,025А | НД Производителя | шт | 3
3 | Реле РЭПУ-12М-101-1У3 0,05А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам: 1з с ручным возвратом и 1р с ручным возвратом, 1з с самовозратом; переднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 0,05А | НД Производителя | шт | 3
4 | Реле РЭПУ-12М-101-1У3 2,5А | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам: 1з с ручным возвратом и 1р с ручным возвратом, 1з с самовозратом; переднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 2,5А | НД Производителя | шт | 2
5 | Реле РЭПУ-12М-202-(1,3) 0,075А | Реле электромагнитное постоянного тока РЭПУ-12М-202-(1,3) номинальная сила тока 0,075А число и исполнение контактов 2з и 2р | НД Производителя | шт | 3