ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на поставку видеопроектора WUXGA DLP LED RPMWU-LED01

или его аналога для видеокуба Christie СС72-3301

- Наименование: видеопроектор WUXGA DLP LED RPMWU-LED01 или его аналог для видеокуба Christie СС72-3301

- Технические характеристики:

- - контрастность 1500 :1;

- - разрешение: Full HD 1920x1080 пикселей.

- Основные технические требования:

- - совместимость с видеокубом Christie СС72-3301 (диагональ 72 дюйма);

- - источник света: LED с резервированием;

- - ресурс работы источника света: не менее 100 000 ч.

- Дополнительные технические требования:

- - нет.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования для оснастки и ремонта):

- - нет.

- Срок поставки:

- 2019г.

- Требования к приёмке:

- производить комиссией, представителями цеха АСУТП и ОПиПР.

- Требования к изготовителю (поставщику):

-поставка продукции до склада филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с.Холмогорское, промбаза «Энергетиков», строение 1/15.

- Перечень документации:

- - паспорт, руководство по эксплуатации.

- Гарантии изготовителя:

- срок гарантии не менее 12 месяцев.

- Требования к упаковке оборудования:

- - должен быть упакован в тару, исключающую возможность механических повреждений прибора при транспортировке.