## Лист1
ООПМТМО
Заявка-спецификация № 730 от 19.11.2019г.
Потребность в приобретении МТР
Ликвидация последствий аварии на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Договор №ИА-17-0781_436-17 от 28.08.2017
№ поз. | НЕ | Наименование | Марка, типо- размер | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Количество | Масса ед, тн | Масса общ, тн. | Цена за ед. без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 99 0000.08:02995 | Д3 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 2 | 0.0195 | 0.039 |  |  | 2020-01-31 |  | Зам. начальника отдела ОПМТМО службы СКиТН Полянский О.Д. т.89620668118 | Восстановление площадок обслужевания мельниц-вентиляторов (решетчатый настил). 3752-КМД
2 | 99 0000.08:02996 | Д19 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 2 | 0.0162 | 0.0324 |  |  | 2020-01-31
3 | 99 0000.08:02997 | Д21 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 29 | 0.0255 | 0.7395 |  |  | 2020-01-31
4 | 99 0000.08:02998 | Д28 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 28 | 0.0285 | 0.798 |  |  | 2020-01-31
5 | 99 0000.08:02999 | Д35 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | ГОСТ 397-79 | шт | 46 | 0.03 | 1.38 |  |  | 2020-01-31
6 | 99 0000.08:03001 | Д37 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 1 | 0.024 | 0.024 |  |  | 2020-01-31
7 | 99 0000.08:03011 | Д39 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 2 | 0.009 | 0.018 |  |  | 2020-01-31
8 | 99 0000.08:03012 | Д40 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 16 | 0.024 | 0.384 |  |  | 2020-01-31
9 | 99 0000.08:03013 | Д48 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 2 | 0.0222 | 0.0444 |  |  | 2020-01-31
10 | 99 0000.08:03014 | Д50 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 4 | 0.0204 | 0.0816 |  |  | 2020-01-31
11 | 99 0000.08:03015 | Д51 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 1 | 0.0086 | 0.0086 |  |  | 2020-01-31
12 | 99 0000.08:03016 | Д52 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 1 | 0.0119 | 0.0119 |  |  | 2020-01-31
13 | 99 0000.08:03017 | Д53 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 2 | 0.0137 | 0.0274 |  |  | 2020-01-31
14 | 99 0000.08:03018 | Д54 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 1 | 0.0141 | 0.0141 |  |  | 2020-01-31
15 | 99 0000.08:03019 | Д55 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 4 | 0.0235 | 0.094 |  |  | 2020-01-31
16 | 99 0000.08:03020 | Д56 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 1 | 0.051 | 0.051 |  |  | 2020-01-31
17 | 99 0000.08:03021 | Д57 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 8 | 0.0179 | 0.1432 |  |  | 2020-01-31
18 | 99 0000.08:03022 | Д58 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 4 | 0.0192 | 0.0768 |  |  | 2020-01-31
19 | 99 0000.08:03023 | Д59 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 6 | 0.0237 | 0.1422 |  |  | 2020-01-31
20 | 99 0000.08:03024 | Д60 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 4 | 0.012 | 0.048 |  |  | 2020-01-31
21 | 99 0000.08:03025 | Д61 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 2 | 0.0246 | 0.0492 |  |  | 2020-01-31
22 | 99 0000.08:03026 | Д62 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 6 | 0.027 | 0.162 |  |  | 2020-01-31
23 | 99 0000.08:03027 | Д63 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 1 | 0.0123 | 0.0123 |  |  | 2020-01-31
24 | 99 0000.08:03028 | Д64 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 12 | 0.0168 | 0.2016 |  |  | 2020-01-31
25 | 99 0000.08:03029 | Д65 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 4 | 0.0108 | 0.0432 |  |  | 2020-01-31
26 | 99 0000.08:03030 | Д66 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 4 | 0.0276 | 0.1104 |  |  | 2020-01-31
27 | 99 0000.08:03031 | Д67 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 2 | 0.0148 | 0.0296 |  |  | 2020-01-31
28 | 99 0000.08:03032 | Д68 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 2 | 0.0148 | 0.0296 |  |  | 2020-01-31
29 | 99 0000.08:03033 | Д69 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 2 | 0.0278 | 0.0556 |  |  | 2020-01-31
30 | 99 0000.08:03034 | Д70 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 1 | 0.0243 | 0.0243 |  |  | 2020-01-31
31 | 99 0000.08:03035 | Д71 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 1 | 0.014 | 0.014 |  |  | 2020-01-31
32 | 99 0000.08:03036 | Д72 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 1 | 0.0217 | 0.0217 |  |  | 2020-01-31
33 | 99 0000.08:03037 | Д73 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 4 | 0.0227 | 0.0908 |  |  | 2020-01-31
34 | 99 0000.08:03038 | Д74 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 4 | 0.0211 | 0.0844 |  |  | 2020-01-31
35 | 99 0000.08:03039 | Д75 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 4 | 0.0129 | 0.0516 |  |  | 2020-01-31
36 | 99 0000.08:03040 | Д76 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 4 | 0.0188 | 0.0752 |  |  | 2020-01-31
37 | 99 0000.08:03041 | Д77 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 4 | 0.0254 | 0.1016 |  |  | 2020-01-31
38 | 99 0000.08:03042 | Д78 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 8 | 0.0189 | 0.1512 |  |  | 2020-01-31
39 | 99 0000.08:03043 | Д87 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 1 | 0.0089 | 0.0089 |  |  | 2020-01-31
40 | 99 0000.08:03044 | Д100 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 1 | 0.033 | 0.033 |  |  | 2020-01-31
41 | 99 0000.08:03045 | Д103 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 4 | 0.0308 | 0.1232 |  |  | 2020-01-31
42 | 99 0000.08:03046 | Д109 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 1 | 0.0268 | 0.0268 |  |  | 2020-01-31
43 | 99 0000.08:03047 | Д113 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 1 | 0.0094 | 0.0094 |  |  | 2020-01-31
44 | 99 0000.08:03048 | Д114 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 1 | 0.0268 | 0.0268 |  |  | 2020-01-31
45 | 99 0000.08:03049 | Д118 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 1 | 0.009 | 0.009 |  |  | 2020-01-31
46 | 99 0000.08:03050 | Д119 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 3 | 0.0147 | 0.0441 |  |  | 2020-01-31
47 | 99 0000.08:03051 | Д120 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 3 | 0.0548 | 0.1644 |  |  | 2020-01-31
48 | 99 0000.08:03052 | Д121 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 2 | 0.0375 | 0.075 |  |  | 2020-01-31
49 | 99 0000.08:03053 | Д122 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 1 | 0.0328 | 0.0328 |  |  | 2020-01-31
50 | 99 0000.08:03054 | Д123 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 2 | 0.0273 | 0.0546 |  |  | 2020-01-31
51 | 99 0000.08:03055 | Д124 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 1 | 0.0078 | 0.0078 |  |  | 2020-01-31
52 | 99 0000.08:03056 | Д125 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 1 | 0.0152 | 0.0152 |  |  | 2020-01-31
53 | 99 0000.08:03057 | Д126 | Пресованный оцинкованный решетчатый настил Р 34*33/30*3 Zn, тип А |  | DIN24537, СТО 23083253-002-2008 | шт | 2 | 0.0126 | 0.0252 |  |  | 2020-01-31
54 | 99 0000.08:01167 | Прижимная скоба для ячеек 34х33 Болт самонарезающий 6,3х50 | Стандартный скрепитель в сборе с прижимной скобой для крепления настила решетчатого оцинкованного с самонарезающим болтом , Zn (прижимная скоба+шуруп-саморез) |  |  | шт | 1020 |  |  |  |  | 2020-01-31
ИТОГО: | [8 empty] | 6.1226 |  | 0
Примечание: Направление несущих полос настила, размеры по РД 3752-КМД
|  | Заместитель директора филиала по экономике и финансам | [8 empty] | А.Г. Давлетова
|  | Начальник службы строительного надзора и технического надзора | [8 empty] | С.А. Карбышев
|  | Начальник отдела по организации и проведению монтажа ТМО | [8 empty] | К.А. Сторожев
|  | Заместитель начальника отдела по организации и проведению монтажа ТМО | [8 empty] | О.Д. Полянский