## Детальная спецификация
Cпецификация №1
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Аналитика Вид
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение |  | Вид производства | Вид запаса | Вид деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 37 0000.06:01257 | Клапан КОС-300-I Ду300 Б-1187901 | Клапан обратный типа КОС-300-I Ду300 Б-1187901 без фланцев с патрубками под приварку | КОС-300-I | НД Производителя | Тип привода | шт | сервомотор | 1 | ДП | Текущий | ТПиР
[6 empty] | Материал уплотнительных поверхностей | шт | металл
[6 empty] | Условный проход Ду | шт | 300
[6 empty] | Материал корпуса | шт | ст.25Л
[6 empty] | Условное давление Ру | шт | 40
[6 empty] | Назначение | шт | клапан оратный
[6 empty] | Способ соединения | шт | под приварку
[6 empty] | Материал уплотнений | шт | графлекс