## Лист1
Приложение № 3 - Техническая часть
Срок поставки - март-апрель 2020г.
Лот № 1 - заявка 78127
№ п/п | Наименование МТР | полное наименование МТР | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | предлагаемые аналоги
1 | Батарея REW 45-12 Yuasa | Батарея свинцово-кислотная повышенной мощности REW 45-12 Yuasa напряжение 12В емкость 9Ач тип клеммы FASTON(зажим) 6,3мм | НД Производителя | шт | 132
2 | Батарея CSB GP1272 | Батарея аккумуляторная(6 элементов в блоке) свинцово-кислотная герметизированная CSB GP1272 напряжение 12В емкость 7,2Ач | НД Производителя | шт | 12
3 | Батарея HR5,5-12 BB Battery | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная HR5,5-12 BB Battery напряжение 12В тип клеммы FASTON 4,75мм | НД Производителя | шт | 80
4 | Батарея CSB GP12120 | Батарея аккумуляторная(6 элементов в блоке) свинцово-кислотная герметизированная CSB GP12120 напряжение 12В емкость 12Ач | НД Производителя | шт | 1
5 | Батарея Delta DTM 1217 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная с абсорбированным электролитом(AGM) необслуживаемый Delta DTM 1217 напряжение 12В емкость 17Ач | НД Производителя | шт | 1
6 | Батарея DURACELL Basic AAA/LR03 M | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер AAA(LR03) Basic AAA/LR03 MN2400 напряжение 1,5В | НД Производителя | шт | 100
7 | Батарея DURACELL Turbo AA/LR6 MN1 | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер AA(LR6) DURACELL Turbo AA/LR6 MN1500 напряжение 1,5В | НД Производителя | шт | 100
8 | Батарея DURACELL Basic 9V/6LR61 M | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер 9V(6LR61) DURACELL Basic 9V/6LR61 MN1604 напряжение 9В | НД Производителя | шт | 20
9 | Аккумулятор HR-4UTGA R03 арт.1124 Eneloop | Аккумулятор HR-4UTGA R03 артикул 1124 Eneloop емкость 800мАч напряжение 1,2В типоразмер ААA электрохимический состав Ni-MG | НД Производителя | шт | 80
10 | Батарея HRL1234W CSB | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная HRL1234WF CSB напряжение: 12В; мощность: 34Вт; увеличенный срок службы до 8 лет | НД Производителя | шт | 64
11 | Аккумулятор CSB 12120 F2 GP | Аккумулятор CSB 12120 F2 GP напряжение 12В емкость 12Ач | НД Производителя | шт | 6
12 | Аккумулятор CSB GP 12170 | Аккумулятор для UPS(HBn) CSB GP 12170 напряжение 12В емкость 17А/ч | НД Производителя | шт | 4
| Ведущий специалист ОРО |  | Рябкова Г.М.