| Приложение №1 к Техническому заданию |  |
| --- | --- |
| к договору подряда № ________________ |  |
| от "_____"____________ 2020 г. |  |

Требования по охране труда

- Требования к Подрядчику.

- Обязательные требования:

- Наличие у Подрядчика лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ:

- в электроустановках (персонал, выполняющий работу в электроустановках и с электроинструментом, должен иметь группу по электробезопасности, соответствующую  характеру выполняемой работы и иметь удостоверение установленной формы в соответствии с требованиями действующих «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н);

- работ на высоте с применением средств подмащивания и без применения средств подмащивания  (согласно требований действующих «Правил по охране труда при работе на высоте», утверждённые приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155н);

- пожароопасных работ (газо- и электросварочные работы).

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний следующих правил:

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н;

- «Правила по охране труда при работе на высоте», утверждённые приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155н;

- «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97;

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» СО 153-34.20.501-2003;

- «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 23.12.2014 №1101н.

- Наличие у Подрядчика документов, подтверждающих создание и функционирование системы управления охраной труда  (СУОТ) (OHSAS 18001-2007/ГОСТ Р 54934-2012 или ГОСТ12.0.230-2007), в том числе определяющих его политику в области управления охраны труда, а также устанавливающие следующие процедуры:

- «Руководство по системе»;

- «Управление документацией»;

- «Идентификация опасностей, оценки рисков и определения мер управления»;

- «Управление записями»;

- «Внутренний аудит»;

- «Несоответствия. Корректирующие и предупреждающие действия»;

- «Порядок отчетности об инцидентах и их расследование»;

- «Отчетность по системе»;

- «Анализ со стороны руководства».

- Наличие у Подрядчика постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации (подтверждается копией приказа об организации работы такой комиссии и копиями удостоверений всех ее членов).

- Наличие у Подрядчика специалиста по охране труда, имеющего профильное образование (техносферная безопасность) или представлено подтверждение о повышении квалификации работника в объеме знаний по техносферной безопасности (подтверждено дипломом).

- Наличие у Подрядчика работников, обеспеченных средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и видами выполняемых работ. При этом минимальный комплект средств индивидуальной защиты должен состоять из:

- Специальной одежды от общих производственных загрязнений (например, брюки или полукомбинезон и куртка или комбинезон) с логотипом компании в зависимости от сезона выполнения работ лето или зима*;

- Специальная обувь с защитным подноском (например, полуботинки, ботинки, сапоги и т.д.) в зависимости от сезона выполнения работ лето или зима;

- Защитная каска с подбородным ремнем;

- Защитные очки;

- Наушники.

* Для выполнения монтажных работ и работ по вводу в эксплуатацию электроустановок  и КИП (измерения, управления и регулирования) необходимо использовать антистатическую защитную одежду. Для защиты от воздействия электрической дуги короткого замыкания требуется защитная спецодежда из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами.

- В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в части работ, поручаемых данным Субподрядчикам.

- Подрядчиком предоставляется информация за подписью руководителя организации, подтверждающего наличие в необходимом количестве обученного и аттестованного персонала для проведения всех необходимых работ согласно ТЗ, копии удостоверений соответствующих работников, а также обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами.

- Желательные требования:

- Желательно наличие у Подрядчика (Исполнителя) системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, соответствующей требованиям стандарта OHSAS 18001-2007 Информацию о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования, введенным в действие приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст, или представление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS, а также отчетов по предыдущему сертификационному или ре-сертификационном аудиту и отчета по анализу со стороны руководства системы управления охраны труда за предыдущий период.

- Желательно отсутствие у Подрядчика пострадавших при несчастных случаях на производстве, подтверждается формами №7 травматизм, утвержденной соответствующим приказом Росстата, за последние 3 года, заверенные статистическим органом.  Микропредприятия (численностью до 15 человек) вместо формы №7-травматизм представляют копию «Журнала регистрации несчастных случаев на производстве» за последние 3 года заверенную генеральным директором предприятия и печатью предприятия.

- Требования к выполнению работ.

- Подрядчик обязан при выполнении работ (оказании услуг) руководствоваться, соблюдать и исполнять требования следующих нормативно-технических документов:

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н;

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» СО 153-34.20.501-2003;

- «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 23.12.2014 №1101н;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ на объектах Минэнерго СССР» СО 153-34.03.307 (РД 34.03.307-87);

- «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях» СО 153-34.03.305-2003 (РД -34.03.305);

- «Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях» РД 153-34.0-20.262-2002;

- «Инструкция о мерах пожарной безопасности на филиале «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»» ИНБ-ОНПиЭБ-01;

- «Правила техники безопасности для подрядных организаций» СТО №ОТиБП-Р.03;

- «Управление безопасностью электрических сетей» СТО №ОТиБП-С.12;

- «Правила по охране труда при работе на высоте», утверждённые приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155н;

- «Правила безопасности при работе на высоте» СО-СОТТА-13;

- «Безопасность технологии и оборудования»    СО-СОТТА- 22;

- «Порядок отчётности об инцидентах и их расследовании в ПАО ЮНИПРО» ПРО № ОТиБП-П.16.

- До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости), а также лиц ответственных за охрану труда (специалист по охране труда).

- Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

| ПОДРЯДЧИК: ______________ / ___________ | ЗАКАЗЧИК: ПАО «Юнипро» _______________/ ___________ |
| --- | --- |