## Спецификация
Спецификация № 1
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Дополнительные параметры номенклатуры/услуги | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Размер (Спецодежда)
1 | 42 2000.06:00029 | Мост СА7100-3 | Мост переменного тока высоковольтный автоматический СА7100-3 для измерений тангенса угла диэлектрических потерь и электрической емкости; напряжения и частоты переменного тока; сопротивления изоляции постоянному току; контроль изоляции и измерения параметров электротехнического; электронного оборудования и их компонентов при производстве и эксплуатации; проверка; калибровка; метрологическая аттестация и испытания средств измерительной техники |  | НД Производителя | к-т | 1