Требования по охране труда

- Требования к Подрядчику.

- Обязательные требования:

- Наличие у Подрядчика лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ:

- в электроустановках (персонал, выполняющий работу в электроустановках и с электроинструментом, должен иметь группу по электробезопасности, соответствующую характеру выполняемой работы и иметь удостоверение установленной формы в соответствии с требованиями действующих «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н с изменениями в соответствии с приказом 74Н Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016г. );

- работ на высоте с применением средств подмащивания (согласно требований, действующих «Правил по охране труда при работе на высоте», утверждённые приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155н)

- Наличие у Подрядчика документов, подтверждающих создание и функционирование системы управления охраной труда (СУОТ) (OHSAS 18001-2007/ГОСТ Р 54934-2012 или ГОСТ12.0.230-2007), в том числе определяющих его политику в области управления охраны труда, а также устанавливающие следующие процедуры:

- «Руководство по системе»;

- «Управление документацией»;

- «Идентификация опасностей, оценки рисков и определения мер управления»;

- «Управление записями»;

- «Внутренний аудит»;

- «Несоответствия. Корректирующие и предупреждающие действия»;

- «Порядок отчетности об инцидентах и их расследование»;

- «Отчетность по системе»;

- «Анализ со стороны руководства».

- Наличие у Подрядчика постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации (подтверждается копией приказа об организации работы такой комиссии и копиями удостоверений всех ее членов). Для микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек допускается проверка знаний работников в специализированном центре (предоставление копий удостоверений).

- Наличие у Подрядчика специалиста по охране труда, имеющего профильное образование (техносферная безопасность) или представлено подтверждение о повышении квалификации работника в объеме знаний по техносферной безопасности (подтверждено дипломом). Для микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек допускается привлекать стороннего специалиста по охране труда с вышеуказанными компетенциями (предоставление копии договора).

- Наличие у Подрядчика работников, обеспеченных средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и видами выполняемых работ. При этом минимальный комплект средств индивидуальной защиты должен состоять из:

- Специальной одежды от общих производственных загрязнений (например, брюки или полукомбинезон и куртка или комбинезон) с логотипом компании в зависимости от сезона выполнения работ лето или зима*;

- Специальная обувь с защитным подноском (например, полуботинки, ботинки, сапоги и т.д.) в зависимости от сезона выполнения работ лето или зима;

- Защитная каска с подбородным ремнем;

- Защитные очки;

- Наушники;

- В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в части работ, поручаемых данным Субподрядчикам.

- Подрядчиком предоставляется информация за подписью руководителя организации, подтверждающего наличие в необходимом количестве обученного и аттестованного персонала для проведения всех необходимых работ согласно ТЗ, копии удостоверений соответствующих работников, а также обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами.

- Желательные требования:

- Желательно наличие у Подрядчика системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, соответствующей требованиям стандарта OHSAS 18001-2007 Информацию о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования, введенным в действие приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст, или представление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS, а также отчетов по предыдущему сертификационному или ре-сертификационном аудиту и отчета по анализу со стороны руководства системы управления охраны труда за предыдущий период.

- Желательно отсутствие у Подрядчика пострадавших при несчастных случаях на производстве, подтверждается формами №7 травматизм, утвержденной соответствующим приказом Росстата, за последние 3 года, заверенные статистическим органом. Микропредприятия (численностью до 15 человек) вместо формы №7-травматизм представляют копию «Журнала регистрации несчастных случаев на производстве» за последние 3 года заверенную генеральным директором предприятия и печатью предприятия.

- Требования к выполнению работ.

- Подрядчик обязан при выполнении работ (оказании услуг) руководствоваться, соблюдать и исполнять требования следующих нормативно-технических документов:

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н с изменениями в соответствии с приказом 74Н Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016г.;

- Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России от 28.03.2014 №155н с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 17.06.2015 г. №383;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ на объектах Минэнерго СССР» СО 153-34.03.307 (РД 34.03.307-87);

- ПБ 09-592-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем», утвержденные Госгортехнадзора России от 06.062003 №68;

- Инструкция о мерах пожарной безопасности на филиале «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» ИНБ-ОНПиЭБ-01;

- «Правила техники безопасности для подрядных организаций» СТО №ОТиБП-Р.03;

- «Управление безопасностью электрических сетей» СТО №ОТиБП-С.12

- «Порядок проведения оценки рисков до начала выполнения работ по нарядам-допускам и динамической оценки рисков в процессе выполнения работ в ПАО «Юнипро»» СТО №ОТиБП-П.24

- «Требования по повышению уровня организации охраны труда и техники безопасности» РО-СОТТА-26.

- До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости), а также лиц ответственных за охрану труда (специалист по охране труда).

- Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.