## Комплектный КиП
Руководитель филиала "Инжиниринг" ПАО «Юнипро»
И.Г. Сокоушин
| Отдел по организации КИПиА и ЭТО | [10 empty] | " __ " __ 2020 г.
Заявка-спецификация № 768-2 от 23.01.2020 г.
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта РВР по письму (№03-0147 от 17.01.2020 г.) о формировании резервов датчиков КИП на период пуско - наладочных работ бл.№3 БГРЭС.
договор РВР 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" № ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017г.
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол. | Масса кг. | Масса общ кг | Плановая цена, без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. Куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР | НЕ | № в Приложении 4 | № в Приложении 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический в комплекте с согласующим усилителем. | ВК-310НС | УХЛ4, IP65 Выходной сигнал: 4-20 mA |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | "ВиКонт" | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | РВР Бл.3 | 99 0000.08:02348 | нет | нет
2 | Преобразователь давления измерительный | АИР-20/М2-Н-ДИ модель 121 | Диапазон измерений 0÷6 кПа. Выходной сигнал 4-20 мА |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | ООО НПП "Элемер" г. Зеленоград | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | РВР Бл.3 | 42 1200.10:00870 | нет | нет
3 | Датчик вибрации трехкоординатный ДВА-И3 Вибропреобразователь. | ДВА-ИЗ-ИП0-1_10 | IP67 Диапазон измерения: 0.5...32 мм/с |  | ИЦФР.402248.005ТУ | шт. | 2 | [5 empty] | "ВиКонт" | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 |  | 99 0000.08:03405 | нет | нет
4 | Датчик-реле перепада давления | VM 5 D/X/-L24 |  |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | HYDAC (Германия) | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 |  | 42 1870.03:00067 | нет | нет
5 | Датчики уровня жидкости | FSK-381-2.4/W/-/12/Z4 |  |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | HYDAC (Германия) | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 |  | 42 1800.06:00021 | нет | нет
6 | Датчик уровня жидкости | FSK-127-2.х/w/-/12/Z4 |  |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | HYDAC (Германия) | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 |  | 42 1400.01:00050 | нет | нет
7 | Датчик температуры | Omnigrad TR15-A1O2B1J0HC100 |  |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | "Endress - Hauser" Швейцария | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | По письму №03-0147 от 17.01.2020 г | 42 1100.01:01028 | нет | нет
8 | Манометр | МП3-УУ2-60 кгс/см2 IP54 |  |  |  | шт. | 5 | [5 empty] | ОАО «Манотомь» г.Томск | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | По письму №03-0147 от 17.01.2020 г | 42 1200.01:01168 | нет | нет
9 | Манометр | МП3-УУ2-6 кгс/см2 IP54 |  |  |  | шт. | 5 | [5 empty] | ОАО «Манотомь» г.Томск | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | По письму №03-0147 от 17.01.2020 г | 42 1200.01:01169 | нет | нет
10 | Манометр | МП3-УУ2-400 кгс/см2-1 IP54 |  |  |  | шт. | 5 | [5 empty] | ОАО «Манотомь» г.Томск | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | По письму №03-0147 от 17.01.2020 г | 42 1200.01:01170 | нет | нет
11 | Манометр | МП3-УУ2-4 кгс/см2 IP54 |  |  |  | шт. | 5 | [5 empty] | ОАО «Манотомь» г.Томск | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | По письму №03-0147 от 17.01.2020 г | 42 1200.01:01171 | нет | нет
12 | Манометр | МП3-УУ2-16 кгс/см2 IP54 |  |  |  | шт. | 5 | [5 empty] | ОАО «Манотомь» г.Томск | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | По письму №03-0147 от 17.01.2020 г | 42 1200.01:01174 | нет | нет
13 | Манометр | МП3-УУ2-10 кгс/см2 IP54 |  |  |  | шт. | 5 | [5 empty] | ОАО «Манотомь» г.Томск | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | По письму №03-0147 от 17.01.2020 г | 42 1200.01:01175 | нет | нет
14 | Манометр | МП3-УУ2-1 кгс/см2 IP54 |  |  |  | шт. | 5 | [5 empty] | ОАО «Манотомь» г.Томск | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | По письму №03-0147 от 17.01.2020 г | 42 1200.01:01177 | нет | нет
15 | Манометр | МП3-УУ2-40 кгс/см2 IP54 |  |  |  | шт. | 5 | [5 empty] | ОАО «Манотомь» г.Томск | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | По письму №03-0147 от 17.01.2020 г | 42 1200.01:01182 | нет | нет
16 | Манометр | МП3-УУ2-100 кгс/см2 IP54 |  |  |  | шт. | 5 | [5 empty] | ОАО «Манотомь» г.Томск | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | По письму №03-0147 от 17.01.2020 г | 42 1200.01:01183 | нет | нет
17 | Манометр | МП3-УУ2-600 кгс/см2 IP54 |  |  |  | шт. | 5 | [5 empty] | ОАО «Манотомь» г.Томск | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | По письму №03-0147 от 17.01.2020 г | 42 1200.01:01185 | нет | нет
18 | Мановакуумметр | МВП3-УУ2(-1...0 кгс/см2) IP54 |  |  |  | шт. | 5 | [5 empty] | ОАО «Манотомь» г.Томск | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | По письму №03-0147 от 17.01.2020 г | 42 1200.14:00070 | нет | нет
19 | Датчик давления | IFM PI2894 10 Bar |  |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | IFM Electronic Германия | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | По письму №03-0147 от 17.01.2020 г | 42 1200.10:01157 | нет | нет
20 | Датчик давления | Cerabar M PMC51-AA21JA1SGBGCJA+AB |  |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | "Endress - Hauser" Швейцария | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | По письму №03-0147 от 17.01.2020 г | 99 0000.08:03413 | нет | нет
21 | Датчик давления | EJA130E-JMS5Z-719EN/D4/VR/ШР/TS2/B30-02-Р5-М20-СК-1603.000ТУ |  |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Yokogawa Япония | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | По письму №03-0147 от 17.01.2020 г | 99 0000.08:01464 | нет | нет
[11 empty] | 0 | * | Стоимость определена исходя из материалов, предоставленных ОРО
|  |  | Зам.директора филиала по экономике и финансам | [8 empty] | А.Г. Давлетова
|  |  | Начальник отдела комплектации | [8 empty] | Н.Н. Неволина
|  |  | Начальник службы ССК и ТН | [8 empty] | С.А.Карбышев
|  |  | Начальник отдела по ОПМ КИПиА и ЭТО | [8 empty] | М.С.Шабельный
|  |  | Зам. начальник отдела по ОПМ КИПиА и ЭТО | [8 empty] | В.Б.Мальцев