# Приложение N 3

к приказу ФАС России

от 08.10.2014 N 631/14

Форма раскрытия информации

о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные

нужды генерирующего оборудования при выработке

электрической и тепловой энергии (раздельно)

с указанием наименования и типа станции за 2019 год

| N п/п | Наименование, реквизиты, тип электростанции | Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВт·ч) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на собственные нужды |  | на хозяйственные нужды |
|  |  | на выработку электрической энергии | на выработку тепловой энергии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 92731 | 4513 | 1159 |
|  | ПСУ | 92731 | 4513 | 1159 |
| 2 | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», в том числе | 765872 | 21228 | 7977 |
|  | ПСУ | 605000 | 21228 | 7838 |
|  | ПГУ | 160872 | 0 | 139 |
| 3 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро», в том числе | 229926 | 16404 | 8431 |
|  | ПСУ | 160303 | 16404 | 6290 |
|  | ПГУ | 69623 | 0 | 2141 |
| 4 | Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», в том числе | 204845 | 4026 | 4282 |
|  | ПСУ | 127990 | 4026 | 1545 |
|  | ПГУ | 76855 | 0 | 2737 |
| 5 | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 355276 | 33543 | 37042 |
|  | ПСУ | 355276 | 33543 | 37042 |
| 6 | Всего по ПАО «Юнипро» | 1648650 | 79714 | 58891 |
|  | ПСУ | 1341300 | 79714 | 53874 |
|  | ПГУ | 307350 | 0 | 5017 |