## Лист1
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений № 62 от 10.08.2020 г.
Лот: | 2200943 - 1
Общее назначение продукции: поставка Реостата РВМ-3ВМ У3 для нужд филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Срок поставки: до 01.02.2021 года
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Общее кол-во
1 | Реостат РВМ-3ВМ У3 | Реостат шунтовой РВМ-3ВМ У3 для регулирования напряжения возбуждения резервного возбудителя турбогенератора ТВВ-800-2ЕУ3 напряжение 600В, пределы регулирования тока 140-10А, сопротивление 0,12/2,6/7,7Ом, цепь управления 220В. | НД Производителя | шт | 1
- Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации);
- Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);
- Качество продукции должно подтверждаться:
ü паспортом на изделие;
ü сертификатом соответствия, лицензий и другой сопроводительной документацией предприятия-изготовителя;
ü сертификатом дилера/официального партнера завода-изготовителя или письмом завода-изготовителя Поставщику о гарантии поставки продукции, указанной в настоящем Запросе предложений, с указанием перечня поставляемой продукции и конечного потребителя, а также подтверждением гарантийных обязательств как завода-изготовителя на данную поставку;
- Закупаемая продукция должна быть заводского производства;
- Продукция должна иметь разрешение на применение Ростехнадзора (при необходимости)
2. Дополнительные требования
Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной (не бывшей в употреблении).
3. Срок поставки:
01.02.2021г.
4. Требования к приемке:
Приемка оборудования должна производиться согласно договору поставки в соответствии с «Регламентом приемки работ и оборудования по качеству и количеству при выполнении ремонта оборудования и работ ТПиР, СТО № УРиТП-Р».
5. Перечень документации:
· Паспорт
· Руководство по эксплуатации
· Сертификат соответствия на готовое изделие
6. Гарантии изготовителя (поставщика):
Изготовитель гарантирует соответствие реостата всем требованиям конструкторской документации завода-изготовителя при соблюдении условий хранения и транспортирования. Гарантийный срок - 36 месяцев.
7. Требование к упаковке:
Упаковка должна обеспечивать сохраняемость в течении 12 месяцев со дня отгрузки при соблюдении условий хранения и транспортирования в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя .