## приложение №1
Приложение №1
Перечень МТР к техническому требованию
Поставка расходных материалов и запасных частей для средств ИТ филиалов ПАО «Юнипро»
Лот №1: Московское представительство ПАО "Юнипро"
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8
1 | 40 2300.01:00169 | Диск HTE725050A7E630 Hitachi | Диск HGST HDD HTE725050A7E630 Hitachi Travelstar Z7K500 500Гб SATA 2,5" 7200rpm 32Мб для ультрабуков | шт | 10
2 | 40 2300.01:00247 | Диск ST500DM009 Seagate | Диск жесткий HDD ST500DM009 Seagate Barracuda SATA; 6Гбит/с; 500Гб; 3,5"; 7200rpm; 32Мб | шт | 5
3 | 40 2300.01:00329 | Накопитель MZ-76P512BW Samsung | Накопитель MZ-7KE512BW Samsung; тип SSD; размер 2,5"; тип интерфейса SATA 6Gb; емкость 512Гб | шт | 10
4 | 40 2300.01:00335 | Накопитель MZ-V7P512BW Samsung | Накопитель MZ-V7P512BW Samsung емкость: 512Гб; тип: SDD; объем буфера: 512Мб; тип интерфейса: M.2 PCI-Express Gen3.1x4 | шт | 15
5 | 40 2300.01:00368 | Накопитель MZ-V7P1T0BW Samsung | Накопитель MZ-V7P1T0BW Samsung, форм-фактор M.2 (2280), объем 1Tb. | шт | 5
6 | 40 2300.01:00336 | Диск WDBMTM0010BBK Western Digital | Диск внешний WDBMTM0010BBK Western Digital объем буфера: 32Мб; тип: HDD; размер: 2,5"; емкость: 1000Гб; тип интерфейса: USB 3.0; частота вращения: 5400об/мин | шт | 5
7 | 40 3100.01:00044 | Привод DVD/CD-RW SDRW-08U7M-U USB ASUS | Внешний записывающий DVD-привод DVD RAM & DVD±R / RW & CDRW ASUS SDRW-08U7M-U Silver USB 2,0 EXT | шт | 5
8 | 40 2300.02:00148 | Память M471A1K43DB1-CTD Samsung | Память оперативная M471A1K43DB1-CTD Samsung DDR4 2666МГц; SODIMM 260-контактный; 8Гб; количество чипов каждого модуля: 8; двусторонняя упаковка; питание 1,2В | шт | 10
9 | 40 3100.02:00142 | Флэш-накопитель TS8GJF700 Transcend | Флэш-накопитель TS8GJF700 Transcend JetFlash 700 USB 3.0 Flash Drive 8Гб(RTL) | шт | 30
10 | 40 4000.02:00039 | Адаптер H6Y88AA HP | Адаптер питания H6Y88AA HP мощность 45Вт напряжение 19,5В | шт | 10
11 | 40 2500.01:00308 | Адаптер H6Y89AА HP | Адаптер питания H6Y89AА HP мощность: 65Вт; напряжение: 19,5В | шт | 10
12 | 65 8000.10:00052 | Наушники 209744-22 Plantronics | Наушники 209744-22 Plantronics Blackwire C3210-A USB-A; один наушник; Skype for Business оптимизирован | шт | 1
13 | 65 8000.10:00045 | Наушники 81960-15 Plantronics | Наушники черные накладные 81960-15 Plantronics A628 с микрофоном; 2м; USB; оголовье | шт | 1
14 | 40 3310.02:00053 | Клавиатура N3R87AA HP | Клавиатура N3R87AA HP интерфейс USB; 104 клавиши | шт | 20
15 | 40 3310.02:00054 | Клавиатура WZ972AA HP | Клавиатура WZ972AA HP интерфейс USB; 104 клавиши | шт | 20
16 | 40 3310.01:00081 | Мышь 910-001794 Logitech | Мышь 910-001794 Logitech Logitech Mouse M90 Black USB | шт | 40
17 | 40 3310.05:00007 | Комплект клавиатура + мышь MK330 Logitech | Комплект клавиатура + мышь MK330 Logitech; беспроводные клавиатура и мышь,; интерфейс USB; клавиш: 115, дополнительных: 11; светодиодная мышь 3 клавиши,; разрешение сенсора мыши 1000 dpi | шт | 13
18 | 40 3310.01:00095 | Мышь 910-005155 Logitech | Мышь серая оптическая беспроводная 910-005155 Logitech MX Anywhere 2S 1000dpi; BT 5but | шт | 4
19 | 40 3310.01:00104 | Мышь Logitech Wireless Mouse M185 Grey-Black USB | Мышь Logitech Wireless Mouse M185 Grey-Black USB | шт | 15
20 | 34 6880.07:00088 | Удлинитель P5BT-RS APC | Удлинитель P5BT-RS APC Surge Arrest длина 1,8м 5 розеток | шт | 15
21 | 40 3390.07:00413 | Экран PF27.0W9 3M | Экран защитный PF27.0W9 3M | шт | 5
22 | 44 4000.06:00070 | Экран PF23.0W9 3M | Экран защиты информации PF23.0W9 3M видимая поверхность 286,9x509,7мм видимая диагональ 584,9мм | шт | 10
23 | 40 3390.07:00509 | Экран PF133W9B 3M | Экран защитный PF133W9B 3M; Диагональ дисплея 13,3 дюйма; Размеры зоны обзора - метрич. (ширина x высота): 294мм x 166мм | шт | 5
24 | 40 3390.01:00080 | Адаптер 2JA63AA HP | Адаптер 2JA63AA HP DisplayPort-HDMI 4K | шт | 2
25 | 40 3390.01:00093 | Адаптер 470-ACFC Dell | Адаптер 470-ACFC Dell USB-С-DP разрешение 4k | шт | 2
26 | 40 3390.01:00062 | Адаптер-переходник 3FBCP1 AgeStar | Адаптер-переходник черный 3FBCP1 AgeStar для HDD 2,5"/3,5" AgeStar SATA-USB 3.0 | шт | 1
27 | 34 4960.11:00096 | Стяжка TWT-CV-100 LANMASTER | Стяжка пластиковая нейлоновая TWT-CV-100 LANMASTER 2,5х100мм 100 штук | шт | 5
28 | 34 4960.11:00097 | Стяжка TWT-CV-150 LANMASTER | Стяжка пластиковая нейлоновая TWT-CV-150 LANMASTER 3,6х150мм 100 штук | шт | 5
29 | 34 4960.11:00098 | Стяжка TWT-CV-200 LANMASTER | Стяжка пластиковая нейлоновая TWT-CV-200 LANMASTER 4,6х203мм 100 штук | шт | 5
30 | 35 9900.08:00037 | Кабельный зажим (площадка самоклеющаяся) 07-2025 REXANT (упак. 100шт) | Кабельный зажим (площадка самоклеющаяся) 07-2025 REXANT; упаковка 100 штук | упак. | 2
31 | 35 9900.08:00036 | Кабельный зажим (площадка самоклеющаяся) 07-2040 REXANT (упак. 100шт) | Кабельный зажим (площадка самоклеющаяся) 07-2040 REXANT; упаковка 100 штук | упак. | 2
32 | 35 9900.08:00035 | Кабельный зажим (площадка самоклеющаяся) HW-8ABC Hyperline (упак. 100шт) | Кабельный зажим (площадка самоклеющаяся) HW-8ABC Hyperline; упаковка 100 шт | упак. | 2
33 | 23 8300.02:00142 | Средство 24062 Parity | Средство 24062 Parity влажные салфетки 105 штук в тубе | шт | 30
34 | 23 8300.02:00021 | Пневмоочиститель Defender CLN 30802 | Распылитель пневматический(пневмоочиститель) для очистки труднодоступных мест оргтехники Defender CLN 30802 баллон 300мл | шт | 30
35 | 40 3200.02:00040 | Веб-камера H5D-00015 Microsoft | Веб-камера черная H5D-00015 Microsoft разрешение матрицы(без интерполяции): 1280х720 пикселей; интерфейс: USB 2.0; размеры: 24х56х46мм | шт | 20
36 | 40 2500.01:00309 | Адаптер 1HE08AA#ABB HP +(L03315-120) | Адаптер питанияHP 65W USB-C Power Adapter (1HE08AA#ABB)+L03315-120(кабель с евровилкой) для ноутбуков HP EliteBook x360 1030 G4 | шт | 3
37 | 34 8000.05:00925 | Аккумулятор PK03XL HP | Аккумулятор PK03XL HP 11,4В; 4810мАч; для ноутбука HP Spectre x360 13 | шт | 5
38 | 49 8000.02:00269 | Блокиратор T1A62AA HP | Блокиратор T1A62AA HP кабель с замком 10мм для ноутбуков HP | шт | 1
39 | 34 8000.05:00982 | Аккумулятор SN03XL HP | Аккумулятор SN03XL HP Электрохимический состав-щелочной, Условное обозначение/каталожный номер/марка-T7B33AA, Тип-Lithium-Ion, Торговая марка-HP, Типоразмер-6.80 x 119.55 x 160.25 mm, Напряжение Емкость-3910, | шт | 5
40 | 34 8000.05:00983 | Аккумулятор ST03XL HP | Аккумулятор ST03XL HP Электрохимический состав-щелочной, Типоразмер-6.80 x 119.55 x 160.25 mm, Тип- Lithium-Ion, Торговая марка-HP, Условное обозначение/каталожный номер/марка-1FN05AA, Напряжение Емкость-4200, | шт | 5
41 | 34 8000.05:00984 | Аккумулятор OM03XL HP | Аккумулятор OM03XL HP Типоразмер-275х140х5, Напряжение Емкость-49356, Условное обозначение/каталожный номер/марка-863167-171, Торговая марка-HP, Электрохимический состав-щелочной, Тип- Li-ion, | шт | 3
42 | 65 8000.10:00055 | Гарнитура EPOS IMPACT SC 30 USB ML (504546) Sennheiser | Гарнитура офисная широкополосная моноауральная EPOS IMPACT SC 30 USB ML Sennheiser (504546) с блоком управления вызовами и USB разъемом, оптимизирована для работы с Microsoft Lync, HD voice | шт | 40
43 | 40 3200.02:00031 | Веб-камера WebCam C270 Logitech | Веб-камера WebCam C270 Logitech 3Мп разрешение видео 1280x720 USB 2.0 кабель 1,5м | шт | 1
44 | 40 4000.02:00080 | Адаптер PA-1450-55LU Lenovo | Адаптер PA-1450-55LU Lenovo, принадлежность к оборудованию - Lenovo V14-IWL. | шт | 10
45 | 65 8000.09:00048 | Колонки S101 5UU40AA Speaker Bar HP | Колонки S101 5UU40AA Speaker Bar HP | шт | 5
46 | 34 8000.05:00985 | Аккумулятор SB03XL HP | Аккумулятор SN03XL HP тип - Lithium-Ion, напряжение - 4150мАч, типоразмер - 1,29 x 9,78 x 18,97см, электрохимический состав - щелочной, артикул - E7U25AA. | шт | 5
47 | 40 7000.01:00149 | Патч-корд UTPSP3MY Panduit | Патч-корд белый UTPSP3MY Panduit TX6 PLUS UTP; Cat.6; 3м | шт | 20
48 | 40 7000.01:00150 | Патч-корд UTPSP5MY Panduit | Патч-корд белый UTPSP5MY Panduit TX6 PLUS UTP; Cat.6; 5м | шт | 20
49 | 40 7000.01:00148 | Патч-корд UTPSP1.5MY Panduit | Патч-корд белый UTPSP1.5MY Panduit TX6 PLUS UTP; Cat.6; 1,5м | шт | 20
50 | 40 7000.01:00151 | Патч-корд UTPSP2MY Panduit | Патч-корд белый UTPSP2MY Panduit TX6 PLUS UTP; Cat.6; 2м | шт | 20
51 | 40 3390.05:00131 | Кабель CG525-R-1м VCOM | Кабель CG525-R-1м VCOM HDMI-HDMI(19M-19M) 1м ver 2.0 | шт | 20
52 | 40 3390.07:00538 | Комплект ADF 300 J8J95A HP | Комплект ADF 300 J8J95A HP Принадлежность к оборудованию-HP Digital Sender Flow 8500fn2, Торговая марка-HP, Чертежный/каталожный номер-J8J95A, Наименование-Комплект ADF 300 J8J95A HP, | шт | 3
53 | 40 3200.02:00028 | Веб-камера C930e Logitech | Веб-камера C930e Logitech | шт | 5

## приложение №2
Приложение №2
Перечень МТР к техническому требованию
Поставка расходных материалов и запасных частей для средств ИТ филиалов ПАО «Юнипро»
Лот №2: Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО "Юнипро"
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8
1 | 14 1000.01:00043 | Баллон CLN30802 Defender 300мл | Баллон с сжатым воздухом CLN30802 Defender 300мл | шт | 40
2 | 31 6000.01:00057 | Модуль МПН НВП Болид | Модуль МПН НВП Болид подключения нагрузки к приборам С2000-АСПТ С2000-КПБ Сигнал-20П Сигнал-20М | шт | 30
3 | 34 8000.05:00824 | Аккумулятор GPL 12400 CSB 12В 40Ач | Аккумулятор свинцово-кислотный GPL 12400 CSB типоразмер ABS(UL 94-HB/File E50263) напряжение 12В емкость 40Ач | шт | 1
4 | 35 0000.01:00088 | Кабель ТПВ 10х2х0,5-0,2 | Кабель телефонный с медной жилой с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова ТПВ 10х2х0,5-0,2 0,2кВ | км | 0.3
5 | 35 0000.01:01222 | Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 | Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 материал жил: медь; сечение основных токопроводящих жил: 0,75мм2; общее число токопроводящих жил: 2; материал изоляции: полимерная композиция | км | 0.2
6 | 40 2300.01:00249 | Диск WD5000AZLX Western Digital | Диск жесткий WD5000AZLX Western Digital 500Гб; SATA 6Гбит/с; 32Мб; 3,5"; 7200rpm | шт | 12
7 | 40 3100.02:00041 | Флэш-накопитель Transcend JetFlash 370 32Гб | Флэш-накопитель Transcend JetFlash 370 32Гб | шт | 20
8 | 40 3100.02:00094 | Флэш-накопитель TS16GJF350 Transcend | Флэш-накопитель TS16GJF350 Transcend 16Гб | шт | 30
9 | 40 3100.02:00112 | Флэш-накопитель TS8GJF370 Transcend | Флэш-накопитель TS8GJF370 Transcend JetFlash 370 8Гб для USB 2.0 | шт | 40
10 | 40 3100.02:00200 | Флэш-накопитель TS64GJF730 Transcend | Флэш-накопитель TS64GJF730 Transcend JetFlash 730 64Гб для USB 3.0 | шт | 8
11 | 40 3100.02:00202 | Карта TS64GUSD300S-A Transcend | Карта памяти TS64GUSD300S-A Transcend microSDXC 300S Class 10 UHS-I U1 64Гб SD adapter | шт | 30
12 | 40 3200.02:00031 | Веб-камера WebCam C270 Logitech | Веб-камера WebCam C270 Logitech 3Мп разрешение видео 1280x720 USB 2.0 кабель 1,5м | шт | 20
13 | 40 3310.01:00066 | Мышь M100 Logitech | Мышь оптическая M100 Logitech grey-dark USB разрешение сенсора мыши 1000 dpi | шт | 120
14 | 40 3320.01:00159 | Набор C1P70A HP | Набор C1P70A HP по профильному уходу за устройством автоподачи оригиналов для M830/M880 | шт | 2
15 | 40 3390.04:00340 | Тонер HP LJ 9000 1650г | Тонер HP Laser Jet 9000 бутылка 1650г | шт | 30
16 | 40 3390.04:00515 | Тонер к С9732А HP Chemical Gold АТМ 340г | Тонер пурпурный к картриджу С9732А HP к CLJ 5500/5550 флакон 340г Chemical Gold АТМ | шт | 10
17 | 40 3390.04:00516 | Тонер к С9733А HP Chemical Gold АТМ 340г | Тонер желтый к картриджу С9733А HP к CLJ 5500/5550 флакон 340г Chemical Gold АТМ | шт | 10
18 | 40 3390.04:00517 | Тонер к С9731А HP Chemical Gold АТМ 340г | Тонер голубой к картриджу С9731А HP к CLJ 5500/5550 флакон 340г Chemical Gold АТМ | шт | 10
19 | 40 3390.04:00518 | Тонер к С9730А HP Chemical Gold АТМ 340г | Тонер черный к картриджу С9730А HP к CLJ 5500/5550 флакон 340г Chemical Gold АТМ | шт | 10
20 | 40 3390.04:00891 | Тонер 10-009 к HP LJ 2015/2014/2727 черный 140г | Тонер черный к HP LJ 2015/2014/2727; Наименование материала-Тонер черный, Принадлежность к оборудованию-HP LJ 2015/2014/2727; каталожный номер-10-009; фасовка: 140 гр. | шт | 150
21 | 40 3390.04:00923 | Тонер к LaserJet 400 M402 | Тонер к LaserJet 400 M402 | шт | 150
22 | 40 3390.05:00042 | Кабель HDMI-19M/19M-2м-MG Hama | Кабель соединительный для монитора/аудиовидеотехники HDMI-19M/19M-2м-MG Hama длина 3м позолоченные контакты | шт | 6
23 | 40 3390.05:00104 | Кабель HDMI-HDMI 19M/19M Telecom v1.4 20м | Кабель интерфейсный HDMI-HDMI 19M/19M Telecom v1.4 для передачи цифрового видео и аудио сигнала; разьем мама-мама; длина 20м | шт | 1
24 | 40 3390.05:00111 | Кабель ACG511D-15M | Кабель ACG511D-15M 15м AOpen/Qust HDMI 19M/M+2 фильтра 1,4В+3D/Ethernet; позолоченные контакты | шт | 2
25 | 40 3390.05:00115 | Кабель HDMI(m)-HDMI(m) 5м | Кабель аудио-видео HDMI(m)-HDMI(m) длинной 5 метров | шт | 5
26 | 40 3390.05:00117 | Кабель HDMI(m)-HDMI(m) 10м | Кабель аудио-видео HDMI(m)-HDMI(m) длинной 10 метров | шт | 2
27 | 40 3390.05:00133 | Кабель HDMI(m)-HDMI(m) 3м | Кабель аудио-видео HDMI(m)-HDMI(m) длинной 3 метра | шт | 2
28 | 40 3390.07:00229 | Печь RM1-8809-000000/RM1-8809-000CN HP | Печь в сборе RM1-8809-000000/RM1-8809-000CN HP | шт | 1
29 | 40 3390.07:00316 | Вал PCR-1200-10ШТ-СОВМ HP | Вал зарядный PCR-1200-10ШТ-СОВМ HP к LJ 1200/ 1100/ 1010/1300 /1320/ 1160/ 1020/ P2035/ P2055 | шт | 4
30 | 40 3390.07:00453 | Печь в сборе HP RM2-5425-000CN | Печь в сборе HP RM2-5425-000CN к принтерам HP LJ | шт | 1
31 | 40 3390.07:00475 | Ремкомплект C2H57A/C2H57-67901 HP | Ремкомплект C2H57A/C2H57-67901 HP к LJ Ent Flow MFP M830/M806 | шт | 2
32 | 40 3390.07:00476 | Ролики RM2-5452 HP | Ролики захвата лотка 2 RM2-5452 HP к LJ Pro M402/M403/M426/M427 | шт | 4
33 | 40 3390.07:00497 | Термопленка C2H67A-film HP | Термопленка C2H67A-film HP к LJ Enterprise M806/LJ Ent Flow MFP M830 original | шт | 6
34 | 40 3390.07:00498 | Вал 28335 Master | Вал магнитный 28335 Master в сборе с сердцевиной к HP LJ P2035/P2055/Pro 400 M401/M425 | шт | 100
35 | 40 3390.07:00499 | Вал 31784 Master | Вал магнитный 31784 Master тип 1.4 в сборе с сердцевиной к HP LJ Pro M402/M403/M427/M506/M527 | шт | 100
36 | 40 3390.07:00502 | Вал 34471 Master | Вал зарядный 34471 Master к HP LJ M402/M426/M501/M506/M527 Soft | шт | 40
37 | 40 7000.01:00013 | Патч-корд RJ45-RJ45 UTP кат.5e 5м | Кабель витая пара UTP Patch cord категория 5e 5м | шт | 25
38 | 40 7000.01:00019 | Патч-корд RJ45-RJ45 UTP кат.5e 10м | Кабель витая пара UTP Patch cord категория 5e 10м | шт | 5
39 | 40 7000.01:00129 | Патч-корд PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-GN Hyperline | Патч-корд зеленый PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-GN Hyperline тип UTP категория 5е длина 3м RJ45-RJ45 | шт | 100
40 | 40 7000.01:00131 | Патч-корд PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-GN Hyperline | Патч-корд зеленый PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-GN Hyperline тип UTP категория 5е длина 2м RJ45-RJ45 | шт | 50
41 | 40 7140.02:00002 | Коннектор RJ-45 кат.5e | Коннектор универсальный RJ-45 HyperLine категория 5e (PLUG-8P8C-U-C5) | шт | 500
42 | 40 7900.01:00036 | SFP-модуль SFG-WL3/B-I NSGate | SFP-модуль SFG-WL3/B-I(NC5512-03) NSGate | шт | 2
43 | 40 7900.01:00037 | SFP-модуль SFT-C11-I NSGate | SFP-модуль SFT-C11-I(NT1112-X1-I) NSGate | шт | 8
44 | 51 5690.02:00007 | Фильтр ZIS Pilot-GL 5м | Фильтр сетевой на 6 розеток 220-230В 50/60Гц 2,2кВт 10А ZIS Pilot-GL 5м | шт | 40
45 | 51 5690.02:00037 | Фильтр ZIS Pilot-GL 1,8м | Фильтр сетевой ZIS Pilot-GL 1,8м на 6 розеток 220-230В 50/60Гц 2,2кВт 10А | шт | 39
46 | 51 5690.02:00038 | Фильтр ZIS Pilot-GL 3м | Фильтр сетевой ZIS Pilot-GL 3м на 6 розеток 220-230В 50/60Гц 2,2кВт 10А | шт | 40
47 | 65 7000.02:00047 | Гарнитура HDS-8 THR9 | Гарнитура HDS-8 для радиостанции THR9i; Д-образный наушник с микрофоном PTT HDS-8 Cassidian Tetra | шт | 10
48 | 65 7000.02:00072 | Чехол HR8687AA Airbus | Чехол кожаный HR8687AA Airbus LCC-10/LCC-12 THR9I с клипсой для ремня | шт | 10
49 | 65 7000.02:00077 | Кабель CA-121 Tetra Airbus | Кабель программирования CA-121(HG5245A) Tetra Aurbus | шт | 1
50 | 65 8000.09:00020 | Колонки S150 Logitech | Колонки звуковые S150 Logitech | шт | 20
51 | 65 8000.10:00047 | Наушники PC 960 Stereo Headset Logitech | Наушники черные PC 960 Stereo Headset Logitech артикул 981-000100 | шт | 50
52 | 34 8000.05:00618 | Элемент ААА LR03/286 Duraсell | Элемент питания ААА LR03/286 Duraсell | шт | 200
53 | 40 2300.01:00230 | Накопитель MZ-7KE512BW Samsung | Накопитель MZ-7KE512BW Samsung тип SSD размер 2,5" тип интерфейса SATA 6Gb емкость 512Гб | шт | 6
54 | 40 2300.01:00169 | Диск HTE725050A7E630 Hitachi | Диск HGST HDD HTE725050A7E630 Hitachi Travelstar Z7K500 500Гб SATA 2,5" 7200rpm 32Мб для ультрабуков | шт | 4
55 | 40 3390.04:00890 | Термопаста МХ-4 Arctic Cooling | Термопаста МХ-4 Arctic Cooling; Термопаста премиум класса в шприце; плотность 2.5 г/см3; теплопроводность 8.5 Вт/м•К; вязкость 870 пз | шт | 4
56 | 40 8400.01:00007 | Диск DVD-R 4,7Gb Mirex 16x Slim Case | Диск DVD-R 4,7Gb Mirex 16x Slim Case | шт | 60
57 | 42 1000.08:00109 | Терморегулятор ТР-12-1 Новатек Электро | Терморегулятор ТР-12-1 Новатек Электро датчик 0,1м | шт | 2
58 | 66 9000.03:00061 | Модуль питания L30220-Y600-T251 Unify | Модуль питания L30220-Y600-T251 Unify для экосервера | шт | 2
59 | 40 4000.02:00060 | Модуль A30A4497 | Модуль приемо-передатчик оптический A30A4497 L11sm-AC | шт | 2
60 | 40 4000.02:00078 | Приемопередатчик FG-FO-S4.1-S-s (LC) Натекс | Приемопередатчик оптический S4.1; одноволоконный LC; SFP; 1310/1550 нм; линейная скорость 622 Мбит/с; 20км; перекрываемое затухание 19дБ | шт | 2
61 | 40 4000.02:00079 | Приемопередатчик FG-FO-S4.1-S-m (LC) Натекс | Приемопередатчик оптический S4.1; одноволоконный LC; SFP; 1550/1310нм; линейная скорость 622 Мбит/с; 20км; перекрываемое затухание 19дБ | шт | 2
62 | 40 3390.01:00083 | Разветвитель Greenline GL-312pro | Разветвитель видеосигнала HDMI Greenline GL-312pro версия кабеля: v0.0 HDMI; v1.4 Ethernet High Speed | шт | 1
63 | 43 7240.03:00029 | Программатор С2000-АПА Болид | Программатор адресов автономный С2000-АПА Болид адресных устройств; входящих в систему передачи извещений | шт | 1
64 | 66 5000.04:00042 | Усилитель PA-6312 Inter-M | Усилитель трансляционный PA-6312 Inter-M на 120 Вт. | шт | 1

## приложение №3
Приложение №3
Перечень МТР к техническому требованию
Поставка расходных материалов и запасных частей для средств ИТ филиалов ПАО «Юнипро»
Лот №3: Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО "Юнипро"
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8
1 | 40 7000.04:00072 | Кабель UTP4-C5E-SOLID-LSZH-GY-305 Hyperline | Кабель серый UTP4-C5E-SOLID-LSZH-GY-305 Hyperline витая пара UTP 5e категория 4 пары(305м)(24 AWG)(solid) LSZH нг(С)-HF -20+75град. | шт | 4
2 | 40 7000.04:00119 | Кабель UTP 5E 2x2xAWG24 Eletec | Кабель наружный UTP 5E 2x2xAWG24 Eletec витая пара 2х2х0,5мм; применяется в компьютерных сетях; сетях передачи данных; телефонии; системах цифрового телевидения; системах видеонаблюдения; системах охраны и контроля доступа | шт | 1
3 | 40 7140.01:00009 | Адаптер арт.69018 NeoMax | Адаптер проходной артикул 69018 NeoMax RJ-45-RJ-45 гнездо-гнездо UTP | шт | 20
4 | 40 7140.01:00010 | Розетка арт.EBX-U1WHA6 NeoMax | Розетка компьютерная одинарная внешняя артикул EBX-U1WHA6 NeoMax артикул EBX-U1WHA6 RJ-45(8P8C) категория 5e | шт | 20
5 | 66 7000.01:00010 | Розетка телефонная двойная RJ 11 (2х6Р4С) | Розетка телефонная двойная RJ 11 (2х6Р4С) | шт | 10
6 | 40 7140.01:00002 | Розетка RJ-45 кат.5е | Розетка RJ-45 кат.5е (UTP) внешняя двойная | шт | 10
7 | 40 7140.01:00010 | Розетка арт.EBX-U1WHA6 NeoMax | Розетка компьютерная одинарная внешняя артикул EBX-U1WHA6 NeoMax артикул EBX-U1WHA6 RJ-45(8P8C) категория 5e | шт | 10
8 | 66 7000.01:00026 | Соединитель UY2 Scotchlock | Соединитель электрический телефонный UY2 Scotchlock с гидрофобным заполнением | шт | 200
9 | 40 7000.04:00120 | Кабель ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 1х2х0,52 | Кабель парной скрутки ParLan U/UTP Cat5e ZHнг(А)-HF 1х2х0,52 для СКС и IP-сетей имеет 1 пару жил диаметром 0,52мм(24 AWG); категория 5e; для групповой внутренней стационарной прокладки; кабель стоек к воздействию минерального масла; относительной влажности воздуха до 98% при температуре до +35град. | шт | 1

## приложение №4
Приложение №4
Перечень МТР к техническому требованию
Поставка расходных материалов и запасных частей для средств ИТ филиалов ПАО «Юнипро»
Лот №4: Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО "Юнипро"
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8
1 | 40 3200.02:00031 | Веб-камера WebCam C270 Logitech | Веб-камера WebCam C270 Logitech 3Мп разрешение видео 1280x720 USB 2.0 кабель 1,5м | шт | 60
2 | 40 3310.01:00100 | Мышь 910-003357 Logitech | Мышь оптическая В100 910-003357 Logitech интерфейс USB ОЕМ | шт | 40
3 | 40 3100.02:00208 | Флэш-накопитель Marvel M01 SP064GBUF3M01V1B Silicon Power | Флэш-накопитель Marvel M01 SP064GBUF3M01V1B Silicon Power объемом памяти 64 Гб. | шт | 30
4 | 40 3100.02:00200 | Флэш-накопитель TS64GJF730 Transcend | Флэш-накопитель TS64GJF730 Transcend JetFlash 730 64Гб для USB 3.0 | шт | 30
5 | 40 2300.02:00100 | Память HX324C11PB3K2/16 KINGSTON | Память оперативная HX324C11PB3K2/16 Kingston 16Гб Kit 2400МГц DDR3 CL11 DIMM | шт | 1
6 | 40 2300.01:00273 | Диск STEA1000400 Seagate | Диск жесткий внешний черный Expansion Portable STEA1000400 Seagate 2,5" USB 3.0 1Тб | шт | 10
7 | 40 2300.01:00280 | Диск ST1000DM010 Seagate | Диск жесткий ST1000DM010 Seagate Barracuda HDD 1Тб; SATA III; 3,5" | шт | 20
8 | 40 2300.01:00362 | Диск WD5000LPLX Western Digital | Жесткий диск WD Original SATA-III 500Gb WD5000LPLX Black (7200rpm) 32Mb 2.5" | шт | 5
9 | 40 2200.02:00081 | Видеокарта GTX 1650 4GT LP OC Msi | Видеокарта MSI PCI-E GTX 1650 4GT LP OC nVidia GeForce GTX 1650 4096Mb 128bit GDDR5 1485/8000 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret low profile MSI GTX 1650 4GT LP OC | шт | 4
10 | 40 2200.04:00080 | Карта Network-MS Eaton | Карта сетевая Network-MS Eaton для ИБП Powerware 9120/9130/9135/9170 | шт | 5
11 | 40 2200.04:00095 | Карта Internal NetAgent DA807 Powercom | Карта сетевая Internal NetAgent DA807 Powercom SNMP 1 port + USB. Для организации мониторинга ИБП POWERCOM серий MAC, MRT, MRT SE, KIN LCD, SPT LCD, SPR LCD, SRT LCD. | шт | 1
12 | 40 2200.04:00089 | Карта сетевая X550-T2 Intel | Карта сетевая Intel X550-T2; низкопрофильная; интерфейс PCI-E; скорость 10/100/1000/10000 Мбит/с; 2 разъема RJ-45; чип Intel X550 | шт | 2
13 | 96 2600.01:00015 | Колонки Sven 380 2.0 | Колонки мультимедийные, черные, Sven 380 тип: 2.0; суммарная мощность: 6Вт; диапазон воспроизводимых частот: 80-20000Гц; питание от USB | шт | 60
14 | 66 9000.02:00043 | Гарнитура Audio 355 Plantronics | Гарнитура Audio 355 Plantronics полноразмерные наушники с частотой воспроизведения 20-20000Гц; частотный диапазон микрофона: 100-10000Гц; длина кабеля: 2м; 2 x mini jack 3,5мм | шт | 30
15 | 40 2300.01:00371 | Накопитель SSD S750 512 Gb HP | Накопитель SSD S750 256 Gb HP (16L53AA ABB), объем накопителя 512 ГБ, физический интерфейс SATA III, максимальная скорость записи/чтения – 520/560 Мбайт/сек. | шт | 10
16 | 40 2300.01:00372 | Накопитель SSD S750 256 Gb HP | Накопитель SSD S750 256 Gb HP 16L52AA ABB, объем накопителя 256 ГБ, физический интерфейс SATA III, максимальная скорость записи/чтения – 520/560 Мбайт/сек. | шт | 20
17 | 51 5690.02:00003 | Фильтр APC Surge Arrest P5BT-RS 1,8м | Фильтр сетевой на 5 розеток APC Surge Arrest P5BT-RS номинальное напряжение 230В с автоматическим предохранителем защита от перегрузки до 10А фильтр импульсных помех 5 розеток с заземлением защита телефона/модема длина 1,8м цвет черный | шт | 10
18 | 40 7000.02:00018 | Патч-панель PP2-19-24-8P8C-C6A-110D Hyperline | Патч-панель Hyperline PP2-19-24-8P8C-C6A-110D. 19", 1U, 24 порта RJ-45, неэкранированная, категория 6A, Dual IDC. | шт | 6
19 | 40 7000.02:00006 | Патч-панель RJ-45 Hyperline 48 | Патч-панель RJ-45 Hyperline 48 портов категория 6 Dual IDC стандартный размер 19" для одножильного кабеля диаметром 22-26 AWG | шт | 4
20 | 34 4960.03:00248 | Органайзер кабельный S110-RWM2-01 Siemon | Органайзер кабельный горизонтальный черный S110-RWM2-01 Siemon 19" с крышкой; 2U | шт | 3
21 | 16 0000.15:00357 | Крепеж стоечный арт. К19-М6-ВШГ | Крепеж М6 (винт, шайба, гайка) для установки оборудования в шкафы и стойки 19" артикул К19-М6-ВШГ | шт | 500
22 | 43 7290.02:00068 | Кабель YSQC0-011-0000 Xerox | Кабель YSQC0-011-0000 Xerox к терминалу профессиональному SafeQ ASK FSK 125кГц(RFID) для доступа к сетевым МФУ по пластиковым картам | шт | 5
23 | 40 8160.01:00005 | Коврик для мыши клякса с гелевой подушкой под запястье | Коврик для мыши клякса с гелевой подушкой под запястье | шт | 50
24 | 40 8160.01:00006 | Коврик для манипулятора мышь | Коврик для манипулятора мышь | шт | 70
25 | 40 7000.01:00021 | Патч-корд RJ45-RJ45 UTP кат.5e 0,5м | Кабель витая пара UTP Patch cord категория 5e 0,5м | шт | 50
26 | 40 7000.01:00017 | Патч-корд RJ45-RJ45 UTP кат.5e 1м | Кабель витая пара UTP Patch cord категория 5e 1м | шт | 50
27 | 40 7000.01:00020 | Патч-корд RJ45-RJ45 UTP кат.5e 1,5м | Кабель витая пара UTP Patch cord категория 5e 1,5м | шт | 50
28 | 40 7000.01:00014 | Патч-корд RJ45-RJ45 UTP кат.5e 3м | Кабель витая пара UTP Patch cord категория 5e 3м | шт | 30
29 | 40 7000.01:00006 | Патч-корд RJ45-RJ45 UTP 6 CAT 1 м | Патч-корд RJ45-RJ45 UTP 2 разъема RJ45 категория 6 длина 1м | шт | 50
30 | 40 7000.01:00007 | Патч-корд RJ45-RJ45 UTP 6 CAT 1,5 м | Патч-корд RJ45-RJ45 UTP 2 разъема категория 6 длина 1,5м | шт | 50
31 | 40 7000.01:00009 | Патч-корд RJ45-RJ45 UTP 6 CAT 3м | Патч-корд RJ45-RJ45 UTP 2 разъема RJ45 категория 6 длина 3м | шт | 30
32 | 40 7000.01:00089 | Патч-корд RJ45-RJ45 UTP 6 CAT 5м | Патч-корд RJ45-RJ45 UTP 2 разъема RJ45 категория 6 длина 5м | шт | 10
33 | 40 7000.01:00010 | Патч-корд RJ45-RJ45 UTP 6 CAT 10м | Патч-корд RJ45-RJ45 UTP 2 разъема RJ45 категория 6 длина 10м | шт | 10
34 | 35 8000.01:00023 | Шнур LC-SC UPC 9/125 duplex 1м | Шнур LC-SC UPC 9/125 duplex 1м | шт | 20
35 | 35 8000.01:00033 | Шнур LC-ST 9/125 single mode duplex 5м | Шнур оптический LC-ST 9/125 single mode duplex 5м | шт | 5
36 | 35 8000.01:00079 | Шнур LC- LC UPC 9/125 duplex 2м | Шнур LC- LC UPC 9/125 duplex длина 2м | шт | 10
37 | 35 8000.01:00080 | Шнур LC- LC UPC 9/125 duplex 3м | Шнур LC- LC UPC 9/125 duplex длина 3м | шт | 10
38 | 35 8000.01:00081 | Шнур LC- LC UPC 9/125 duplex 5м | Шнур LC- LC UPC 9/125 duplex длина 5м | шт | 5
39 | 35 8000.01:00082 | Шнур LC- LC UPC 9/125 duplex 10м | Шнур LC- LC UPC 9/125 duplex длина 10м | шт | 5
40 | 35 8000.01:00091 | Шнур LC-LC UPC 50/125 multimode duplex 0,5м | Шнур LC-LC UPC 50/125 multimode duplex 0,5м | шт | 20
41 | 35 8000.01:00045 | Шнур LC-SC UPC 50/125 multimode duplex 5м | Шнур LC-SC UPC 50/125 multimode duplex 5м | шт | 10
42 | 23 8300.02:00069 | Очиститель пневматический для оргтехники 300-400 мл | Очиститель пневматический для компьютерной и оргтехники, баллон со сжатым воздухом, объем баллона 300-400 мл | шт | 4
43 | 23 8300.02:00193 | Очистититель BPC100 Platenclene | Очистититель BPC100 Platenclene для восстановления свойств и очистки резиновых поверхностей; валиков захвата бумаги; в копировальной и печатной технике | шт | 2
44 | 23 8300.02:00183 | Средство H-R1095851 Hama | Средство H-R1095851 Hama для LED/LCD экранов 250мл | шт | 4
45 | 34 4960.04:00146 | Маркер 39598 Legrand | Маркер черный 39598 Legrand для несмываемой маркировки на полимерных материалах толщина стержня 0,75мм | шт | 10
46 | 34 8000.05:00444 | Аккумулятор CSB 12120 F2 GP | Аккумулятор CSB 12120 F2 GP напряжение 12В емкость 12Ач | шт | 3
47 | 34 8000.05:00959 | Аккумулятор FP650 6В 5Ач | Аккумулятор FP650 для UPS Powercom WOW300; напряжение: 6В; емкость: 5Ач | шт | 2
48 | 34 8000.05:00332 | Аккумулятор Fiamm GS FG 20086 | Аккумулятор Fiamm GS FG 20086 для кабелеискателя ИРК-ПРО Тип--, Напряжение-12V, Емкость, мАч-800, Торговая марка-FIAMM, Условное обозначение/каталожный номер/марка-FG 20086, Электрохимический состав-Pb, Типоразмер--, | шт | 2
49 | 48 3330.21:00019 | Аккумулятор Li-Ion 18В 3.0Ач BL1830B Makita | Аккумулятор Li-Ion 18В 3.0Ач BL1830B Makita для аккумуляторных инструментов Makita напряжением 18В | шт | 1
50 | 34 8000.05:00963 | Аккумулятор CS-AYD810CL | Аккумулятор CS-AYD810CL Li-ion; напряжение: 3,7В; емкость: 1100мАч; масса: 60г; размер: 73,60x43,50x11,00мм; для DT413 | шт | 5
51 | 23 8300.02:00119 | Салфетки Kimwipes 11х21см 280шт. | Салфетки чистящие безворсовые Kimwipes 11х21см 280 штук в упаковке | упак. | 3
52 | 16 0000.05:00002 | Саморез 001А-35-32 | Саморез по гипсокартону и металлу толщиной до 0,9мм 3,5х32мм 001А-35-32 черный фосфатированный | шт | 1 000,000000
53 | 66 7000.01:00011 | Розетка оптическая | Розетка оптическая | шт | 100
54 | 22 0000.02:00065 | Клей СА-12 Cosmofen 20г | Клей универсальный СА-12 Cosmofen 20г вязкость 70мПа/с | шт | 3
55 | 34 9000.09:00127 | Лента черная 88Т 19ммх10,8м | Лента виниловая черная 88Т с липким слоем шириной 19мм длиной 10,8м | рул | 20
56 | 16 0000.05:00173 | Саморез универсальный 5х30мм оцинк. с потайной головкой | Саморез универсальный оцинкованный; диаметр резьбы 5мм; длина: 30мм; тип наконечника: острый; форма головки: потайная; вид шлица: крестообразный; назначение: для крепления к дереву, фанере, ДСП, пластику | шт | 1 000,000000
57 | 40 7000.01:00154 | Устройство УПОВ-SM-FC/UPC Связьстройдеталь | Устройство подключения оптического волокна УПОВ-SM-FC/UPC; Тип оптического волокна: одномодовое (SM); тип оптических коннекторов: FC/UPC; диаметр оболочки оптического волокна 125мкм; время подключения 12с; производитель: ЗАО Связьстройдеталь | шт | 1
58 | 31 3000.01:00101 | Анкер 75921 Sormat | Анкер нейлоновый KLA 75921 Sormat с шурупом для ГСК | шт | 500
59 | 66 7000.01:00056 | Радиорозетка РПВА(RPVA-B) | Радиорозетка РПВА(RPVA-B) для открытой проводки; рабочее напряжение: 30В; степень защиты: IP20; 65х65х27,3мм; пластиковый корпус белого цвета | шт | 100
60 | 66 7000.01:00057 | Радиорозетка РПВС(RPVS-B) | Радиорозетка одноместная скрытой проводки РПВС(RPVS-B) напряжение: 30В; корпус пластик; габаритные размеры розетки: 82х82х35мм; степень защиты: IP20; цвет белый | шт | 100
61 | 34 4960.10:00011 | Соединитель UB2A | Соединитель UB2A Скотчлок, подпаралелливание, жила 0,4-0,9 мм | шт | 1 000,000000
62 | 34 4960.10:00007 | Соединитель UY-2 жила 0,4-0,9мм | Соединитель UY-2 жила 0,4-0,9мм | шт | 1 000,000000
63 | 34 6400.11:00243 | Коробка установочная IMT35150 Schneider Electric | Коробка установочная монтажная одноместная IMT35150 Schneider Electric; для полых стен; диаметр 65мм; глубина 45мм; степень защиты: IP20 | шт | 100
64 | 34 6400.11:00231 | Коробка IMT35091 Schneider Electric | Коробка распределительная серая IMT35091 Schneider Electric 100х100х50мм IP55 | шт | 50
65 | 40 7000.04:00008 | Кабель витая пара 5Е катег.8 жил | Кабель витая пара 5Е катег.8 жил | шт | 4
66 | 40 7000.04:00083 | Кабель 01-0022-3 Proconnect | Кабель 01-0022-3 Proconnect UTP 2PR CAT5e неэкранированная витая пара; материал проводника алюминий лакированный медью CCA; диаметром 0,5мм(24 AWG); материал оболочки ПВХ(PVC) | бухта | 3
67 | 66 9000.03:00054 | Шнур 6624 2 541-00 Krone | Шнур контрольный 4-x полюсный 6624 2 541-00 Krone 2/4 с 4 однополюсными вилками длиной 1,5м | шт | 5
68 | 40 2300.01:00351 | Диск 7XB7A00025 Lenovo | Диск жесткий 7XB7A00025 Lenovo ThinkSystem 600Гб 2,5" 10000rpm SAS 12Gb/s Hot Swap 512n; совместимость с серверами SN550/SN850/SD530/SR850/SR530/SR550/SR650/ST550/SR630 | шт | 2
69 | 40 2300.01:00352 | Диск 7XB7A00027 Lenovo | Диск жесткий 7XB7A00027 Lenovo 2,5" 1,2Тб 10K SAS 12Гб Hot Swap 512n HDD совместимость с серверами SN550/SN850/SD530/SR850/SR530/SR550/SR650/ST550/SR630 | шт | 1
70 | 40 2300.01:00354 | Диск 00WG696 Lenovo | Диск жесткий 00WG696 Lenovo 900Гб 10500об/мин SAS 2,5" HDD | шт | 1
71 | 40 2300.01:00355 | Диск 00WG686 Lenovo | Диск жесткий 00WG686 Lenovo 300Гб 15000об/мин SAS 2,5" HDD | шт | 1
72 | 40 2300.01:00356 | Диск 7XB7A00024 Lenovo | Диск жесткий 7XB7A00024 Lenovo ThinkSystem HDD 2,5" SAS 10000об/мин | шт | 2
73 | 40 2300.01:00246 | Диск ST1000NM0008 Seagate | Диск жесткий HDD ST1000NM0008 Seagate 1000Гб; SATA 6Гбит/с; 3.5"; 7200rpm; 128Мб | шт | 2
74 | 40 2300.01:00344 | Диск WD60PURZ WD | Диск жесткий WD Purple (WD60PURZ); форм-фактор: 3,5"; емкость: 6000 GB; SATA III; 7200 об/м; 64 Mb кэш | шт | 2

## приложение №5
Приложение №5
Перечень МТР к техническому требованию
Поставка расходных материалов и запасных частей для средств ИТ филиалов ПАО «Юнипро»
Лот №5: Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО "Юнипро"
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8
1 | 34 8000.05:00949 | Аккумулятор HR1227W CSB | Аккумулятор HR1227W CSB напряжение: 12B; емкость: 6,75Ач | шт | 136
2 | 34 8000.05:00345 | Аккумулятор CSB GP 12170 | Аккумулятор для UPS(HBn) CSB GP 12170 напряжение 12В емкость 17А/ч | шт | 3
3 | 34 8000.05:00406 | Аккумулятор CSB GP 1272 12В 7А/час | Аккумулятор свинцово-кислотный CSB GP 1272 напряжение 12В емкость 7А/час | шт | 34
4 | 40 3200.02:00036 | Веб-камера WebCam C310 Logitech | Веб-камера WebCam C310 Logitech 5Мп разрешение видео HD 720p 1,5м | шт | 20
5 | 65 8000.10:00053 | Наушники Stereo Headset H110 Logitech | Наушники проводные Stereo Headset H110 Logitech, цвет серый, с микрофоном, частота воспроизведения 20-20000Гц, чувствительность микрофона -38 дБ. | шт | 9
6 | 65 8000.10:00054 | Гарнитура PC8 USB Sennheiser | Гарнитура проводная (наушники, микрофон) для ПК Sennheiser PC8 USB, цвет - черный. | шт | 4
7 | 40 7140.01:00032 | Розетка CS2-1C5EU-22 ITK | Розетка настенная информационная белая CS2-1C5EU-22 ITK RJ45 8P8C; категория 5Е UTP; 2-порта | шт | 50
8 | 40 7140.01:00012 | Розетка арт.406375-2 RJ-11 | Розетка телефонная артикул 406375-2 RJ-11 в комплекте с модулем АМР | шт | 30
9 | 34 2490.03:00106 | Блок розеток БР 16-008 | Блок силовых розеток БР 16-008 восемь розеток в металлическом корпусе; розетки расположены горизонтально; есть выключатель; цвет: RAL 9005(черный); порошково-полимерное покрытие с предварительным фосфатированием; вход питания: гнездо С14 на тыльной стороне блока; номинальное напряжение: 220В; габариты: 45х483х45мм; максимальная мощность отребления: 2,2кВт | шт | 5
10 | 34 4960.03:00082 | Кабель телефонный четырехжильный 100м | Кабель телефонный четырехжильный 100м | шт | 2
11 | 39 2690.11:00036 | Инструмент HT-500/HT-500R Hanlong | Инструмент HT-500/HT-500R Hanlong для обжима | шт | 2
12 | 40 7000.02:00013 | Патч-панель PP3-19-24-8P8C-C6-110D Hyperline | Патч-панель PP3-19-24-8P8C-C6-110D Hyperline 19, 24xRJ45 UTP категория 6 Dual IDC ROHS | шт | 1
13 | 40 7000.04:00118 | Кабель 189508 BaseLevel UTP | Кабель 189508 BaseLevel UTP витая пара категории 5e; 4 пары; медь; оболочка PVC | м | 4
14 | 40 7000.04:00122 | Кабель FTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH Cabeus | Кабель одножильный витая пара экранированная FTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH Cabeus FTP(F/UTP); категория 6; 4 пары 0,57мм(23 AWG); 305м | шт | 1
15 | 40 3310.05:00009 | Комплект MK220 Wireless Combo Logitech | Беспроводной комплект 920-003169 MK220 Wireless Combo Logitech; клавиатура и мышь | шт | 6
16 | 40 3310.01:00102 | Мышь B100 Logitech | Мышь проводная черный B100 Logitech | шт | 20
17 | 40 3100.03:00007 | Карта памяти SDCG2/32GBSP Kingston | Карта памяти SDCG2/32GBSP Kingston microSDHC 32Гб Class10 Canvas Go | шт | 15
18 | 40 3100.03:00008 | Карта памяти SDCS/16GB 16GB Transflash Class10 UHS-I Canvas Select Kingston | Карта памяти SDCS/16GB 16GB MicroSDHC/Transflash Class10 UHS-I Canvas Select Kingston | шт | 15
19 | 65 8000.09:00044 | Колонки 980-000010 Logitech S120 | Колонки черные 980-000010 Logitech S120 2.0 мощность: 2,3Вт | ШТ | 20
20 | 40 3100.02:00195 | Флешка DT50/8GB Kingston | Флешка DT50/8GB Kingston USB 3.1; 8Гб | шт | 30
21 | 40 3100.02:00069 | Флэш накопитель Flash Drive Kingston DataTraveler Elite 3.0 32GB | Флэш накопитель Flash Drive Kingston DataTraveler Elite 3.0 32GB | шт | 10
22 | 40 3100.02:00196 | Флеш-память DT100G3/16GB Kingston | Флеш-память DT100G3/16GB Kingston DataTraveler 100 G3 16Гб USB 3.0 | шт | 10
23 | 40 2300.01:00364 | Диск внешний HDD 2ТБ StoreJet 25M3 (TS2TSJ25M3S) Transcend | Диск внешний HDD StoreJet 25M3, емкость - 2 ТБ, каталожный номер TS2TSJ25M3S, производитель Transcend, | шт | 5
24 | 40 2300.01:00362 | Диск WD5000LPLX Western Digital | Жесткий диск WD Original SATA-III 500Gb WD5000LPLX Black (7200rpm) 32Mb 2.5" | шт | 5
25 | 40 2300.01:00313 | Накопитель SSDSC2KW256G8XT Intel | Накопитель SSDSC2KW256G8XT Intel SSD 545s Series 2,5" SATA 256Гб | шт | 14
26 | 40 2300.01:00363 | Диск ST1000LM048 Seagate | Диск жесткий Seagate BarraCuda артикул ST1000LM048, объем HDD 1ТБ, интерфейс SATA III, объем буфера 128Мб, частота вращения 5400 об/мин. | шт | 4
27 | 40 3390.01:00102 | Док-станция HP USB-C G5 (5TW10AA) | Док-станция HP USB-C G5 (5TW10AA), 1xHDMI,2xDisplayPort,4xUSB3-A,1xUSB-C,1xRJ45 | шт | 2
28 | 34 6880.07:00137 | Удлинитель KVM CE700A ATEN | Удлинитель KVM CE700A ATEN, USB, VGA. | шт | 1
29 | 65 8000.09:00041 | Колонки Microlab Solo 7C Wood | Колонки компьютерные Microlab Solo 7C Wood | шт | 1

## приложение №6
Приложение №6
Перечень МТР к техническому требованию
Поставка расходных материалов и запасных частей для средств ИТ филиалов ПАО «Юнипро»
Лот №6: Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО "Юнипро"
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8
1 | 40 3200.02:00027 | Веб-камера 960-000636 Logitech | Веб-камера 960-000636 артикул 102632 Logitech HD Webcam C270(RTL) интерполированное разрешение в мегапикселах(фото) 3Мп интерфейс USB 2.0 | шт | 60
2 | 96 2600.01:00007 | Колонки 312 Sven 2.1 | Колонки компьютерные черные 312 Sven 2.1 | шт | 60
3 | 40 3390.07:00472 | YSoft Считыватель карт, 125 kHz, USB (YSQB0-003-0151) | YSoft Считыватель карт, 125 kHz, USB (YSQB0-003-0151) | шт | 2
4 | 34 2490.17:00148 | Разъем 16660 Nikomax RJ-45/8Р8С | Разъем 16660 Nikomax RJ-45/8Р8С под витую пару 100 штук | упак. | 7
5 | 34 8000.05:00856 | Аккумулятор ARB-L18-3500 18650 Li-ion 3500 mAh Fenix | Аккумулятор ARB-L18-3500 18650 Li-ion Fenix; защищенный; емкость 3500 mAh; номинальное напряжение 3,6 В | шт | 9
6 | 40 7000.04:00041 | Кабель ParLan F/UTP cat 5e V/PE | Кабель экранированный ParLan F/UTP cat 5e V/PE для внешней проводки 4х2х0,52 305м | м | 610
7 | 40 7000.04:00072 | Кабель UTP4-C5E-SOLID-LSZH-GY-305 Hyperline | Кабель серый UTP4-C5E-SOLID-LSZH-GY-305 Hyperline витая пара UTP 5e категория 4 пары(305м)(24 AWG)(solid) LSZH нг(С)-HF -20+75град. | шт | 3
8 | 40 3390.04:00585 | Термопаста АлСил-3 3г | Термопаста АлСил-3 3г шприц | шт | 3
9 | 02 5400.01:00147 | Смазка GRASSO/POLYMER | Смазка GRASSO/POLYMER | кг | 1
10 | 23 8300.02:00203 | Воздух сжатый KAD-1000 Konoos | Воздух сжатый KAD-1000 Konoos для продувки пыли в ПК/ноутбуке 1000мл | шт | 1
11 | 14 1000.01:00026 | Баллон с сжатым воздухом DEFENDER | Баллон с сжатым воздухом DEFENDER | шт | 3
12 | 40 3310.01:00045 | Мышь NetScroll 100 USB Genius | Мышь оптическая светодиодная проводная NetScroll 100 USB Genius с разрешением оптического сенсора 800dpi 2 клавиши и колесо прокрутки | шт | 10
13 | 40 3310.02:00019 | Клавиатура HP USB 2004 Standart Keyboard | Клавиатура HP USB 2004 Standart Keyboard (DT528A) | шт | 5
14 | 23 8300.02:00021 | Пневмоочиститель Defender CLN 30802 | Распылитель пневматический(пневмоочиститель) для очистки труднодоступных мест оргтехники Defender CLN 30802 баллон 300мл | шт | 1
15 | 23 8300.02:00012 | Средство Defender CLN 30100 | Средство чистящее универсальное для всех типов поверхностей влажные салфетки(100шт) в тубе Defender CLN 30100 | шт | 1
16 | 23 8300.02:00134 | Салфетки CLN30604 Defender | Салфетки сухие безворсовые CLN30604 Defender 25 штук | шт | 5
17 | 34 8000.05:00095 | Батарея DURACELL Turbo AA/LR6 MN1 | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер AA(LR6) DURACELL Turbo AA/LR6 MN1500 напряжение 1,5В | шт | 20
18 | 34 8000.05:00102 | Батарея DURACELL Basic 9V/6LR61 M | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер 9V(6LR61) DURACELL Basic 9V/6LR61 MN1604 напряжение 9В | шт | 20
19 | 34 8000.05:00024 | Батарея DURACELL Basic AAA/LR03 M | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер AAA(LR03) Basic AAA/LR03 MN2400 напряжение 1,5В | шт | 20
20 | 39 1000.02:00118 | Бур 14х460мм SDS Plus | Бур твердосплавный по бетону для перфоратора диаметром 14мм длиной 460мм рабочей длиной 50мм с хвостовиком SDS Plus | шт | 1
21 | 39 1000.02:00119 | Бур 18х610мм SDS Plus | Бур твердосплавный по бетону для перфоратора диаметром 18мм длиной 610мм рабочей длиной 50мм с хвостовиком SDS Plus | шт | 1
22 | 43 7000.06:00077 | Усилитель мощности трансляционный УМТ-1000-100 | Усилитель мощности трансляционный одноканальный УМТ-1000-100; предназначен для усиления сигналов звуковой частоты и для раздачи по двухпроводной линии; Н.диапазон воспроизводимых частот: 0,05-10,0; Н.напряжение- на входе: 0,775 В; - на выходе:100; Модуль полного сопротивления: - по входу усилителя :20 Ом; -на выходе 14,4Ом | шт | 1
23 | 66 9000.03:00056 | Транслятор АОТ 12-ДК Триком | Транслятор абонентский АОТ 12-ДК Триком | шт | 1
24 | 40 3390.01:00098 | Переходник Adapter mSata to SataIII для SSD | Переходник Adapter mSata to SataIII для SSD имеет прочный металлический корпус и универсальные габариты стандартного 2.5 дюйма HDD, позволяет произвести установку в штатный разъем для жесткого диска. | шт | 1
25 | 34 8000.05:00978 | Аккумулятор NP 2,3-12FR EnerSys Genesis | Аккумулятор свинцово-кислотный герметизированный необслуживаемый NP 2,3-12FR EnerSys Genesis изготовлен по технологии AGM | шт | 20
26 | 66 9000.03:00062 | Плата MM710B E1/T1 Avaya | Плата цифрового потока Е1 (MM модуль) MM710B E1/T1 MEDIA MODULE-NON GSA 700466634 Avaya для расширения возможности шлюзов G700 и G350 и предназначен для работы с соединениями E1 или T1 обеспечивает подключение через интерфейсы | шт | 1
27 | 66 9000.03:00063 | Плата 700466642 Avaya | Плата 700466642 Avaya MM716 ANALOG MEDIA MODULE 24 FXS-NON GSA на 24 аналоговых абонента для подключения телефонов а также факсов и модемов | шт | 1
28 | 66 9000.02:00050 | Батарея 2520-52757-001 Polycom | Батарея 2520-52757-001 Polycom USB remote battery for the Group Series Remote Control для установки в пульт Polycom | шт | 1
29 | 66 5000.04:00037 | Комплект абонента КА-1401 РЭКО ВЕК | Комплект абонента КА-1401 РЭКО ВЕК с динамическим микрофоном | шт | 2
30 | 66 9000.03:00057 | Блок БР-4402 РЭКО-ВЕК | Блок распределения БР-4402 РЭКО-ВЕК 3 канала ТЧ | шт | 1
31 | 66 9000.03:00058 | Пульт ПМ-6102 РЭКО-ВЕК | Пульт оператора ПМ-6102 РЭКО-ВЕК | шт | 1
32 | 40 3390.01:00092 | Док-станция 3FF69AA HP | Док-станция 3FF69AA HP USB-C G4 с поддержкой 4k монитора | шт | 5
33 | 66 9000.02:00052 | Стабилизатор iSteady Mobile Plus Hohem | Стабилизатор электрический iSteady Mobile Plus Hohem для смартфонов Android, iOS. | шт | 1
34 | 65 7000.04:00043 | Микрофон BY-M1 BOYA | Микрофон BY-M1 BOYA, тип - электретный конденсаторный. | шт | 3
35 | 66 5000.02:00435 | Аппарат ТАШ-3312 Телта | Аппарат телефонный ТАШ-3312 Телта | шт | 4
36 | 48 3400.04:00133 | Стриппер Miller-821 | Стриппер Miller-821 для снятия изоляции и обрезания проводов | шт | 1
37 | 40 2300.01:00108 | Докстанция 3CBT2 AgeStar | Докстанция 3CBT2 AgeStar 2,5" и 3,5" SATA HDD USB3.0 eSATA Silver | шт | 1
38 | 40 3390.05:00049 | Радиоудлинитель РИТАЛ-900М арт.597 | Радиоудлинитель РИТАЛ-900М артикул 597 | шт | 1
39 | 42 8000.01:00062 | Часы ЦП-1 Хронотрон | Часы первичные цифровые кварцевые ЦП-1 Хронотрон в корпусе FIBOX, назначение - для управления стрелочными (вторичными) часами с минутным или секундным отсчетом, с помощью управляющих импульсов 27В | шт | 1
40 | 66 5000.02:00500 | IP телефон 9641GS Avaya | IP телефон IP TELEPHONE 9641GS -многофункциональный IP телефон премиум класса с большим 5-дюймовым емкостным TFT дисплеем с высокой чувствительностью к касанию, яркостью и четкостью изображения, 24 программируемые кнопки (отображение 5-ти строк) | шт | 1
41 | 66 9000.02:00049 | Консоль 700462518 Avaya | Консоль расширения 700462518 Avaya для 9641GS | шт | 2
42 | 66 9000.02:00048 | Консоль JBM24 700513570 Avaya | Консоль JBM24 700513570 Avaya для увеличения количества представлений вызовов и кнопок функций в Avaya IP Phone каждый кнопочный модуль предоставляет 24 дополнительные линии для входящих вызовов исходящих вызовов автоматического набора и функций вызовов | шт | 2

## приложение №7
Приложение №7
Перечень МТР к техническому требованию
Поставка расходных материалов и запасных частей для средств ИТ филиалов ПАО «Юнипро»
Лот №7: филиал "Инжиниринг" ПАО "Юнипро"
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8
1 | 40 3310.02:00045 | Клавиатура N3R88AA HP | Клавиатура тонкая беспроводная N3R88AA HP Business | шт | 10
2 | 40 3310.01:00104 | Мышь Logitech Wireless Mouse M185 Grey-Black USB | Мышь Logitech Wireless Mouse M185 Grey-Black USB | шт | 5
3 | 65 8000.10:00052 | Наушники 209744-22 Plantronics | Наушники 209744-22 Plantronics Blackwire C3210-A USB-A; один наушник; Skype for Business оптимизирован | шт | 10
4 | 40 3310.01:00007 | Мышь Logitech S96 черн. | Мышь Logitech S96(931646) USB оптическая лазерная с разрешением оптического сенсора 800dpi 2 клавиши+колесо прокрутки черная | шт | 10
5 | 40 4000.03:00047 | Маршрутизатор ZyXel Keenetic Giga III | Маршрутизатор ZyXel Keenetic Giga III | шт | 3
6 | 66 5000.02:00501 | Смартфон Xiaomi Redmi 7 | Смартфон Xiaomi Redmi 7 3GB RAM 32GB ROM | шт | 3
7 | 40 2300.01:00313 | Накопитель SSDSC2KW256G8XT Intel | Накопитель SSDSC2KW256G8XT Intel SSD 545s Series 2,5" SATA 256Гб | шт | 4
8 | 40 2300.01:00280 | Диск ST1000DM010 Seagate | Диск жесткий ST1000DM010 Seagate Barracuda HDD 1Тб; SATA III; 3,5" | шт | 4
9 | 40 2300.01:00302 | Диск ST500LM030 Seagate | Диск жесткий ST500LM030 Seagate BarraCuda 500Гб 2,5" | шт | 3