## Формат ТКП
Форма Технико-коммерческого предложения
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. №__________
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Лот №1 Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО "Юнипро"
Наименование и адрес Участника: _________________________________
По настоящему предложению поставляется следующая продукция:
Таблица 1
Общее название продукции: Поставка ЗИП для технического обслуживания ИТСО для нужд филиалов ПАО "Юнипро"
№ п/п | Наименование продукции | Полное описание | Ед. изм. | Кол-во | Наименование продукции Участника | Ед. изм. | Кол-во | *Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | Редуктор-ворот Sliding 2100 | Редуктор-ворот Sliding 2100 | шт | 2
2 | Электропривод SWING-5000 Doorhan | Электропривод SWING-5000 Doorhan на ворота с массой створки до 500кг и шириной до 5м | шт | 3
3 | Кабель HDMI-HDMI-19М/19М-20м-ver1.3 Hama | Кабель интерфейсный HDMI-HDMI-19М/19М-20м-ver1.3 Hama длина 20м | шт | 4
4 | Фотоэлементы PHOTOCELL-N Doorhan | Фотоэлементы Doorhan PHOTOCELL-N; Комплект 2 шт; Фотоэлементы безопасности накладные дальностью до 40 метров | шт | 6
5 | Извещатель АНТИРИС-5.8-40-02 | Извещатель охранный АНТИРИС-5.8-40-02 промышленное исполнение; максимальная длина ЗО: 40м; ширина ЗО: не менее 20м(при ЗО 40м); высота ЗО: 20м; напряжение питания 10,2-30В; ток потребления: 45мА(при 24В); габариты: 315х280х100мм; диапазон рабочих температур: -40+65град.; состав: блок ПРМ-ПРД 1 штука; КМЧ на столб и стену 1 штука; козырек защитный 1 штука; КР-У1 1 штука | шт | 1
6 | Датчик ДПМГ-2/100 | Датчик положения створок ворот магнитогерконовый ДПМГ-2/100 артикул 00066512 | шт | 10
7 | Пульт С2000-М | Пульт контроля и управления с ЖК индикатором С2000-М | шт | 1
8 | Клавиатура С2000-К | Клавиатура С2000-К для постановки на охрану и снятие с охраны разделов системы персональным кодом пользователя | шт | 2
9 | Преобразователь С2000-Ethernet | Преобразователь интерфейса С2000-Ethernet RS485 RS232 в Ethernet | шт | 3
10 | Прибор Сигнал-20П | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 20 шлейфовСигнал-20П | шт | 1
11 | Блок релейный С2000-СП1 | Блок релейный С2000-СП1 4 исполнительных реле с переключающими контактами, max коммутируемое напряжение 100В, max коммутируемый ток 2А, max коммутируемая мощность 30Вт. | шт | 1
12 | Прибор Сигнал-10 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 | шт | 2
13 | Блок бесперебойного питания СКАТ 1200 ИП 12В | Блок бесперебойного питания СКАТ 1200 ИП 12В | шт | 2
14 | Расширитель С2000-АР1 исп.02 | Расширитель адресный С2000-АР1 исп.02 АЦДР.426461.001-02 системы охраны интегрированной Орион | шт | 4
15 | Извещатель ОКНО-6 арт.8901 | Извещатель охранный поверхностный ударноконтактный ОКНО-6 артикул 8901 на стекло охрана поверхности до 60м2 12В 1 БОС+15ДР НЗ -40+50град. | шт | 5
16 | Извещатель С2000-ИК исп.02 | Извещатель объемный С2000-ИК исполнение 02 для обнаружения проникновения(попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения и передачи извещения о тревоге по двухпроводной линии связи контроллеру С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И | шт | 2
17 | Оповещатель CWST-RR-S5 | Оповещатель световой CWST-RR-S5 артикул 221055 серии EnScape 12/24В класс W C корпус и вспышка красные низкая база IP21C | шт | 1
18 | Расширитель С-2000-АР8 | Расширитель адресный С-2000-АР8 артикул 071928 на восемь шлейфов к С2000-КДЛ | шт | 1
19 | Блок С2000-КПБ | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ АЦДР.425412.003 системы охраны интегрированной Орион | шт | 1
20 | Извещатель LX-402 | Извещатель объемный LX-402 для обнаружения проникновения в охраняемое пространство; для использования на улице в системах охранной сигнализации | шт | 2
21 | Извещатель ИО 102-26 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный для блокировки элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала ИО 102-26 исп.01 с внутренним разъемом контакт нормально разомкнутый коммутируемый ток до 0,5А коммутируемое напряжение до 72В в пластмассовом корпусе | шт | 6
22 | Блок Багульник-М 2ДИ(ТГП) | Блок обработки сигналов Багульник-М 2ДИ(ТГП) | шт | 1
23 | Извещатель РАДИЙ-2(ИО-207-4) | Извещатель радиоволновой двухпозиционный РАДИЙ-2(ИО-207-4) ЯЛКГ.425142.001-04 артикул 003032 20-200м -40+65град. 9-30В 12мА | шт | 1
24 | Извещатель РАДИЙ-2/2(ИО-207-4/2) | Извещатель радиоволновой двухпозиционный РАДИЙ-2/2(ИО-207-4/2) артикул 003030 20-50м -40+65град. 9-30В 12мА | шт | 1
25 | Извещатель РАДИЙ-2/1(ИО-207-4/1) | Извещатель радиоволновой двухпозиционный РАДИЙ-2/1(ИО-207-4/1) артикул 003031 20-100м -40+65град. 9-30В 12мА | шт | 1
26 | Извещатель АГАТ-24-40 | Извещатель радиоволновой однопозиционный АГАТ-24-40 артикул М0000003552 рабочая частота 24050-24250МГц -40+65град. 12/24В 70/45мА регулировка дальности обнаружения от 12 до 40м | шт | 1
27 | Видеокамера BD4685 RVZ Beward | Видеокамера BD4685 RVZ Beward | шт | 10
28 | Модуль SFP-1GLXLC-T MOXA | Модуль SFP-1GLXLC-T MOXA для передачи данных по оптическому каналу | шт | 1
29 | Инжектор PoE TFortis FSE-4B | Инжектор PoE TFortis FSE-4B; Количество подключаемых IP-камер – 4 шт; Соответствие IEEE802.3af для питания IP-камер;защита от перенапряжений и статических разрядов каждого канала; Индикатор питания 220В; Индикаторы питания IP-камер | шт | 4
30 | Блок AD1048-48FS NSGate | Блок питания AD1048-48FS NSGate артикул 129381 | шт | 2
31 | Батарея Delta DTM 1217 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная с абсорбированным электролитом(AGM) необслуживаемый Delta DTM 1217 напряжение 12В емкость 17Ач | шт | 16
32 | Батарея SVEN SV1270 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная герметизированная SVEN SV1270 напряжение 12В емкость 7Ач | шт | 16
33 | Коммутатор NIS-3500-3408PGE NSGate | Коммутатор NIS-3500-3408PGE имеет 8 портов Ethernet 10/100/1000Base-T и четыре слота для установки оптических SFP модулей; производитель NSGate | шт | 1
34 | Расширитель С2000-АР1 исп.03 | Расширитель адресный С2000-АР1 исполнение 03 | шт | 2
35 | Замок ALer AL-300 Premium | Замок электромагнитный ALer AL-300 Premium | шт | 5
36 | Источник АТН-1165 | Источник питания импульсный АТН-1165, Актаком | шт | 1
37 | Накопитель 5MS23AA#ABB HP | Накопитель EX950 5MS23AA#ABB HP тип: SSD; интерфейс: PCI-E 3.0 x4; форм-фактор: M.2; емкость: 1000Гб | шт | 6
38 | Накопитель SSD WDS500G3X0C WD | Накопитель WD Black SN750 (WDS500G3X0C); тип: SSD; интерфейс: SATA III; форм-фактор: M.2; емкость: 500Гб | шт | 6
39 | Диск WD WD30EZRZ | Диск жесткий Western Digital WD Blue Desktop WD30EZRZ 3TB HDD SATA III 3,5" 5400 об/мин | шт | 4
40 | Фотоловушка Филин 120 | Фотоловушка Филин 120 тепловизор: 3 уровня; ИК-фильтр(ночная съемка): дальность 20м; линза: F=3,14; угол обзора: 120град.; дисплей/сенсор: 2,0-дюймовый TFT/5 MP Color CMOS; время срабатывания датчиков: 0,5с; разрешение фото: 16Мп; разрешение видео: FullHD 1080P/720P VGA; водонепроницаемость: IP54; время автономной работы: до 2 мес; питание: 8xAA батарей; внешняя память: SD/MMC карты до 32Гб(10 класс); рабочие температуры: -30+70град. | шт | 3
41 | Медиаконвертер DMC-920Т D-Link | Медиаконвертер DMC-920Т D-Link 10/100Base-TX и 1 портом 100Base-FX с разъемом SC(ТХ 1550нм RX 1310нм) | шт | 2
42 | Медиаконвертер DMC-920R D-Link | Медиаконвертер серый DMC-920R D-Link корпус металлический размеры 120x25x88мм | шт | 2
43 | Преобразователь С2000-ПИ | Преобразователь интерфейсов повторитель интерфейса С2000-ПИ | шт | 2
44 | Блок контроля С2000-КДЛ | Блок контроля С2000-КДЛ двухпроводной линии до 127 извещателей | шт | 2
45 | Фонарь Яркий луч LH-190M Cobra‎ | Фонарь налобный Яркий луч LH-190M Cobra‎ | шт | 3
46 | Мышь XL-750MK A4 Tech | Мышь лазерная черная XL-750MK A4 Tech разрешение сенсора мыши 3600 dpi USB | шт | 2
47 | Клавиатура Genius SlimStar 130 | Клавиатура черная проводная Genius SlimStar 130 Black USB длина кабеля: 1,4м; количество кнопок: 104; для правшей; итание USВ | шт | 5
48 | Мышь 31010116106 Genius DX-110 | Мышь черная 31010116106 Genius DX-110 USB PS/2 | шт | 5
49 | Преобразователь USB-RS485 | Преобразователь интерфейса USB-RS485 | шт | 4
50 | Преобразователь USB-RS232 | Преобразователь интерфейса USB-RS232 | шт | 4
51 | Видеокарта PH-GTX1650-O4G Asus | Видеокарта PH-GTX1650-O4G Asus 90YV0CV0-M0NA00 GTX1650; DVI; HDMI; DP; 4G; D5 | шт | 3
52 | Извещатель Зебра-60-B bluetooth | Извещатель радиоволновый Зебра-60-B bluetooth для охраны отдельных участков периметра; где применение двухпозиционных извещателей затруднено или невозможно | шт | 1
53 | Кнопка SB-7 стоп красная | Кнопка SB-7 стоп красная одна контактная группа 1р 3А 250В | шт | 30
54 | Элемент питания (батарейка) типа СR2430 3В | Элемент питания (батарейка) СR2430 напряжение 3В | шт | 10
55 | Замок ВС 0250-01/1-П53-01 | Замок навесной ВС 0250-01/1-П53-01 скоба и запорные штыри изготовлены из закаленной хромированной стали корпус чугун механизм защищен от замерзания пластиковый кожух защищает замок от внешнего воздействия окружающей среды в комплекте 3 ключа | шт | 20
56 | Лента АСКЛ Егоза | Лента армированная скрученая колючая Егоза | м | 100
57 | Зеркало досмотровое "Поиск-2" | Зеркало досмотровое "Поиск-2" | шт | 1
58 | Кабель HDMI(M)-HDMI(M) DEXP PRM-N050 | Кабель черный HDMI(M)-HDMI(M) DEXP PRM-N050 версия 2.0; 5м; коннектор: метал; оплетка: хлопок | шт | 4
ИТОГО без НДС, руб.
НДС, руб.
ВСЕГО с НДС, руб.
*Цена указана без учета НДС с округлением до рубля (без копеек) и включает все налоги (кроме НДС), иные обязательные платежи, а также расходы на тару, упаковку, транспортировку, страхование и прочие затраты, которые могут возникнуть при доставке продукции до склада заказчика, и должна быть фиксированной на весь срок действия предложения
1. Срок поставки: __________________________________________________________________
2. Способ доставки:
3. Грузополучатель:
4. Гарантийный срок:
Таблица 2.
Условия оплаты
№ п/п | Требования Заказчика
1 | Условия оплаты в соответствии с условиями проекта договора (в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания товарной накладной Покупателем и при условии наличия соответствующего счета-фактуры Поставщика на стоимость поставленной партии продукции)
Таблица 3.
Обеспечение обязательств
№ п/п | Требования Заказчика
1 | Обеспечение исполнения обязательств в соответствии с условиями проекта договора (без протокола разногласий)
Примечания:
1. Подтверждаем, что все налоги (за исключением НДС России), сборы, отчисления и другие платежи, которые в соответствии с Документацией должны оплачиваться поставщиком (исполнителем) при выполнении договора, включены в цену Заявки.
2. Участник информирован о том, что те позиции, по которым в данном перечне Участником не указаны цены должны выполняться (поставляться). Эти позиции не будут оплачиваться Заказчиком после выполнения работ (оказания услуг), а будут покрываться за счет цены Заявки.
3. В случае расхождения между ценой за единицу, умноженной на количество единиц, и итоговой ценой преимущество имеет цена единицы продукции, умноженная на количество единиц.
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)