## Формат ТКП
Форма Технико-коммерческого предложения
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. №__________
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Лот №3 Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО "Юнипро"
Наименование и адрес Участника: _________________________________
По настоящему предложению поставляется следующая продукция:
Таблица 1
Общее название продукции: Поставка ЗИП для технического обслуживания ИТСО для нужд филиалов ПАО "Юнипро"
№ п/п | Наименование продукции | Полное описание | Ед. изм. | Кол-во | Наименование продукции Участника | Ед. изм. | Кол-во | *Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | Коммутатор EDS-510E-3GTXSFP-T MOXA | Коммутатор EDS-510E-3GTXSFP-T MOXA; Промышленный 10-портовый управляемый коммутатор: 7 портов 10/100 BaseT(X) Ethernet; 3 комбо-порта Gigabit Ethernet (RJ-45 + SFP); -40...+75С | шт | 8
2 | Оповещатель свето-звуковой (Сирена комбинированная) Маяк 12к | Оповещатель свето-звуковой (Сирена комбинированная) Маяк 12к | шт | 2
3 | Считыватель PNR-EH15 Parsec | Считыватель бесконтактный PNR-EH15 Parsec предназначен для работы в составе систем контроля и управления доступом, для идентификации пользователей с помощью низкочастотных (125 кГц) бесконтактных (proximity) карт. | шт | 3
4 | Считыватель CP-Z-2 (мод. Е Р) IronLogic | Считыватель накладной CP-Z-2 (мод. Е Р) IronLogic для передачи контроллеру поднесенной к считывателю proximity карты, расстояние считывания 1-2 см, карты EM-Marin, выход Touch Memory, Wiegand-26. Световая индикация. | шт | 5
5 | Датчик ДПМГ-2/100 | Датчик положения створок ворот магнитогерконовый ДПМГ-2/100 артикул 00066512 | шт | 10
6 | Коммутатор NIS-3200-205GS(64G5SFP2) | Коммутатор NIS-3200-205GS(64G5SFP2) | шт | 5
7 | Коммутатор NIS-3500-2408GE(65LGG512) | Коммутатор NIS-3500-2408GE(65LGG512) | шт | 10
8 | Монитор БТ-23.6-УЛ | Монитор уличный широкоформатный настенный БТ-23.6-УЛ размер: 23,6"; полностью герметичный корпус IP65 по всему корпусу; корпус сталь 2мм; система автоматического климат-контроля встроенная; защитное каленое стекло 4мм | шт | 1
9 | Замок ML-194K 03 AccordTec | Замок электромагнитный ML-194K 03 AccordTec | шт | 3
10 | Элемент питания (батарейка) типа СR2430 3В | Элемент питания (батарейка) СR2430 напряжение 3В | шт | 20
11 | Выключатель концевой ВК-300-БР-11-67У2 | Выключатель концевой ВК-300-БР-11-67У2; Количество полюсов-4; Степень защиты-IP67; Комбинация контактов-1нз+1нр; Номинальный ток-16 А, | шт | 10
12 | Пост ПКЕ-222-2 | Пост кнопочный ПКЕ-222-2 | шт | 10
13 | Блок С2000-СП2 | Блок релейный С2000-СП2 | шт | 10
14 | Прибор С2000-АР-8 | Прибор приемно-контрольный С2000-АР-8 | шт | 4
15 | Преобразователь С2000-Ethernet | Преобразователь интерфейса С2000-Ethernet RS485 RS232 в Ethernet | шт | 4
16 | Контроллер С2000-КДЛ | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ АЦДР.426469.012 системы охраны интегрированной Орион | шт | 4
17 | Комплект автоматики SW-5000KIT DoorHan | Комплект автоматики SW-5000KIT DoorHan для распашных ворот; в составе привода: SWING-5000 2 штуки; блок управления PCB-SW; ключ-кнопка KEYSWITCH-N; фотоэлементы PHOTOCELL-N; сигнальная лампа LAMP | шт | 1
18 | Фотоэлементы PHOTOCELL-N Doorhan | Фотоэлементы Doorhan PHOTOCELL-N; Комплект 2 шт; Фотоэлементы безопасности накладные дальностью до 40 метров | шт | 4
19 | Подшипник 180205 ГОСТ 520-2011 (имп.об. 6205 2RS) | Подшипник качения шариковый радиальный однорядный 180205 по ГОСТ 520-2011 (импортное обозначение 6205 2RS); размер (dвнутр х Dвнешн х Bширина) 25х52х15 мм; Двустороннее резиновое уплотнение (180/2RS); | шт | 15
20 | Кнопка Астра-РИ-М РПДК | Кнопка вызова экстренных оперативных служб Астра-РИ-М РПДК | шт | 20
21 | Аккумулятор DTM 1207 Delta | Аккумулятор DTM 1207 Delta напряжение 12В емкость 7Ач для источников бесперебойного питания 151х65х95мм | шт | 20
22 | Батарея DTM 1212 Delta | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная DTM 1212 Delta напряжение 12В | шт | 16
23 | Извещатель LX-402 | Извещатель объемный LX-402 для обнаружения проникновения в охраняемое пространство; для использования на улице в системах охранной сигнализации | шт | 3
24 | Извещатель охранный LX-802N Optex | Извещатель охранный LX-802N Optex оптико-электронный с зоной обнаружения типа "штора", уличный, дальность зоны обнаружения 24 м, ширина зоны обнаружения 2 м, переключаемые контакты, напряжение питания 10,8...13,2 В, ток потребления до 25 мА, степень защиты оболочкой IP54, диапазон рабочих температур -30...+50°С, габаритные размеры 141x74,8x57,5 мм | шт | 3
25 | Модуль SFP-1GLXLC-T MOXA | Модуль SFP-1GLXLC-T MOXA для передачи данных по оптическому каналу | шт | 2
26 | Коммутатор DH-PFS4210-8GT-DP Dahua | Коммутатор DH-PFS4210-8GT-DP, промышленный 10-портовый гигабитный коммутатор с 8-РОЕ портами, управляемый, производитель - Dahua. | шт | 4
27 | Трансивер SNR-SFP-LX-20 | Модуль оптический SNR-SFP-LX-20 дальность до 20км(14дБ); 1310нм | шт | 10
28 | Трансивер SNR-SFP-W53-40 SFP | Трансивер одномодовый SNR-SFP-W53-40 SFP 1000Base-BX; SC; wavelength TX-1550нм/RX-1310нм; до 40км | шт | 10
29 | Трансивер SNR-SFP-W35-40 SFP | Трансивер одномодовый SNR-SFP-W35-40 SFP 1000Base-BX; SC; wavelength TX-1310нм/RX-1550нм; до 40км | шт | 10
30 | Кнопка AT-H805A AccordTec | Кнопка выхода металлическая накладная AT-H805A AccordTec; габариты 82х32х25 мм; тип контактов НР | шт | 5
31 | Разъем 16660 Nikomax RJ-45/8Р8С | Разъем 16660 Nikomax RJ-45/8Р8С под витую пару 100 штук | шт | 5
32 | Колпачок Boot-GY RJ-45 Hyperline | Колпачок изолирующий серый Boot-GY RJ-45 Hyperline | шт | 5000
33 | Комплект КДЗС 40 | Комплект КДЗС 40 для защиты места сварки волоконных световодов от повреждений | шт | 200
34 | Комплект КДЗС 60 | Комплект КДЗС 60мм для защиты места сварки волоконных световодов от повреждений | шт | 200
35 | Разъем SZC-16-RJ45-1 IP68 | Разъем герметичный SZC-16-RJ45-1, тип - RJ-45 (2 x 8P8C розетка), категория - 5Е, класс защиты - IP68. | шт | 50
36 | Плата управления ZBKN 3199ZBK-10 Came | Плата управления ZBKN 3199ZBK-10 Came | шт | 2
37 | Плата управления PCB-SL Doorhan | Плата управления PCB-SL Doorhan | шт | 2
38 | Лампа светодиодная 160-260В АС/DC 5-9Вт Е14 цвет нейтральный 3500–5300K | Лампа светодиодная; Напряжение: 160-260В; Род тока: переменный и постоянный; Мощность: 5-9Вт; Цоколь: Е14; Цвет свечения: нейтральный 3500–5300K | шт | 10
39 | Разъем-штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой | Разъем питания для камер наблюдения (DC папа, штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой, 2 пина) | шт | 200
40 | Разъем SR-BNC-J Sarmatt | Разъем SR-BNC-J Sarmatt для подключения видеосигнала видеокамер к устройствам передачи и приема по кабелю типа витая пара; напряжение питания: 12-24В; ток максимально допустимый: 0,5А; рабочая температура: -50+60град. | шт | 200
41 | Карта SlimProx em-marine | Карта тонкая SlimProx em-marine proximity под печать | шт | 500
42 | Наклейка на карту "Пауч" (75х52) | Наклейка на карту "Пауч" (75х52) | шт | 3000
43 | Комплект MK120 Black Logitech | Комплект клавиатура и мышь черные проводные MK120 Logitech интерфейс подключения: USB | шт | 5
44 | Передатчик KVM HKM02BT-4K | Передатчик KVM HKM02BT-4K для передачи сигнала HDMI, USB, аудио, RS232, ИК-сигналов на расстояние до 150м, производитель Smart Cabling Transmission Corp. | шт | 3
45 | Приемник KVM HKM02BR-4K | Приемник KVM HKM02BR-4K для передачи сигнала HDMI, USB, аудио, RS232, ИК-сигналов на расстояние до 150м, производитель Smart Cabling Transmission Corp. | шт | 3
46 | Светильник Заря-С-L исп. К/П | Светильник светодиодный двухрежимный Заря-С-L исп. К/П, тип источника света - светодиодный, способ установки - на кронштейн, степень защиты - IP66, мощность ламп - 42Вт, количество ламп-1, артикул AV-0804, производитель ТвинПро. | шт | 15
47 | Преобразователь NPORT 5150 Moxa | Преобразователь интерфейсов(конвертер) NPORT 5150 Moxa из RS-232/422/485 разъем DB9 в 100BASE-TX по витой паре разъем RJ-45 скорость передачи данных до 921 600бит/с максимальная длина кабеля 100м | шт | 3
48 | Датчик С2000-ВТ | Датчик влажности и температуры С2000-ВТ питание от двухпроводной линии от С2000-КДЛ | шт | 15
49 | Шнур 2FC/UPC-2SC/UPC-SM-15м | Шнур оптический Duplex 2FC/UPC-2SC/UPC-SM-15м | шт | 3
50 | Шнур 2FC/UPC-2SC/UPC-SM-10м | Шнур оптический Duplex 2FC/UPC-2SC/UPC-SM-10м | шт | 3
51 | Трансивер SNR-SFP+LR-20 | Трансивер SNR-SFP+LR-20 Модуль SFP+ оптический; дальность: до 20км (11 dB); рабочая длина волны: 1310нм | шт | 6
52 | Шнур оптический переходной FC-SC, UPC, SM 9/125, Simplex, 1м | Шнур оптический переходной, тип коннекторов: FC-SC, тип полировки: UPC, тип волокна: SM 9/125,тип исполнения: Simplex, длина: 1м | шт | 30
53 | Патч-корд FC-SC SM 9/125 Simplex 3м | Патч-корд оптический одномодовый FC-SC SM 9/125 Simplex 3м | шт | 10
54 | Источник SMX2200HV APC Smart-UPS X 2200BA | Источник питания SMX2200HV APC Smart-UPS X 2200BA | шт | 1
55 | Дюралайт DL-LED-10-3TC | Дюралайт РRO светодиодный DL-LED-10-3TC | шт | 20
56 | Диск WD81PURZ WD Purple | Диск жесткий WD81PURZ WD Purple HDD 8000Гб; Serial ATA III; 5400rpm; 256Мб; 3,5" | шт | 10
57 | IР-камера уличная DS-2DF7225IX-AEL Hikvision | IР-камера уличная скоростная поворотная DS-2DF7225IX-AEL Hikvision с ИК подсветкой до 150м, разрешение 2Мп, оптическое увеличение 25х, степень защиты IP66. | шт | 1
58 | Видеокамера DH-SD59430U-HNI Dahua | Видеокамера IP скоростная поворотная DH-SD59430U-HNI Dahua, с ИК подсветкой до 100м, разрешение 4 Мп, оптическое увеличение 30х, степень защиты IP66. | шт | 2
59 | Видеокамера DH-IPC-HFW5431EP-ZHE Dahua | Видеокамера IP DH-IPC-HFW5431EP-ZHE Dahua 4 Мп, с ИК подсветкой до 50м, с защитой корпуса от механических воздействий, разрешение 4 Мп, степень защиты IP67. | шт | 8
60 | Видеорегистратор DHI-NVR5232-4KS2 Dahua | Видеорегистратор 32-ти канальный мультиформатный DHI-NVR5232-4KS2 Dahua | шт | 1
61 | Устройство УК-ВК исп.12 БОЛИД | Устройство коммутационное УК-ВК исп.12 БОЛИД применяется в системах охранно-пожарной сигнализации. | шт | 5
62 | Видеокарта GeForce GT 710 (GT710-4H-SL-2GD5) ASUS | Видеокарта GeForce GT 710 (GT710-4H-SL-2GD5) ASUS. | шт | 3
63 | Источник СКАТ-2400И7 исп.5000 | Источник питания СКАТ-2400И7 исп.5000, производитель Бастион | шт | 5
ИТОГО без НДС, руб.
НДС, руб.
ВСЕГО с НДС, руб.
*Цена указана без учета НДС с округлением до рубля (без копеек) и включает все налоги (кроме НДС), иные обязательные платежи, а также расходы на тару, упаковку, транспортировку, страхование и прочие затраты, которые могут возникнуть при доставке продукции до склада заказчика, и должна быть фиксированной на весь срок действия предложения
1. Срок поставки: __________________________________________________________________
2. Способ доставки:
3. Грузополучатель:
4. Гарантийный срок:
Таблица 2.
Условия оплаты
№ п/п | Требования Заказчика
1 | Условия оплаты в соответствии с условиями проекта договора (в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания товарной накладной Покупателем и при условии наличия соответствующего счета-фактуры Поставщика на стоимость поставленной партии продукции)
Таблица 3.
Обеспечение обязательств
№ п/п | Требования Заказчика
1 | Обеспечение исполнения обязательств в соответствии с условиями проекта договора (без протокола разногласий)
Примечания:
1. Подтверждаем, что все налоги (за исключением НДС России), сборы, отчисления и другие платежи, которые в соответствии с Документацией должны оплачиваться поставщиком (исполнителем) при выполнении договора, включены в цену Заявки.
2. Участник информирован о том, что те позиции, по которым в данном перечне Участником не указаны цены должны выполняться (поставляться). Эти позиции не будут оплачиваться Заказчиком после выполнения работ (оказания услуг), а будут покрываться за счет цены Заявки.
3. В случае расхождения между ценой за единицу, умноженной на количество единиц, и итоговой ценой преимущество имеет цена единицы продукции, умноженная на количество единиц.
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)