## Формат ТКП
Форма Технико-коммерческого предложения
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. №__________
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Лот №5 Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО "Юнипро"
Наименование и адрес Участника: _________________________________
По настоящему предложению поставляется следующая продукция:
Таблица 1
Общее название продукции: Поставка ЗИП для технического обслуживания ИТСО для нужд филиалов ПАО "Юнипро"
№ п/п | Наименование продукции | Полное описание | Ед. изм. | Кол-во | Наименование продукции Участника | Ед. изм. | Кол-во | *Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | Кабель HDMI-HDMI 19M/19M Telecom v1.4 20м | Кабель интерфейсный HDMI-HDMI 19M/19M Telecom v1.4 для передачи цифрового видео и аудио сигнала; разьем мама-мама; длина 20м | шт | 2
2 | Кабель DVI-DVI Dual Link Premier 20м | Интерфейсный кабель DVI-DVI Dual Link Premier для передачи цифрового сигнала; разьем папа-папа; длина 20м | шт | 2
3 | Пигтейл PT-SC-9 Cabeus | Пигтейл PT-SC-9 Cabeus короткий отрезок оптического волокна оконцованный с одной стороны оптическим коннектором | шт | 10
4 | Преобразователь USB-RS232 | Преобразователь интерфейса USB-RS232 | шт | 1
5 | Преобразователь С2000-USB | Преобразователь интерфейса С2000-USB USB/RS485 | шт | 2
6 | Контроллер С2000-КДЛ | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ АЦДР.426469.012 системы охраны интегрированной Орион | шт | 6
7 | Преобразователь С2000-ПИ | Преобразователь/повторитель интерфейса RS-485 С2000-ПИ АЦДР.426469.019 системы охраны интегрированной Орион | шт | 1
8 | Блок С2000-СП1 | Блок релейный С2000-СП1 | шт | 4
9 | Блок С2000-СП2 | Блок релейный С2000-СП2 | шт | 4
10 | Прибор С2000-АР-8 | Прибор приемно-контрольный С2000-АР-8 | шт | 4
11 | Извещатель ИО 207-5 Радий-ДМ | Извещатель двухпозиционный радиоволновый линейный охранный ИО 207-5 Радий-ДМ | шт | 4
12 | Обогреватель R5FSHT250 DKC | Обогреватель стандартный R5FSHT250 DKC 250Вт с вентилятором | шт | 10
13 | Батарея Delta DT 1207 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная Delta DT 1207 напряжение 12В емкость 7Ач | шт | 15
14 | Извещатель Гюрза-035ПЗ | Извещатель универсальный периметральный охранной сигнализации Гюрза-035ПЗ | шт | 10
15 | Извещатель Зебра-30 (24) | Извещатель радиоволновый однопозиционный Зебра-30 (24); длина зоны обнаружения 2,5-30 м; напряжение питания извещателя 12-30 В; рабочая частота 24,05-24,25 ГГц | шт | 2
16 | Провод П-274М 2х0,5 | Провод связи с жилами из медных и стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляциейа высокой плотности П-274М 2х0,5-0,66 0,66кВ | км | 1
17 | Монитор 55" C5519Q Dell | Монитор жидкокристаллический черный Dell C5519Q, размер экрана 55", разрешение 3840x2160, время отклика 8 мс, яркость 350 кд/м2, контрастность 4000-1, углы обзора 178°/178°, тип матрицы VA, разъем HDMIx2, VGA, 2x10W Spk, 3xUSB 3.0. | шт | 1
18 | Монитор 21.5" P2219H Dell | Монитор жидкокристаллический черный DellP2219H, размер экрана 21.5", разрешение 1920 x 1080, время отклика 8 мс, яркость 250 кд/м2, контрастность 1000-1, углы обзора 178°/178°, тип матрицы VA, разъем DisplayPort, HDMI, VGA, 2xUSB 3.0. | шт | 5
19 | Кабель DVI-DVI Dual Link Premier 20м | Интерфейсный кабель DVI-DVI Dual Link Premier для передачи цифрового сигнала; разьем папа-папа; длина 20м | шт | 1
20 | Сплиттер PoE STS 01P | Сплиттер PoE STS 01P | шт | 15
21 | Блок питания S-600-24 SWGroup | Блок питания S-600-24. Выходное напряжение 24В, мощность 600Вт, выходной ток 25A. Производитель SWGroup | шт | 2
22 | Процессор Intel Core i5-6500 Skylake (3200MHz, LGA1151, L3 6144Kb) OEM | Процессор CPU Core i5-6500 Intel 3,2 GHz/4core/LGA1151 | шт | 4
23 | Блок Corsair RM550x 550Вт | Блок питания Corsair RM550x, Форм-фактор ATX, Мощность 550 Вт, Стандарт ATX12V 2.3, Тип разъема для материнской платы 20+4 pin. | шт | 5
24 | Кабель SAS ACD ACD-RA8087-SATASB-10M (6705173-100) | Кабель интерфейсный SAS ACD ACD-RA8087-SATASB-10M (6705173-100) SAS Cable controller RAID | шт | 2
25 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 | Кабель плоский ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 общее число токопроводящих жил 3 пониженной горючести с пониженным газо-дымовыделением сечение основных токопроводящих жил 1,5мм2 материал жил медь материал изоляции ПВХ пластикат номинальное напряжение 0,66кВ конструкция токопроводящих жил однопроволочная жила | м | 300
26 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х2,5 0,66кВ | Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х2,5 0,66кВ Тип...-Силовой, Конструкция токопроводящих жил-однопроволочная, Вид брони и защитного покрова-без защитного покрова, Материал жил-медь, Сечение основных токопроводящих жил-2,5, Материал изоляции-ПВХ, Номинальное напряжение-0,66, Горючесть-не поддерживает горение, Общее число токопроводящих жил-2, Марка-ВВГ-Пнг(А), | км | 0.3
27 | Кабель РК 50-2-16 | Кабель радиочастотный РК 50-2-16 без защитного покрова материал изоляции полиэтилен материал жил медь | м | 500
28 | Выключатель 2CDS283001R0278 ABB S203P Z2 | Выключатель автоматический трехполюсный 2CDS283001R0278 ABB S203P Z2 с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями; номинальный ток: 2А | шт | 4
29 | Электропривод SWING-3000PRO Doorhan | Электропривод SWING-3000PRO Doorhan, максимальная длина створки - 3 м, максимальная масса створки - 400кг. | шт | 2
30 | Привод CAME F1000 | Привод рычажный CAME F1000 для распашных ворот; ширина створки до 4м; вес створки до 800кг; IP54; размеры привода: 340х158х182мм | шт | 2
31 | Блок питания S-40-12 SWGroup | Блок питания S-40-12 SWGroup, напряжение 12В, потребляемый ток 3,3A, мощность 40Вт. | шт | 2
32 | Блок 002ZF1N CAME | Блок управления распашными воротами 002ZF1N CAME | шт | 2
33 | Считыватель SR-R150K STRAZH | Считыватель карт с кодонаборной панелью STRAZH SR-R150K. | шт | 4
34 | Коммутатор 5x10 EDS-P206A-4POE-S-SC-T Moxa | Коммутатор индустриальный 5x10 EDS-P206A-4POE-S-SC-T Moxa | шт | 3
35 | Кабель HDMI(m)-HDMI(m) 20м | Кабель аудио-видео HDMI(m)-HDMI(m), длина 20 метра | шт | 1
36 | Удлинитель NRP-161PRi NSGate | Удлинитель модель NRP-161PRi. 2 Ethernet 10/100Base-TX + PoE 72W/60W/30W, 1 PD/ 1 PSE, температура применения -40+60C, производитель NSGate | шт | 1
37 | Грозозащита РГ 4GPoE-1-220 исп 2 | Грозозащита РГ 4GPoE-1-220 исп 2 | шт | 10
38 | Диск жесткий ST10000VE0008 Seagate | Диск жесткий ST10000VE0008 Seagate, HDD 10000GB (10 TB), SATA-III, серия SkyHawk (ST10000VE0008), частота вращения-7200, Объем буфера-256Мб. | шт | 12
39 | Накопитель SSD 2,5" Western Digital WDS120G2G0A | Накопитель SSD 2,5" Western Digital, артикул WDS120G2G0A, WD Green 120GB SATA-III TLC 545/465MB/s 7mm | шт | 4
40 | Контроллер сетевой СКУД Elsys-MB-Pro4 | Контроллер сетевой СКУД Elsys-MB-Pro4 | шт | 4
41 | Контроллер сетевой СКУД Elsys-MB-Net | Контроллер сетевой СКУД Elsys-MB-Net | шт | 2
42 | Термостат YCE-TNC-00-60 IEK | Термостат YCE-TNC-00-60 IEK, диапазон регулировки температуры - от 0 до +60. | шт | 5
43 | Видеокарта Geforce GTX 1650 Nvidia | Видеокарта Geforce GTX 1650, 4GB. Производитель Nvidia | шт | 3
44 | Видеокарта MSI nVidia GeForce GT 1030 LP OS | Видеокарта MSI nVidia GeForce GT 1030 LP OS | шт | 6
45 | Переключатель KVM CS1316 ATEN | Переключатель настольный KVM CS1316 ATEN. | шт | 1
46 | Источник СКАТ-2400 исп.6/10 | Источник питания резервированный СКАТ-2400 исп.6/10, производитель Бастион. | шт | 2
47 | Коммутатор EDS-408A-SS-SC Moxa | Промышленный 8-портовый управляемый коммутатор EDS-408A-SS-SC Moxa; 6 портов 10/100 BaseT Ethernet; 2 порта 100BaseFX одномодовое волокно; разъем SC | шт | 1
48 | Прибор Сигнал-20П SMD | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 20 шлейфов Сигнал-20П SMD | шт | 6
49 | Блок питания для мониторов LG 19V-1,7A (6.5 - 4,5mm) | Блок питания для мониторов LG 19V-1,7A (6.5 - 4,5mm) | шт | 5
50 | Кабель ParLan F/UTP Cat5e ZHнг(А)-HF 4х2х0,52 | Кабель парной скрутки ParLan F/UTP Cat5e ZHнг(А)-HF 4х2х0,52 для СКС и IP-сетей имеет 4 пары жил диаметром 0,52мм(24 AWG); категория 5e | шт | 1
51 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х25ок-1 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х25ок-1 без защитного покрова сечение основных токопроводящих жил 25мм2 материал изоляции поливинилхлоридные композиции материал жил медь конструкция токопроводящих жил однопроволочная круглая жила общее число токопроводящих жил 3 номинальное напряжение 1кВ пониженной пожароопасности с низким дымовыделением | км | 0.3
52 | Шнур ШВВП 2х0,75-0,38 | Шнур соединительный с параллельными медными жилами из мишурных нитей с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката гибкий ШВВП 2х0,75-0,38 0,38кВ | км | 0.3
53 | Материнская плата GigaByte GA-Z170M-D3H | Материнская плата GigaByte GA-Z170M-D3H | шт | 4
54 | Память SO-DDR4 4 Gb 2133MHz HP | Память SO-DDR4 4 Gb 2133MHz HP | шт | 8
55 | Светильник L-lego 55 Ledel | Светильник модульный L-lego 55 Ledel из 16 светодиодов; повортное крепление; с пазами ласточкин хвоост | шт | 16
56 | Извещатель AX-200 TF | Извещатель ИК активный уличный AX-200 TF | шт | 5
57 | Аккумулятор HR 1218 Delta | Аккумулятор свинцово-кислотный HR 1218 Delta типоразмер 167х77х181мм | шт | 5
58 | Кабель КСПВ 4х0,5 | Кабель телефонный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова гибкий КСПВ 4х0,5 | м | 200
59 | Кабель КСПВ 6х0,5 | Кабель телефонный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова гибкий КСПВ 6х0,5 | км | 0.2
60 | Средство обнаружения Барьер-200Т | Средство обнаружения Барьер-200Т радиоволновый двухпозиционный извещатель | шт | 1
61 | Коммутатор EDS-510E-3GTXSFP-T MOXA | Коммутатор EDS-510E-3GTXSFP-T MOXA; Промышленный 10-портовый управляемый коммутатор: 7 портов 10/100 BaseT(X) Ethernet; 3 комбо-порта Gigabit Ethernet (RJ-45 + SFP); -40...+75С | шт | 1
62 | Считыватель Proximity Proxy-3A | Считыватель Proximity Proxy-3A | шт | 10
63 | Блок питания DRP-240-24 Mean Well | Блок питания DRP-240-24 Mean Well; напряжение 24В; ток 10А | шт | 4
64 | Расширитель С2000-АР1 исп.03 | Расширитель адресный С2000-АР1 исполнение 03 | шт | 20
65 | Провод ПВС 3х1,5 | Провод соединительный ПВС 3х1,5 материал жил медь номинальное напряжение 0,38кВ материал оболочки резина материал изоляции резиа сечение токопроводящих жил 1,5мм2 количество жил 3 | м | 200
66 | Батарея DURACELL Basic AAA/LR03 M | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер AAA(LR03) Basic AAA/LR03 MN2400 напряжение 1,5В | шт | 40
67 | Коммутатор EDS-G205-1GTXSFP MOXA | Коммутатор EDS-G205-1GTXSFP MOXA. | шт | 2
68 | Коммутатор EDS-G205A-4PoE MOXA | Коммутатор EDS-G205A-4PoE MOXA. | шт | 1
69 | Плата RTD-15.715.00-02(P-S-BU-050) Perco | Плата управления RTD-15.715.00-02(P-S-BU-050) Perco осуществляет управление бесконтактным двигателем постоянного тока при помощи трехфазного мостового инвертора и микроконтроллера путем подачи напряжения сложной формы на обмотки двигателя; для формирования управляющего напряжения и определения скорости вращения используются сигналы от датчиков положения ротора при этом реализуется замкнутая система управления скоростью вращения ротора | шт | 2
ИТОГО без НДС, руб.
НДС, руб.
ВСЕГО с НДС, руб.
*Цена указана без учета НДС с округлением до рубля (без копеек) и включает все налоги (кроме НДС), иные обязательные платежи, а также расходы на тару, упаковку, транспортировку, страхование и прочие затраты, которые могут возникнуть при доставке продукции до склада заказчика, и должна быть фиксированной на весь срок действия предложения
1. Срок поставки: __________________________________________________________________
2. Способ доставки:
3. Грузополучатель:
4. Гарантийный срок:
Таблица 2.
Условия оплаты
№ п/п | Требования Заказчика
1 | Условия оплаты в соответствии с условиями проекта договора (в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания товарной накладной Покупателем и при условии наличия соответствующего счета-фактуры Поставщика на стоимость поставленной партии продукции)
Таблица 3.
Обеспечение обязательств
№ п/п | Требования Заказчика
1 | Обеспечение исполнения обязательств в соответствии с условиями проекта договора (без протокола разногласий)
Примечания:
1. Подтверждаем, что все налоги (за исключением НДС России), сборы, отчисления и другие платежи, которые в соответствии с Документацией должны оплачиваться поставщиком (исполнителем) при выполнении договора, включены в цену Заявки.
2. Участник информирован о том, что те позиции, по которым в данном перечне Участником не указаны цены должны выполняться (поставляться). Эти позиции не будут оплачиваться Заказчиком после выполнения работ (оказания услуг), а будут покрываться за счет цены Заявки.
3. В случае расхождения между ценой за единицу, умноженной на количество единиц, и итоговой ценой преимущество имеет цена единицы продукции, умноженная на количество единиц.
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)