## Формат ТКП
Форма Технико-коммерческого предложения
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. №__________
Внимание! Отклонение от данной формы Технико-коммерческого предложения, либо предоставление собственной формы Технико-коммерческого предложения недопустимо и не будет принято к рассмотрению.
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование и адрес Участника: _____________________________________________________
По настоящему предложению поставляется следующая продукция:
Таблица 1
Общее название продукции: "Поставка оборудования и лицензий для проекта D365 ПАО «Юнипро»"
№ п/п | Наименование | Артикул | Комплектация | Ед. изм. | Кол-во | Требуемый срок поставки | Наименование продукции Участника | Ед. изм. | Кол-во | *Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Предлагаемый срок поставки
1 | Сервер Lenovo ThinkSystem SR650 7X06CTO1WW, 2xCPU Xeon 6258R 2.7GHz, B4H4 24x64GB DDR4 2933MHz, 2xBCFR P5600 3.2TB NVME, 2xATZU EmulexFC 16Gb, AUKK LOM 4xSFP+, 2xB8HS 240GB SSD, 2xBEAP LAN10/25 SFP28, 2x1600W, 5Yr Foundat Srv, 4xSFP28-25G, 4xSFP+10G в составе: |  |  | шт | 7 | 15.03.2021-31.03.2021
2 |  | 7X06CTO1WW | Server : ThinkSystem SR650 - 3yr Warranty | шт | 1
3 |  | AUVV | ThinkSystem SR650 2.5" Chassis with 8, 16 or 24 bays | шт | 1
4 |  | BAZR | Intel Xeon Gold 6258R 28C 205W 2.7GHz Processor | шт | 2
5 |  | B4H4 | ThinkSystem 64GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | шт | 24
6 |  | AUR5 | ThinkSystem 2U/Twr 2.5" AnyBay 8-Bay Backplane | шт | 1
7 |  | 5977 | Select Storage devices - no configured RAID required | шт | 1
8 |  | AUNL | ThinkSystem 430-8i SAS/SATA 12Gb HBA | шт | 1
9 |  | AUV2 | ThinkSystem 1610-4P NVMe Switch Adapter | шт | 1
10 |  | BCFR | ThinkSystem U.2 Intel P5600 3.2TB Mainstream NVMe PCIe 4.0 x4 Hot Swap SSD | шт | 2
11 |  | AUMV | ThinkSystem M.2 with Mirroring Enablement Kit | шт | 1
12 |  | B8HS | ThinkSystem M.2 5300 240GB SATA 6Gbps Non-Hot Swap SSD | шт | 2
13 |  | B4PB | ThinkSystem SR650 x16/x8/x16 PCIE Riser1 | шт | 1
14 |  | AURC | ThinkSystem SR550/SR650 x16/x8(or x16) PCIe FH Riser 2 Kit | шт | 1
15 |  | AUKK | ThinkSystem 10Gb 4-port SFP+ LOM | шт | 1
16 |  | ATZU | Emulex 16Gb Gen6 FC Single-port HBA | шт | 2
17 |  | BEAP | ThinkSystem Mellanox ConnectX-5 EN 10/25GbE SFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter | шт | 2
18 |  | AVWG | ThinkSystem 1600W (230V) Platinum Hot-Swap Power Supply | шт | 2
19 |  | 6311 | 2.8m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power Cable | шт | 2
20 |  | AUPW | ThinkSystem XClarity Controller Standard to Enterprise Upgrade | шт | 1
21 |  | AXCA | ThinkSystem Toolless Slide Rail | шт | 1
22 |  | AUS8 | ThinkSystem 2U EIA Latch w/ VGA Upgrade Kit | шт | 1
23 |  | AV1F | Lenovo 3m 25G SFP28 Active Optical Cable | шт | 4
24 |  | ATYY | Lenovo 3m SFP+ to SFP+ Active Optical Cable | шт | 4
25 |  | B0MK | Enable TPM 2.0 | шт | 1
26 |  | B7Y0 | Enable IPMI-over-LAN | шт | 1
27 |  | AURX | ThinkSystem 2U Security Bezel | шт | 1
28 |  | B4NL | ThinkSystem SR650 Refresh MB | шт | 1
29 |  | B6ZQ | ThinkSystem SR650 Agency Label Lenovo, No CCC | шт | 1
30 |  | AUSY | Lenovo ThinkSystem 2U 24 2.5"HDD Conf HDD sequence Label (12-15 NVMe) | шт | 1
31 |  | AUTF | ThinkSystem 4-7 sequence Label for 2U 2.5" | шт | 1
32 |  | AWFF | ThinkSystem SR650 WW Lenovo LPK | шт | 1
33 |  | B7HL | NVMe Cable- 2x8 Slimline SAS to x8 Slimline | шт | 1
34 |  | AUSN | P-Switch to 2U 8X2.5" HDD BP NVME Cable | шт | 1
35 |  | AUSM | MS 2nd 2U 8X2.5" Cable Kit | шт | 1
36 |  | BE0B | Non-Redundant | шт | 1
37 |  | B0ML | Feature Enable TPM on MB | шт | 1
38 |  | AUAK | 2U Bracket for Mellanox ConnectX-4 Lx 2x25GbE SFP28 Adapter | шт | 2
39 |  | AVJ2 | ThinkSystem 4R CPU HS Clip | шт | 2
40 |  | AUSZ | ThinkSystem SR650 Service Label LI | шт | 1
41 |  | AWF9 | ThinkSystem Response time Service Label LI | шт | 1
42 |  | AURR | ThinkSystem M3.5 Screw for Riser 2x2pcs and Planar 5pcs | шт | 4
43 |  | B173 | Companion Part for XClarity Controller Standard to Enterprise Upgrade in Factory | шт | 1
44 |  | AUT9 | ThinkSystem 1600W RDN PSU Caution Label | шт | 1
45 |  | AUSA | Lenovo ThinkSystem M3.5" Screw for EIA | шт | 4
46 |  | B31F | ThinkSystem M.2 480GB SSD Thermal Kit | шт | 1
47 |  | AUTJ | ThinkSystem common Intel Label | шт | 1
48 |  | AVEN | ThinkSystem 1x1 2.5" HDD Filler | шт | 6
49 |  | AUSG | ThinkSystem SR650 6038 Fan module | шт | 1
50 |  | AUSF | Lenovo ThinkSystem 2U MS CPU Performance Heatsink | шт | 2
51 |  | AUTD | ThinkSystem SR650 model number Label | шт | 1
52 |  | AVWK | ThinkSystem EIA Plate with Lenovo Logo | шт | 1
53 |  | AUTA | XCC Network Access Label | шт | 1
54 |  | B0WB | ThinkSystem 8x25 Fixed Filler ASSM | шт | 2
55 |  | B0WV | ThinkSystem SR650 unuse BP Label 205W CPU | шт | 2
56 |  | AUTQ | ThinkSystem small Lenovo Label for 24x2.5"/12x3.5"/10x2.5" | шт | 1
57 |  | AURQ | Lenovo ThinkSystem 2U 3FH Riser Bracket | шт | 1
58 |  | AURP | Lenovo ThinkSystem 2U 2FH Riser Bracket | шт | 1
59 |  | AUSU | ThinkSystem Package for SR650 |  | 1
60 |  | A2HP | Configuration ID 01 | шт | 1
61 |  | 5374CM1 | Configuration Instruction | шт | 1
62 |  | AVE7 | ThinkSystem 430-8i SAS/SATA 12Gb HBA placement | шт | 1
63 |  | A2JX | Controller 01 | шт | 1
64 |  | A2HP | Configuration ID 01 | шт | 1
65 |  | 5WS7A01544 | Foundation Service - 5Yr NBD Resp SR650 | шт | 1
66 |  | 5641PX5 | XClarity Pro, Per Endpoint w/5 Yr SW S&S | шт | 1
67 |  | 1341 | Lenovo XClarity Pro, Per Managed Endpoint w/5 Yr SW S&S | шт | 1
68 |  | 3444 | Registration only | шт | 1
69 | Коммутатор Cisco Nexus N9K-C93180-FX-B24C, NXOS-ES-XF, QSFP-40/100-SRBD 8шт., CON-SNT-N93YCFXB 60month в составе: |  |  | шт. | 1 | 15.03.2021-31.03.2021
70 |  | N9K-C93180-FX-B24C | 2xNexus 93180YC-FX w/ 8x 100G Optics | шт | 1
71 |  | CON-SNT-N93YCFXC | SNTC-8X5XNBD 2xNexus 93180YC-FX w/ 8x QSFP-100G-PSM4- | шт | 1
72 |  | C1-SUBS-OPTOUT | OPT OUT FOR "Default" DCN Subscription Selection | шт | 2
73 |  | MODE-NXOS | Dummy PID for mode selection | шт | 2
74 |  | N9K-C93180YC-FX-B | Nexus 93180YC-FX bundle PID | шт | 1
75 |  | CON-SNT-N93YCFXB | SNTC-8X5XNBD Nexus 93180YC-FX bun |  | 1
76 |  | NXOS-9.3.5 | Nexus 9500, 9300, 3000 Base NX-OS Software Rel 9.3.5 | шт | 1
77 |  | NXK-ACC-KIT-1RU | Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit, 1RU front and rear removal | шт | 1
78 |  | NXA-FAN-30CFM-F | Nexus Fan, 30CFM, port side exhaust airflow | шт | 4
79 |  | NXA-PAC-500W-PE | Nexus NEBs AC 500W PSU - Port Side Exhaust | шт | 2
80 |  | NXOS-ES-XF | NX-OS Essentials license for Nexus 9300 (10G+) Platforms | шт | 1
81 |  | CON-ECMU-N9SWESXF | SWSS UPGRADES NX-OS Essentials license for Nexus 9300 | шт | 1
82 |  | NXK-PICK-BIDI | PID to select QSFP-100G-SR-BD Optic in the bundle | шт | 1
83 |  | QSFP-40/100-SRBD | 100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF | шт | 4
84 |  | N9K-C93180YC-FX-B | Nexus 93180YC-FX bundle PID | шт | 1
85 |  | CON-SNT-N93YCFXB | SNTC-8X5XNBD Nexus 93180YC-FX bun | шт | 1
86 |  | NXOS-9.3.5 | Nexus 9500, 9300, 3000 Base NX-OS Software Rel 9.3.5 | шт | 1
87 |  | NXK-ACC-KIT-1RU | Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit, 1RU front and rear removal | шт | 1
88 |  | NXA-FAN-30CFM-F | Nexus Fan, 30CFM, port side exhaust airflow | шт | 4
89 |  | NXA-PAC-500W-PE | Nexus NEBs AC 500W PSU - Port Side Exhaust | шт | 2
90 |  | CAB-C13-C14-2M-JP | Power Cord C13-C14, 2M/6.5ft Japan PSE mark | шт | 2
91 |  | NXOS-ES-XF | NX-OS Essentials license for Nexus 9300 (10G+) Platforms | шт | 1
92 |  | CON-ECMU-N9SWESXF | SWSS UPGRADES NX-OS Essentials license for Nexus 9300 | шт | 1
93 |  | NXK-PICK-BIDI | PID to select QSFP-100G-SR-BD Optic in the bundle | шт | 1
94 |  | QSFP-40/100-SRBD | 100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF | шт | 4
95 |  | CAB-C13-C14-2M-JP | Power Cord C13-C14, 2M/6.5ft Japan PSE mark | шт | 2
96 | Коммутаторы Cisco Catalyst 9500-32C-A, C9500-DNA-A-3Y, C9K-PWR-1600WACR/2, CON-SNT-C95AC032-60month в составе: |  |  | шт | 2 | 15.03.2021-31.03.2021
97 |  | C9500-32C-A | Catalyst 9500 32-port 100G only, Advantage | шт | 1
98 |  | C9500-NW-A | C9500 Network Stack, Advantage | шт | 1
99 |  | C9K-PWR-1600WAC-R | Catalyst 9500 1600W Power Supply | шт | 1
100 |  | C9K-PWR-1600WACR/2 | 1600W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | шт | 1
101 |  | CAB-C15-CBN-JP | Japan Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 12A, C14-C15 | шт | 2
102 |  | C9K-F1-SSD-BLANK | Cisco pluggable SSD storage | шт | 1
103 |  | C9K-T2-FANTRAY | Catalyst 9500 Type 5 front to back cooling Fan | шт | 5
104 |  | C9500-DNA-32C-A | C9500 DNA Advantage, Term License | шт | 1
105 |  | C9500-DNA-A-3Y | Cisco Catalyst 9500 DNA Advantage 3 Year License | шт | 1
106 |  | PI-LFAS-T | Prime Infrastructure Lifecycle & Assurance Term - Smart Lic | шт | 3
107 |  | PI-LFAS-AP-T-3Y | PI Dev Lic for Lifecycle & Assurance Term 3Y | шт | 3
108 |  | QSFP-100G-CU1M | 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 1m | шт | 4
109 |  | NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | шт | 1
110 |  | QSFP-100G-AOC7M | 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 7m | шт | 4
111 |  | SC9500HNPE-173 | Cisco Catalyst 9500H XE 17.3 UNIVERSAL - NPE | шт | 1
112 |  | QSFP-100G-CU3M | 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 3m | шт | 2
113 |  | CON-SNT-C95AC032 | SNTC-8X5XNBD Catalyst 9500 32-port 100G only, Advanta | шт | 1
114 | Коммутаторы Cisco Nexus MDS 9148S 16G FC, M9148S-PL12, DS-SFP-FC16G-SW-24шт в составе: |  |  | шт | 2 | 15.03.2021-31.03.2021
115 |  | DS-C9148S-12PK9 | MDS 9148S 16G FC switch, w/ 12 active ports | шт | 1
116 |  | CON-SNT-C48S | SNTC-8X5XNBD MDS 9148S 16G FC switch | шт | 1
117 |  | DS-9148S-KIT-CSCO | MDS 9148S Accessory Kit for Cisco | шт | 1
118 |  | DS-SFP-FC16G-SW | 16 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC | шт | 24
119 |  | CAB-C15-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connectors | шт | 2
120 |  | M9148S-PL12 | MDS 9148S 16G FC 12-port upgrade license | шт | 1
121 |  | M91S5K9-8.4.2 | MDS 9148S NX-OS version 8.4(2) | шт | 1
122 | Блок розекток LENOVO PDU 00YE443 DPI Universal 7 C13 PDU |  |  | шт | 2 | 15.03.2021-31.03.2021
123 | Крепление коммутатора Cisco C9500-4PTH-KIT= 9500 Accessory Kit |  |  | шт | 2 | 15.03.2021-31.03.2021
124 | Лицензии Microsoft Windows Server Datacenter Core 2019 16Lic |  |  | шт | 21 | 15.03.2021-31.03.2021
125 | Лицензии Microsoft Windows Server Datacenter Core 2019 2Lic |  |  | шт | 28 | 15.03.2021-31.03.2021
ИТОГО без НДС, руб.
НДС, руб.
ВСЕГО с НДС, руб.
*Цена указана без учета НДС с округлением до рубля (без копеек) и включает все налоги (кроме НДС), иные обязательные платежи, а также расходы на тару, упаковку, транспортировку, страхование и прочие затраты, которые могут возникнуть при доставке продукции до дилерского центра в г.Москва, и должна быть фиксированной на весь срок действия предложения
1. Изготовитель: ____________________________________________________________________
2. Период (дата) поставки: __________________________________________________________________
3. Способ доставки:
4. Грузополучатель:
5. Гарантийный срок:
Таблица 2.
Условия оплаты
№ п/п |  | Требования Заказчика |  |  |  | Предложение Участника
1 |  | Условия оплаты в соответствии с условиями проекта договора (в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания товарной накладной Покупателем и при условии наличия соответствующего счета-фактуры Поставщика на стоимость поставленной партии продукции)
Таблица 3.
Обеспечение обязательств
№ п/п |  | Требования Заказчика |  |  |  | Предложение Участника
1 |  | Обеспечение исполнения обязательств в соответствии с условиями проекта договора (без протокола разногласий)
Примечания:
1. Подтверждаем, что все налоги (за исключением НДС России), сборы, отчисления и другие платежи, которые в соответствии с Документацией должны оплачиваться поставщиком (исполнителем) при выполнении договора, включены в цену Заявки.
2. Участник информирован о том, что те позиции, по которым в данном перечне Участником не указаны цены должны выполняться (поставляться). Эти позиции не будут оплачиваться Заказчиком после выполнения работ (оказания услуг), а будут покрываться за счет цены Заявки.
3. В случае расхождения между ценой за единицу, умноженной на количество единиц, и итоговой ценой преимущество имеет цена единицы продукции, умноженная на количество единиц.
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)