# Приложение N 3

к приказу ФАС России

от 08.10.2014 N 631/14

Форма раскрытия информации

о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные

нужды генерирующего оборудования при выработке

электрической и тепловой энергии (раздельно)

с указанием наименования и типа станции за 2020 год

| N п/п | Наименование, реквизиты, тип электростанции | Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВт·ч) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на собственные нужды |  | на хозяйственные нужды |
|  |  | на выработку электрической энергии | на выработку тепловой энергии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 95047 | 4408 | 1060 |
|  | ПСУ | 95047 | 4408 | 1060 |
| 2 | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», в том числе | 709884 | 18723 | 12782 |
|  | ПСУ | 564311 | 18723 | 9963 |
|  | ПГУ | 145573 | 0 | 2819 |
| 3 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро», в том числе | 238111 | 16223 | 1818 |
|  | ПСУ | 157931 | 16223 | 6293 |
|  | ПГУ | 80180 | 0 | 1888 |
| 4 | Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», в том числе | 206448 | 3977 | 2901 |
|  | ПСУ | 113970 | 3977 | 1555 |
|  | ПГУ | 92478 | 0 | 1346 |
| 5 | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 236424 | 28649 | 51360 |
|  | ПСУ | 236424 | 28649 | 51360 |
| 6 | Всего по ПАО «Юнипро» | 1485914 | 71980 | 76374 |
|  | ПСУ | 1167683 | 71980 | 70321 |
|  | ПГУ | 318231 | 0 | 6053 |