## Список ТМЦ
Приложение 1
№п/п | Код номенклатуры | Краткое наименование | Единица измерения | Количество
1 | 99 0000.08:02192 | Лист 30х80х300 БЧ масса 0,0057т (сборочная деталь балки Ж-51013/Б) | шт | 20
2 | 99 0000.08:02193 | Лист 30х80х100 БЧ масса 0,0014т (сборочная деталь балки Ж-51013/Б) | шт | 40
3 | 99 0000.08:02194 | Лист 6х134х400 БЧ масса 0,0025т (сборочная деталь балки Ж-51013/Б) | шт | 90
4 | 99 0000.08:02195 | Лист 6х144х400 БЧ масса 0,0021т (сборочная деталь балки Ж-51013/Б) | шт | 6
5 | ВР 5000:05870 | ВР 4000:00196 - Ручные отборы проб пара и воды: Переход 22-10, ст20, масса 1 шт. - 0,124 кг, черт.91.23.22.063, тех.состояние - в ржавчине. | шт | 36
6 | ВР 5000:05871 | ВР 4000:00196 - Ручные отборы проб пара и воды: Зонд трубчатый, 12Х1МФ, масса 1 шт. - 0,902 кг, ГОСТ 9941-81, черт.91.23.22.062СБ | шт | 2
7 | ВР 5000:05872 | ВР 4000:00196 - Ручные отборы проб пара и воды: Зонд однососковый, 12Х1МФ, масса - 0,87 кг, ГОСТ 9941-81, черт.91.23.22.065СБ | шт | 1
8 | ВР 5000:06432 | ВР 4000:00070 - Блоки низа СГГ: Лист 6 12Х1МФ 39х140 ТЭМА 158.2БЧ.00220.62 | шт | 355
9 | ВР 5000:06551 | поверхностей нагрева котла после РУ: Коллектор D219 B103 BR03 HFB P043 СБ | шт | 1
10 | ВР 5000:06557 | ВР 4000:00055 - Трубопровод очистки поверхностей нагрева котла после РУ: Тройник B103 BR03 HFB P053СБ | шт | 1
11 | ВР 5000:06562 | ВР 4000:00055 - Трубопровод очистки поверхностей нагрева котла после РУ: Блок пружинный B103 BR03 HFB P166 СБ- (-06) | шт | 7
12 | ВР 5000:06563 | ВР 4000:00055 - Трубопровод очистки поверхностей нагрева котла после РУ: Блок пружинный опорный B103 BR03 HFB P165 СБ- (-09) | шт | 15
13 | ВР 5000:06564 | ВР 4000:00055 - Трубопровод очистки поверхностей нагрева котла после РУ: Блок пружинный сдвоенный B103 BR03 HFB P164 СБ (-04) | шт | 7
14 | ВР 5000:07035 | ВР 4000:00064 - Блоки НРЧ-I яруса: Блок №13 B103 BR03 HAD P157 | шт | 1
15 | ВР 5000:07047 | ВР 4000:00064 - Блоки НРЧ-I яруса: Блок №25 B103 BR03 HAD P181 | шт | 1
16 | ВР 5000:07069 | ВР 4000:00065 - Блоки НРЧ- II яруса: Блок №8 ТЭМА.300108.638;12х1МФ;3586кг. | шт | 1
17 | ВР 5000:07097 | ВР 4000:00066 - Блоки НРЧ- III яруса: Блок №5 ТЭМА.300108.60;12х1мф;4109кг | шт | 1
18 | ВР 5000:08089 | ВР 4000:00104 - Трубопроводы от ВРЧ до низа КШ: Труба гнутая КД-77040/А | шт | 18
19 | ВР 5000:08619 | ВР 4000:00040 - Детали крепления балок жесткости холодной воронки: Лист Ж-73599-01 | шт | 5
20 | ВР 5000:09034 | ВР 4000:00022 - Площадки и лестницы шлакоудаления и холодной воронки: Анкер-шпилька HSA М16х190 Каталог Hilti | шт | 60
21 | ВР 5000:09037 | ВР 4000:00022 - Площадки и лестницы шлакоудаления и холодной воронки: Оцинкованный комплект крепления ступеней (болт М12х35 + гайка М12 + шайба 12) - | шт | 120
22 | ВР 5000:09038 | ВР 4000:00022 - Площадки и лестницы шлакоудаления и холодной воронки: Стандартные скрепители в сборе с прижимной скобой для крепления решетчатого настила с помощью саморезов - | шт | 604
23 | ВР 5000:09144 | ВР 4000:00027 - Детали крепления балок жесткости верха котла: Тяга в сборе Ж-72763 | шт | 2
24 | ВР 5000:09144 | ВР 4000:00027 - Детали крепления балок жесткости верха котла: Тяга в сборе Ж-72763 | шт | 10
25 | ВР 5000:09181 | ВР 4000:00038 - Детали крепления балок жесткости КШ: Лист угловой ЖД-89207 | шт | 8
26 | ВР 5000:09213 | ВР 4000:00069 - Блоки ВРЧ: Сухарь 91.23.14.020-03 (B103 BR03 HAD P114-03) | шт | 2
27 | ВР 5000:09218 | ВР 4000:00098 - Трубопроводы от КШ до холодной воронки: Труба КД-77107 | шт | 1
28 | ВР 5000:09431 | ВР 4000:00045 - Дополнительные изделия по площадкам нижней части с опорной конструкцией: Балка Б22 Ж-73003 | шт | 2
29 | ВР 5000:09466 | ВР 4000:00207 - Элементы трубопроводов: Труба 426х60 - 15Х1М1Ф ТУ-14-3Р-55-2001 | пог. М | 4.1
30 | ВР 5000:10411 | ВР 4000:00205 - Общестанционные трубопроводы: Донышко приварное 100 11 СТО ЦКТИ 504.01-2009 | шт | 2
31 | ВР 5000:10412 | ВР 4000:00205 - Общестанционные трубопроводы: Упор TS-003 БК-1965602 | шт | 20
32 | ВР 5000:10413 | ВР 4000:00205 - Общестанционные трубопроводы: Фиксатор в сборе БК-591291 | шт | 2
33 | ВР 5000:10414 | ВР 4000:00205 - Общестанционные трубопроводы: Корпус в сборе БК-591292 | шт | 8
34 | ВР 5000:10829 | ВР 4000:00017 - Металлоконструкции низа соединительного газохода, включая вертикальные фермы: Крючек ЖД-74830-01 | шт | 8
35 | ВР 5000:10850 | ВР 4000:00017 - Металлоконструкции низа соединительного газохода, включая вертикальные фермы: Лист Б-ПН-О-30 ГОСТ19903-2015*/12ХМ-18 ГОСТ5520-2017*, 600х688 Ж-61296 (поз.15) | шт | 1
36 | ВР 5000:10856 | ВР 4000:00019 - Опорные конструкции от отм. 43400 до отм. 71600: Стойка С-20 Ж-73025-02 | шт | 7
37 | ВР 5000:10857 | ВР 4000:00019 - Опорные конструкции от отм. 43400 до отм. 71600: Балка Б-64 Ж-50951-3.110 | шт | 1
38 | ВР 5000:10858 | ВР 4000:00019 - Опорные конструкции от отм. 43400 до отм. 71600: Балка Б-44 Ж-73669 | шт | 1
39 | ВР 5000:10859 | ВР 4000:00019 - Опорные конструкции от отм. 43400 до отм. 71600: Балка Б-66 Ж-73076 | шт | 2
40 | ВР 5000:10860 | ВР 4000:00019 - Опорные конструкции от отм. 43400 до отм. 71600: Балка Б-67 Ж-73076-01 | шт | 1
41 | ВР 5000:10861 | ВР 4000:00019 - Опорные конструкции от отм. 43400 до отм. 71600: Балка Б-51 Ж-61292-01 | шт | 1
42 | ВР 5000:10862 | ВР 4000:00019 - Опорные конструкции от отм. 43400 до отм. 71600: Деталь Д-65 ЖД-89165-02 | шт | 1
43 | ВР 5000:10863 | ВР 4000:00019 - Опорные конструкции от отм. 43400 до отм. 71600: Раскос Р-20 Ж-73063/СБ | шт | 1
44 | ВР 5000:10864 | ВР 4000:00019 - Опорные конструкции от отм. 43400 до отм. 71600: Стойка С-14 Ж-61432-01 | шт | 1
45 | ВР 5000:10865 | ВР 4000:00019 - Опорные конструкции от отм. 43400 до отм. 71600: Деталь Д-28 Ж-73664 | шт | 1
46 | ВР 5000:10898 | ВР 4000:00027 - Детали крепления балок жесткости верха котла: Лист ПН-0-20 ГОСТ19903-74*/12ХМ-18 ГОСТ5520-79*, 210х350 Ж-40206.068 | шт | 1
47 | ВР 5000:11682 | ВР 4000:00216 - Лючки и лазы типовые (ПГВП): Лаз 500х450 для тракта К, , масса 1 шт. - 56,5 кг; черт. 00.90.39.041 СБ; ОСТ 108.030.30-79 | шт | 4
48 | ВР 5000:11683 | ВР 4000:00216 - Лючки и лазы типовые (ПГВП): Лючек Ø150 мм для трактов Т и В, масса 1 шт. - 9,5 кг; 91.23.39.249СБ | шт | 17
49 | 99 0000.07:01434 | Связь вертикальная Св8 масса 0,196т бункер-шлюз | шт | 2
50 | 99 0000.07:01435 | Связь горизонтальная Сг1 масса 0,136т бункер-шлюз | шт | 2
51 | 99 0000.07:01436 | Связь горизонтальная Сг2 масса 0,063т бункер-шлюз | шт | 2
52 | 99 0000.07:01437 | Связь горизонтальная Сг3 масса 0,054т бункер-шлюз | шт | 2
53 | 99 0000.07:01438 | Связь горизонтальная Сг4 масса 0,147т бункер-шлюз | шт | 2
54 | 99 0000.07:01439 | Связь горизонтальная Сг5 масса 0,066т бункер-шлюз | шт | 2
55 | 99 0000.07:01440 | Связь горизонтальная Сг6 масса 0,062т бункер-шлюз | шт | 2
56 | 99 0000.08:02550 | Колесо тележки (поз. 4) черт.3.303.24-ОМЧ ККS-код 3.303.24.03-0 | шт | 5
57 | ВР 5000:09191 | ВР 4000:00058 - Площадки и лестницы низа котла: Кронштейн Кр10 | шт | 4
58 | ВР 5000:09192 | ВР 4000:00058 - Площадки и лестницы низа котла: Кронштейн Кр30 | шт | 4
59 | ВР 5000:09201 | ВР 4000:00058 - Площадки и лестницы низа котла: Площадка РМ3-210 | шт | 1
60 | ВР 5000:09220 | ВР 4000:00099 - Трубопроводы холодной воронки и байпас № 1: Лист 91.23.20.780 (B103 BR03 HED P018) | шт | 2
61 | ВР 5000:09223 | ВР 4000:00099 - Трубопроводы холодной воронки и байпас № 1: Полукольцо 91.23.20.782 (B103 BR03 HED P020) | шт | 8
62 | ВР 5000:09566 | ВР 4000:00090 - ПГВП. Отводы предохранительных систем мельниц вентиляторов МВ 3400/900/490 с клапанами - Тракт "Т1": Мембрана к клапану Ду 1000 тракта "Т1";ОСТ 108.275.50-80. | шт | 6
63 | ВР 5000:10395 | ВР 4000:00090 - ПГВП. Отводы предохранительных систем мельниц вентиляторов МВ 3400/900/490 с клапанами - Тракт "Т1": Мембрана к клапану Ду 1000 тракта "Т1" 3.62.09И-5-09;ОСТ 108.275.50-80. | шт | 3
64 | ВР 5000:10400 | ВР 4000:00209 - Донышки для ПВКО: Донышко 168 00.90.12.000 | шт | 85
65 | ВР 5000:10401 | ВР 4000:00209 - Донышки для ПВКО: Донышко 273х30 91.23.20.29 | шт | 4
66 | ВР 5000:10402 | ВР 4000:00209 - Донышки для ПВКО: Донышко 273х45 00.90.14.00 | шт | 4
67 | ВР 5000:10404 | ВР 4000:00209 - Донышки для ПВКО: Донышко в сборе 91.23.29.667 | шт | 3
68 | ВР 5000:10405 | ВР 4000:00209 - Донышки для ПВКО: Донышко Ф325х40 91.23.15.127 | шт | 8
69 | ВР 5000:10407 | ВР 4000:00209 - Донышки для ПВКО: Донышко в сборе 91.23.29.666 | шт | 4
70 | ВР 5000:10408 | ВР 4000:00209 - Донышки для ПВКО: Патрубок смотровой с донышками 91.23.29.100 | шт | 4
71 | ВР 5000:10409 | ВР 4000:00209 - Донышки для ПВКО: Донышко 426 91.23.15.123 | шт | 1
72 | ВР 5000:10410 | ВР 4000:00209 - Донышки для ПВКО: Донышко 465 91.23.15.124 | шт | 1
73 | ВР 5000:10920 | ВР 4000:00058 - Площадки и лестницы низа котла: Ограждение ОГ-82 | шт | 2
74 | ВР 5000:10921 | ВР 4000:00058 - Площадки и лестницы низа котла: Ограждение ОГ-85 | шт | 2
75 | ВР 5000:10922 | ВР 4000:00058 - Площадки и лестницы низа котла: Ограждение ОГ-84 | шт | 1
76 | ВР 5000:10923 | ВР 4000:00058 - Площадки и лестницы низа котла: Ограждение ОГ-81 | шт | 2
77 | ВР 5000:10932 | ВР 4000:00058 - Площадки и лестницы низа котла: Площадка РМ1-209 | шт | 1
78 | ВР 5000:10946 | ВР 4000:00058 - Площадки и лестницы низа котла: Площадка РМ1Б-301/1 | шт | 1
79 | ВР 5000:10956 | ВР 4000:00058 - Площадки и лестницы низа котла: Площадка РМ2-904 | шт | 1
80 | ВР 5000:10966 | ВР 4000:00058 - Площадки и лестницы низа котла: Площадка РМ2-905 | шт | 1
81 | ВР 5000:10978 | ВР 4000:00058 - Площадки и лестницы низа котла: Кронштейн КР1-127н | шт | 1
82 | ВР 5000:10979 | ВР 4000:00058 - Площадки и лестницы низа котла: Кронштейн КР1-127т | шт | 1
83 | ВР 5000:10982 | ВР 4000:00058 - Площадки и лестницы низа котла: площадка РМ5-149 | шт | 1
84 | ВР 5000:10984 | ВР 4000:00058 - Площадки и лестницы низа котла: площадка РМ2-142 | шт | 1
85 | ВР 5000:10989 | ВР 4000:00058 - Площадки и лестницы низа котла: площадка РМ8-151 | шт | 1
86 | ВР 5000:10994 | ВР 4000:00058 - Площадки и лестницы низа котла: Кронштейн КР2-135 | шт | 2
87 | ВР 5000:10996 | ВР 4000:00058 - Площадки и лестницы низа котла: Площадка РМ8-136 | шт | 1
88 | ВР 5000:11002 | ВР 4000:00058 - Площадки и лестницы низа котла: Подвеска КС1-202 | шт | 2
89 | 37 0000.19:00044 | Блок компенсаторов 10ПГВУ 243-92 09Г2С НД Производителя | шт | 2
90 | 49 3000.01:00032 | Бачок конденсатный ВИФР307143.001 к подогревателю высокого давления ПВ-1800-37-6,5-1 | шт | 12
91 | 49 8000.11:00021 | Петля гаражная ЭН21119 БСИ-Инструмент ф40х140мм | шт | 12
92 | 99 0000.05:00713 | Насос бака сбора протечек мазута | к-т | 1
93 | 99 0000.05:08528 | Балка 20 Б1 СТО АСЧМ 20-93 размер 12000 Ст3 | т | 0.2465
94 | 99 0000.05:08530 | Балка 20Ш1 СТО АСЧМ 20-93 размер 12000 Ст3/сп5 | т | 4.1807
95 | 99 0000.05:13943 | Балка 20Б1 12000мм 09Г2С | т | 1.849
96 | 99 0000.05:13944 | Балка 20К1 12000мм 09Г2С | т | 4.713
97 | 99 0000.05:17002 | Анкер HSL-3 M20/30 для высоких нагрузок | шт | 4
98 | 99 0000.05:17370 | Блок БК-1481217А поз.10 | шт | 1
99 | 99 0000.05:17371 | Блок БК-1481222А поз.11 | шт | 1
100 | 99 0000.05:17372 | Блок БК-1481216А поз.12 | шт | 1
101 | 99 0000.05:17524 | Балка 16 Ст3пс/сп5 12000мм | т | 1.0661
102 | 52 6217.02:00015 | Двери металлические наружные зак.3746 | шт | 58