# Приложение N 3

к приказу ФАС России

от 08.10.2014 N 631/14

Форма раскрытия информации

о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные

нужды генерирующего оборудования при выработке

электрической и тепловой энергии (раздельно)

с указанием наименования и типа станции за 2021 год

| N п/п | Наименование, реквизиты, тип электростанции | Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВт·ч) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на собственные нужды |  | на хозяйственные нужды |
|  |  | на выработку электрической энергии | на выработку тепловой энергии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 134003 | 5029 | 1161 |
|  | ПСУ | 134003 | 5029 | 1161 |
| 2 | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», в том числе | 725369 | 19965 | 16252 |
|  | ПСУ | 581217 | 19965 | 11458 |
|  | ПГУ | 144152 | 0 | 4794 |
| 3 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро», в том числе | 369196 | 15192 | 9 393 |
|  | ПСУ | 294845 | 15192 | 6693 |
|  | ПГУ | 74351 | 0 | 2700 |
| 4 | Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», в том числе | 202318 | 4054 | 5147 |
|  | ПСУ | 123088 | 4054 | 1224 |
|  | ПГУ | 79230 | 0 | 3923 |
| 5 | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 248930 | 29887 | 37882 |
|  | ПСУ | 248930 | 29887 | 37882 |
| 6 | Всего по ПАО «Юнипро» | 1679816 | 74127 | 69835 |
|  | ПСУ | 1382083 | 74127 | 58418 |
|  | ПГУ | 297733 | 0 | 11417 |