Приложение № 1 к техническому заданию

на выполнение работ по Замене элементов паропровода ОП, ГПП энергоблока №3.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала

«Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

________________ В.М. Кабаев

Требования по охране труда.

- Требования к Подрядчику.

  - Обязательные требования:

1.1.1. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ в том числе:

- работ на высоте (согласно требованиям правил по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н);

- в электроустановках (персонал, выполняющий работу в электроустановках и с использованием электроинструмента, должен иметь группу по электробезопасности, соответствующую характеру выполняемой работы и иметь удостоверение установленной формы в соответствии с требованиями «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждённые приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н);

- пожароопасных работ;

- сварочных работ (аттестация сварщиков в системе НАКС с допуском и аттестация специалистов сварочного производства 2-4 уровня (ИТР) в системе НАКС в соответствии с требованиями Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства ПБ-03-273-99, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 № 63, и Технологическим регламентом проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства РД 03-495-02, утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 25.06.2002 № 36);

- специалистов по термообработке сварных соединений;

- работ с грузоподъёмными механизмами, стропальные работы, ответственные за безопасное производство работ ПС;

- работы с ручным электро-, пневмо- и абразивным инструментом;

- работы в ограниченно замкнутых пространствах.

- наличие экспертов, аттестованных специалистов по визуальному, механическим испытаний, по металловедению, в т.ч. по сварочным и наплавочным материалам, технологии сварочных работ

1.1.2.	Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний правил, норм и инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации, в том числе иметь в наличии действующие протоколы аттестаций в области промышленной безопасности при проведении соответствующих видов работ на опасных производственных объектах, по областям: А.1; Б.9.3; Б.8.3

1.1.3.	Наличие у Подрядчика документов, подтверждающих создание и функционирование системы управления охраной труда (СУОТ) (ISO 45001-2018/ ГОСТ Р ИСО 45001-2018, ГОСТ 54934-2012 действие сертификата до 30.03.2022г., ГОСТ 12.0.230-2007 остался без изменений ), в том числе определяющих его политику в области управления охраны труда, а также устанавливающие следующие процедуры:

• «Руководство по системе»

• «Управление документацией»

• «Идентификация опасностей, оценки рисков и определения мер управления»

• «Управление записями»

• «Несоответствия. Корректирующие и предупреждающие действия»

• «Порядок отчетности об инцидентах и их расследование»

• «Отчетность по системе»

• «Анализ со стороны руководства».

1.1.4.	Наличие у Подрядчика постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации (подтверждается копией приказа об организации работы такой комиссии и копиями удостоверений всех ее членов).

1.1.5.	Наличие у Подрядчика специалиста по охране труда, имеющего профильное образование (техносферная безопасность) или представлено подтверждение о повышении квалификации работника в объеме знаний по техносферной безопасности (подтверждено дипломом).

1.1.6. Наличие у Подрядчика работников, обеспеченных средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и видами выполняемых работ. При этом минимальный комплект средств индивидуальной защиты должен состоять из:

- Специальной одежды от общих производственных загрязнений (например, брюки или полукомбинезон и куртка или комбинезон) с логотипом компании в зависимости от сезона выполнения работ лето или зима;

- Специальная обувь (например, полуботинки, ботинки, сапоги и т.д.) в зависимости от сезона выполнения работ лето или зима;

- Защитная каска с подбородным ремнем;

- Защитные очки;

- Наушники.

1.1.8. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в части работ, поручаемых данным Субподрядчикам.

1.1.9. Информацию за подписью руководителя организации, подтверждающего наличие в необходимом количестве обученного и аттестованного персонала для проведения всех необходимых работ согласно ТЗ, копии удостоверений соответствующих работников, а также обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами предоставляется Подрядчиком по форме приложения № 1 к настоящему ТЗ.

1.2. Желательные требования:

1.2.1.	Желательно отсутствие у Подрядчика пострадавших при несчастных случаях на производстве, подтверждается формами №7-травматизм, утвержденной соответствующим приказом Росстата, за последние 3 года, заверенные статистическим органом. Микропредприятия (численностью до 15 человек) вместо формы №7-травматизм представляют копию «Журнала регистрации несчастных случаев на производстве» за последние 3 года заверенную генеральным директором предприятия и печатью предприятия.

- Требования к выполнению работ.

  - Подрядчик обязан при выполнении работ руководствоваться, соблюдать и исполнять требования следующих нормативно-технических документов:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461;

- Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519;

- «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» утверждённые приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 884н;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей», утвержденные Минтопэнерго России 03.04.1997;

- «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н

- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» приказ № 753н от 28.10.2020г.

- «Правила противопожарного режима в РФ» (постановление Правительства РФ от 16.09.2020г № 1479);

- «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утвержденные Приказом Минтруда России № 835н от 27.11.2020г;

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» №40 от 02.12.2020г;

  - До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости), а также лиц ответственных за охрану труда (специалист по охране труда).

  - При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

Начальник КТЦ				Криворотов Д.В.

Согласовано:

Начальник СОТиБП			    	Савина С.В.

Приложение № 1 к приложению № 1 к ТЗ

| Форма запроса для подрядчика "Система менеджмента охраны труда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |  | да/нет |  |  | номер/серия | кем выдан |  | когда |  | срок действия |  | Комментарии |  |
| Наличие сертификата ГОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие аудиторского отчета по сертификации на ГОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие отчета по системе менджента (анализ функционирования системы со стороны руководства за предыдущий период)(ГОСТ) |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |
| Наличие аудиторского отчета по сертификации OHSAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие аудиторского отчета по сертификации OHSAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие отчета по системе менеджемента (анализ функционирования системы со стороны руководства (OHSAS) |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |
| Форма запроса для подрядчика "Аттестация персонала" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессия должность |  |  | Области аттестации/проверки знаний |  | Дата следующей проверки знаний/аттестации |  |  |  | Ф.И.О. |  |  | Примечание |  |  |  |
| Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель Генерального директора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специалист по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| далее по профессиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма запроса для подрядчика "Оборудование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид/тип оборудования | Регистрационный номер | Дата предыдущей проверки/поверки/осмотра/испытания |  |  |  | Дата следующей проверки/поверки/осмотра/испытания |  |  |  |  | Ответственное лицо |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Должность |  | Ф.И.О. |  |  |