Приложение № 2 к техническому заданию

Перечень материалов и запчастей,

Предоставляемых Заказчиком, для выполнения работ

Замена элементов паропровода ОП, ГПП энергоблока № 3

| № п/п | Наименование материалов | Марка. Чертёж Типоразмер. | ГОСТ. ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан-бутановая смесь в баллонах (50 литров) |  | НД Производителя | бал | 25 |
|  | Круг стальной 18/Ст3пс | Ø18/Ст3пс | ГОСТ 535-2005; ГОСТ 2590-2006 | т | 0,3 |
|  | Уголок стальной 63х63х5/Ст3пс | 63х63х5/Ст3пс | ГОСТ 8509-93; ГОСТ 8509-93 | т | 0,6 |
|  | Уголок стальной 75х75х5/Ст3пс | 75х75х5/Ст3пс | ГОСТ 8509-93; ГОСТ 8509-93 | т | 0,6 |
|  | Кислород газообразный технический 1с. |  | ГОСТ 5583-78 | бал | 480 |
|  | Отвод 90 273х36, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.01 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 30 273х36, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.07 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 30 273х36, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.08 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 120 273х36, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.09 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 120 273х36, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.10 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 30 219х29, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.11 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 219х29, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.12 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 219х29, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.13 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 45 219х29, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.14 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 219х29, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.15 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 219х29, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.16 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 219х29, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.18 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 219х29, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.19 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 219х29, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.20 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 273х36, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.22 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 465х20, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.01 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 219х29, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.17 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 465х20, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.02 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 465х20, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.03 |  | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 465х20, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.04 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 465х20, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.05 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 273х36, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1770.02 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 15 273х36, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.03 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 15 273х36, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.04 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 273х36, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.05 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 273х36, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.06 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 15 465х20, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.06 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 465х20, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.07 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 465х20, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.08 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 30 465х20, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.09 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 465х20, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.10 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 273х11, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.11 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 273х11, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.12 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 273х11, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.13 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 273х11, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.14 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 273х11, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.15 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 273х11, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.16 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 273х11, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.17 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Отвод 90 273х11, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.18 |  | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1 |
|  | Указатель перемещений БК-590287 |  | НД Производителя | шт | 6 |
|  | Шток со стержнем указателя температурных перемещений БК-590287 |  | НД Производителя | шт | 6 |
|  | Электрод ТМУ-21У 4,0 | Ø4,0мм | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 34 10.10172-90 | кг | 50 |
|  | Электрод ТМЛ-3У 3,0 | Ø3,0мм | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 34 10.10174-90 | кг | 125 |
|  | Электрод ТМЛ-3У 4,0 | Ø4,0мм | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 34 10.10174-90 | т | 0,621 |

Начальник КТЦ													Криворотов Д.В.

Начальник ОППР													Чернышев В.Б.