Приложение № 2

к уведомлению о проведении открытого запроса предложений

№ 3055999 от «28» июля 2022 года на определение лучших условий

поставки светодиодных светильников для сети освещения ПОК-1 для филиала «Березовская ГРЭС» ПАО "Юнипро"

Спецификация на светильники для филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

| № п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 34.6100 04:00006 | Светильник SIRAH 2021-3 LED | Согласно техническим требованиям | SIRAH 2021-3 LED | НД Производителя | шт. | 57,00000 | до 01.12.2022 |
| 2 | 34.6100 04:00005 | Светильник SLICK.PRS ECO LED 30 with through wiring Ex 5000K | Согласно техническим требованиям | SLICK.PRS ECO LED 30 with through wiring Ex 5000K | НД Производителя | шт. | 332,00000 | до 01.12.2022 |
| 3 | 34.6100 04:00004 | Светильник ACORN LED 20 D120 5000K Ex | Согласно техническим требованиям | ACORN LED 20 D120 5000K Ex | НД Производителя | шт. | 39,00000 | до 01.12.2022 |
| 4 | 47.2000 01:00007 | Оповещатель охранно-пожарный URAN LED Exd-W026 Выход | Согласно техническим требованиям | URAN LED Exd-W026 | НД Производителя | шт. | 37,00000 | до 01.12.2022 |
| 5 | 47.2000 01:00006 | Оповещатель охранно-пожарный URAN LED Ехd-С003 Указательная стрелка | Согласно техническим требованиям | URAN LED Ехd-С003 | НД Производителя | шт. | 14,00000 | до 01.12.2022 |
| 6 | 47.2000 01:00005 | Оповещатель охранно-пожарный URAN LED Ехd-С009 Выход прямо вниз | Согласно техническим требованиям | URAN LED Ехd-С009 | НД Производителя | шт. | 59,00000 | до 01.12.2022 |
| 7 | 34.6100 01:00003 | Светильник ZENITH LED 50 D120 G Ex | Согласно техническим требованиям | ZENITH LED 50 D120 G Ex | НД Производителя | шт. | 14,00000 | до 01.12.2022 |
| 8 | 34.6100 04:00003 | Прожектор светодиодный LEADER LED50 D75 Ex 5000K | Согласно техническим требованиям | LEADER LED50 D75 Ex 5000K | НД Производителя | шт. | 11,00000 | до 01.12.2022 |
| 9 | 34.6100 04:00002 | Светильник LV-ARM х72 4000 К | Согласно техническим требованиям | LV-ARM х72 4000 К | НД Производителя | шт. | 14,00000 | до 01.12.2022 |
| 10 | 34 6100.04:00699 | Светильник LV-LSP G2x144 HE | Согласно техническим требованиям | LV-LSP G2x144 HE | НД Производителя | шт. | 87,00000 | до 01.12.2022 |
| 11 | 34 6100.04:00699 | Светильник LV-LSP G2x144 HE | Согласно техническим требованиям | LV-LSP G2x144 HE | НД Производителя | шт. | 155,00000 | до 01.12.2022 |
| 12 | 34.6100 04:00001 | Светильник LV-RIFF X1 HE 4000K | Согласно техническим требованиям | LV-RIFF X1 HE 4000K | НД Производителя | шт. | 97,00000 | до 01.12.2022 |
| 13 | 34.6100 04:00001 | Светильник LV-RIFF X1 HE 4000K | Согласно техническим требованиям | LV-RIFF X1 HE 4000K | НД Производителя | шт. | 6,00000 | до 01.12.2022 |
| 14 | 34.6100 01:00001 | Светильник LV-RIFF X1 HP 4000K | Согласно техническим требованиям | LV-RIFF X1 HP 4000K | НД Производителя | шт. | 9,00000 | до 01.12.2022 |
| 15 | 34.6100 01:00002 | Светильник LV-EAGLE x48 HP 4000К | Согласно техническим требованиям | LV-EAGLE x48 HP 4000К | НД Производителя | шт. | 17,00000 | до 01.12.2022 |

* - или аналоги согласно техническим требованиям