Технические требования

на насос светильник ЛСУ-2, 60вт 12в.

- Наименование.

Светильник переносной ЛСУ-2, 60вт 12в, с выключателем, с защитной решеткой.

Номенклатура 34 6100.04:00633.

- Технические характеристики.

Длина кабеля – 12 м

Вилка У-87-РБ(ВШ-П-2)

Класс защиты -   III

Климатическое исполнение – УХЛ4

Количество ламп – 1 шт.

Материал корпуса светильника - пластик

Материал отражателя - металл

Материал решетки – проволока металлическая

Мощность лампы – 60 Вт

Номинальное напряжение – 12 В

Способ монтажа - переносной

Степень защиты – IP20

Тип цоколя – Е27.

- Основные технические требования.

Продукция должна отвечать требованиям безопасности в соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013 от 02.07.2013) и Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011 от 18.11.2011), и быть представлена в форме сертификатов и деклараций.

- Дополнительные технические требования.

Отсутствуют.

- Комплект поставки.

Светильник переносной ЛСУ-2, 60вт 12в, с выключателем, с защитной решеткой – 2 шт.

- Срок поставки.

Поставка в соответствии с заявкой

- Требования к приемке.

Приемка МТР производится по количеству и качеству.

Обязательно наличие документа о качестве, поставляемого МТР.

- Требования к изготовителю (поставщику).

Поставщик должен гарантировать выполнение обязательств по поставке в установленные договором сроки.

- Перечень документации.

- товарная накладная;

- документ о качестве, сертификат соответствия;

- инструкция по эксплуатации

- паспорт.

- Гарантии изготовителя.

Изготовитель (поставщик) гарантирует качество поставляемых МТР. Срок гарантии на поставляемые МТР должен составлять не менее 12 месяцев с даты начала эксплуатации.

- Требования к упаковке:

Изделие должно быть упаковано в заводскую упаковку.

На упаковке должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием (на русском языке):

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знака;

- наименования продукции; количества;

- даты изготовления.