Технические требования

на поставку светодиодных светильников

для филиала Березовская ГРЭС

Модернизация столовой ИЛК

| № п/п | Код НЕ |  | Наименование НЕ | Описание НЕ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 34.6100 01:00012 |  | Светильник НПБ 1101-60 | Светильник НПБ 1101-60, Вид продукции (тек) - Светильник, Марка оборудования светотехнического (тек) - НПБ 1101-60, Тип лампы (тек) - светодиодная, Способ установки светильника (тек) - настенно-потолочный, Назначение светильника (тек) - для бытовых помещений, Количество ламп светильника (тек) - 1, Мощность лампы, Вт (тек) - 60, Мощность светильника суммарная, Вт (тек) - 60, Тип цоколя (тек) - E27, Исполнение по степени защиты (тек) - IP54, Исполнение по взрывозащите (тек) - Не требуется, Напряжение номинальное, В (дес) - 220 В | шт | 7 | 01.04.2023 |
| 38 | 34.6100 01:00009 |  | Светильник НББ 02-2х60-006 с плафоном ПД-80 | Светильник НББ 02-2х60-006 с плафоном ПД-80, Вид продукции (тек) - Светильник, Марка оборудования светотехнического (тек) - НББ 02-2х60-006 с плафоном ПД-80, Тип лампы (тек) - светодиодная, Способ установки светильника (тек) - настенное, Назначение светильника (тек) - для бытовых помещений, Количество ламп светильника (тек) - 2, Мощность лампы, Вт (тек) - 60, Мощность светильника суммарная, Вт (тек) - Не требуется, Тип цоколя (тек) - E27, Исполнение по степени защиты (тек) - IP20, Исполнение по взрывозащите (тек) - Не требуется, Напряжение номинальное, В (дес) - 220 В | шт | 3 | 01.04.2023 |
| 39 | 34.6100 01:00014 |  | Светильник светодиодный (ультратонкая панель) SBL-P595-65W-45K | Светильник светодиодный (ультратонкая панель) SBL-P595-65W-45K, Вид продукции (тек) - Светильник - ультратонкая панель, Марка оборудования светотехнического (тек) - SBL-P595-65W-45K, Тип лампы (тек) - светодиодный, Способ установки светильника (тек) - встраиваемый, Назначение светильника (тек) - для бытовых помещений, Количество ламп светильника (тек) - Не требуется, Мощность лампы, Вт (тек) - Не требуется, Мощность светильника суммарная, Вт (тек) - 65, Тип цоколя (тек) - Не требуется, Исполнение по степени защиты (тек) - IP20, Исполнение по взрывозащите (тек) - Не требуется, Напряжение номинальное, В (дес) - 220 В | шт | 35 | 01.04.2023 |
| 40 | 34.6100 01:00011 |  | Светильник Промсвет Марс 32 | Светильник Промсвет Марс 32, Вид продукции (тек) - Светильник, Марка оборудования светотехнического (тек) - Марс 32, Тип лампы (тек) - светодиодный, Способ установки светильника (тек) - встраиваемый, Назначение светильника (тек) - для бытовых помещений, Количество ламп светильника (тек) - Не требуется, Мощность лампы, Вт (тек) - Не требуется, Мощность светильника суммарная, Вт (тек) - 32, Тип цоколя (тек) - Не требуется, Исполнение по степени защиты (тек) - IP20, Исполнение по взрывозащите (тек) - Не требуется, Напряжение номинальное, В (дес) - 220 В | шт | 12 | 01.04.2023 |
| 41 | 34.6100 01:00013 |  | Светильник SVT-ARM-N-595x595x40-38W-PR | Светильник SVT-ARM-N-595x595x40-38W-PR, Вид продукции (тек) - Светильник, Марка оборудования светотехнического (тек) - SVT-ARM-N-595x595x40-38W-PR, Тип лампы (тек) - светодиодная, Способ установки светильника (тек) - накладной, Назначение светильника (тек) - для бытовых помещений, Количество ламп светильника (тек) - Не требуется, Мощность лампы, Вт (тек) - Не требуется, Мощность светильника суммарная, Вт (тек) - 40, Тип цоколя (тек) - Не требуется, Исполнение по степени защиты (тек) - IP54, Исполнение по взрывозащите (тек) - Не требуется, Напряжение номинальное, В (дес) - 220 В | шт | 23 | 01.04.2023 |
| 42 | 34.6100 01:00015 |  | Светильник СПО 120-2 | Светильник СПО 120-2, Вид продукции (тек) - Светильник, Марка оборудования светотехнического (тек) - СПО 120-2, Тип лампы (тек) - светодиодный, Способ установки светильника (тек) - накладной, Назначение светильника (тек) - для бытовых помещений, Количество ламп светильника (тек) - Не требуется, Мощность лампы, Вт (тек) - Не требуется, Мощность светильника суммарная, Вт (тек) - 40, Тип цоколя (тек) - Не требуется, Исполнение по степени защиты (тек) - IP54, Исполнение по взрывозащите (тек) - Не требуется, Напряжение номинальное, В (дес) - 220 В | шт | 47 | 01.04.2023 |
| 43 | 34.6100 01:00010 |  | Светильник ARMSTRONG-VIP-40W | Светильник ARMSTRONG-VIP-40W, Вид продукции (тек) - Светильник, Марка оборудования светотехнического (тек) - ARMSTRONG-VIP-40W, Тип лампы (тек) - светодиодный, Способ установки светильника (тек) - встраиваемый, Назначение светильника (тек) - для бытовых помещений, Количество ламп светильника (тек) - Не требуется, Мощность лампы, Вт (тек) - Не требуется, Мощность светильника суммарная, Вт (тек) - 40, Тип цоколя (тек) - Не требуется, Исполнение по степени защиты (тек) - IP54, Исполнение по взрывозащите (тек) - Не требуется, Напряжение номинальное, В (дес) - 220 В | шт | 8 | 01.04.2023 |

- Требования к поставляемой продукции.

Поставляемая продукция должна быть новой (продукция, которая не была в употреблении, в ремонте, в том числе которая не была восстановлена, у которого не была осуществлена замена составных частей, узлов, элементов, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемое оборудование должно принадлежать Поставщику на праве собственности, не должно быть заложено, являться предметом ареста, свободно от прав третьих лиц, ввезено на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

- Требования к маркировке продукции.

Маркировка осветительного оборудования должна соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1.

Маркировка осветительного оборудования и транспортной тары может быть нанесена любым способом, должна быть разборчивой в течении гарантийного срока и всего срока эксплуатации, а также после нахождения в условиях транспортирования и хранения. Маркировка не должна осыпаться, расплываться и выцветать за весь период эксплуатации осветительного оборудования.

- Требования к приемке.

- в соответствии с техническими требованиями и сопровождающими документами;

- в соответствии с Федеральным Законом РФ № 116-ФЗ от 21.07.97 г «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- после поставки продукции Заказчик проводит входной контроль поставляемого оборудования согласно Регламенту приемки работ и оборудования по качеству и количеству при выполнении работ по ремонту, техническому перевооружению и реконструкции СТО № УРиТП-Р-4.0;

- при проведении входного контроля проверяется сопроводительная документация (наличие технических паспортов, сертификаты, руководство по монтажу). Поставка в соответствии с техническими требованиями;

- доставка оборудования должна осуществляться до склада Заказчика;

- в случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Договора против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

8. Требования к изготовителю (поставщику).

- поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем оборудования;

- опыт изготовления осветительного оборудования не менее 3 лет;

- поставщик обязан поставить надежное и качественное осветительное оборудование, иметь опыт работы с энергетическими предприятиями;

- поставщик должен иметь положительный опыт поставки аналогичного оборудования (в том числе, для предприятий ТЭК и ТЭС) не менее 3-х лет;

- поставщик должен иметь положительные отзывы, референции, поставки подобного оборудования в предыдущие годы;

- поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки;

- наличие у изготовителя сертифицируемой системы менеджмента качества производства;

- наличие действующей аккредитации в базе поставщиков ПАО «Юнипро»;

- предоставление документов, подтверждающих его полномочия на поставку продукции, если он не является ее производителем (копии дистрибьюторских или дилерских соглашений, оригиналы писем производителей продукции в адрес Заказчика, предоставляющие участнику запроса предложений право на предложение этой продукции).

9. Перечень документации.

- сертификат качества завода изготовителя;

- паспорт на оборудование;

- инструкция по эксплуатации оборудования.

10. Гарантия изготовителя.

Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции и работоспособность в течении гарантийного срока.

Поставщик гарантирует, что качество поставляемой продукции будет соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к продукции едиными правилами согласно ГОСТ 15597-82 «Светильники для производственных зданий».