Технические требования

на поставку светодиодных светильников

Наименование. Светодиодный светильник "Астарта" СДБ12Н-2102М-П-54 для замены на котлоагрегате энергоблоке №2 для нужд филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

- Технические характеристики. Согласно приложению №1

Приложение 1. Спецификация светодиодных светильников "Астарта" СДБ12Н-2102М-П-54

| Потребляемая мощность, Вт | 16 |
| --- | --- |
| Световой поток, лм | 2100 |
| Высота установки, м | 2...4 |
| Гарантия | 5 года |
| Напряжение питания, В | 90-260 AC; 127-370 DC |
| Частота, Гц | 50 + 10% |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Температура эксплуатации, °С | -50... + 50 |
| Коэффициент пульсаций, % | <1 |
| Срок службы, час | 100 000 |
| Степень защиты | IP54 |
| Масса, кг | 2,0 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Размер, мм (ш/д/в) | 170/170/270 |
| Марка светодиодов | CREE™ |
| ТУ | 3461-004-87823535-2012 |

Завод-изготовитель: ООО «Уральский завод Электротехнологий».

- Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам. Согласно приложению №1

- Общие технические требования.

- Светильник должен соответствовать гостам

Продукция должна отвечать требованиям безопасности в соответствии с Техническим регламентом Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011 от 18.11.2011). Продукция должна быть снабжена соответствующими документами (установленными для данного вида продукции), надлежащим образом подтверждающими ее безопасность. Продукция должна быть безопасной для жизни, здоровья, имущества Покупателя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации.

- Дополнительные (иные) требования:

В случае поставки продукции, изготовленной по ТУ аналогичным указанным в данном техническом требовании, вместе с заявкой, в обязательном порядке, необходимо предоставить полное техническое описание на продукцию, включая каталожные листы, сертификаты соответствия, технический паспорт и т.д. При предложении аналогичной продукции, участник должен гарантировать качество и работоспособность, полную совместимость и соответствие идентичности изготовление завода изготовителя данного оборудования.

- Условия эксплуатации: согласно инструкции завода-изготовителя.

- Требования к поставляемой продукции (сведения о новизне).

Поставляемая продукция должна быть новой, выпуска не ранее 2022 года (продукцией, которая не была в употреблении, в ремонте, в том числе которая не была восстановлена, у которого не была осуществлена замена составных частей, узлов, элементов, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезён на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

- Срок поставки: февраль 2023г

- Требования к надежности.

Полный назначенный ресурс - не менее 100 000 часов.

- Требования к маркировке продукции

Маркировку светильников выполнить в соответствии с требованиями Технического регламента Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011 от 18.11.2011).

На корпусе светильника на видном месте должна быть нанесена маркировка:

- Потребляемая мощность, Вт

- Световой поток, лм

- Напряжение питания, В

- Частота, Гц

- Цветовая температура, К

- Температура эксплуатации, °С

- ~ Степень защиты

Маркировка должна быть отлитой. Допускается маркировать ударным способом, при этом глубина маркирования должна быть не более 0,3 мм.

В случае невозможности нанести маркировку ударным способом, необходимо установить трудносъемный шильдик.

Детали и сборочные единицы должны иметь маркировку в соответствии с указаниями чертежей.

- Перечень документации.

- Сертификат качества завода-изготовителя.

- паспорта на светильники

- Техническое описание и инструкцию по эксплуатации, разработанное по ГОСТ 2.601 и ГОСТ 2.610;

- Акт испытаний в соответствии с ГОСТ Р 15.301-2016 и (или) ГОСТ 15.309.

- Гарантии изготовителя.

Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции и работоспособность в течение гарантийного срока.

Поставщик гарантирует, что качество поставляемой продукции будет соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к продукции едиными правилами согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011 от 18.11.2011), а также установленными настоящими техническими требованиями.

Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию поставляемого оборудования должен составлять не менее 36 месяцев или 100 000 часов.

Если в течение гарантийного срока будет выявлено несоответствие настоящим техническим требованиям или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), препятствующие безопасной эксплуатации арматуры, поставщик или завод-изготовитель своими силами и средствами ремонтирует или заменяет изделие на новое.

Указать предельный срок хранения.

- Требования к упаковке оборудования.

- Оборудование должно быть законсервировано, поставка должна осуществляться в заводской специальной упаковке, предотвращающей воздействие атмосферных влияний, включая защиту от воздействия конденсатной влаги и других факторов коррозии, исключающей возможность механических повреждений при транспортировке. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-2015 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию» и должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения без повреждений.

Поставщик отвечает за последствия недостатков тары и внутренней упаковки грузов (бой, поломка, деформация, течь и т.п.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе или установленным стандартам.

Товар поставляется Заказчику силами Поставщика.