## Свод
Приложение № 2/3 Спецификация на поставку затворов ABO/EBRO/АПА (или аналогов) для нужд филиалов ПАО "Юнипро" к Уведомлению о проведении запроса предложений № 3085901 от «20» сентября 2022 года
ЛОТ 3 - Спецификация на поставку затворов ABO/EBRO/АПА (или аналогов) для филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро"
№ п/п | Код НЕ | Наименование продукции* | Полное описание** | ГОСТ, ТУ* | Ед. изм. | Кол-во
1 | 37 0000.10:00427 | Затвор ABO valve 924B Ду400 Ру16 межфл. с эл/пр. Auma SQ 14.2 среда агрессивная с КОФ и кр. | согласно ТТ | НД Производителя | шт | 2
2 | 37 0000.10:00636 | Затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду150 Ру10 межфл. ред. вода с КОФ | согласно ТТ | НД Производителя | шт | 12
3 | 37 0000.10:00636 | Затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду150 Ру10 межфл. ред. вода с КОФ | согласно ТТ | НД Производителя | шт | 5
4 | 37 0000.10:00615 | Затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду250 Ру10 | согласно ТТ | НД Производителя | шт | 5
5 | 37 0000.10:00635 | Затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду50 Ру10 межфл. ред. вода с КОФ | согласно ТТ | НД Производителя | шт | 6
6 | 37 0000.10:00241 | Затвор Ebro Armaturen Z011-A Ду500 Ру16 межфл. с эл/пр. Auma SA 10.2 вода с КОФ и кр. | согласно ТТ | НД Производителя | шт | 1
7 | 37 0000.10:00523 | Дисковый затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду200 Ру10 c с электроприводом АУМА SQ07.2 380 В 50 Гц c КОФ по ГОСТ 12820-80 из ст. 20 и крепежом | согласно ТТ | НД Производителя | шт | 5
8 | 37 0000.10:00522 | Дисковый затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду100 Ру16 c с электроприводом АУМА SG04.3 380 В 50 Гц c КОФ по ГОСТ 12820-80 из ст. 20 и крепежом | согласно ТТ | НД Производителя | шт | 8
9 | 37 0000.10:00614 | Затвор АПА.1Х.М.4477Т Ду80 Ру10 | согласно ТТ | НД Производителя | шт | 3
10 | 37 0000.10:00617 | Затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду150 Ру16 | согласно ТТ | НД Производителя | шт | 2
11 | 37 0000.10:00617 | Затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду150 Ру16 | согласно ТТ | НД Производителя | шт | 2
12 | 37 0000.10:00635 | Затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду50 Ру10 межфл. ред. вода с КОФ | согласно ТТ | НД Производителя | шт | 1
13 | 37 0000.10:00524 | Дисковый затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду100 Ру16 с редуктором | согласно ТТ | НД Производителя | шт | 1
14 | 37 0000.10:00525 | Дисковый затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду80 Ру16 c рукояткой | согласно ТТ | НД Производителя | шт | 1
15 | 37 0000.10:00525 | Дисковый затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду80 Ру16 c рукояткой | согласно ТТ | НД Производителя | шт | 3
16 | 37 0000.10:00524 | Дисковый затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду100 Ру16 с редуктором | согласно ТТ | НД Производителя | шт | 2
17 | 37 0000.10:00524 | Дисковый затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду100 Ру16 с редуктором | согласно ТТ | НД Производителя | шт | 7
18 | 37.0000 02:00009 | Затвор MV UBT1 Ду65 Ру10 межфл. с руч.пр. ср.агр.ж. с КОФ, прокл, креп | согласно ТТ | НД Производителя | шт | 3
19 | 37 0000.10:00390 | Затвор Ebro Armaturen T211-A Ду50 Ру10 межфл. с руч.пр. вода, пар, агрессивные среды | согласно ТТ | НД Производителя | шт | 2
* или аналоги
** - в соответствии с техническими требованиями