# Приложение N 3

к приказу ФАС России

от 08.10.2014 N 631/14

Форма раскрытия информации

о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные

нужды генерирующего оборудования при выработке

электрической и тепловой энергии (раздельно)

с указанием наименования и типа станции за 2023 год

| N п/п | Наименование, реквизиты, тип электростанции | Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВт·ч) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на собственные нужды |  | на хозяйственные нужды |
|  |  | на выработку электрической энергии | на выработку тепловой энергии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 124016 | 4326 | 1165 |
|  | ПСУ | 124016 | 4326 | 1165 |
| 2 | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», в том числе | 847146 | 16916 | 6015 |
|  | ПСУ | 731957 | 16916 | 5913 |
|  | ПГУ | 115189 | 0 | 102 |
| 3 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро», в том числе | 403017 | 13316 | 10456 |
|  | ПСУ | 331139 | 13316 | 7137 |
|  | ПГУ | 71878 | 0 | 3319 |
| 4 | Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», в том числе | 212916 | 3735 | 3578 |
|  | ПСУ | 130142 | 3735 | 773 |
|  | ПГУ | 82774 | 0 | 2805 |
| 5 | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 577689 | 32504 | 29187 |
|  | ПСУ | 577689 | 32504 | 29187 |
| 6 | Всего по ПАО «Юнипро» | 2164784 | 70797 | 50401 |
|  | ПСУ | 1894943 | 70797 | 44175 |
|  | ПГУ | 269841 | 0 | 6226 |