# Приложение N 3

к приказу ФАС России

от 08.10.2014 N 631/14

Форма раскрытия информации

о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные

нужды генерирующего оборудования при выработке

электрической и тепловой энергии (раздельно)

с указанием наименования и типа станции за 2025 год

| N п/п | Наименование, реквизиты, тип электростанции | Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВт·ч) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на собственные нужды |  | на хозяйственные нужды |
|  |  | на выработку электрической энергии | на выработку тепловой энергии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 145 904 | 3 936 | 1 309 |
| 2 | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» | 794 032 | 18 059 | 20 278 |
| 3 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 397 475 | 14 344 | 8 105 |
| 4 | Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 240 871 | 3 359 | 1 108 |
| 5 | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 645 321 | 36 829 | 46 909 |
| 6 | Всего по ПАО «Юнипро» | 2 223 603 | 76 527 | 77 709 |