## Лист1
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Фильтр белая лента 12,5см | Фильтр бумажный круглый обеззоленный для отделения от растворов среднезернистых осадков Белая лента диаметром 12,5см 100шт | Фильтр белая лента 12,5см | ТУ 6-09-1678-95 | пач. | 12
2 | Фильтр АФА-ВП-20 | Фильтр аналитический аэрозольный для определения весовой концентрации аэрозолей АФА-ВП-20 площадь 20см2 фильтрующий материал волокна перхлорвиниловые | АФА-ВП-20 | ТУ 95 1892-89 | шт | 200
3 | Фильтр синяя лента 9см | Фильтр бумажный круглый обеззоленный для отделения от растворов мелкокристаллических осадков Синяя лента диаметром 9см 100шт | Фильтр синяя лента 9см | ТУ 6-09-1678-95 | пач. | 12
4 | Фильтр синяя лента 15см | Фильтр бумажный круглый обеззоленный для отделения от растворов мелкокристаллических осадков Синяя лента диаметром 15см 100шт | Фильтр синяя лента 15см | ТУ 6-09-1678-95 | упак. | 24
5 | Фильтр красная лента 11см | Фильтр бумажный круглый обеззоленный для отделения от растворов творожистых и крупнокристаллических осадков Красная лента диаметром 11см 100шт | Фильтр красная лента | ТУ 6-09-1678-95 | упак. | 12
6 | Фильтр красная лента 15см | Фильтр бумажный круглый обеззоленный для отделения от растворов творожистых и крупнокристаллических осадков Красная лента диаметром 15см 100шт | Фильтр красная лента 15см | ТУ 6-09-1678-95 | упак. | 12
7 | Фильтр синяя лента 12,5см | Фильтр бумажный круглый обеззоленный для отделения от растворов мелкокристаллических осадков Синяя лента диаметром 12,5см 100шт | Фильтр синяя лента 12,5см | ТУ 6-09-1678-95 | упак. | 12
8 | Фильтр белая лента 9см | Фильтр бумажный круглый обеззоленный для отделения от растворов среднезернистых осадков Белая лента диаметром 9см 100шт | Фильтр белая лента 9см | ТУ 6-09-1678-95 | шт | 12
9 | Фильтр синяя лента 11см | Фильтр бумажный круглый обеззоленный для отделения от растворов мелкокристаллических осадков Синяя лента диаметром 11см 100шт | Фильтр синяя лента 11см | ТУ 6-09-1678-95 | пач. | 12
10 | Фильтр белая лента 11см | Фильтр бумажный круглый обеззоленный для отделения от растворов среднезернистых осадков Белая лента диаметром 11см 100шт | Фильтр белая лента 11см | ТУ 6-09-1678-95 | упак. | 12
11 | Фильтр красная лента 12,5см | Фильтр бумажный круглый обеззоленный для отделения от растворов творожистых и крупнокристаллических осадков Красная лента диаметром 12,5см 100шт | Фильтр красная лента 12,5см | ТУ 6-09-1678-95 | пач. | 12
12 | Вискозиметр ВПЖ-4-0,1-ТС | Вискозиметр капиллярный стеклянный для определения вязкости прозрачных жидкостей типа ВПЖ-4 с постоянной 0,1мм2/с2 диапазон измерения вязкости 20-100мм2/с диаметр капилляра 1,12мм из термически стойкого стекла | ВПЖ-4-0,1-ТС | ГОСТ 10028-81 | шт | 2
13 | Вискозиметр ВПЖ-4-0,1-ТС | Вискозиметр капиллярный стеклянный для определения вязкости прозрачных жидкостей типа ВПЖ-4 с постоянной 0,1мм2/с2 диапазон измерения вязкости 20-100мм2/с диаметр капилляра 0,82мм из термически стойкого стекла | ВПЖ-4-0,1-ТС | ГОСТ 10028-81 | шт | 2
14 | Кран МБ6.451.163 | Кран серповидный МБ6.451.163 газоанализатора КГА-2-1 | МБ6.451.163 | НД Поизводителя | шт | 10
15 | Бюретка МБ5.887.358 | Бюретка в сборе МБ5.887.358 для КГА-2-1 | МБ5.887.358 | НД Поизводителя | шт | 1
16 | Переходник Мб 6.453.163сб | Переходник Мб 6.453.163сб газоанализатора КГА-2-1 | Мб 6.453.163сб | НД Поизводителя | шт | 2
17 | Переходник МБ6.453.162 | Переходник МБ6.453.162 газоанализатора КГА-2-1 | МБ6.453.162 | НД Поизводителя | шт | 3
18 | Фильтр к пробозаборному щупу | Фильтр к пробозаборному щупу Принадлежность к оборудованию--, | - | - | шт | 12
19 | Кран МБ6.451.187 | Кран трехходовой МБ6.451.187 для газоанализатора КГА-2-1 | МБ6.451.187 | НД Поизводителя | шт | 4
20 | Часы ЧПН-10 | Часы песочные настольные с полиэтиленовыми подставками интервал 10 минута ЧПН-10 | ЧПН | ТУ 4321–009–52876859–2005 | шт | 5
21 | Таймер РВ-1-60Н | Таймер механический РВ-1-60Н | РВ-1-60Н | НД производителя | шт | 1
22 | Кран К1Х-1-32- 2,5 ХС | Кран лабораторный соединительный стеклянный общего назначения типа К1Х одноходовой с индивидуальной пришлифовкой исполнения 1 с тонкостенными боковыми трубками длиной муфты 32мм проходным отверстием 2,5мм из химически стойкого стекла группы ХС | К1Х 1- 32- 2,5 ХС | ГОСТ 7995-80 | шт | 12
23 | Колба Кн-1-100-29/32 ТС | Колба коническая исполнения 1 вместимостью 100мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 Кн-1-100-29/32 из термически стойкого стекла | Кн-1-100-29/32 | ГОСТ 25336-82 | шт | 36
24 | Колба П-2-100-34 ТС | Колба плоскодонная 4 исполнения 2 без взаимозаменяемого конуса вместимостью 100мл с диаметром горловины 34мм П-2-100-3 из термически стойкого стекла | П-2-100-34 | ГОСТ 25336-82 | шт | 36
25 | Колба 2-25 ПМ ХС | Колба мерная с пробкой вместимостью 25мл из химически стойкого стекла группы ХС | 2-25 ПМ ХС | ГОСТ 1770-74 | шт | 10
26 | Пипетка 1-2-2-1 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением класса точности 2 вместимостью 1мл ценой деления 0,01мл 1-2-2-1 | 1-2-2-1 | ГОСТ 29228-91 | шт | 20
27 | Пипетка 1-2-2-10 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,1мл 1-2-2-10 | 1-2-2-10 | ГОСТ 29228-91 | шт | 20
28 | Пипетка 1-2-2-2 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением класса точности 2 вместимостью 2мл ценой деления 0,02мл 1-2-2-2 | 1-2-2-2 | ГОСТ 29228-91 | шт | 12
29 | Пипетка 1-2-2-5 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением класса точности 2 вместимостью 5мл ценой деления 0,05мл 1-2-2-5 | 1-2-2-5 | ГОСТ 29228-91 | шт | 20
30 | Наконечник для микродозаторов марка Ленпипет, тип - дигитал, колор, объем 1-5мл | Наконечник для микродозаторов марка Ленпипет, тип - дигитал, колор, объем 1-5мл |  | НД Производителя | шт | 1
31 | Пробирка мерная центрифужная | Пробирка мерная центрифужная |  | НД Производителя | шт | 12
32 | Пробирка стеклянная со шлифом 15мл с притертой пробкой | Пробирка стеклянная со шлифом 15мл с притертой пробкой |  | НД Производителя | шт | 12
33 | Бутыль квадр.ш/г винт.кр.1000мл Vitlab | Бутыль квадратная с широким горлом с винтовой крышкой вместимостью 1000мл PE-LD Vitlab | Vitlab | НД Производителя | шт | 12
34 | Бутыль квадр.ш/г винт.кр.2000мл ПЭ | Бутыль квадратная с широким горлом с винтовой крышкой вместимостью 2000мл из полиэтилена |  | НД Производителя | шт | 2
35 | Воронка В-150-230 ТС | Воронка лабораторная стеклянная диаметром 150мм высотой 230мм из термически стойкого стекла | В-150-230 | ГОСТ 25336-82 | шт | 2
36 | Воронка В-75-110 ХС | Воронка лабораторная стеклянная диаметром 75мм высотой 110мм из химически стойкого стекла | В-75-110 | ГОСТ 25336-82 | шт | 12
37 | Воронка В-75 ПП | Воронка лабораторная полипропиленовая В-75 диаметр 75мм высота 120мм | В-75 | НД Производителя | шт | 12
38 | Промывалка из полипропилена 500мл | Промывалка из полипропилена 500мл | Промывалка из полипропилена 500мл | НД Производителя | шт | 1
39 | Склянка 1000мл | Склянка узкое горло темное стекло притертая пробка 1000мл |  | НД Производителя | шт | 5
40 | Склянка 500мл (темное ст.узкое горло) | Склянка 500мл (темное стекло узкое горло) |  | НД Производителя | шт | 5
41 | Склянка 250мл (темное ст.узкое горло) | Склянка 250мл (темное стекло узкое горло) |  | НД Производителя | шт | 5
42 | Склянка с пробкой 60мл | Склянка с пробкой 60мл темное стекло широкое горло диаметр 46мм высота 85мм |  | НД Производителя | шт | 12
43 | Стакан В-1-150 ТС | Стакан лабораторный типа В высокий исполнения 1 с носиком вместимостью 150мл из термически стойкого стекла | В-1-150 | ГОСТ 25336-82 | шт | 12
44 | Стакан Н-1-250 со шкалой ТС | Стакан лабораторный типа Н низкий исполнения 1 с носиком вместимостью 250мл со шкалой из термически стойкого стекла | Н-1-250 | ГОСТ 25336-82 | шт | 24
45 | Чашка выпарительная 2 | Чаша лабораторная фарфоровая выпарительная №2 вместимостью 50мл | Чашка выпарительная 2 | ГОСТ 9147-80 | шт | 12
46 | Чашка ЧКЦ-1-250 | Чаша лабораторная кристаллизационная цилиндрическая типа ЧКЦ исполнения 1 с носиком диаметром 82мм вместимостью 250мл | ЧКЦ-1-250 | ГОСТ 25336-82 | шт | 12
47 | Склянка с пробкой вместимостью 125мл | Склянка с пробкой вместимостью 125мл |  | НД Производителя | шт | 12
48 | Щипцы 2180 BOCHEM | Щипцы для колб с полиамидным покрытием для химических колб 2180 BOCHEM | 2180 | НД Производителя | шт | 1
49 | Кювета К-50 | Кювета К-50 для КФК ширина 50мм | К-50 |  | шт | 20
50 | Кювета К-30 | Кювета К-30 для КФК ширина 30мм | К-30 |  | шт | 10
51 | Кран водоразборный | Кран водоразборный |  | НД Производителя | шт | 3
52 | Груша 104099 Vitlab | Груша резиновая 104099 Vitlab с тремя клапанами 10мл | 104099 | НД Производителя | шт | 6
53 | Штатив Ш-10/30 | Штатив для пробирок алюминиевый Ш-10/30 | Ш-10/30 | НД Производителя | шт | 1
54 | Камера волейбольная/футбольная для отбора газа | Камера волейбольная/футбольная для отбора газа |  | НД Производителя | шт | 20
55 | Ерш пробирочный малый | Ерш пробирочный малый |  |  | шт | 12
56 | Ерш бутылочный | Ерш бутылочный |  | НД Производителя | шт | 12
57 | Термометр ТЛ-6 №2 | Термометр лабораторный стеклянный ртутный ТЛ-6 №2 с пределы измерений 0+55С цена деления 0,5С | ТЛ-6 | ТУ 25-2021.003-88 | шт | 1
58 | Термометр ТЛ-4 №3 | Термометр лабораторный стеклянный ртутный ТЛ-4 №3 пределы измерений 50+105С цена деления 0,1С | ТЛ-4 | ТУ 25-2021.003-88 | шт | 1
59 | Термометр ТБ-3М1-5 | Термометр оконный с пластиковым держателем ТБ-3М1-5 пределы измерений -50...+50 разрешающая способность 1 гр.С | ТБ-3М1-5 | НД Производителя | шт | 6
60 | Термометр точный I №13 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений I группы с пределами измерения +48+52град. | I №13 | ГОСТ 13646-68 | шт | 1
61 | Термометр точный I №10 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений I группы с пределами измерения +36+40град. | I №10 | ГОСТ 13646-68 | шт | 1
62 | Ареометр АЭ-1 1100-1300 | АЭ-1, с грушей для отбора | ГОСТ 18481-81 |  | шт | 1
63 | Иономер И-160МИ | Иономер лабораторный микропроцессорный И-160МИ ля прямого и косвенного потенциометрического измерения pH | И-160МИ | НД Производителя | шт | 1
64 | Электрод ЭЛИС-212Na/3 К 80.7 | Электрод стеклянный промышленно-лабораторный натрий-селективный для анализа малых концентраций диапазон измерений от 3х10-8 до 1моль/л диапазон pH более 10 рабочая температура 5+100С координаты изопотенциальной точки pNai 3,0 Ei +25мВ электрическое сопротивление 40-120МОм с кабелем длиной 80см с разъемом типа 7 |  | НД Производителя | шт | 6
65 | Электрод ЭСр-10106/3,0 К 80.4 | Электрод сравнения лабораторный двухключевой хлорсеребряный с увеличенным запасом электролита рабочая температура -5+100С потенциал электрода 212мВ электрическое сопротивление 2-20кОм электролит 3,0М KCl с кабелем длиной 80см с разъемом типа 4 | ЭСР | НД Производителя | шт | 21
66 | Электрод ЭС-10601/7 К 80.3 | Электрод стеклянный лабораторный общего назначения со сферической мембраной для измерения pH диапазон измерения pH 0-12 рабочая температура 0+100С координаты изопотенциальной точки pHi 7,00 Ei -25мВ электрическое сопротивление 10-80МОм с кабелем длиной 80см с разъемом типа 3 | ЭС-10601/7 К 80.3 | НД Производителя | шт | 16
67 | Электрод pH 7MA 8500-8FF LZY-0.27 Ch:0916 Siemens | Электрод для измерения pH 7MA 8500-8FF LZY-0.27 Ch:0916 Siemens | 7MA 8500-8FF LZY-0.27 Ch:0916 | НД Производителя | шт | 6
68 | Мера МТБ-1 из 3 мер | Мера твердости образцовая 2-го разряда по методу Бринелля МТБ-1 из 3 мер 400HB, 200HB, 100HB | МТБ-1 из 3 мер | НД Производителя | к-т | 1
69 | Тахометр CDT-2000HD | Тахометр CDT-2000HD комбинация оптического и механического измерения скорости вращения(об/мин) рабочая температура 0+50град. габариты 175x60x28мм | CDT-2000HD | НД Производителя | шт | 1
70 | Бумага фильтровальная Ф 960х650мм | Бумага фильтровальная лабораторная листовая марки Ф средней фильтрации для общелабораторных работ размер листа 960х650мм | Ф 960х650мм | ГОСТ 12026-76 | кг | 60
71 | Спринцовка резиновая для медицинских процедур №1 вместимостью 35мл | Спринцовка резиновая для медицинских процедур №1 вместимостью 35мл |  | НД Производителя | шт | 6
72 | Спринцовка резиновая для медицинских процедур №0 | Спринцовка резиновая для медицинских процедур №0 вместимостью 8мл |  | НД Производителя | шт | 6
73 | Колбонагреватель ES-4120 | Колбонагреватель лабораторный одноместный Standart ES-4120 для нагрева жидкостей в круглодонных колбах объемом 250мл нагрев от +50С до +450С с электрическим регулятором напряжения автоматическим отключением при перегреве напряжением питанияя 220-230В 50/60Гц мощностью 230Вт | ES-4120 | НД Производителя | шт | 1
74 | Весы ВЛТЭ-500 | Весы лабораторные настольные электронные ВЛТЭ-500 наибольший предел взвешивания 500г наименьший предел взвешивания 0,5г дискретность отсчета 0,01г | ВЛТЭ-500 | НД Производителя | к-т | 1
75 | Цилиндр 2-25-2 ПМ КШ 14/23 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный 2-25-2 ПМ КШ 14/23 исполнения 2 с пришлифованной пробкой и стеклянным основанием вместимостью 25мл класса точности 2 | 2-25-2 ПМ КШ 14/23 | ГОСТ 1770-74 | шт | 5
76 | Цилиндр 2-50-2 ПМ КШ 14/23 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный 2-50-2 ПМ КШ 14/23 исполнения 2 с пришлифованной пробкой и стеклянным основанием вместимостью 50мл класса точности 2 | 2-50-2 ПМ КШ 14/23 | ГОСТ 1770-74 | шт | 5
77 | Волокно арт.22131365 Elementar | Волокно типа Silver wool артикул 22131365 Elementar 50г для анализатора общего углерода Vario TOC | арт.22131365 | НД Производителя | шт | 1
78 | Насос арт.38.00-0139 Elementar | Насос кислотный артикул 38.00-0139 Elementar для комплекта модернизации для Vario TOC | 38.00-0139 | НД Производителя | шт | 1
79 | Кран арт.05001925 Elementar | Кран 4-х ходовой в сборе керамический артикул 05001925 Elementar для анализатора общего углерода Vario TOC | арт.05001925 | НД Производителя | шт | 1
80 | Насадка Н1-29/32-14/23-14/23 ТС | Насадка типа Н1 с взаимозаменяемыми конусами керна насадки 29/32 муфты насадки 14/23 икерна отводной трубки 14/23 из термически стойкого стекла группы ТС | Н1-29/32-14/23-14/23 ТС | ГОСТ 25336-82 | шт | 2
81 | Переход П-1-29/32-14/23 ТС | Переход с одной горловиной исполнения 1 с взаимозаменяемыми конусами керна 29/32 и муфты 14/23 из термически стойкого стекла | П-1-29/32-14/23 | ГОСТ 25336-82 | шт | 2
82 | Микробюретка 1мл | Микробюретка 1мл | Микробюретка 1мл | НД Производителя | шт | 2
83 | Ареометр АОН-1 1000-1060 | Ареометр стеклянный общего назначения АОН-1 пределы измерения 1000-1060кг/м3 | АОН-1 | ГОСТ 18481-81 | шт | 2
84 | Ареометр АОН-1 1060-1120кг/м3 | Ареометр АОН-1 диапазон измерений 1060-1120кг/м3 | АОН-1 | НД Производителя | шт | 1
85 | Ареометр АОН-1 1120-1180 | Ареометр стеклянный общего назначения АОН-1 пределы измерения 1120-1180кг/м3 | АОН-1 | ГОСТ 18481-81 | шт | 1
86 | Ареометр АОН-1 1180-1240 | Ареометр стеклянный общего назначения АОН-1 пределы измерения 1180-1240кг/м3 | АОН-1 | ГОСТ 18481-81 | шт | 1
87 | Лупа ЛИЗ-10 | Лупа измерительная ЛИЗ-10 увеличение 10х цена деления шкаля 0,1мм фокусное расстояние 25мм диаметр 32мм высота 30мм | ЛИЗ-10 | НД Производителя | шт | 1
88 | Гигрометр ВИТ-1 | Гигрометр психрометрический ВИТ-1 для измерения относительной влажности воздуха и температуры в помещениях диапазон измерения температуры сухого термометра 0+25С цена деления шкалы 0,2С габаритные размеры 290х120х50мм | ВИТ-1 | НД Производителя | шт | 2
89 | Лампа 2-04593 Millipore | Лампа ультрафиолетовая 2-04593 Millipore для системы Simplisity UV с длиной волны 185нм мощность 6Вт к Direct Q3 | 2-04593 | НД Производителя | шт | 1
90 | Колонка IonPac AS 15-9мкм (2х250) | Колонка аналитическая IonPac AS 15-9мкм (2х250) к ионному хроматографу | AS 15-9мкм (2х250) | НД Производителя | шт | 1
91 | Колонка Ion Pac AG 15 (2х50mm) | Колонка защитная Ion Pac AG 15 (2х50mm) к ионному хроматографу | AG 15 (2х50mm) | НД Производителя | шт | 1
92 | Холодильник ХПТ-2-400-29/32 | Холодильник лабораторный с прямой трубкой типа ХПТ исполнения 2 длиной кожуха 400мм со взаимозаменяемым конусом керна 29/32 | ХПТ-2-400-29/32 | ГОСТ 25336-82 | шт | 2
93 | Электрод ЭС-10603/7 К80.7 с госповеркой | Электрод стеклянный лабораторный общего назначения ЭС-10603/7 К80.7 с госповеркой со сферической мембраной для измерения pH диапазон измерения pH 0-12 рабочая температура 0+100град. координаты изопотенциальной точки pHi 7,00 Ei-25мВ электрическое сопротивление 10-80МОм с кабелем длиной 80см | ЭС-10603/7 К80.7 | НД Производителя | шт | 5
94 | Часы ЧПН-3 | Часы песочные настольные с полиэтиленовыми подставками интервал 3 минуты | ЧПН-3 | ТУ 4321–009–52876859–2005 | шт | 5
95 | Зажим арт.4.04.01.1350 ЭКОХИМ | Зажим артикул 4.04.01.1350 ЭКОХИМ с держателем для титровальных установок полипропеленовый | арт.4.04.01.1350 | НД Производителя | шт | 10
96 | Трубка силиконовая медицинская 5х1,5мм | Трубка силиконовая медицинская 5х1,5мм |  | ТУ 9436-004-18037666-94 | кг | 1