Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке Дизайн-проекта офисного помещения Московского представительства ОАО «Э.ОН Россия» (далее – ТЗ)

Заказчик: ОАО «Э.ОН Россия».

- Описание объекта и объем  работ

Разработка дизайн-проекта по перепланировке офисных помещений, проектирование  рабочего пространства и подготовке сметной документации для офисного помещения общей площадью 3723 м.кв. на 280 рабочих мест по адресу Бизнес-Центр «Башня на набережной», Блок В, (19, 20 и 23 этажи), г. Москва, Пресненская набережная, 10., оказание услуг по исполнительного аппарата                                          ОАО «Э.ОН Россия», расположенного в  БЦ «Башня на набережной».

- Цель

Реорганизация офисного пространства в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности, гигиенических критериев по труду, пожарной безопасности со множеством структурных подразделений, обширным штатом сотрудников, решения в области планирования и дизайна с творческим подходом, способным обеспечить максимальную эффективность работы сотрудников и выразить корпоративный стиль компании.

- Содержание работ

  - Разработка проекта, в т.ч.:

- разработка архитектурно-планировочного решения;

- разработка дизайнерского решения интерьера (подбор материалов, цветовой палитры, подбор мебели; эргономические решения расположения и организации рабочих мест, ведомость отделки помещений);

  - Подготовка сметной документации.

  - Заказчик вправе дополнить, изменить или исключить работы и услуги, входящие в объем поставки по настоящему техническому заданию при заключении договора.

- Требование к Подрядчику

4.1	Наличие необходимых свидетельств и других разрешительных документов, позволяющих осуществлять работы, предусмотренные настоящим ТЗ;

4.2	Наличие допусков, разрешающих проведение: работ по разработке архитектурных решений; работ по разработке конструктивных и объёмно-планировочных решений; работ по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, содержания технологических решений; работ по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; работ по организации подготовки проектной документации привлекаемым на основании договора застройщиком или заказчиком юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

4.3	Наличие свидетельства СРО (саморегулирующиеся организации в строительстве и проектировании);

4.4	Компания не должна находиться в процессе ликвидации, быть признана несостоятельной (банкротом), на имущество организации не должен быть наложен арест;

4.5	Отсутствие задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей во внебюджетные фонды;

4.6 Компания должна обладать опытом реализации аналогичных проектов с крупными корпоративными заказчиками (не менее 3 500 м.кв.),

4.7	Компания должна предоставить рекомендательные письма;

4.8	Компания должна предоставить информацию по наличию квалифицированных кадровых ресурсов, необходимых для реализации проекта.

4.9	Не менее 5 реализованных проектов.

4.10	Опыт выполнения подобных работ не менее 3 лет.

- Условия выполнения работ:

5.1	Условия выполнения и оплаты работ в соответствии с проектом договора.

- Требования к выполнению работ

  - Проектная документация должна быть согласована с собственниками здания, эксплуатирующими организациями и утверждена Заказчиком.

  - Заказчику на еженедельной основе должны предоставляться отчеты по ходу выполнения работ.

  - Подрядчик должен при выполнении работ по настоящему Техническому заданию учесть, включая, но не ограничиваясь, требования следующих документов:

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г N 123-Ф3;

- СНиП 12-01-04 Организация строительства;

- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции;

- СНиП 3.05.01-85 Защита строительных конструкций от коррозии;

- СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве;

- «Правила устройства электроустановок» Издание 7-е. 2006 г;

- СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение;

- МГСН 2.06-99 Естественное, искусственное и совмещенное освещение;

- СанПИН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы;

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения;

- СНиП 2.03.13-88 Полы;

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

- РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.

- Р 78.36.002-99. Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля.

- СП 5.13130.2009 «Свод правил Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

- Требования к материалам и оборудованию

  - Все предлагаемые в процессе планирования материалы и оборудование согласовываются с заказчиком;

  - Отделочные материалы и изделия при проектировании рабочего пространства должны отвечать эстетическим, технологическим, санитарным и противопожарным требованиям;

  - При проектировании учесть возможность использования материалов и оборудования, смонтированных на объекте в настоящий момент.

  - При планировании отделки помещений запрещено применять асбестосодержащие материалы.

- Требования к отделочным материалам отделки внутренних помещений.

  - Бытовые помещения:

пол - керамическая плитка или ковролин;

стены - гипсокартонные или штукатуркой по кирпичу;

потолок - использовать имеющийся

  - Офисные помещения:

пол - ковролин темного цвета;

стены - гипсокартонные, стеклянные перегородки; Цветовая гамма, возможные декоративные и цветовые решения предлагаются проектировщиком.

  - Потолки:

использовать имеющийся.

  - Санитарные комнаты:

использовать имеющуюся отделку.

  - Освещение:

При проектировании учесть использование естественного освещения, верхнего общего, индивидуального настольного освещения, декоративного стенового освещения.

  - Двери и перегородки:

Двери - стеклянные или деревянные (хоз. помещения);

  - Мебель:

При планировании использовать имеющуюся мебель, при необходимости доукомплектовывать рабочие места схожей по стилю и качеству мебелью.

- .	Требования к планировкам офисных помещений.

9.1	Предложить 3 варианта планировки с рассадкой и размещением персонала Закачика в соответствии со структурой подразделений компании. Общая концепция - с персональными кабинетами для генеральных директоров, заместителей генеральных директоров и функциональных директоров, остальной персонал - по направлениям рядом со своими руководителями в открытых пространствах, за исключением помещения диспетчеров, режимно-секретного кабинета, архива, сотрудника, ведущего начисления з/п.

- Требования к инженерным системам телекоммуникационных узлов и структурированной кабельной системе офисных помещений.

  - Точки подключения коммуникаций расположены на арендуемых этажах. При проектировании электрических сетей потребляемой мощностью одним электроприемником (одной точкой электроснабжения) свыше 30 кВт, необходимо рассматривать точку подключения индивидуально, так как в этом случае возможно изменение места подключения (на другом этаже).

11.	Основные требования к оборудованию рабочих мест

Рабочее место сотрудника должно быть оснащено двумя двухпортовыми розетками RJ45 кат. 5е. Рабочее место сотрудника должно быть оборудовано минимум двумя розетками 220В. Раздельные группы электропитания на РМ (компьютерное (2 розетки), бытовое (1)).

Рабочее место должно быть оборудовано столом, стулом, приставной тумбочкой.

12.	Общий график реализации проекта.

| Этап | Сроки |
| --- | --- |
| Выполнение проектных работ (Дизайн-проект, сметная документация) | До 21.04.2014 |
| Срок реализации проекта | До 21.04.2014 |

13.	Требования к составу и оформлению  проекта

  - Соответствие нормативным документам

Технические помещения должны быть спроектированы в соответствии с действующими нормами и правилами, в том числе: СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин; НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

  - Состав документации

Состав и оформление документации определяется в соответствии с требованиями документов:

ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации». В состав проектной документации должны быть включены следующие документы:

- ведомость документов проекта;

- 3 варианта планировочных решений с концепцией интерьеров;

- схема планировки помещений;

- 3D визуализация;

- ведомость оборудования и материалов;

- ведомость объемов работ;

- пояснительная записка;

- сметная ведомость выполнения работ по проекту.

- Предоставление проектной документации

14.1	Проектная документация предоставляется Заказчику в печатном виде в 4-х экземплярах

14.2.	На электронных носителях - в 1-х экземпляре.

14.3	Приемка выполненных работ производится заказчиком в соответствии с нормами действующего законодательства, подписывается акт приема-передачи, передается заказчику утвержденный и согласованный полный комплект технической (проектная с соответствующей записью о выполнении) документации.

- Перечень документов (исходных данных), предоставляемых Подрядчику:

- Техническое задание

- Поэтажные планы

- Брендбук

- Гарантия на работы

16.1	Подрядчик должен гарантировать выполнение договорных обязательств в полном объеме;

16.2	Подрядчик гарантирует качество и сроки выполнения работ, как собственным персоналом, так и персоналом привлеченных и субподрядных организаций.