Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Обследование объекта и актуализация

паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса

филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН РОССИЯ»

1. Наименование предприятия

1.1. Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (далее – Заказчик).

2. Полное наименование услуг, работ

2.1. Обследование объекта и актуализация паспорта безопасности филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

3. Основание для проведения работ

3.1. Федеральный закон от 21.07. 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

3.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05. 2012 № 458 (ДСП) «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК».

3.3. Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 460 «Об утверждении правил актуализации паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса»;

3.4. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2013 г. № 861 «Об утверждении правил информирования субъектами топливно-энергетического комплекса об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах топливно-энергетического комплекса».

3.5. Инвестиционная программа на 2014 год.

4. Цель и задачи проведения работ

4.1. Целями обследования объекта и актуализации Паспорта безопасности и категорирования филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия», по степени важности и потенциальной опасности и являются:

- устойчивое и безопасное функционирование филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО     «Э. ОН Россия», защита интересов его персонала и потребителей от актов незаконного вмешательства.

4.2. Задачами Актуализации Паспорта безопасности, обследования и подтверждения (изменения) категории объекта филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия», по степени потенциальной опасности являются:

- определение угроз актов незаконного вмешательства, определение возможных социально-экономических последствий;

- дифференцированное определение мер по обеспечению надёжной защиты филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия», совершенствование системы физической защиты, определение минимально необходимого состава технических средств защиты, обеспечивающих необходимые уровни антитеррористической защищённости объектов.

5. Содержание работ

5.1. Актуализации подвергаются все разделы и приложения действующего Паспорта безопасности:

Разделы:

Раздел 1. Общие сведения об объекте, организации.

Раздел 2. Анализ уязвимости производственно-технологического процесса и выявление критических элементов объекта.

Раздел 3. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте.

Раздел 4. Присвоение объекту категории по степени потенциальной опасности.

Раздел 5. Организация охраны и защиты объекта.

Раздел 6. Инженерно-технические средства охраны.

Раздел 7. Пожарная безопасность.

Раздел 8. Оценка антитеррористической защищенности.

Раздел 9. Другие сведения.

Раздел 10. Выводы

Приложения:

№ 1 Ситуационный план объекта с обозначением его критических элементов (коммуникации, планы и экспликации отдельных зданий и сооружений или их частей), содержащий все изменения его строительной части.

№ 2. План и схема охраны объекта с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств и уязвимых мест.

5.2. Техническое оформление итоговых документов:

5.2.1. Паспорт безопасности (актуализированный) объекта оформляется на листах формата А4 книжной ориентации;

5.2.2. Документ и все приложения печатаются шрифтом Times New Roman.

5.2.3. Обложка документа выполняется в твердых корочках из материала «бум. винил» цвета «синий мрамор». На обложке указывается принадлежность объекта к ОАО        «Э. ОН Россия», печатается логотип общества, название документа, местонахождение объекта, год разработки. Печать на обложке выполняется цветом «серебро». На обложке шрифты могут быть увеличены до размера 24.

5.2.4. Перед титульным листом Паспорта безопасности печатается опись документа с указанием названий входящих в состав документов и приложений с указанием страниц, при необходимости – инвентарных или регистрационных номеров.

5.2.5. Название документа, заголовки разделов печатаются прописными буквами, размером шрифта 14 полужирный. Подзаголовки разделов печатаются строчными буквами размером шрифта 12 полужирный. Текст печатается размером шрифта 12. Содержание таблиц может печататься размером шрифта 9.

5.2.6. Ситуационные планы и схемы отрабатываются в цветном изображении, выполненные в программе AutoCAD2011, на листах формата А 1, альбомной ориентации с указанием, масштаба, условных обозначений и другой справочной информации. Все надписи располагаются параллельно нижнему (верхнему) обрезу листа. Буквы и цифры печатаются без связок, сообразуя их размер с масштабом схем, надписи могут быть сделаны на свободном месте схемы со стрелкой к условному знаку. Названия печатаются шрифтом размера 28, остальной текст печатается шрифтом размера12 или 14 на выбор Исполнителя. Поля сверху и низу 20, слева (для подшивки) 30, справа 20. Отработанные ситуационные планы и схемы в сложенном виде приводятся к размерам формата 297х180, сшиваются с общим документом. На оборотной стороне сложенного ситуационного плана наклеивается титульный лист с указанием необходимых реквизитов (номер приложения, гриф секретности или ограничения доступа, название плана или схемы, ФИО исполнителя).

5.2.7. Поэтажные планы критических элементов (при необходимости) отрабатываются в черно-белом изображении в программе AutoCAD 2011, на листах формата А3, альбомной ориентации с указанием номеров помещений, экспликации и масштаба. При необходимости могут указываться условные обозначения и другая справочная информация.

5.2.8. После актуализации Паспорт безопасности объекта становится документом ограниченного пользования и должен иметь обязательную отметку грифа секретности. Решение о присвоении Паспорту безопасности объекта соответствующего грифа секретности принимает руководитель объекта в соответствии с приказами Минэнерго России от 31 декабря 2010 г. № 7с и от 5 сентября 2013 г. № 530.

5.2.9. При оформлении секретных документов руководствоваться инструкцией № 3-1 2004 года «Инструкция о секретном делопроизводстве».

5.2.10. Весь документ сшивается в единой папке в количестве 4 (четырех) экземпляров.

5.2.11. Актуализированный Паспорт безопасности разрабатывается таким образом, чтобы показатели, используемые для характеристики опасности гидроузла, совпадали с показателями нормативных правовых документов контрольных и надзорных органов, отвечающих за соблюдение нормативов безопасности объектов гидроэнергетики, в том числе требований ФСБ России и МВД России в части обеспечения антитеррористической защиты.

5.2.12. Актуализированный Паспорт безопасности и передается Заказчику в бумажной форме 3-х (трех) экземплярах.

5.2.13. Акт подтверждения (изменения) категории объекта филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия» по степени потенциальной опасности сшивается в мягких корочках альбомной ориентации и передается Заказчику в бумажной форме в 4-х экземплярах.

5.2.14. Акт обследования объекта филиала «Шатурская ГРЭС» с приложением результатов оценки выполнения на объекте топливно-энергетического комплекса требований по составу ИТСО в соответствии с приложением № 1 к Постановлению Правительства РФ        от 5 мая 2012 г. № 458 сшивается в мягких корочках альбомной ориентации и передается Заказчику в бумажной форме в 4-х экземплярах.

5.2.15. Электронная копия Актуализированного Паспорта безопасности, Акта подтверждения (изменения) категории объекта, Акт обследования объекта форматах doc, .dwg, .xls, .vsd, .tft, и пр. передается Заказчику на CD диске - один экземпляр.

5.3. Услуги должны выполняться в соответствии с требованиями законодательства РФ, правилами производственной, пожарной безопасности, охраны труда, правилами техники безопасности и промсанитарии, действующими на предприятии Заказчика.

5.4. Исполнитель должен обеспечить сопровождение согласования разработанных документов (акта категорирования, акта обследования, актуализированного паспорта безопасности).

6. Требования к Исполнителю

- Весь комплекс работ должен выполняться силами Исполнителя без привлечения субподрядных организаций или с их привлечением по согласованию с Заказчиком.

- Исполнитель должен быть правоспособным, создан и зарегистрирован в установленном порядке.

- В отношении Исполнителя не должно проводиться процедур ликвидации или банкротства, он не должен быть в судебном порядке признан банкротом, экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

- Деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

- Исполнитель должен иметь устойчивое финансовое состояние, подтвержденное данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы.

- Исполнитель не должен иметь просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные фонды.

- В отношении Исполнителя, его учредителей и руководителей не должны быть возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки (необходимо представить письменное подтверждение участника).

- Наличие лицензий ФСБ на осуществление работ с использованием сведений,  составляющих государственную тайну.

- Наличие режимно-секретного подразделение (отдел) или наличие договора с организацией имеющей режимно-секретное подразделение.

- Подтвержденное наличие опыта не менее 3 лет поставки, монтажа, пуско-наладки, модернизации и поддержки аналогичных систем и иметь положительные референции о выполненных работах по подобным проектам.

- Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.

- Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности.

- Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве монтажных работ.

6.14. Исполнитель должен выполнять требования Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах при работе на объектах филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия».

7. Требования к выполнению работ

7.1. Исполнитель обязан выполнить вышеперечисленный комплекс работ в полном объёме.

7.2. Услуги должны быть выполнены в соответствии с требованиями руководящих документов, указанных в п. 3 настоящего Технического задания и Методических рекомендаций по анализу уязвимости производственно-технологического процесса и выявлению критических элементов объекта, оценке социально-экономических последствий совершения на объекте террористического акта и антитеррористической защищенности объекта при проведении категорирования и составлению паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса.

8. Этапы и сроки выполнения работ

8.1. Услуги по проведению работ должны быть оказаны в период апрель - июль 2014 года.

8.2. Стоимость оказания услуг должна быть подтверждена Исполнителем сметами или иными обоснованными расчетами.

8.3. Обоснованные расчеты стоимости должны быть предоставлены для утверждения Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде в соответствии с прилагаемыми объемами работ и требованиями, указанными в формате .xls.

8.4. После утверждения расчетов Заказчиком величина затрат Исполнителя на выполнение данной работы в объеме настоящего технического задания становится фиксированной и увеличению в процессе выполнения договора не подлежит, даже если окажется, что в смете Исполнитель учел не все свои затраты, которые он фактически понес при выполнении данной работы.

8.5. Договор на выполнение работ в объеме настоящего Технического задания заключается после согласования и утверждения расчетов Заказчиком. При этом цена Договора равняется цене конкурсной заявки Исполнителя, указанной в Письме о подаче оферты в действующих ценах.

9. Требования к приемке работ

9.1. Сдача-приёмка работ осуществляется в соответствии с пунктом 1 раздела 8 Технического задания. Данное Техническое задание обязывает производить сдачу работ  Исполнителем, и подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ по форме КС-2. Причём в полном объёме приёмка должна осуществляться в любом случае, независимо от приёмки отдельных этапов выполняемых работ.

9.2. Исполнитель обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приёмка работ и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приёмки Заказчиком, Исполнитель обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объём скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Исполнителя. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами актом сдачи - приёмки скрытых работ.

9.3. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя и, с указанием срока и порядка их устранения.

9.4. Приемка работ производится комиссией, персональный состав которой утверждается приказом по филиалу «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия».

9.5. В состав комиссии входят представители Исполнителя работы.

9.6. Исполнитель по окончании работ предоставляет полный комплект отчетной документации.

10 Документация, предъявляемая Заказчику

10.1. Исполнитель предоставляет Заказчику следующую документацию:

10.1.1 Акт подтверждения (изменения) категории объекта (бумажный вариант -          4 экземпляра).

10.1.2. Акт обследования объекта (бумажный вариант - 4 экземпляра).

10.1.3. Актуализированный паспорт безопасности объекта (бумажный вариант -      3 экземпляра).

10.1.4. Электронную версию документов, указанных в п.п. 10.1.1., 10.1.2., 10.1.3. на CD диске (1 экземпляр).

11. Гарантия исполнителя работ

11.1. Исполнитель должен гарантировать:

11.1.1. Надлежащее качество выполнения работ в полном объёме в соответствии с Техническим заданием.

11.1.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.

11.1.3. При разработке концептуальных решений использовать принципы расширения и интеграции, с учетом применения современных технических средств.

11.1.4. Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

11.1.5. Не разглашение третьим лицам информации, ставшей известной при исполнении своих обязательств.

11.1.6. Возмещение Заказчику причиненных убытков при невыполнении условий Технического задания.