| № п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крыльчатка 15900 Kirloskar Brothers Limited | 15900 | НД Производителя | шт | 1.000000 |
| 2 | Кольцо 19000 Kirloskar Brothers Limited | 19000 | НД Производителя | шт | 4.000000 |
| 3 | Шарикоподшипник 6317 SKF | 6317 | НД Производителя | шт | 4.000000 |
| 4 | Комплект 51900 Kirloskar Brothers Limited | 51900 | НД Производителя | шт | 2.000000 |
| 5 | Комплект 52200 Kirloskar Brothers Limited | 52200 | НД Производителя | шт | 2.000000 |
| 6 | Комплект 50000 Kirloskar Brothers Limited | 50000 | НД Производителя | шт | 2.000000 |
| 7 | Вал 18001 Kirloskar Brothers Limited | 18001 | НД Производителя | шт | 1.000000 |