Приложение № 4

Техническое задание

на оказание услуг по проведению экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений

филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия».

- Наименование предприятия  -  филиал  «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования – комплекс гидротехнических сооружений филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия».

- Основание для оказания услуг:

- Программа эксплуатационных расходов филиала «Сургутская ГРЭС-2» 2015 года.

#### Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утвержденное постановлением Правительства РФ от 6 ноября 1998 года №1303.

- Цель оказания услуг – Установление полноты и достоверности сведений, указанных в декларации безопасности гидротехнических сооружений.

- Содержание услуг:

- Проверка соответствия представленных на экспертизу документов (Декларация безопасности ГТС, Критерии безопасности ГТС, Расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС филиал  «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия») действующим нормативным требованиям.

- Оценка достаточности предусмотренных  мер по обеспечению безопасности ГТС и соответствие этих мер нормам и правилам.

- Передача заключения экспертной комиссии в орган надзора, в сроки, установленные «Положением о декларировании безопасности гидротехнических сооружений».

- Требования к Исполнителю:

- Исполнитель должен быть включен в приказ Ростехнадзора №__ от  __ декабря 2014 года «Об определении экспертных центров для проведения экспертизы деклараций безопасности ГТС, поднадзорных  Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- Экспертный центр должен иметь разрешение на проведение экспертизы декларации безопасности ГТС 1-2 класса объектов энергетики.

- Исполнитель должен располагать достаточным количеством квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

- Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и   исполнения договора.

- Наличие у Исполнителя положительных референций и достаточного опыта проведения экспертизы декларации безопасности ГТС 1-2 класса объектов энергетики.

- Требования к оказанию Услуг – Услуги оказываются в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документацией по проведению экспертизы декларации безопасности ГТС.

- Сроки выполнения работ: апрель 2015г. – июль 2015г.

- Требования к приёмке - Приемка услуг осуществляется после утверждения органом надзора заключения экспертной комиссии.

- Перечень документации - Исполнитель передает заказчику заключение экспертной комиссии.

- Гарантии исполнителя работ - Исполнитель гарантирует сроки и качество оказания услуг в соответствии с действующими нормами и правилами.