# Приложение № 3

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Комплексное обследование технического состояния строительных конструкций и экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений ОПО ЯГРЭС:

# фундамент  турбоагрегата К-160-130 ст. №-2, строительные конструкции бункера пыли №-3, строительные конструкции бункера пыли №-1, ж/б и металлические опоры внеплощадочного газопровода высокого давления, ж/б и металлические опоры внутриплощадочного газопровода среднего давления.

- Наименование предприятия: Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

- Полное наименование объектов, место оказания услуг:

| # Наименование ОПО | # Наименование ЗиС |
| --- | --- |
| # Площадка главного корпуса Яйвинской ГРЭС | Фундамент турбоагрегата К-160-130 ст.№-2; |
|  | Строительные конструкции бункера пыли №-3; |
|  | Строительные конструкции бункера пыли №-1; |
| # Сеть газопотребления Яйвинской ГРЭС | Ж/б и металлические опоры внеплощадочного газопровода высокого давления |
|  | Ж/б и металлические опоры внутриплощадочного газопровода среднего давления |

- Основание для проведения работ –

# - заключения экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений ЗАО «МНТЦ Диагностика» г. Магнитогорск 2010г

# Производственная программа филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015 г.

# - ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

# - п. 2.2.1. СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

# - п. 4.2. ГОСТ Р 53778-2010 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния".

- Цель проведения работ:

- Определение технического состояния, выявления дефектов, разработка рекомендаций по устранению и предупреждению возникновения дефектов, для  обеспечения дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации строительных конструкций, определение соответствия требованиям промышленной безопасности зданий и сооружений филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»;

- Определение остаточного срока безопасной эксплуатации зданий и сооружений;

- Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений, строительных конструкций (согласно перечню см. раздел 2 настоящего технического задания).

- Содержание работ:

| № п/п | Наименование услуг |
| --- | --- |
| 1 | # Здания, сооружения, строительные конструкции согласно перечню (см. раздел 2 настоящего технического задания): # I. Подготовительные услуги: 1.1. Ознакомление с технической, проектно-конструкторской и ремонтной документацией; 1.2. Ознакомление с паспортными, расчетными и нормативными данными; 1.3. Подбор данных об условиях эксплуатации и повреждениях строительных конструкций зданий и сооружений; 1.4. Ознакомления с отчетами по результатам предыдущих обследований строительных конструкций зданий и сооружений специализированными организациями; 1.5. Разработка программ обследования. II. Основные услуги: 2.1. Уточнение физико-механических свойств грунтов основания зданий и сооружений, режима подземных вод. 2.2. Обследование всех несущих и ограждающих строительных конструкций и узлов (фундаменты, каркас, стены, перекрытия и покрытия, крановые пути, полы, лестничные марши, перегородки, площадки обслуживания, заполнения оконных и дверных проемов, гидроизоляционные и антикоррозионные покрытия и др.) с выполнением следующих работ: 2.2.1. Выявление существующих дефектов, повреждений, отступлений от проекта, возможных недочетов проектных решений; 2.2.2. Определение фактических размеров зданий и сооружений, фактических размеров конструктивных элементов, узлов, их пространственное положение, геодезические измерения; 2.2.3. Исследование фундаментов, с выявлением дефектов и определением технического состояния подземных конструкций 2.2.4. Уточнение фактических нагрузок и воздействий; 2.2.5. Приборное и инструментальное обследование конструкций, измерение длины, глубины и ширины раскрытия трещин, прочих дефектов, проверка соответствия положения строительных конструкций проекту, исследование свойств материалов конструкций неразрушающими методами. 2.2.6. Отбор проб и кернов строительных материалов (при необходимости). 2.2.7. Проверка состояния скрытых деталей элементов конструкций путем их обнажения (при необходимости). 2.2.8. Фотофиксация повреждений и дефектов строительных конструкций; 2.3. Обработка материалов произведенного обследования, измерений и испытаний, с выполнением расчетов на прочность и устойчивость с учетом выявленных дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, действующих и прогнозируемых нагрузок, фактических свойств материалов. 2.4. Анализ и оценка технического состояния строительных конструкций здания. 2.5. Определение остаточного срока безопасной эксплуатации объекта. III. Оформление и выдача результатов обследования 3.1. Подготовка и выдача заключения о состоянии строительных конструкций зданий и сооружений: 3.1.1. Дефектные ведомости с координатами, фотографией и указанием каждого дефекта, с определением его влияния на техническое состояние строительных конструкций, предоставление объемов ремонтно-восстановительных работ и рекомендаций по устранению каждого дефекта и повреждения; 3.1.2. Оценка технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации, техническое освидетельствование каждой строительной конструкции; 3.1.3. Выводы о прочности и устойчивости строительных конструкций зданий и сооружений с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, действующих и прогнозируемых нагрузок, фактических свойств материалов; 3.1.4. Рекомендации и предложения по дальнейшей безопасной эксплуатации зданий и сооружений, контроля их состояния. Указание рекомендованных сроков устранения выявленных дефектов. 3.2. Подготовка и выдача заключения экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений. 3.3. Разработка проекта (рабочих чертежей) по усилению и ремонту строительных конструкций зданий и сооружений. В случае выявления опасных дефектов, немедленно уведомить об этом Заказчика. |

Краткие сведения о зданиях и сооружениях

1. Фундамент турбоагрегата К-160-130 ст. № 2 со следующими характеристиками:

- Ширина 9,6 м.;

- Длина 31,2 м.;

- Высота 12 м.;

- Фундамент монолитный, железобетонный;

- Подошва толщиной 5 м., шириной 11 м., длиной 31 м.;

- Колонны высотой 12 м. – 12 шт.

2. Конструкция бункера пыли № 1 со следующими характеристиками:

- Ширина 7,15 м.;

- Длина 12 м.;

- Высота с отметки 16,74 м. до отметки 25,84 м.;

- Состоит из сборных железобетонных панелей;

- Перекрытие – железобетонные плиты и монолитные участки по металлическим балкам;

- С отметки 16,74 м. до отметки 20,59 м. – металлические конусообразные конструкции.

3. Конструкция бункера пыли № 3 со следующими характеристиками:

- Ширина 7,15 м.;

- Длина 12 м.;

- Высота с отметки 16,74 м. до отметки 25,84 м.;

- Состоит из сборных железобетонных панелей;

- Перекрытие – железобетонные плиты и монолитные участки по металлическим балкам;

- С отметки 16,74 м. до отметки 20,59 м. – металлические конусообразные конструкции.

4. Ж/б и металлические опоры внеплощадочного газопровода высокого давления со следующими характеристиками:

- Ж/б опоры в количестве 85шт (V одной опоры – 2м3)

- Металлические опоры в количестве 21шт (V одной опоры – 4,2м3)

5. Ж/б и металлические опоры внутриплощадочного газопровода среднего давления со следующими характеристиками:

-Ж/б опоры в количестве 9шт (V одной опоры 4,2м3)

- Металлические опоры в количестве 4 шт.

- Требования к исполнителю:

6.1. Наличие свидетельства выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, на следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

- по подготовке проектной документации (п.12 работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; п.3 работы по подготовке конструктивных решений, согласно «Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» утвержденному приказом №624 от 30.12.2009г. Минрегиона России с изм.).

· наличие лицензии Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасных производственных объектах.

- аттестованной лаборатории неразрушающего контроля и аттестованных специалистов по НК во исполнение п.4.4. РД 10-520-02;

- экспертов аттестованных по п.3.6.1. «Перечня областей аккредитации независимых органов по аттестации экспертов»;

- специалистов по визуальному, измерительному и другим видам неразрушающего контроля, механическим и иным видам испытаний, по расчетам на прочность, по металловедению, в т. ч. по сварочным и наплавочным материалам, технологии производства сварочных, монтажных и строительных работ;

- методик, технических регламентов, а также других нормативно-технических и методических документов, требование которых обязательно при проведении обследований.

6.2. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ с отметкой в удостоверениях, у лиц, допущенных к производству работ, о прохождении  медицинского осмотра;.

6.3. Наличие письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (при необходимости с указанием группы по электробезопасности).

6.4. В ходе выполнения работ на объекте знать и выполнять требования Правила техники безопасности (ПТБ), Правила технической эксплуатации (ПТЭ), Правила противопожарного режима в Российской федерации (ППР в РФ), Правила безопасности при эксплуатации электроустановок (ПЭБ), Правила устройств электроустановок (ПУЭ), правил Ростехнадзора, распорядительных документов ИА ОАО «Э.ОН Россия» и филиала «Яйвинская ГРЭС», «Политики ОАО «Э.ОН Россия» в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда», требования документации Системы Менеджмента Охраны Здоровья и Безопасности Труда (далее СМОЗ и БТ): «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО БРиИ-01), «Положение о проведении внезапных проверок рабочих мест в филиалах ОАО «Э. ОН России» ПО-СОТТА-10, утвержденных и введенных в действие приказом № 276 от 30.11.2010 «О вводе документации «СМОЗиБТ» по ИА ОАО «Э. ОН России», СО-СОТТА-12 «СМОЗ и БТ Электробезопасность», СО-СОТТА-13 «СМОЗ и БТ Правила безопасности при работе на высоте», СО-СОТТА-15 «СМОЗ и БТ Общественная безопасность», СО-СОТТА-16 «СМОЗ и БТ Порядок отчётности об инцидентах и их расследование»,  СОТТА-17 «Управление работой подрядных организаций и деловых партнеров», РО-СОТТА-18 «Поведенческие аудиты в ОАО «Э.ОН Россия», СО-СОТТА-19 «Организация систематических наблюдений за эксплуатацией производственных ЗиС и территорий филиалов ОАО «Э. ОН Россия», СО-СОТТА-20 «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия», Регламент организации системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11).

6.5. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППР в РФ, правил Ростехнадзора и руководящими документами Заказчика, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

6.6. Представить документы о прохождении персоналом Исполнителя периодических медицинских  осмотров заверенных лечебными учреждениями, с записью в удостоверении на право производства работ, о прохождении периодического медицинского осмотра.

Исполнитель принимает обязательные требования Заказчика о соблюдении персоналом Исполнителя правил и норм по охране труда, в том числе по обеспечению и/или  правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами и руководящими документами Заказчика, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, противопожарного режима в Российской Федерации, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф за каждое нарушение и потребовать от Исполнителя отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Исполнителем. Исполнитель обязан выполнить работы лично без привлечения субподрядных организаций.

6.7. Исполнитель обязан предоставить сведения об объемах выполненных работ за последние 3 года. Наличие у Исполнителя положительных референций, положительных отзывов

6.8. Исполнитель обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение своим персоналом требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами».

6.9. Исполнитель обязан предоставить:

• Информацию, об  обеспечении своего персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты (очки, каска, наушники (беруши), распираторы при работе с асбестом и изоляцией) спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и руководящими документами ИА ОАО «Э. ОН Россия» и филиала «Яйвинская ГРЭС» в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, с обязательным применением их во время производства работ, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

•    Документы о прохождении персоналом Исполнителя периодических медицинских  осмотров заверенных лечебными учреждениями, с записью в удостоверении на право производства работ, о прохождении периодического медицинского осмотра;

•    Письмо руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (при необходимости с указанием группы по электробезопасности).

•    Информацию о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007).

•    Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

•    Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 02.07.2088 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом»

Аналогичная информация должна быть представлена по всем субподрядным организациям, привлекаемых к производству работ.

При численности персонала Подрядчика более 10 работников (в том числе и персонала субподрядных организаций), должно быть обязательное присутствие на филиале, не реже чем 1 (один) раз в неделю, инспектора по охране труда и технике безопасности. До 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, инспектор обязан предоставить для согласования в ООТиПК Заказчика ежемесячный график проверок с планом работ инспектора. До 30 числа месяца предоставлять отчет по выполнению плана.

- Требования к выполнению работ

7.1. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями:

- Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 20.06.97 г.;

- Правила проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 06.11.98 г. №64 (ПБ – 03-246-98);

- РДИ 03-530(298)-03 Изменение N 1 к Положению о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности (РД 03-298-99);

- РД 22-01-97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями)»;

- СТО 17230282.27.010.001-2007 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- «Рекомендации по обследованию строительных конструкций производственных зданий» АО «ЦНИИПромзданий», г. Москва 1997 г.;

- РД 153-34.1-21.530-99 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 2. Металлические конструкции;

- РД 153-34.1-21.326-2001 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции;

- СНиП II-23-87*. Стальные конструкции. Нормы проектирования;

- Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-87*) – М.: Госстрой СССР, 1989 г.;

- СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»

- Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений. ЦНИИСК Госстроя СССР, 1989г.;

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

7.2. При проведении комплексного обследования технического состояния несущих конструкций должны выполняться требования нормативных документов, правил по технике безопасности труда, правил по охране природы, пожарной безопасности (СНиП 21-01-97*),

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- ПТЭ электрических станций и сетей РФ

7.3. Исполнитель использует в процессе выполнения работ материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ, а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с требованиями установленными:

- Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; 7.4.Соблюдения персоналом Исполнителя правил внутреннего распорядка филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Этапы и сроки выполнения работ

8.1. Проведение обследований, оформление и утверждение заключения ЭПБ в ПМУ по технологическому и экологическому надзору:

- в период с 15.04.2015 г. по 30.08.2015 г.

  - Проведение обследования фундамента турбоагрегата К-160-130 ст. №2, в период останова эн.блока №2 с 18.04.2015 г. по 30.04.2015 г.

| # № п/п | # Этапы | # Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Подготовительные услуги | # апрель - май 2015г. |
| # 2 | Основные услуги | # июнь – август 2015г. |
| # 3 | # Оформление и выдача результатов | # до 01.09.2015г. |

8.3. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки оказания услуг, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

- Требования к приёмке

9.1.  Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ.

9.2. Приемка работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

9.3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД:

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2003;

- Недостатки работ фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику:

Исполнитель, после окончания работ, предоставляет:

- Отчет по обследованию строительных конструкций: фундамент  турбоагрегата К-160-130 ст. №2, строительные конструкции бункера пыли № 3, строительные конструкции бункера пыли № 1, ж/б и металлические опоры внеплощадочного газопровода высокого давления, ж/б и металлические опоры внутриплощадочного газопровода среднего давления.

- Заключение экспертизы промышленной безопасности: фундамент  турбоагрегата К-160-130 ст. №2, строительные конструкции бункера пыли № 3, строительные конструкции бункера пыли № 1, ж/б и металлические опоры внеплощадочного газопровода высокого давления, ж/б и металлические опоры внутриплощадочного газопровода среднего давления, с решением об утверждении заключения в органах Ростехнадзора.

- Комплект рабочих чертежей по усилению и ремонту строительных конструкций: фундамент  турбоагрегата К-160-130 ст. №2, строительные конструкции бункера пыли № 3, строительные конструкции бункера пыли № 1, ж/б и металлические опоры внеплощадочного газопровода высокого давления, ж/б и металлические опоры внутриплощадочного газопровода среднего давления.

Исполнитель предъявляет Заказчику:

1. Копии соответствующих действующих лицензий (разрешений), аттестаций, удостоверений сотрудников на выполнение видов деятельности в рамках настоящего Технического задания;

2. Акты выполненных работ установленной формы;

3. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных настоящим техническим заданием;

4. Отчет по обследованию в соответствии с РД 22-01.97 в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

5. Заключение экспертизы промышленной безопасности в соответствии с ПД 03-246-98 в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

- Гарантии исполнителя работ

Исполнитель должен гарантировать:

- Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с данным техническим заданием и действующей нормативно-технической документацией;

- Выполнение всех работ в установленные сроки.

- Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков.

- Ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб зданиям и оборудованию Заказчика в размере затрат на восстановление.