«Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Расширение DECT AVAYA

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Е.ОН Россия».

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Расширение DECT AVAYA

Наименование предприятия:

- Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Е.ОН Россия».

Основание для производства работ:

- Программа ТПиР 2014 г.

- Обеспечение телефонной подвижной радиосвязью IP DECT удаленных объектов. Развитие сети IP DECT на отдаленные объекты и модернизация существующей системы необходимо в соответствии с пунктом 61 «Правил противопожарного режима в РФ» и регламентируется РД 153-34.0-49.101-2003    пункт 12.33.

Цель разработки:

- Модернизация существующей на филиале системы телефонной связи DECT с охватом отдаленных объектов подвижной телефонной связью – ТТЦ (диспетчер по движению, мазутонасосные №1,2,3, эстакада мазутослива), ВПУ, ЛВД, Химический цех.

- обеспечение оперативной работы диспетчерских служб станции.

Содержание работ:

- Участник конкурса проводит анализ существующей на станции системы IP-DECT, предпроектное обследование Шатурской ГРЭС с измерением уровня радиопокрытия указанных объектов (пункт 3).

- На основании проведенного анализа существующей системы IP-DECT и измерения уровня радиопокрытия Участник конкурса представляет технико-коммерческое предложение.

- При производстве работ по расширению системы IP-DECT на филиале Исполнитель выполняет следующие мероприятия:

    - разрабатывает рабочий проект;

    - составляет и согласовывает с Заказчиком спецификацию на поставляемое оборудование;

    - поставляет оборудование в соответствии со спецификацией;

    - выполняет монтаж, подключение и программирование оборудования;

    - проводит предпусковое тестирование оборудования системы IP-DECT;

    - проводит настройку оборудования;

    - проводит итоговое обследование, корректировку расположения оборудования системы IP-DECT в местах установки;

    - предоставляет эксплуатационную и исполнительную документацию (проект, файлы конфигурации, лицензии, протоколы, акты испытаний оборудования системы, инструкции по эксплуатации);

    - устанавливает последнюю версию ПО для существующей на филиале системы DECT.

- При разработке рабочего проекта и составлении спецификации на оборудование Исполнитель учитывает следующие необходимые требования:

    - развитие радиосвязи на базе оборудования полностью совместимого с действующей системой микросотовой связи;

    - расширение необходимых лицензий AVAYA для развития системы DECT;

    - для установки вне помещений, а также в помещениях техногенного характера предусмотреть специальное исполнение баз (брызгозащищенное, взрывозащищённое);

    - расположение и количество размещаемого оборудования проектировать с учетом стабильной синхронизации указанных объектов (пункт 3);

    - медиаконверторы и коммутаторы с POE предусмотреть для работы по одному оптическому волокну;

    - технические характеристики предлагаемого оборудования должны быть не хуже, чем указанные в базовой спецификации;

    - объем поставляемого оборудования должен быть не менее заявленного в базовой спецификации;

    - всё поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям нормативных документов, касающихся электро- и пожарной безопасности и защиты от поражения электрическим током;

    - всё электронное оборудование, которое излучает электромагнитные волны, должно быть сертифицированным в соответствии с ТСО'99 или его аналогами.

- Базовая спецификация оборудования и материалов системы IP DECT:

| Модель | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| IP DECT OUTDOOR BASE STA RFP 34 | Базовая станция IP DECT наружного размещения | 10 |
| IP DECT 2 EXTL DIPOLE ANTENA | Комплект антенн | 10 |
|  | Монтажный комплект для баз | 1 |
| Cisco SF 302-08P | 8-Port10/100 Poe Managed Switch | 2 |
| Cisco MGBLX1 | Трансивер | 2 |
| Planet FT-806 A20/B20 | Медиаконвертор одномодовый /SC | 9/9 |
| Planet VC-201A | Медиаконвертер для работы по одной медной паре | 4 |
| 12-FFS1F04-3M | SC-SC патч-корд одномодовый, 3м (Simplex) | 20 |
| DH3-CAAA/1F1 2012W33 3720 | Трубка DECT Avaya 3720 c ЗУ | 5 |
|  | Кабель витая пара (FTP), категория 5для внешней прокладки, катушка 305м. | 2 |

Требования к Исполнителю:

К участию в конкурсе приглашаются российские компании-претенденты, которые авторизованы на поставку и проведение работ по предмету конкурса компаниями-производителями оборудования. Компании-претенденты должны удовлетворять следующим требованиям:

- Документально подтвержденное наличие опыта поставки, монтажа, пуско-наладки, модернизации и поддержки систем IP-DECT AVAYA.

- Компания-претендент должна представить отзывы от предыдущих Заказчиков по выполнению аналогичных проектов.

- Участник должен включить в состав конкурсного предложения сертификаты соответствия Госстандарта России на все поставляемое оборудование, подлежащее сертификации со стороны Госстандарта России.

- Компания-претендент должна обеспечить работоспособность поставляемого оборудования и включить в свое предложение все аксессуары, необходимые для выполнения данного требования.

- Обязательное наличие необходимых лицензий, допусков и сертификатов для выполнения работ и поставки оборудования, на предоставляемые услуги в объеме технического задания в соответствии с действующим Законодательством РФ.

- Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора.

- Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной и экологической безопасности.

- Персонал, выполняющий работу в электроустановках должен иметь группу по электробезопасности, соответствующую характеру выполняемой работы и иметь удостоверения установленной формы в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34. 0-03.150-00.

- Наличие авторизационных писем на право участия в данном конкурсе от компаний-производителей оборудования.

- Наличие в штате компании-претендента сертифицированных специалистов по оборудованию:

Avaya Certified Specialist;

Avaya Professional Design Specialist.

- Наличие службы технической поддержки.

- Оказание бесплатных консультаций специалистам ОИТ филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Е.ОН Россия» по выбору и комплектации наиболее оптимального состава оборудования, программного обеспечения и состава технического обслуживания системы IP-DECT.

Требования к выполнению работ:

- Исполнитель должен разработать и предоставить в составе предложения эскизный проект.

- Работы должны выполняться в соответствии с ПБ, РД, Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими в Российской Федерации нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

- Дополнительные требования:

    - все поставляемое оборудование должно быть серийным, входить в состав стандартных конфигураций, предлагаемых производителем и свободно поставляться на территорию РФ.

Сроки поставки и выполнения работ:

- Поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования производится в период:

- Начало работы – 01.09.2014г.;

- Окончание работы – 15.11.2014г.;

- Компания-претендент обязана предоставить график выполнения работ.

Перечень документации:

- Исполнитель должен разработать и предоставить эксплуатационную документацию в соответствии с требованиями ЕСКД.

- Исполнитель должен включить в состав конкурсного предложения сертификаты соответствия Госстандарта России на все поставляемое оборудование, подлежащее сертификации со стороны Госстандарта России.

- Исполнитель должен включить в состав конкурсного предложения сертификаты соответствия Госкомсанэпиднадзора России на все поставляемое оборудование, подлежащее сертификации со стороны Госкомсанэпиднадзора России.

Гарантии Исполнителя:

- Исполнитель гарантирует надлежащее качество выполнения работ в соответствии с настоящими техническими требованиями на протяжении гарантийного срока.

- Исполнитель должен обеспечить работоспособность оборудования и включить в свое предложение все аксессуары, необходимые для выполнения данного требования.

- Оборудование должно обеспечиваться расширенной гарантией производителя сроком на 12 месяцев.

- Исчисление гарантийного периода начинается с даты подписания Акта сдачи-приемки.

- Гарантийное обслуживание должно осуществляться сервисной сетью Исполнителя или Производителя.

- Все запасные части, которые устанавливаются на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены теми же производителями, что и исходные комплектующие.