УТВЕРЖДАЮ

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# на поставку блоков клапанов высокого давления

# турбоагрегата энергоблока 800 МВт ст.№1.

- Наименование предприятия: ОАО «Э.ОН Россия» филиал «Сургутская ГРЭС-2».

- Цель закупки: реконструкция блоков клапанов высокого давления турбоагрегата  энергоблока ст.№1 исчерпавших ресурс безопасной эксплуатации, в период проведения капитального ремонта в 2015 г.

- Технические характеристики:

Рабочие параметры среды: температура - 545°С, давление – 255 кгс/см2 (25,01Мпа).

- Основные технические требования:

| Поз. по чертежу | Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1325191СБ | Блок клапанов высокого давления | 2 |  |
| Сборочные единицы (на один блок клапанов) |  |  |  |  |
| 1 | 1323046 | Сито паровое | 1 |  |
| 2 | 1323046-01 | Сито паровое | 1 |  |
| 3 | 1325192 | Коробка клапанов | 1 |  |
| Детали (на один блок клапанов) |  |  |  |  |
| 7 | 1261451 | Пробка М42 | 9 |  |
| 8 | 1261727 | Крышка регулирующего клапана | 2 |  |
| 9 | 1263601 | Сегменты упорные регулирующего клапана | 2 |  |
| 10 | 1263603 | Кольцо нажимное | 2 |  |
| 11 | 1263608 | Штуцер Ду20 | 4 |  |
| 12 | 1263609 | Штуцер Ду25 | 5 |  |
| 13 | 1263626 | Болт | 40 |  |
| 14 | 1322167 | Крышка стопорного клапана | 1 |  |
| 15 | 1322113 | Сегменты упорные стопорного клапана | 1 |  |
| 16 | 1323047 | Букса | 2 |  |
| 17 | 1323048 | Седло регулирующего клапана | 2 |  |
| 18 | 1323049 | Седло | 1 |  |
| 19 | 1323060 | Букса | 1 |  |
| 20 | 1323051 | Шайба стопорная | 24 |  |
| 21 | 1323051-01 | Шайба стопорная | 16 |  |
| 22 | 1323052 | Штифт | 6 |  |
| 23 | 1323052-01 | Штифт | 3 |  |
| 24 | 1323053 | Болт нажимной | 16 |  |
| 25 | 1323053-01 | Болт нажимной | 24 |  |
| 26 | 1323054 | Кольцо распорное | 1 |  |
| 27 | 1323055 | Шпонка | 4 |  |
|  | 1323056 | Кольцо нажимное | 1 |  |
| Стандартные изделия (на один блок клапанов) |  |  |  |  |
| 32 | 62.7901.012 | Гайка М10-6Н | 8 |  |
| 33 | 62.7901.019 | Гайка М24-6Н | 12 |  |
| 34 | 34.7901.019 | Гайка А М24-6Н 25Х2М1Ф. IV.3 ГОСТ9064-75 | 36 |  |
| 35 | 64.7923.027 | Гайка колпачковая глухая М48-6Н | 40 |  |
| 36 | 10.7977.025 | Шайба стопорная 25 | 12 |  |
| 37 | 80.7852.045 | Шпилька М48-6g*235 | 40 |  |
| 38 | 82.7850.040 | Шпилька М10-6g*50 | 8 |  |
| 39 | 82.7850.281 | Шпилька М24-6g*110 | 48 |  |
| Клапан регулирующий (на один блок клапанов) |  |  |  |  |
|  | 1325519 | Клапан регулирующий ВД | 2 |  |
| Детали (на один клапан) |  |  |  |  |
|  | 1325523 | Клапан | 1 |  |
|  | 1325524 | Корпус клапана | 1 |  |
|  | 1325520 | Стакан | 1 |  |
|  | 1325521 | Шток | 1 |  |
|  | 1325522 | Букса | 1 |  |
|  | 1325525 | Втулка защитная | 1 |  |
|  | 1263605 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |
|  | 1264372 | Кольцо подкладное | 1 |  |
|  | 1325526 | Штифт | 3 |  |
| Клапан стопорный (на один блок клапанов) |  |  |  |  |
|  | 1322485 | Клапан стопорный ВД | 1 |  |
| Детали (на один клапан) |  |  |  |  |
|  | 1322229 | Крышка | 1 |  |
|  | 1238082 | Клапан | 1 |  |
|  | 1238085 | Втулка | 1 |  |
|  | 1322486 | Шток | 1 |  |
|  | 1322487 | Букса | 1 |  |
|  | 1322488 | Кольцо подкладное | 1 |  |
|  | 1322489 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |
|  | 1238084 | Гайка | 1 |  |
|  | 1238087 | Шпонка | 1 |  |
|  | 1261453 | Штифт | 2 |  |
|  | 1261454 | Винт | 2 |  |

  - Изготовление блока клапанов и его элементов по чертежам «Ленинградский Металлический завод» (ЛМЗ).

  - Все поставляемое технологическое оборудование и материалы должны иметь сертификаты соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности РФ.

- Дополнительные требования:

  - Все поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми со сроком  изготовления не ранее 2014 г., надлежащим образом упакована (законсервирована), защищена от воздействия атмосферных влияний, включая защиту от воздействия конденсатной влаги и других факторов коррозии при хранении в условиях неотапливаемого склада (открытой площадки хранения).  Поставляемая продукция,  не должна быть обремененной правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоящей;

  - Оборудование и материалы, применяемые для выполнения работ по изготовлению, должны соответствовать требованиям, применяемым для объектов энергетики, и быть современными и высоконадежными.

  - Чертежи, технические паспорта, сертификаты, руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию должны быть на русском языке

  - Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию – не менее 12 месяцев.

- Срок поставки:  до 01.03.2015 г.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования): в соответствии с комплектной ведомостью.

- Требования к приемке:

  - Полный комплект поставки двух блоков клапанов высокого давления;

  - Полный комплект технической документации.

  - Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки.

- Требования к изготовителю (поставщику):

  - Наличие свидетельств на допуск к определенным видам работ;

  - Наличие лицензий, разрешений, в том числе органами технадзора, на изготовление и поставку продукции с техническими требованиями, а также сертификатов соответствия качества по международной классификации и других разрешительных документов на право выпуска и поставки продукции.

- Перечень документации:

  - Разрешение Ростехнадзора на применение оборудования.

  - Сертификат качества.

  - Комплект приемо-сдаточной документации.

  - Перечень отступлений или изменений по НТД.

  - Чертежи, технические паспорта, сертификаты, руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию.

- Гарантии изготовителя:

  - Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию – не менее 12 месяцев.

  - Если в течение гарантийного срока будет выявлено несоответствие блоков клапанов высокого давления системы автоматического регулирования турбоагрегата К-800-240-5 требованиям настоящих технических условий или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик или завод-изготовитель своими силами и средствами ремонтирует или заменяет изделие на новое.