|  |  | Приложение №2 к техническому заданию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на устройство ливневой канализации |  |  |
|  |  | территории центрального склада |  |  |
|  | Перечень оборудования и материалов подрядчика* |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |  |
| 1 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т | 1,1312 |  |
| 2 | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | 3 |  |
| 3 | Люки чугунные тяжелые | шт. | 8 |  |
| 4 | Люки чугунные легкие | шт. | 1 |  |
| 5 | Отводы диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм | шт. | 4 |  |
| 6 | Очистные сооружения Векса-15-М | шт. | 1 |  |
| 7 | Накопительный резервуар НЕ-100-3200 | шт. | 1 |  |
| 8 | Бактерицидная установка FloTenk-UF(15 л/c) | шт. | 1 |  |
| 9 | Колодец дождевой канализации КСЛ(1450х1000) | шт. | 1 |  |
| 10 | Колодец дождевой канализации ДКСУ2-1(2165х1000) | шт. | 1 |  |
| 11 | Колодец дождевой канализации ДКСП-1(2210х1000) | шт. | 1 |  |
| 12 | Колодец дождевой канализации ДКСУ1-1(2695х1000) | шт. | 1 |  |
| 13 | Колодец дождевой канализации ДКСП-1(2740х1000) | шт. | 1 |  |
| 14 | Колодец дождевой канализации КСП-12(1770х1000) | шт. | 1 |  |
| 15 | Колодец дождевой канализации ДКСЛ-1(1870х1000) | шт. | 1 |  |
| 16 | Колодец дождевой канализации ДКСП-14(2300х1000) | шт. | 1 |  |
| 17 | Колодец дождевой канализации ДКСП-14(2380х1000) | шт. | 1 |  |
| 18 | Колодец дождеприемный ДК-15(1240х700) | шт. | 2 |  |
| 19 | Колодец дождеприемный ДК-15(1170х700) | шт. | 1 |  |
| 20 | Распределительный колодец FloTenk-RK-15/45 | шт. | 1 |  |
| 21 | Труба ПВХ 125SDR41 PN 6,3 DN315х7 | м | 7 |  |
| 22 | Труба RAUVIA SN8 DN 200 | м | 24 |  |
| 23 | Труба RAUVIA SN8 DN 250 | м | 64,1 |  |
| 24 | Труба RAUVIA SN8 DN315 | м | 25,95 |  |
| 25 | Труба стальная электросварная прямошовная ø219х6 ГОСТ10704-91 | м | 12,3 |  |
| 26 | Отвод стальной сварной ø219х5 | шт. | 3 |  |
| 27 | Бетон кл.В15W8 | м3 | 20 |  |
| 28 | Песок ГОСТ 8736-93 | м3 | 1041 |  |
| 29 | Шкаф управления установки обеззараживания воды | шт. | 1 |  |
| 30 | Шкаф настенный сварной RAMblock R5CE0669 600х600х250 | шт. | 1 |  |
| 31 | Сигнализатор уровня LC2-1 | шт. | 1 |  |
| 32 | GSM контроллер ССU422 | шт. | 1 |  |
| 33 | Выключатель автоматический 2-х полюсный iC60N 6А | шт. | 1 |  |
| 34 | Выключатель автоматический 2-х полюсный iC60N 2А | шт. | 3 |  |
| 35 | Вспомогательный контакт iC60n | шт. | 4 |  |
| 36 | Сигнальная лампа XB5 цвет свечения диода -зеленый | шт. | 4 |  |
| 37 | Сигнальная лампа XB5 цвет свечения диода -красный | шт. | 4 |  |
| 38 | Держатель ZBY6H102 | шт. | 8 |  |
| 39 | Перфорированный короб ТD 08105 (ДКС) | м | 2 |  |
| 40 | Клемма одноуровневая WAGO 281-901 | шт. | 40 |  |
| 41 | Торцевая пластина WAGO 281-329 | шт. | 10 |  |
| 42 | Оконечный стопор для DIN-рельса 249-116 | шт. | 10 |  |
| 43 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм (шт.) | шт. | 2 |  |
| 44 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | (1000 м) | 0,035 |  |
| 45 | Кабель OLFLEX CLASSIC 110 CY 3х1.5 | м | 65 |  |
| 46 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 | (1000 м) | 0,007 |  |
| 47 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 мм2 | (1000 м) | 0,01 |  |
| 48 | Провод монтажный ПВ6-3 1х16 | м | 10 |  |
| 49 | Труба гофрированная жесткая диам.110 160911 | м | 48 |  |
| 50 | Муфта соединительная диам.110 015110 | шт. | 8 |  |
| 51 | Заглушка диам.110 023110 | шт. | 5 |  |
| 52 | Уплотнительное кольцо диам.110 016110 | шт. | 25 |  |
| 53 | Кластер 110х2 025112 | шт. | 25 |  |
| 54 | Тройник 45 град. диам.110 019110 | шт. | 4 |  |
| 55 | Соединение крестообразное диам.110 022110 | шт. | 1 |  |
| 56 | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) | м | 5 |  |
| 57 | Держатель оцинкованный двусторонний 48-50 | шт. | 10 |  |
| 58 | Труба гофрированная из ПВХ диам.25 мм 91925 | м | 7 |  |
| 59 | Держатель с защелкой и дюбелем 25 51325 | шт. | 15 |  |
| 60 | Труба гофрированная из ПВХ диам.20 мм 91920 | м | 10 |  |
| 61 | Держатель с защелкой и дюбелем 20 51320 | шт. | 20 |  |
| 62 | Кабельный зажим с контргайкой РG 29 53100 | шт. | 7 |  |
| 63 | Герметизирующая паста STOPAQ FN2100 1 тюбик-600 мл. | шт. | 2 |  |
| 64 | Лента сигнальная | м | 25 |  |
| 65 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 3 |  |
| 66 | Сталь угловая 63х63 мм | т | 0,069 |  |
| 67 | Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0,019 |  |
| 68 | Усиленный клиновой анкер СМ480865 | шт. | 8 |  |
| 69 | Стандартный анкер с болтом СМ430645 | шт. | 8 |  |
| 70 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм | 10 шт. | 15 |  |
| 71 | Шайба кузовная (увеличенная) 5 СМ120500 | шт. | 50 |  |
| 72 | Шайба кузовная (увеличенная) 4 СМ120400 | шт. | 20 |  |
| 73 | Дюбели распорные полипропиленовые 8х50 | 100 шт. | 0,5 |  |
| 74 | Трубка пластиковая типа ТВ40 | кг. | 0,3 |  |
| 75 | Бирки кабельные маркировочные, пластмассовые У136 | шт. | 16 |  |
| 76 | Хомуты кабельные из полиамида 25209С | 100 шт. | 0,5 |  |
| 77 | Монтажная база самоклеющаяся 25426 | шт. | 15 |  |