| № п/п | Наименование МТР | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка... | Ед. изм. | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вал 18020 Kirloskar Brothers Limited | 18020 | шт | 1 |
| 2 | Втулка 31100 Kirloskar Brothers Limited | 31100 | шт | 1 |
| 3 | Кольцо 19000 Kirloskar Brothers Limited | 19000 | шт | 2 |
| 4 | Кольцо 19100 Kirloskar Brothers Limited | 19100 | шт | 2 |
| 5 | Кольцо 19200 Kirloskar Brothers Limited | 19200 | шт | 1 |
| 6 | Кольцо 19300 Kirloskar Brothers Limited | 19300 | шт | 1 |
| 7 | Подшипник 7313 SKF | 7313 | шт | 4 |
| 8 | Подшипник NU313 SKF | NU313 | шт | 2 |
| 9 | Сальник 22900 Kirloskar Brothers Limited | 22900 | шт | 2 |
| 10 | Прокладка 51100 Kirloskar Brothers Limited | 51100 | шт | 2 |
| 11 | Прокладка 51310 Kirloskar Brothers Limited | 51310 | шт | 2 |
| 12 | Прокладка 51320 Kirloskar Brothers Limited | 51320 | шт | 2 |
| 13 | Прокладка 51400 Kirloskar Brothers Limited | 51400 | шт | 2 |
| 14 | Прокладка 51500 Kirloskar Brothers Limited | 51500 | шт | 2 |
| 15 | Уплотнение 52300 Kirloskar Brothers Limited | 52300 | шт | 2 |
| 16 | Уплотнение 52510 Kirloskar Brothers Limited | 52510 | шт | 2 |
| 17 | Уплотнение 52520 Kirloskar Brothers Limited | 52520 | шт | 2 |