Уведомление о проведении запроса предложений № 269 от «26» августа 2014 г.

Уважаемые господа!

1.     Заказчик, являющийся Организатором закупки – ОАО «Э.ОН Россия» (зарегистрированное по адресу: РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34); (почтовый адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок B, этаж 23), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои предложения на право заключения договора на Отводы ASME для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН РОССИЯ».

| № п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | Полное наименование | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отвод SW 90-1 1/2" класс 6000 | SW 90-1 1/2" класс 6000 | Отвод SW 90-1 1/2" класс 6000 марка материала A 182 GRADE F91 угол поворота 90 градусов | ASME B16.11 | Шт. | 5 |
| 2 | Отвод SW 90-1" класс 3000 | SW 90-1" класс 3000 | Отвод SW 90-1" класс 3000 марка материала A 105 угол поворота 90 градусов | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 3 | Отвод SW 90-1" класс 6000 | SW 90-1" класс 6000 | Отвод SW 90-1" класс 6000 марка материала A 182 GRADE F91 угол поворота 90 градусов | ASME B16.11 | Шт. | 2 |
| 4 | Муфта SW 1 1/2"х1" класс 6000 | SW 1 1/2"х1" класс 6000 | Муфта переходная SW 1 1/2"х1" класс 6000 марка материала A 182 GRADE F91 | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 5 | Муфта SW 2"х1 1/2" класс 6000 | SW 2"х1 1/2" класс 6000 | Муфта переходная SW 2"х1 1/2" класс 6000 марка материала A 182 GRADE F91 | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 6 | Отвод SW 90-1/2" класс 6000 | SW 90-1/2" класс 6000 | Отвод SW 90-1/2" класс 6000 марка материала A 182 GRADE F91 угол поворота 90 градусов | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 7 | Отвод SW 90-1" класс 6000 | SW 90-1" класс 6000 | Отвод SW 90-1" класс 6000 марка материала A 182 GRADE F91 угол поворота 90 градусов | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 8 | Отвод SW 90-1" класс 6000 | SW 90-1" класс 6000 |  | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 9 | Отвод SW 45-1 1/2" класс 6000 | SW 45-1 1/2" класс 6000 | Отвод SW 45-1 1/2" класс 6000 марка материала A 182 GRADE F91 угол поворота 45 градусов | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 10 | Отвод SW 90-2" класс 6000 | SW 90-2" класс 6000 | Отвод SW 90-2" класс 6000 марка материала A 182 GRADE F91 угол поворота 90 градусов | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 11 | Отвод SW 90-1" класс 3000 | SW 90-1" класс 3000 | Отвод SW 90-1" класс 3000 марка материала A 182 GRADE F22 угол поворота 90 градусов | ASME B16.11 | Шт. | 4 |
| 12 | Отвод SW 45-1" класс 3000 | SW 45-1" класс 3000 | Отвод SW 45-1" класс 3000 марка материала A 182 GRADE F22 угол поворота 45 градусов | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 13 | Отвод SW 90-1/2" класс 3000 | SW 90-1/2" класс 3000 | Отвод SW 90-1/2" класс 3000 марка материала A 105 угол поворота 90 градусов | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 14 | Отвод SW 90-2" класс 3000 | SW 90-2" класс 3000 | Отвод SW 90-2" класс 3000 марка материала A 105 угол поворота 90 градусов | ASME B16.11 | Шт. | 3 |
| 15 | Отвод SW 90-2" класс 3000 | SW 90-2" класс 3000 | Отвод SW 90-2" класс 3000 марка материала A 182 GRADE F11 угол поворота 90 градусов | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 16 | Отвод 90-73,03х7,01 | 90-73,03х7,01 | Отвод 90-73,03х7,01 марка материала SA-234 GRADE WP91 толщина стенки в торцевом сечении 7,01мм наружный диаметр 73,03мм угол поворота 90 градусов | ASME B16.11 | Шт. | 3 |
| 17 | Отвод 90-114,3х6,02 | 90-114,3х6,02 | Отвод 90-114,3х6,02 с толщиной стенки в торцевом сечении 6,02мм и наружного диаметра 114,3мм с маркой материала SA-234 GRADE WPB | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 18 | Отвод 90-168,28х7,11 | 90-168,28х7,11 | Отвод 90-168,28х7,11 с толщиной стенки в торцевом сечении 7,11мм и наружным диаметре 168,28мм с маркой материала SA-234 GRADE WPВ | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 19 | Отвод 90-88,9х5,49 | 90-88,9х5,49 | Отвод крутоизогнутый 90-88,9х5,49 марка материала SA-234 GRADE WP11 толщина стенки в торцевом сечении 5,49мм наружный диаметр 88,9мм угол поворота 90 градусов | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 20 | Отвод 45-88,9х5,49 | 45-88,9х5,49 | Отвод крутоизогнутый 45-88,9х5,49 марка материала SA-234 GRADE WPВ толщина стенки в торцевом сечении 5,49мм наружный диаметр 88,9мм угол поворота 45 градусов | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 21 | Отвод 90-114,3х6 | 90-114,3х6 | Отвод крутоизогнутый 90-114,3х6 марка материала SA-234 GRADE WP11 толщина стенки в торцевом сечении 6мм наружный диаметр 114,3мм угол поворота 90 градусов | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 22 | Отвод 90-114,3х6 | 90-114,3х6 |  | ASME B16.11 | Шт. | 4 |
| 23 | Отвод 90-114,3х6 | 90-114,3х6 | Отвод крутоизогнутый 90-114,3х6 наружный диаметр 114,3мм марка материала SA-234 GRADE WPB толщина стенки в торцевом сечении 6мм угол поворота 90 градусов | ASME B16.11 | Шт. | 5 |
| 24 | Отвод 90-88,9х5,5 | 90-88,9х5,5 | Отвод 90-88,9х5,5 толщина стенки в торцевом сечении 5,5мм крутоизогнутый наружный диаметр 88,9мм марка материала SA-234 GRADE WPB угол поворота 90 градусов | ASME B16.11 | Шт. | 3 |
| 25 | Отвод 45-88,9х5,5 | 45-88,9х5,5 | Отвод гнутый 45-88,9х5,5 наружный диаметр 88,9мм угол поворота 45 градусов толщина стенки в торцевом сечении 5,5мм марка материала SA-234 GRADE WPB | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 26 | Отвод 45-114,3х6,0 | 45-114,3х6,0 | Отвод крутоизогнутый 45-114,3х6,0 толщина стенки в торцевом сечении 6мм угол поворота 45 градусов марка материала SA-234 GRADE WPB наружный диаметр 114,3мм | ASME B16.11 | Шт. | 2 |
| 27 | Отвод 22,5-114,3х6,0 | 22,5-114,3х6,0 | Отвод изогнутый 22,5-114,3х6,0 толщина стенки в торцевом сечении 6мм угол поворота 22,5 градуса марка материала SA-234 GRADE WPB наружный диаметр 114,3мм | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 28 | Тройник равнопроходный 114,3х6,0 | 114,3х6,0 | Тройник равнопроходный 114,3х6,0 марка стали SA-234 GRADE WPB | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 29 | Отвод 90-48,3х5,1 | 90-48,3х5,1 | Отвод крутоизогнутый 90-48,3х5,1 угол поворота 90 градусов наружный диаметр 48,3мм толщина стенки в торцевом сечении 5,1мм марка материала SA-105 | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 30 | Отвод 90-88,9х5,5 | 90-88,9х5,5 | Отвод крутоизогнутый 90-88,9х5,5 угол поворота 90 градусов марка материала SA-234 GRADE WP22 толщина стенки в торцевом сечении 5,5мм наружный диаметр 88,9мм | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 31 | Отвод 90-73х5,2 | 90-73х5,2 | Отвод крутоизогнутый 90-73х5,2 угол поворота 90 градусов наружный диаметр 73мм марка материала SA-234 GRADE WP22 толщина стенки в торцевом сечении 5,2мм | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 32 | Отвод 45-73х5,2 | 45-73х5,2 | Отвод крутоизогнутый 45-73х5,2 угол поворота 45мм марка материала SA-234 GRADE WP22 толщина стенки в торцевом сечении 5,2мм наружный диаметр 73мм | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 33 | Отвод 90-73х5,2 | 90-73х5,2 | Отвод крутоизогнутый 90-73х5,2 марка материала SA-234 GRADE WPВ угол поворота 90 градусов толщина стенки в торцевом сечении 5,2мм наружный диаметр 73мм | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 34 | Отвод 90-114,3х8,6 | 90-114,3х8,6 | Отвод крутоизогнутый 90-114,3х8,6 толщина стенки в торцевом сечении 8,6мм наружный диаметр 114,3мм марка материала SA-234 GRADE WPС угол поворота 90 градусов | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 35 | Отвод 90-114,3х8,6 | 90-114,3х8,6 | Отвод крутоизогнутый 90-114,3х8,6 наружный диаметр 114,3мм марка материала SA-234 GRADE WP22 угол поворота 90 градусов толщина стенки в торцевом сечении 8,6мм | ASME B16.11 | Шт. | 2 |
| 36 | Отвод 90-88,9х7,6 | 90-88,9х7,6 | Отвод крутоизогнутый 90-88,9х7,6 наружный диаметр 88,9мм марка материала SA-234 GRADE WP22 толщина стенки в торцевом сечении 7,6мм угол поворота 90 | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 37 | Отвод 90-88,9х7,6 | 90-88,9х7,6 | Отвод крутоизогнутый 90-88,9х7,6 марка материала SA-234 GRADE WP11 угол поворота 90 градусов толщина стенки в торцевом сечении 7,6мм наружный диаметр 88,9мм | ASME B16.11 | Шт. | 2 |
| 38 | Отвод 90-73,0х7,0 | 90-73,0х7,0 | Отвод крутоизогнутый 90-73,0х7,0 толщина стенки в торцевом сечении 7,0мм марка материала SA-234 GRADE WP91 угол поворота 90 градусов наружный диаметр 73мм | ASME B16.11 | Шт. | 2 |
| 39 | Отвод 90-73,0х7,0 | 90-73,0х7,0 | Отвод крутоизогнутый 90-73,0х7,0 наружный диаметр 73,0мм толщина стенки в торцевом сечении 7,0мм марка материала SA-234 GRADE WP91 угол поворота 90 граадусов | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 40 | Отвод 90-88,9х7,6 | 90-88,9х7,6 | Отвод крутоизогнутый 90-88,9х7,6 наружный диаметр 88,9мм марка материала SA-234 GRADE WPС угол поворота 90 градусов толщина стенки в торцевом сечении 7,6мм | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 41 | Отвод 90-48,3х5,1 | 90-48,3х5,1 | Отвод крутоизогнутый 90-48,3х5,1 наружный диаметр 48,3мм марка материала-SA-105 толщина стенки в торцевом сечении 5,1мм угол поворота 90 градусов | ASME B16.11 | Шт. | 1 |
| 42 | Отвод 90-33,4х4,55 | 90-33,4х4,55 | Отвод крутоизогнутый 90-33,4х4,55 марка материала SA-106 GRADE В толщина стенки в торцевом сечении 4,55мм наружный диаметр 33,4мм угол поворота 90 градусов | ASME B16.11 | Шт. | 4 |

Дополнительная (подробная) информация в приложении №4

Срок поставки: -

Место доставки: Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 140700           г. Шатура, Московская область, Черноозерский проезд, д.5

Автотранспортом: 140700 г. Шатура, Моск.обл., Черноозерский пр-д, д.5

Условия оплаты: оплата за поставленную продукцию в соответствии с пунктом 4 Договора поставки.

2.     Требования к продукции:

2.1.    Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации);

2.2.    Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);

2.3.     Качество продукции должно подтверждаться:

-    паспортом на изделие;

-    сертификатом соответствия, лицензий и другой сопроводительной документацией предприятия-изготовителя;

-  сертификатом дилера/официального партнера завода-изготовителя или письмом завода-изготовителя Поставщику о гарантии поставки продукции, указанной в настоящем Запросе предложений, с указанием перечня поставляемой продукции и конечного потребителя, а также подтверждением гарантийных обязательств как завода-изготовителя на данную поставку;

2.4.   Закупаемая продукция должна быть заводского производства.

2.5. Продукция должна иметь разрешение на применение Ростехнадзора (при необходимости).

3.     Требования к Поставщику:

3.1.    В приоритетном порядке будут рассматриваться предложения Производителей продукции, указанной в Уведомлении.

3.2.    Поставщик (не производитель продукции) обязан иметь сертификат дилера/официального партнёра предприятия-изготовителя, либо гарантийное письмо предприятия-изготовителя, либо действующий договор с предприятием-изготовителем продукции, указанной в настоящем Уведомлении, - прикладывается к предложению Поставщика.

3.3.    Поставщик должен соблюдать общепризнанные принципы Глобального Договора ООН в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией;

Кроме того, для того чтобы претендовать на победу при сумме предложения более 5000 евро без учета НДС Участник обязан пройти регистрацию в базе данных поставщиков ОАО «Э.ОН Россия», заполнить анкету и подготовить другие необходимые документы (подробная информация по ссылке http://eon-russia.ru/RU/Purchases/SitePages/Requirementsforsupplier.aspx

Регистрация производится на один год. Для ее продления Участник обязан представить о себе обновленную информацию: бухгалтерскую отчетность за прошедший с момента предыдущей регистрации период, справку об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов и другие документы, изменившиеся с момента предыдущей регистрации.

Заполненную анкету и другие требуемые для регистрации (обновления регистрации) документы необходимо направлять ответственному закупщику (см. раздел Контакты).

4.    Принимаются предложения только изготовителей продукции, либо их официальных представителей. Поставщик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи поставщиком нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

5.     Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему Уведомлению о проведении запроса предложений, и быть действительным не менее чем 45 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания приема предложений. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.

6.     Цена на поставляемую продукцию в предложении должна быть указана в российских рублях без учета НДС с округлением до рубля (без копеек) и включать все налоги (кроме НДС), иные обязательные платежи, а также расходы на тару, упаковку, транспортировку, страхование и прочие затраты, которые могут возникнуть при доставке продукции до склада заказчика, и должна быть фиксированной на весь срок действия предложения.

7.     Предложение должно быть подано на русском языке.

8.     Предложение должно быть подано не позднее 12.00 МСК  08.09.2014 г. по электронному адресу – Topolnikov_r@eon-russia.ru

Предложения, поданные с нарушением требований п. 3-8 настоящего запроса предложений, а также предложения, поданные позже указанного срока или способом, отличным от вышеуказанного, отклоняются без рассмотрения по существу.

9.  Заказчик ориентировочно в течение 3-х недель после истечения срока, указанного в п. 8, определит Победителя.

10.  Настоящее уведомление не является офертой (в том числе публичной офертой) Заказчика. Данная процедура запроса предложений не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками.

Настоящее уведомление о проведении запроса предложений является приглашением делать оферты.

11.  Заказчик оставляет за собой право на любом этапе проведения процедуры до заключения договора провести:

•    техническую экспертизу продукции, предложенной к поставке и заявленной потенциальным поставщиком как аналог продукции, указанной в запросе предложений;

•    проверку подлинности документов, предоставленных в соответствии с п. 2 и 3 настоящего Уведомления, достоверности информации, указанной в них, затребовать письменно с указанием сроков предоставления любые дополнительные документы, подтверждающие надёжность Победителя запроса предложений как Поставщика.

13.  Предложение участника запроса предложений может быть отклонено на любом этапе проведения процедуры до заключения договора по следующим причинам:

•    по результатам технической экспертизы;

•    не предоставление или несвоевременное предоставление документов в соответствии с п. 3, 4 и 8 настоящего запроса предложений;

•    не подтверждается подлинность документов, предоставленных в соответствии с п. 2 и 3 настоящего запроса предложений, или не подтверждается достоверность информации, указанной в них.

Приложения:

- Приложение №1. Типовой договор поставки ОАО «Э.ОН Россия» (проект);

- Приложение №2. Форма предложения на поставку продукции.

- Приложение №3. Таблица для заполнения.

- Приложение №4. Детальная таблица МТР.

Контакты:

Контактные данные: Главный специалист управления ресурсообеспечения ОАО «Э.ОН Россия» Топольников Роман Александрович, тел. (495) 545-38-38 доб. 4815;

Topolnikov_R@eon-russia.ru

И.О Директора по закупкам						Осипов И.В.

ОАО «Э.ОН Россия»