## Лист1
Заявка-Спецификация
Потребность в приобретении МТР тройники для мазутопроводов котельного отделения для целей реализации проекта
Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
№ поз. | Наименование | Тех. параметры | DN | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол-во | масса общ.,кг
1 | Тройник переходный 150х80 | Сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 150х80 | 16 СТО ЦКТИ 720 08-2009 | шт | 2 | 26.6
2 | Тройник равнопроходный 150х150 | Сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 150х150 | 14 СТО ЦКТИ 720 10-2009 | шт | 1 | 26.9
3 | Тройник переходный 200х150 | Сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 200х150 | 06 СТО ЦКТИ 720 08-2009 | шт | 1 | 47.3